| 序号 | 名 称 | 品牌 | 型号 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 金额(元) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价 | 合价 |
| 1 | 三光束红外对射 |  | DS-1T136S | ◆8段变频红外对射，3段灵敏度可调三光束主动红外对射探测器，室外探测距离100米 | 对 | 12 |  |  |
| 2 | 红外对射集中供电电源 |  | NES-100-24 | 开关电源24V 4.5A（对射集中供电）尺寸：159*97*38mm（L*W*H） | 台 | 12 |  |  |
| 3 | 防区扩展模块 |  | DS-19M01-ZS | DC12V-24V供电，一路常闭输入 | 台 | 12 |  | 0 |
| 4 | 红外对射支架 |  | ALF-50T | 50CM不锈钢支架三、四光束不锈钢 T型对射安装支架一对, 高50CM | 对 | 12 |  |  |
| 5 | 防水箱 |  | 30*40 | 每个防区备一个防水箱 | 个 | 12 |  |  |
| 6 | 电源线 |  | 3*1.0 | RVV3*1.0 | 米 | 650 |  |  |
| 7 | 信号线 |  | 6*1.0 | RVV6*1.0 | 米 | 650 |  |  |
| 8 | PVC管 |  | 20 | PVC20 | 米 | 650 |  |  |