PDU要求

22个16A万用孔，不含线，含3*6mm2的接线端子，含电压电流表，可以查看负载功率，没有断路器和防雷要求,支持总功率不低于8000W，下进线方式，垂直安装，长度拟1.5米，孔间距大于等于5.5cm，具体看能否排的下。（需要开具具有抵扣税功能的税率为17%的增值税专用发票）