- 比选文件

项目名称： 地下停车场智能化项目

采购人：福建广电网络集团股份有限公司莆田分公司

- 二零二零年七月

第一部分 比选邀请

福建广电网络集团股份有限公司莆田分公司对地下停车场智能化项目的下述内容进行比选。现欢迎国内合格报价人对该比选货物及服务进行密封报价。

1.凡愿意参加比选的报价人请于2020年7月6日起至2020年7月12日止，每天上午8:30～11:30，下午3:00～5:30，联系采购人电话报名。

2.报价文件应在2020年7月13日上午9:00（北京时间）前按下述地址送至福建省莆田市东圳西路96号，逾期收到或不符合规定的报价文件恕不接受。

3.凡对本次比选提出疑问，请在开标日之 3 天前, 以信函或书面澄清原件扫描件（原件扫描件发送至招标人电子邮箱）的形式与招标人联系。

采购单位：福建广电网络集团股份有限公司莆田分公司，联系办法：

联系人：苏琳琳    电话：158-6000-6768

地址：福建省莆田市东圳西路96号

第二部分  报价人须知

| 1 | 基本资格标准： （1）报价人应是具备独立的法人资格，有能力提供招标货物及服务的国内企业，注册成立时间不得少于2年且注册资金不少于100万元根据项目情况选择注册资金要求（报价人应在投标文件中提供合格有效的企业法人营业执照副本和税务登记证复印件，或三证合一的营业执照副本复印件,并加盖投标人单位公章）。 （2）报价供应商营业执照的经营范围中，须包含项目建设所涉及的采购/服务内容。 （3）报价供应商授权代表必须为在岗员工。提供授权代表投标日期前近3个月的企业社保缴纳证明。 (4)报价人须在投标截止时间前分别通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询并打印相应的信用记录,信用记录中有不良情况，存在履约、实施、交付风险的报价人不允许参与。（报价人应在报价文件中提供打印的信用记录）。 (5)报价人应具同类业绩的实施业绩。（案例要求为已验收完成的项目，案例金额不小于5万元；报价人须在报价文件中提供合同复印件及验收报告等相关证明材料，并加盖报价人单位公章） (6)两家或多家参与投标的供应商,如单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的，不允许参与项目投标。 (7)本项目不接受联合体报价。 |
| --- | --- |
| 2 | 报价文件递交至：福建广电网络集团股份有限公司莆田分公司 地 址：福建省莆田市东圳西路96号（可邮寄）； 接收人：苏琳琳 158-6000-6768； 报价截止时间：2020年 7 月 13 日上午9:00（北京时间） |
| 3 | 评审标准和方法：评审委员会对通过资格响应性审查以及相关设备采购完全满足技术参数的各报价人，按报价总价从低到高的顺序排列，报价总价最低的报价人将被推荐为第一中选候选人，其余候选人按报价总价从低到高的顺序依次排序。若有相同的最低报价总价，则企业注册资金多的报价人将被排序在前；若报价总价和企业注册资金仍相同，则由评审委员会全员记名投票表决，得票超过半数的将被排序在前。 |
| 4 | 项目咨询及其他 报价人为了解更多的项目基础资料和背景，可以与本项目的业主进行项目咨询和交流，避免在报价时因理解不清而影响今后项目的实施。 联系人：方淼，联系电话：187-5000-7653 |
| 5 | 最高限价： 本项目最高限价为：9.24万元人民币 。 报价人应根据比选文件要求，结合自身实际情况，对本项目相应合同包进行报价。若报价人相应合同包的报价总价高于该合同包的最高限价，则该报价人相应合同包的报价文件将被视为未实质性响应比选文件要求，其报价文件将被拒绝。 |
| 6 | 应提交的材料： 1）营业执照复印件（加盖公章）；2）投标人需提供授权代表投标日期前不少于3个月企业社保缴纳证明；3）“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相应的信用记录；4）系报价人应具同类业绩的实施业绩。（案例要求为已验收完成的项目，报价人须在报价文件中提供合同复印件及验收报告等相关证明材料，并加盖报价人单位公章）；5）项目详细报价（加盖公章）；6）公司相关资质文件证明复印件；7）投标文件需用A4幅面纸张打印装订，不得采用活页或可拆卸的装订，每页都需加盖公章、骑缝章；投标文件需密封，密封处应明显标记有“地下停车场智能化项目询价函”字样。8)提供法人或单位负责人签字并加盖公章的项目廉洁承诺书（见附件7）。否则视为未响应比选文件要求，其投标文件将被拒绝。 |

第三部分  比选内容及要求

一、技术规格和要求

| 序号 | 设备名称 | 产品参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、小学停车场视频监控设备及管线材料 |  |  |  |  |
| 1 | 监控摄像机 | 400万星光级1/2.7”CMOS ICR红外阵列筒型网络摄像机; | 16 | 台 |
|  |  | 最小照度 0.005Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR快门 1/3秒至1/100,000秒 |  |  |
|  |  | 慢快门 支持 |  |  |
|  |  | 镜头 4mm, 水平视场角79°(6mm,8mm,12mm可选) |  |  |
|  |  | 镜头接口类型 M12 |  |  |
|  |  | 日夜转换模式 ICR红外滤片式 |  |  |
|  |  | 数字降噪 3D数字降噪 |  |  |
|  |  | 宽动态范围 120dB |  |  |
|  |  | 视频压缩标准 H.265 /H.264/ MJPEG |  |  |
|  |  | 帧率 50Hz: 25fps (2560 × 1440,1920 × 1080 ,1280 × 720) |  |  |
|  |  | 感兴趣区域 ROI支持三码流分别设置1个固定区域 |  |  |
|  |  | 行为分析 越界侦测,区域入侵侦测,进入/离开区域侦测,徘徊侦测,人员聚集侦测,快速运动侦测,停车侦测,物品遗留/拿取侦测 |  |  |
|  |  | 异常侦测 场景变更侦测，虚焦侦测 |  |  |
|  |  | 识别检测 支持人脸侦测 |  |  |
|  |  | 通讯接口 1个RJ45 10M / 100M 自适应以太网口 |  |  |
|  |  | 工作温度和湿度 -30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结) |  |  |
|  |  | 电源供应 DC12V±25% |  |  |
|  |  | 电源接口类型 圆头电源接口 |  |  |
|  |  | 功耗 4.5W Max |  |  |
|  |  | 红外照射距离最远可达30米 |  |  |
|  |  | 防护等级 IP67 |  |  |
| 2 | 硬盘录像机 | 硬件规格： | 1 | 台 |
|  |  | 2U标准机架式 |  |  |
|  |  | 2个HDMI，2个VGA,HDMI+VGA组内同源 |  |  |
|  |  | 4盘位，可满配6TB硬盘 |  |  |
|  |  | 2个千兆网口 |  |  |
|  |  | 2个USB2.0接口、1个USB3.0接口 |  |  |
|  |  | 1个eSATA接口 |  |  |
|  |  | 支持RAID0、1、5、10，支持全局热备盘 |  |  |
|  |  | 软件性能： |  |  |
|  |  | 输入带宽：320M |  |  |
|  |  | 64路H.264、H.265混合接入 |  |  |
|  |  | 最大支持16×1080P解码 |  |  |
|  |  | 支持H.265、H.264解码 |  |  |
|  |  | Smart 2.0/整机热备/ANR/智能检索/智能回放/车牌检索/人脸检索/热度图/客流量统计/分时段回放/超高倍速回放/双系统备份 |  |  |
| 3 | 硬盘 | 6TB | 2 | 个 |
| 4 | 光缆 | 6芯光纤线缆 | 450 | 米 |
| 5 | 电源线缆 | 2*1.0无氧铜 | 450 | 米 |
| 6 | 网络线缆 | 8*0.48无氧铜 | 300 | 米 |
| 7 | JDG电气管 | JDG25 | 450 | 米 |
| 8 | 核心交换机 | 二层网管交换机，交换容量192Gbps，包转发率42Mpps；24口10/100/1000M自适应电口交换机，固化2个10/100/1000M电口和2个SFP千兆光口；支持DHCP snooping、端口镜像、VLAN、端口隔离以及MACC云平台统一管理。 | 1 | 台 |
| 9 | 设备交换机 | 提供5个千兆以太网电口。 | 5 | 台 |
|  |  | 支持IEEE 802.3、 IEEE 802.3u、 IEEE 802.3x标准。 |  |  |
|  |  | 线速转发、无阻塞设计。 |  |  |
|  |  | 存储转发交换方式。 |  |  |
|  |  | 精美塑壳设计。 |  |  |
|  |  | 无风扇设计，高可靠性 |  |  |
| 10 | 光纤收发器 | 单模单纤 | 4 | 对 |
| 11 | 监控电源 | 12V2A独立供电，室外防水 | 16 | 个 |
| 12 | 监控支架 | 铝合金材质 | 16 | 个 |
| 13 | 设备箱 | 25cm*30cm | 4 | 个 |
| 14 | 显示设备 | 27寸LED显示器 | 1 | 台 |
| 15 | 辅助材料 | 水晶头、黑胶布、缠绕带、排插等等 | 1 | 批 |
| A | 小计： |  |  |  |
| 二、小学停车场车辆管理系统 |  |  |  |  |
| 16 | 抓拍显示一体机 | 抓拍与显示一体： 抓拍结果，收费信息等可实时显示 | 2 | 台 |
|  |  | 高清晰：200 万像素高清摄像机，分辨率：1920*1080，帧率：25fps； |  |  |
|  |  | 低照度效果：1/1.8"逐行扫描 CMOS，成像效果好，0.002Lux 星光级监控效果，夜间看的更清； |  |  |
|  |  | 集成度高：内置 2 颗 LED 补光灯，集摄像机、护罩、 LED 补光灯、镜头、电源适配器于一体； |  |  |
|  |  | 调试方便：采用 3.1-9mm 电动变焦镜头，支持软件自动调焦，调试更加方便，场景适应性强； |  |  |
|  |  | 接口丰富：可直接控制道闸开/关，支持外接报警设备； |  |  |
|  |  | 智能识别算法：丰富的智能识别算法，支持车牌、车型、车标、车身颜色识别； |  |  |
|  |  | 黑白名单控制：支持黑、白名单的导入及对比，可直接联动道闸开闸，支持脱机运行； |  |  |
|  |  | 多种触发模式：支持线圈触发、视频触发、雷达触发、线圈结合视频触发等多种触发模式； |  |  |
|  |  | 可显示信息：置于停车场出入口显示欢迎信息、发布中心下发信息等 |  |  |
|  |  | 显示字体：显示标准的中文和数字字符。 |  |  |
|  |  | 显示内容：可以是整个车库的空余车位余数，车牌号码，收费金额。 |  |  |
|  |  | 可根据上位计算机发出的指令显示不同内容 |  |  |
|  |  | 内置语音模块：可通过抓拍机支持预录语音播报，车牌号码和收费金额等。 |  |  |
| 17 | 道闸 | 电机上装有手轮装置，停电时，实现手动起落杆； | 2 | 套 |
|  |  | 机器防撞能力强，车撞栏杆机器不易损坏； |  |  |
|  |  | 三个按键分别控制起杆、落杆和停止； |  |  |
|  |  | 具备多种接口， 可接入红外线、地感及收费系统； |  |  |
|  |  | 接线简单，无需布线及配线； |  |  |
|  |  | 无线摇控功能（采用 315MHZ/433MHZ 遥控器）； |  |  |
|  |  | 采用正弦机构设计，选用免维护轴承，保证机件磨损小； |  |  |
|  |  | 支持强冷天气 |  |  |
| 18 | 出入口控制终端 | 双千兆网卡，支持网络容错以及双网络 IP 设定、 双网隔离等应用 | 1 |  |
|  |  | 5 个千兆自适应 RJ45 网口具备交换机功能，可接入多路网络设备 |  |  |
|  |  | 2 个标准全功能 RS232 接口，可直接接入标准 RS232 接口设备 |  |  |
|  |  | 支持大容量图片、视频存储，可安装 3.5 寸机械硬盘，最大存储容量达 4TB |  |  |
|  |  | 预留 SATA 接口，可选配内置电子盘 |  |  |
|  |  | 自主设计开发 BIOS，系统运行稳定可靠 |  |  |
|  |  | 3.5mm 标准音频孔设计，便于接入标准接口音频设备 |  |  |
|  |  | HDMI/VGA 显示器输出支持，较好的兼容外部显示设备接入 |  |  |
|  |  | 发热量小，优良散热设计，可保证在-20℃~+70℃温度下稳定运行 |  |  |
|  |  | 支持安装 WIN7 及以上版本系统或 Linux 系统 |  |  |
| 19 | 车辆检测器 | 采用高性能微处理器和通道顺序扫描技术，具有频率自适应和环境跟踪功能，能够快速、有效、准确地检测车辆经过。设备集成了标准过车逻辑算法，进行智能交通摄像机实现车辆抓拍及控制道闸过车落杆等功能 | 2 | 个 |
| 20 | 云平台 | 云收费 |  |  |
| 21 | 8口交换机 | 8个10/100/1000Mbps自适应RJ45端口 | 2 | 个 |
| 22 | 地感线圈 | 50米 | 10 | 捆 |
| 23 | 辅助材料 | 水泥、沙石、五金配件、施工工资 | 1 | 批 |
| B | 小计： |  |  |  |
| 三、幼儿园停车场视频监控设备及管线材料 |  |  |  |  |
| 1 | 监控摄像机 | 400万星光级1/2.7”CMOS ICR红外阵列筒型网络摄像机; | 7 | 台 |
|  |  | 最小照度 0.005Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR |  |  |
|  |  | 快门 1/3秒至1/100,000秒 |  |  |
|  |  | 慢快门 支持 |  |  |
|  |  | 镜头 4mm, 水平视场角79°(6mm,8mm,12mm可选) |  |  |
|  |  | 镜头接口类型 M12 |  |  |
|  |  | 日夜转换模式 ICR红外滤片式 |  |  |
|  |  | 数字降噪 3D数字降噪 |  |  |
|  |  | 宽动态范围 120dB |  |  |
|  |  | 视频压缩标准 H.265 /H.264/ MJPEG |  |  |
|  |  | 帧率 50Hz: 25fps (2560 × 1440,1920 × 1080 ,1280 × 720) |  |  |
|  |  | 感兴趣区域 ROI支持三码流分别设置1个固定区域 |  |  |
|  |  | 行为分析 越界侦测,区域入侵侦测,进入/离开区域侦测,徘徊侦测,人员聚集侦测,快速运动侦测,停车侦测,物品遗留/拿取侦测 |  |  |
|  |  | 异常侦测 场景变更侦测，虚焦侦测 |  |  |
|  |  | 识别检测 支持人脸侦测 |  |  |
|  |  | 通讯接口 1个RJ45 10M / 100M 自适应以太网口 |  |  |
|  |  | 工作温度和湿度 -30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结) |  |  |
|  |  | 电源供应 DC12V±25% |  |  |
|  |  | 电源接口类型 圆头电源接口 |  |  |
|  |  | 功耗 4.5W Max |  |  |
|  |  | 红外照射距离最远可达30米 |  |  |
|  |  | 防护等级 IP67 |  |  |
| 2 | 硬盘录像机 | 硬件规格：2U标准机架式 | 1 | 台 |
|  |  | 2个HDMI，2个VGA,HDMI+VGA组内同源 |  |  |
|  |  | 4盘位，可满配6TB硬盘 |  |  |
|  |  | 2个千兆网口 |  |  |
|  |  | 2个USB2.0接口、1个USB3.0接口 |  |  |
|  |  | 1个eSATA接口 |  |  |
|  |  | 支持RAID0、1、5、10，支持全局热备盘 |  |  |
|  |  | 软件性能： |  |  |
|  |  | 输入带宽：320M |  |  |
|  |  | 64路H.264、H.265混合接入 |  |  |
|  |  | 最大支持16×1080P解码 |  |  |
|  |  | 支持H.265、H.264解码 |  |  |
|  |  | Smart 2.0/整机热备/ANR/智能检索/智能回放/车牌检索/人脸检索/热度图/客流量统计/分时段回放/超高倍速回放/双系统备份 |  |  |
| 3 | 硬盘 | 6TB | 2 | 个 |
| 4 | 光缆 | 6芯光纤线缆 | 200 | 米 |
| 5 | 电源线缆 | 2*1.0无氧铜 | 220 | 米 |
| 6 | 网络线缆 | 8*0.48无氧铜 | 260 | 米 |
| 7 | JDG电气管 | JDG25 | 260 | 米 |
| 8 | 设备交换机 | 提供5个千兆以太网电口。 | 5 | 台 |
|  |  | 支持IEEE 802.3、 IEEE 802.3u、 IEEE 802.3x标准。 |  |  |
|  |  | 线速转发、无阻塞设计。 |  |  |
|  |  | 存储转发交换方式。 |  |  |
|  |  | 精美塑壳设计。 |  |  |
|  |  | 无风扇设计，高可靠性 |  |  |
| 9 | 监控电源 | 12V2A独立供电，室外防水 | 7 | 个 |
| 10 | 监控支架 | 铝合金材质 | 7 | 个 |
| 11 | 设备箱 | 20*25 | 3 | 个 |
| 12 | 显示设备 | 27寸LED显示器 | 1 | 台 |
| 13 | 辅助材料 | 水晶头、黑胶布、缠绕带、排插等等 | 1 | 批 |
| C | 小计： |  |  |  |
| 四、幼儿园停车场车辆管理系统 |  |  |  |  |
| 14 | 抓拍显示一体机 | 抓拍与显示一体： 抓拍结果，收费信息等可实时显示 | 2 | 台 |
|  |  | 高清晰：200 万像素高清摄像机，分辨率：1920*1080，帧率：25fps； |  |  |
|  |  | 低照度效果：1/1.8"逐行扫描 CMOS，成像效果好，0.002Lux 星光级监控效果，夜间看的更清； |  |  |
|  |  | 集成度高：内置 2 颗 LED 补光灯，集摄像机、护罩、 LED 补光灯、镜头、电源适配器于一体； |  |  |
|  |  | 调试方便：采用 3.1-9mm 电动变焦镜头，支持软件自动调焦，调试更加方便，场景适应性强； |  |  |
|  |  | 接口丰富：可直接控制道闸开/关，支持外接报警设备； |  |  |
|  |  | 智能识别算法：丰富的智能识别算法，支持车牌、车型、车标、车身颜色识别； |  |  |
|  |  | 黑白名单控制：支持黑、白名单的导入及对比，可直接联动道闸开闸，支持脱机运行； |  |  |
|  |  | 多种触发模式：支持线圈触发、视频触发、雷达触发、线圈结合视频触发等多种触发模式； |  |  |
|  |  | 可显示信息：置于停车场出入口显示欢迎信息、发布中心下发信息等 |  |  |
|  |  | 显示字体：显示标准的中文和数字字符。 |  |  |
|  |  | 显示内容：可以是整个车库的空余车位余数，车牌号码，收费金额。 |  |  |
|  |  | 可根据上位计算机发出的指令显示不同内容 |  |  |
|  |  | 内置语音模块：可通过抓拍机支持预录语音播报，车牌号码和收费金额等。 |  |  |
| 15 | 道闸 | 电机上装有手轮装置，停电时，实现手动起落杆； 机器防撞能力强，车撞栏杆机器不易损坏； 三个按键分别控制起杆、落杆和停止； 具备多种接口， 可接入红外线、地感及收费系统；接线简单，无需布线及配线； 无线摇控功能（采用 315MHZ/433MHZ 遥控器）； 采用正弦机构设计，选用免维护轴承，保证机件磨损小； 支持强冷天气。 | 1 | 台 |
| 16 | 出入口控制终端 | 双千兆网卡，支持网络容错以及双网络 IP 设定、 双网隔离等应用 | 1 | 台 |
|  |  | 5 个千兆自适应 RJ45 网口具备交换机功能，可接入多路网络设备 |  |  |
|  |  | 2 个标准全功能 RS232 接口，可直接接入标准 RS232 接口设备 |  |  |
|  |  | 支持大容量图片、视频存储，可安装 3.5 寸机械硬盘，最大存储容量达 4TB |  |  |
|  |  | 预留 SATA 接口，可选配内置电子盘 |  |  |
|  |  | 自主设计开发 BIOS，系统运行稳定可靠 |  |  |
|  |  | 3.5mm 标准音频孔设计，便于接入标准接口音频设备 |  |  |
|  |  | HDMI/VGA 显示器输出支持，较好的兼容外部显示设备接入 |  |  |
|  |  | 发热量小，优良散热设计，可保证在-20℃~+70℃温度下稳定运行 |  |  |
|  |  | 支持安装 WIN7 及以上版本系统或 Linux 系统 |  |  |
| 17 | 车辆检测器 | 采用高性能微处理器和通道顺序扫描技术，具有频率自适应和环境跟踪功能，能够快速、有效、准确地检测车辆经过。设备集成了标准过车逻辑算法，进行智能交通摄像机实现车辆抓拍及控制道闸过车落杆等功能 | 3 | 台 |
| 18 | 8口交换机 | 8个10/100/1000Mbps自适应RJ45端口 | 1 | 台 |
| 19 | 云平台 | 云收费 |  |  |
| 20 | 地感线圈 | 50米 | 5 | 捆 |
| 21 | 辅助材料 | 水泥、沙石、五金配件 | 1 | 批 |
| D | 小计： |  |  |  |
|  | 合计： |  |  |  |

备注：1、报价人所报价的设备参数必须与比选文件中要求产品参数一致。

2、本项目按合同包进行授标，报价人应对上述合同包的货物和服务进行完整报价，不得仅对同一个合同包中的部分货物或服务进行报价，否则将被视为未实质性响应比选文件要求，其报价将被拒绝。

3、报价以人民币为单位，报价人的报价必须包含本项目所要求的所有费用，为到买方指定地点的最终价格。

4、本报价包含税率为13%税额的增值税专用发票。

二、商务条件

1、交付地点：甲方指定交货地点

2、完工时间： 乙方须在合同签订后3工作日内完成合同货物的到货，在合同签订后5个工作日内完成合同货物的安装、调试和试运行

3、付款方式：工程完工并验收合格后20天内支付95%工程款，剩余5%作为工程保修金，待保修期结束（保修期1年）20天内付清。

4、维保期：质保期均为经最终验收合格后12个月

5、其他要求：无

6、验收方式：项目完成后试运行一个月

附件——投标人报价文件格式

报 价 文 件

询价项目名称：

报价人名称 ：

日      期 ：

附件1                        报价总价

报价人名称：   (全称并加盖公章)   货币单位：元人民币

| 序号 | 项目名称 | 报价总价 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 完全响应采购人比选文件技术和商务要求 |  |  |

报价人：          （全称并加盖单位公章）

报价人代表签字：                      联系电话：

日期：    年   月   日

附件2               报价表

报价人名称：   (全称并加盖公章)   货币单位：元人民币

| 序号 | 产品名称 | 参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 报价总价 |  |  |  |  |  |  |
| 交货期 |  |  |  |  |  |  |
| 完全响应采购人比选文件技术和商务要求 |  |  |  |  |  |  |

报价人：          （全称并加盖单位公章）

报价人代表签字：                      联系电话：

日期：    年   月   日

附件3                        报价人的资格声明

1．报价人概况：

Ａ．报价人名称：_____________________________________

Ｂ．注册地址：_____________________________________

传真：电话：_________        邮编：__________

Ｃ．成立或注册日期：_____________________________

Ｄ．法定代表人：                   （姓名、职务）

2.我方在此声明，我方具备并满足下列各项条款的规定。本声明如有虚假或不实之处，我方将失去合格报价人资格。

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(5)参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

附件4                法人营业执照、税务登记证

致：福建广电网络集团股份有限公司

现附上由                         （签发机关名称）签发的我方法人营业执照副本复印件，该执照真实有效。

现附上由                         （签发机关名称）签发的我方税务登记证副本复印件，该证件真实有效。

（注：法人营业执照、税务登记证提供复印件，或三证合一的营业执照副本复印件，由企业加盖公章并注明复印件与原件一致。）

报  价 人（全称并加盖公章）：

报价人代表签字：

日      期：

附件5                报价人提交的其它资料

1、投标人需提供授权代表投标日期前不少于3个月企业社保缴纳证明；

2、“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相应的信用记录；

3、系统集成、软件开发、工程施工等项目要求投标供应商提供相应业绩、案例，案例要求为已验收完成的项目，案例金额不得小于我司招标项目金额的50%，并提供项目合同及验收报告；

4、其他证明材料；

- 附件6                法定代表人授权书

福建广电网络集团股份有限公司莆田分公司：

（投标人全称）法定代表人         授权  （投标人代表姓名）为投标人代表，代表本公司参加贵司组织的            项目招标活动，全权代表本公司处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、谈判、签约等。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。投标人代表无转委权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

投标人代表：              性别：                 身份证号：

单位：                    部门：                 职务：

详细通讯地址：            邮政编码：             电话：

附：被授权人身份证件

授权方

投标人（全称并加盖公章）：

法定代表人签字：

日     期：

接受授权方

投标人代表签字：

日     期：

附件7                     项目廉洁承诺书

我司就参与福建广电网络集团股份有限公司莆田分公司（以下简称甲方）的信息化项目询价等相关流程郑重做出如下廉洁承诺：

- 在项目中严格、自觉遵守和执行国家有关法律、法规、相关政策及廉洁建设的各项规定。

- 不以任何形式向甲方贿赂。

- 不接受甲方授意或自行以任何形式弄虚作假。

- 不给甲方或其工作人员送礼金、有价证券和贵重礼品等;

- 不为甲方提供公款旅游和高消费健身、娱乐活动;

- 不利用宴请等活动影响甲方工作人员公正执行公务;

- 不为甲方报销应由甲方单位或个人承担的费用。

- 不接受甲方违规推荐的分包单位、施工队伍和工程材料、设备等生产厂家、供应商;

- 不为甲方亲友的营利活动提供便利条件。

- 不向甲方无偿提供劳务和交通工具、通讯工具、高档办公设备等;

- 不向甲方赠送任何奖金或其他经济利益

承诺公司（盖章）：                  甲方经办人（签字）：

经办人（签字）：                         年    月    日