- 比选文件

项目名称：视频监控建设项目

采购人：福建广电网络集团股份有限公司莆田分公司

- 二零二零年七月

第一部分 比选邀请

福建广电网络集团股份有限公司莆田分公司对 视频监控建设项目的下述内容进行比选。现欢迎国内合格报价人对该比选货物及服务进行密封报价。

1.凡愿意参加比选的报价人请于2020年7月10日起至2020年7月16日止，每天上午8:30～11:30，下午3:00～5:30，联系采购人电话报名。

2.报价文件应在2020年7月日上午9:00（北京时间）前按下述地址送至福建省莆田市东圳西路96号，逾期收到或不符合规定的报价文件恕不接受。

3.凡对本次比选提出疑问，请在开标日之 3 天前, 以信函或书面澄清原件扫描件（原件扫描件发送至招标人电子邮箱）的形式与招标人联系。

采购单位：福建广电网络集团股份有限公司莆田分公司，联系办法：

联系人：苏琳琳    电话：158-6000-6768

地址：福建省莆田市东圳西路96号

第二部分  报价人须知

| 1 | 基本资格标准： （1）报价人应是具备独立的法人资格，有能力提供招标货物及服务的国内企业，注册成立时间不得少于2年且注册资金不少于100万元根据项目情况选择注册资金要求（报价人应在投标文件中提供合格有效的企业法人营业执照副本和税务登记证复印件，或三证合一的营业执照副本复印件,并加盖投标人单位公章）。 （2）报价供应商营业执照的经营范围中，须包含项目建设所涉及的采购/服务内容。 （3）报价供应商授权代表必须为在岗员工。提供授权代表投标日期前近3个月的企业社保缴纳证明。 (4)报价人须在投标截止时间前分别通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询并打印相应的信用记录,信用记录中有不良情况，存在履约、实施、交付风险的报价人不允许参与。（报价人应在报价文件中提供打印的信用记录）。 (5)报价人应具同类业绩的实施业绩。（案例要求为已验收完成的项目，案例金额不小于15万元；报价人须在报价文件中提供合同复印件及验收报告等相关证明材料，并加盖报价人单位公章）(6)两家或多家参与投标的供应商,如单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的，不允许参与项目投标。 (7)本项目不接受联合体报价。 |
| --- | --- |
| 2 | 报价文件递交至：福建广电网络集团股份有限公司莆田分公司 地 址：福建省莆田市东圳西路96号（可邮寄）； 接收人：苏琳琳 158-6000-6768； 报价截止时间：2020年 7 月 17 日上午9:00（北京时间） |
| 3 | 评审标准和方法：评审委员会对通过资格响应性审查以及相关设备采购完全满足技术参数的各报价人，按报价总价从低到高的顺序排列，报价总价最低的报价人将被推荐为第一中选候选人，其余候选人按报价总价从低到高的顺序依次排序。若有相同的最低报价总价，则企业注册资金多的报价人将被排序在前；若报价总价和企业注册资金仍相同，则由评审委员会全员记名投票表决，得票超过半数的将被排序在前。 |
| 4 | 项目咨询及其他 报价人为了解更多的项目基础资料和背景，可以与本项目的业主进行项目咨询和交流，避免在报价时因理解不清而影响今后项目的实施。 联系人： 徐婷 ，联系电话： 15260912057 |
| 5 | 最高限价： 本项目最高限价为： 21.2 万元人民币 。 报价人应根据比选文件要求，结合自身实际情况，对本项目相应合同包进行报价。若报价人相应合同包的报价总价高于该合同包的最高限价，则该报价人相应合同包的报价文件将被视为未实质性响应比选文件要求，其报价文件将被拒绝。 |
| 6 | 应提交的材料： 1）营业执照复印件（加盖公章）；2）投标人需提供授权代表投标日期前近3个月企业社保缴纳证明；3）“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相应的信用记录；4）系报价人应具同类业绩的实施业绩。（案例要求为已验收完成的项目，报价人须在报价文件中提供合同复印件及验收报告等相关证明材料，并加盖报价人单位公章）；5）项目详细报价（加盖公章）；6）公司相关资质文件证明复印件；7）投标文件需用A4幅面纸张打印装订，不得采用活页或可拆卸的装订，每页都需加盖公章、骑缝章；投标文件需密封，密封处应明显标记有“视频监控建设项目项目询价函”字样。8)提供法人或单位负责人签字并加盖公章的项目廉洁承诺书（见附件7）。否则视为未响应比选文件要求，其投标文件将被拒绝。 |

第三部分  询价内容及要求

一、技术规格和要求

| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）辖区海岸沿线高空监控 |  |  |  |  |  |
| 1 | 40倍速球机 | 1. 摄像机宽动态范围不小于120dB 2. 可通过IE浏览器设置8个场景进行人脸抓拍，可设置每个场景的布防时间。 3. 当通过IE浏览器手动点击或框选预览画面中的人脸时，设备能通过PTZ转动将人脸置于画面中心，并对人脸进行抓拍。 4. 可通过IE浏览器实时预览设备抓拍的人脸图片，并可在历史记录中存储不小于100张人脸抓拍图片。（需要提供国家权威机构出具的检测报告复印件并加盖公章） 5. 在混合目标检测模式下，可同时对行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪及抓拍 6. 在混合目标检测模式下，可同时对行人、非机动车、机动车进行分类计数。 7. 在混合目标检测模式下，对监视区域中的行人、非机动车和机动车的目标捕获率不低于99%（需要提供国家权威机构出具的检测报告复印件并加盖公章） 8. 在混合目标检测模式下，可支持人脸与人体、车牌与车辆的关联显示。 9. 设备可显示行人、非机动车的属性。（需要提供国家权威机构出具的检测报告复印件并加盖公章） 10. 室外球机应具备较好防护性能，支持IP67；具备较好的电磁兼容性，支持空气放电20KV，接触放电10KV，15KV防浪涌。（需要提供国家权威机构出具的检测报告复印件并加盖公章） 11. 摄像机靶面尺寸不小于1/1.8英寸 12. 内置GPU芯片 13. 支持5路码流同时输出，支持同时输出不少于2路高清视频图像，高清视频图像分辨率与帧率不小于2560×1440、60帧/s 14. 摄像机内置镜头，支持不小于40倍光学变倍，镜头最大焦距不小于240mm 15. 支持最低照度可达彩色0.0002 lx，黑白0.0001 lx 16. 支持快速聚焦功能，当设备跟踪行人或机动车等移动目标并录像时，单帧回放录像文件，每1帧画面均应清晰可见。 17. 具有三种滤光片，在白天、夜晚及有雾情况下可自动切换不同的滤光片进行成像。滤光片透过率不小于95%。 18. 支持7路报警输入接口，2路报警输出接口，支持1路音频输入和输出接口。最大支持512GB的SD卡。 19. 红外距离不小于250米 20. 支持水平手控速度不小于800°/S，垂直手控速度不小于300°/s。水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90° 21.球机要求和莆田市视频图像信息共享平台无缝对接，需提供对接证明截图。 | 个 | 11 |  |
| 2 | 球机电源 | 国产定制 | 个 | 11 |  |
| 3 | 球机支架 | 国产定制,含镀锌抱杆支架 | 个 | 11 |  |
| 4 | 网络交换机 | 5口非网管百兆电口交换机 | 个 | 11 |  |
| 5 | 网络线 | UTP5E | 米 | 220 |  |
| 6 | 电源线 | 2*1.0 | 米 | 220 |  |
| 7 | 分支配管 | PVC25管 | 米 | 220 |  |
| 8 | 空开 | 2P16A空开 | 个 | 11 |  |
| 9 | 大排插 | 国标5孔8位 | 个 | 11 |  |
| 10 | 高空安装调试费 |  | 套 | 11 |  |
| 11 | 辅材 | 水晶头、电源头、弯头、缠绕带、防火泥、接线子、扎带、螺钉、抱箍等 | 批 | 1 |  |
| （二）海岸线额外配套设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 硬盘录像机 | 1. 支持实时查看设备状态，包括CPU使用率、内存使用率、CPU温度、机箱温度、风扇转速等。（需要提供国家权威机构出具的检测报告复印件并加盖公章） 2.支持视频摘要回放功能：将不同时间段的多个目标叠加在一个背景上同时回放。 3.支持接入ONVIF协议、RTSP协议、GB/T28181协议的设备，可一键激活并添加局域网内IPC。 4.支持密码安全,密码错误次数超过7次，锁定账号；设备密码定期提示修改、删除；支持密码复杂度等级显示；设备密码不允许明文显示和拷贝操作。（需要提供国家权威机构出具的检测报告复印件并加盖公章） 5.支持4000X3000格式的高清网络视频的解码显示，支持录像打包时间1-300分钟可设置。 6.可对视频画面叠加10行字符，每行可输入22个汉字。（需要提供国家权威机构出具的检测报告复印件并加盖公章） 7.支持双码流同时录像，支持1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16、32、64、128、256等倍速回放录像，支持录像回放的剪辑和回放截图功能。 8.可接入双目摄像机进行预览和回放，可通过IE预览和回放双声道摄像机的立体声。（需要提供国家权威机构出具的检测报告复印件并加盖公章） 9.可支持最大接入总带宽512Mbps的16路视频图像，可接入H.265、H.264、MPEG4、SVAC视频编码格式的IPC，支持对重要的数据能够进行备份，备份格式MP4和AVI可选。 10.支持智能检索回放功能：进行智能检索回放时，通过设置线、四边开、矩形、全屏4种规则，可自动跳过未触发设定规则的录像，只播放触发规则的录像。 11.支持带有越界、区域入侵、进入/离开区域、人员聚集、快速移动、物品遗留/拿取、停车、徘徊、场景变更、虚焦、音频异常报警、PIR报警功能的网络摄像机接入与相关报警联动功能。 12.支持报警输入触发一键撤防功能，撤防的报警类型可选（弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出）。（需要提供国家权威机构出具的检测报告复印件并加盖公章） 13.支持浓缩播放功能，录像回放中，有移动侦测、外部输入报警、智能侦测等事件发生时，视频按正常速度播放，其他视频自动按高倍速播放，且播放倍速可配置） 14.可按通道、时间方式同时检索16路图片，可正放、倒放1920×1080格式的图片，支持对画面进行“左右”、“上下”、“中心”镜像翻转 15.支持2个以太网口，可将2个网口设置不同网段的IP地址，分别接入不同网段IP地址的IPC，支持4个SATA接口，至少支持2个USB2.0，1个USB3.0接口；支持16路摄像机接入；支持16路报警输入，4路报警输出接口 16.硬盘录像机要求和莆田市视频图像信息共享平台无缝对接，需提供对接证明截图。 | 台 | 13 |  |
| 2 | 硬盘 | 3.5英寸 4TB SATA3 7200转 监控专用硬盘 | 个 | 13 |  |
| 3 | 全彩网络摄像机 | 1.具有400万像素 CMOS传感器，内置2颗白光补光灯。 2.最低照度彩色≤0.0004 lx，白天或夜晚均可输出彩色视频图像。 3.最大分辨率≥2560x1440。 4.需具有20路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频。 5.需支持三码流技术，可同时输出三路码流，主码流最高2560x1440@30fps，第三码流最大2560x1440 @ 30fps，子码流704x576@30fps。 6.支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。 7.信噪比不小于55dB。 8.需支持8行字符显示，字体颜色可设置，需具有图片叠加到视频画面功能。 9.需具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、逆行、场景变更等功能。 10.需具有电子防抖、ROI感兴趣区域、SVC可伸缩编码、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、走廊模式、视频水印等功能。 11.摄像机能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 12.不低于IP67防尘防水等级。 13.需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 14.设备工作状态时，支持空气放电8kV，接触放电6kV，通讯端口支持6kV峰值电压。 15.同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约1/2。 | 台 | 10 |  |
| 4 | 摄像机支架 | 定制抱杆支架 | 个 | 10 |  |
| 5 | 摄像机电源 | 12V10A电源 | 个 | 10 |  |
| 6 | 立杆 | 7米镀锌立杆，含水泥基础 | 根 | 3 |  |
| 7 | 大机柜 | 国标500*600*25，热镀锌后整体喷漆 | 个 | 13 |  |
| 8 | 电源线取电延伸 | RVV2*2.5取电线延伸 | 米 | 3200 |  |
| 9 | 配管 | PVC25管 | 米 | 3200 |  |

备注：1、报价人所报价的设备参数必须符合询价文件中参数要求。

2、本项目按合同包进行授标，报价人应对上述合同包的货物和服务进行完整报价，不得仅对同一个合同包中的部分货物或服务进行报价，否则将被视为未实质性响应询价文件要求，其报价将被拒绝。

3、报价以人民币为单位，报价人的报价必须包含本项目所要求的所有费用，为到买方指定地点的最终价格。

4、本报价包含税率为 13 %税额的增值税专用发票。

二、商务条件

- 1、交付地点：莆田市内采购人指定地点

- 2、完工时间：中标公示期满后立即签订合同，并于合同签订后20个日历日内供货并调试完毕交付使用。

- 3、付款方式：货到安装并验收合格后付款，采购人不接受需要支付预付款的投标报价。本批招标货物的付款条件为货到安装并验收合格后付货款的100％。

- 4、维保期：在招标货物详细要求中有特殊要求的除外，所有货物均要求在验收合格之日起免费保质期至少为叁年，在保修期内，如果发生故障，投标人要调查故障原因并免费修复直至满足最终验收指标和性能的要求。免费保修期满前1个月内中标人应负责对所有货物进行一次免费全面检查，如发现潜在问题，应负责排除，保证货物正常运行。中标人应根据采购人指定的地点免费提供设备及材料等的送货、安装、铺设和调试服务，中标人应派专业技术人员对采购人的人员进行使用、维修、保养等技术的现场培训，涉及到书面材料的所有资料必须是中文书写，必须用中文授课。中标人应根据采购人指定的地点免费提供所有设备的送货、安装和调试服务，免费为用户提供设备操作使用及维护的培训服务。验收不合格的货物，采购人可以要求中标人无条件免费更换或退货，并赔偿由此造成用户的损失。投标人可视自身能力在投标文件中提供更优、更合理的售后服务承诺。

- 5、其他要求：无

- 6、验收方式：

- 1、验收时中标人代表必须在场，采购人将根据询价文件要求、中标人所供货物的规格和产品标准及我国相关技术规范和技术标准进行验收。

- 2、配置、技术参数、性能、外观、制造及工艺要求应符合招标采购要求及投标文件承诺，采购人在验收时如发现不符合招标采购要求的，采购人有权要求中标人进行换货或退货。

- 3、货物应按厂家产品验收标准、询价文件中产品配置、技术参数、材质、功能要求和合同中的相关条款进行验收，产品质量达到设计要求，安装各项指标符合验收标准要求。

- 4、在安装现场进行最终验收所发生的一切费用由投标人承担。

附件——投标人报价文件格式

报 价 文 件

询价项目名称：

报价人名称 ：

日      期 ：

附件1                        报价总价

报价人名称：   (全称并加盖公章)   货币单位：元人民币

| 序号 | 项目名称 | 报价总价 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 完全响应采购人比选文件技术和商务要求 |  |  |

报价人：          （全称并加盖单位公章）

报价人代表签字：                      联系电话：

日期：    年   月   日

附件2

报价表

报价人名称：   (全称并加盖公章)   货币单位：元人民币

| 序号 | 产品名称 | 参数要求 | 投标响应参数 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价金额合计（元）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 完全响应采购人比选文件技术和商务要求 |  |  |  |  |  |  |  |

▲注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“参数要求”项下填写的内容应与招标文件第三部分“参数要求”的内容保持一致。

1.2“投标响应参数”项下应填写具体的响应内容并与“参数要求”项下填写的内容逐项对应；对“参数要求”项下涉及“≥或＞”、“≤或＜”及某个区间值范围内的内容，应填写具体的数值。

2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

报价人：          （全称并加盖单位公章）

报价人代表签字：                      联系电话：

日期：    年   月   日

附件3

报价人的资格声明

1．报价人概况：

Ａ．报价人名称：_____________________________________

Ｂ．注册地址：_______________________________________

传真：电话：______________邮编：_________________

Ｃ．成立或注册日期：_________________________________

Ｄ．法定代表人：                   （姓名、职务）

2.我方在此声明，我方具备并满足下列各项条款的规定。本声明如有虚假或不实之处，我方将失去合格报价人资格。

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(5)参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

附件4

法人营业执照、税务登记证

致：福建广电网络集团股份有限公司

现附上由                         （签发机关名称）签发的我方法人营业执照副本复印件，该执照真实有效。

现附上由                         （签发机关名称）签发的我方税务登记证副本复印件，该证件真实有效。

（注：法人营业执照、税务登记证提供复印件，或三证合一的营业执照副本复印件，由企业加盖公章并注明复印件与原件一致。）

报  价 人（全称并加盖公章）：

报价人代表签字：

日      期：

附件5

报价人提交的其它资料

1、投标人需提供授权代表投标日期前近3个月企业社保缴纳证明；

2、“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相应的信用记录；

3、系统集成、软件开发、工程施工等项目要求投标供应商提供相应业绩、案例，案例要求为已验收完成的项目，案例金额不得小于我司招标项目金额的50%，并提供项目合同及验收报告；

4、其他证明材料；

- 附件6

- 法定代表人授权书

福建广电网络集团股份有限公司莆田分公司：

（投标人全称）法定代表人         授权  （投标人代表姓名）为投标人代表，代表本公司参加贵司组织的            项目招标活动，全权代表本公司处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、谈判、签约等。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。投标人代表无转委权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

投标人代表：              性别：                 身份证号：

单位：                    部门：                 职务：

详细通讯地址：            邮政编码：             电话：

附：被授权人身份证件

授权方

投标人（全称并加盖公章）：

法定代表人签字：

日     期：

接受授权方

投标人代表签字：

日     期：

附件7

项目廉洁承诺书

我司就参与福建广电网络集团股份有限公司莆田分公司（以下简称甲方）的信息化项目询价等相关流程郑重做出如下廉洁承诺：

- 在项目中严格、自觉遵守和执行国家有关法律、法规、相关政策及廉洁建设的各项规定。

- 不以任何形式向甲方贿赂。

- 不接受甲方授意或自行以任何形式弄虚作假。

- 不给甲方或其工作人员送礼金、有价证券和贵重礼品等;

- 不为甲方提供公款旅游和高消费健身、娱乐活动;

- 不利用宴请等活动影响甲方工作人员公正执行公务;

- 不为甲方报销应由甲方单位或个人承担的费用。

- 不接受甲方违规推荐的分包单位、施工队伍和工程材料、设备等生产厂家、供应商;

- 不为甲方亲友的营利活动提供便利条件。

- 不向甲方无偿提供劳务和交通工具、通讯工具、高档办公设备等;

- 不向甲方赠送任何奖金或其他经济利益

承诺公司（盖章）：                  甲方经办人（签字）：

经办人（签字）：                         年    月    日