- 比选文件

项目名称：   报告厅室内P3全彩屏系统建设项目

采购人：福建广电网络集团股份有限公司莆田分公司

- 二零二零年七月

第一部分 比选邀请

福建广电网络集团股份有限公司莆田分公司对报告厅室内P3全彩屏系统建设项目的下述内容进行比选。现欢迎国内合格报价人对该比选货物及服务进行密封报价。

1.凡愿意参加比选的报价人请于2020年7月21日起至2020年7月27日止，每天上午8:30～11:30，下午3:00～5:30，联系采购人电话报名。

2.报价文件应在2020年7月28日上午9:00（北京时间）前按下述地址送至福建省莆田市东圳西路96号，逾期收到或不符合规定的报价文件恕不接受。

3.凡对本次比选提出疑问，请在开标日之 3 天前, 以信函或书面澄清原件扫描件（原件扫描件发送至招标人电子邮箱）的形式与招标人联系。

采购单位：福建广电网络集团股份有限公司莆田分公司，联系办法：

联系人：苏琳琳    电话：158-6000-6768

地址：福建省莆田市东圳西路96号

第二部分  报价人须知

| 1 | 基本资格标准： （1）报价人应是具备独立的法人资格，有能力提供招标货物及服务的国内企业，注册成立时间不得少于2年且注册资金不少于100万元根据项目情况选择注册资金要求（报价人应在投标文件中提供合格有效的企业法人营业执照副本和税务登记证复印件，或三证合一的营业执照副本复印件,并加盖投标人单位公章）。 （2）报价供应商营业执照的经营范围中，须包含项目建设所涉及的采购/服务内容。 （3）报价供应商授权代表必须为在岗员工。提供授权代表投标日期前近3个月的企业社保缴纳证明。 (4)报价人须在投标截止时间前分别通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询并打印相应的信用记录,信用记录中有不良情况，存在履约、实施、交付风险的报价人不允许参与。（报价人应在报价文件中提供打印的信用记录）。 (5)报价人应具同类业绩的实施业绩。（案例要求为已验收完成的项目，案例金额不小于5万元；报价人须在报价文件中提供合同复印件及验收报告等相关证明材料，并加盖报价人单位公章） (6)两家或多家参与投标的供应商,如单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的，不允许参与项目投标。 (7)本项目不接受联合体报价。 |
| --- | --- |
| 2 | 报价文件递交至：福建广电网络集团股份有限公司莆田分公司 地 址：福建省莆田市东圳西路96号（可邮寄）； 接收人：苏琳琳 158-6000-6768； 报价截止时间：2020年 7 月 28 日上午9:00（北京时间） |
| 3 | 评审标准和方法：评审委员会对通过资格响应性审查以及相关设备采购完全满足技术参数的各报价人，按报价总价从低到高的顺序排列，报价总价最低的报价人将被推荐为第一中选候选人，其余候选人按报价总价从低到高的顺序依次排序。若有相同的最低报价总价，则企业注册资金多的报价人将被排序在前；若报价总价和企业注册资金仍相同，则由评审委员会全员记名投票表决，得票超过半数的将被排序在前。 |
| 4 | 项目咨询及其他 报价人为了解更多的项目基础资料和背景，可以与本项目的业主进行项目咨询和交流，避免在报价时因理解不清而影响今后项目的实施。 联系人：方淼，联系电话：187-5000-7653 |
| 5 | 最高限价： 本项目最高限价为：9.34万元人民币 。 报价人应根据比选文件要求，结合自身实际情况，对本项目相应合同包进行报价。若报价人相应合同包的报价总价高于该合同包的最高限价，则该报价人相应合同包的报价文件将被视为未实质性响应比选文件要求，其报价文件将被拒绝。 |
| 6 | 应提交的材料： 1）营业执照复印件（加盖公章）；2）投标人需提供授权代表投标日期前不少于3个月企业社保缴纳证明；3）“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相应的信用记录；4）系报价人应具同类业绩的实施业绩。（案例要求为已验收完成的项目，报价人须在报价文件中提供合同复印件及验收报告等相关证明材料，并加盖报价人单位公章）；5）项目详细报价（加盖公章）；6）公司相关资质文件证明复印件；7）投标文件需用A4幅面纸张打印装订，不得采用活页或可拆卸的装订，每页都需加盖公章、骑缝章；投标文件需密封，密封处应明显标记有“报告厅室内P3全彩屏系统建设项目询价函”字样。8)提供法人或单位负责人签字并加盖公章的项目廉洁承诺书（见附件7）。否则视为未响应比选文件要求，其投标文件将被拒绝。 |

第三部分  比选内容及要求

一、技术规格和要求

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A、报告厅室内P3全彩屏系统设 |  |  |  |
| 1 | 室内P3全彩屏 | 1. 屏体总体要求：全彩室内三合一表贴LED屏幕. 2. 屏幕大小：≥18.4平方米（含包边）； 3. LED物理像素点间距：≤3mm； 4. 尺寸(长*宽*厚) ：192.0*192.0*14.6mm； 5. 平整度≤0.2mm； 6. 水平视角≥160°，垂直视角≥140°； 7. 均匀性：亮度均匀性≥97%，整屏色度均匀性±0.003Cx，Cy之内，具备逐点亮度、色度校正功能； 8. 屏幕白平衡亮度≥600cd/m2； 9. 色温：3000K-10000K，可调； 10. 刷新频率≥1920Hz； 11. 换帧频率≥60帧/秒； 12. 驱动电源：采用LED专用驱动电源，要求带PFC功能、静音、无风扇； 13. 灰度等级：16bit； 14. 对比度：≥6000:1； 15. LED像素失控率≤1/200000； 16. 图像调节：0-100%可调，具备对比度、色调、色饱和度、灰度校正系数、色彩范围、图像变倍、单模组亮度调节等。 17. 驱动控制方式: 要求显示单元高度集成，每个具有独立CPU控制模组，处理能力，可实现强大的灰度处理和刷新率； 18. 散热要求: 要求显示单元内电源必须具有散热片，以利于散热； 19. 静音要求:屏体工作噪音在≤1.5m的范围内：≤4DB；（提供可查询有效合法证明）； 20. LED使用寿命: 在工作亮度≥500cd/m2条件下，≥80000小时； 21. 平均无故障时间: ≥8000小时； 22. 典型功率: ≤160W/㎡；最大功率: ≤450W/㎡； | 17.94 | 平方米 |
| 2 | 视频控制器 | 1、拼接模式最大带载2560×1536@60Hz； 2、三画面任意布局，轻松完成舞台主屏、侧屏的集中控制 ； 3、支持信号回显，可通过软件实时查看输入输出信号； 4、可同时进行多画面预览及输出监视； 5、支持4K超高清信号处理； 6、多组可编辑全局图文叠加； 7、支持信号及模式无缝切换，提供十余种过渡特效； 8、支持亮度抠像、图像透明度调节及边缘羽化； 9、支持多级输入信号热备份，多机级联同步输出； 10、支持8K超高清视频硬件解码，降低电脑CPU占用率； 11、具有编辑渲染/丢帧渲染等渲染方式；支持软解/硬解解码方式，输出图像帧率1-60Hz任意调整； 12、支持多级抗锯齿处理，消除图像输出边缘凹凸锯齿现象； 13、解码能力：视频格式支持mp4,avi,mkv,flv,mov,wmv,asf,mpeg,mpg,tp,ts,m2ts,vob,rmvb,rm,ram,divx,evo,ogm,m1v,m4v,mpe,3gp,webm等，音频格式支持mp3,mp2,mpa,aac,ogg,wav,wma,ape,ac3,flac,m1a,m2a,m4a,ra,dts,dtshd jpg,jpeg,bmp,png,gif,tif,tiff,ico等，图片格式支持，JPG/JPEG，BMP，PNG，GIF，TIFF等； 14、支持网络流媒体/网页/office等多种文件播放管理；Word/PPT实现自动翻页滚动播放； 15、支持字幕/图文/倒计时/数字时钟/模拟时钟/表格/天气等小工具； 16、支持DVI/HDMI/SDI/VGA/USB等多格式信号采集播放； 17、支持图像的分割重组，完成不同角度的拼接显示； 18、支持画面透明度/羽化/亮度/对比度调整，支持画面旋转/镜像显示； 19、支持多文件列表播放，单文件循环播放等多种播放方式； 20、支持场景预存、读取和自动轮巡，不限制场景保存数量； 21、支持场景/画面的淡入淡出无缝切换，无黑屏、花屏、闪屏等不良现象； 22、支持素材可独立播放预览，确保播放无失误。 23、支持素材标签管理，可根据不同应用场景对素材进行分类管理； 24、具有屏幕管理系统，任意设定屏幕大小和数量，可视化编播管理，所见即所得； 25、数据安全（非对称RSA/AES算法加密） 26、云端管理（有网就能随时随地管理） 27、稳定可靠（强大的服务器支持组网环境高性能，高可靠） 28、高速传输（支持多种传输模式、宽带跨运营商无障碍高速传输） 29、简单应用（基于智能组网创建智能网络，无需设置传统的VPN链路） 30、灵活扩展（对原有网络结构零影响，具备超强扩展性） 功能特点： 1、★控制器具有后台维护定位功能，以便日常售后跟踪查询，更加便捷更快的解决售后问题。 2、★控制器无需通过视频处理器、电脑等设备，实现点亮、控制、播放显示屏内容； 3、★控制器具有广域网、局域网手机、平板、电脑等设置云端控制，控制器的开关机、远程桌面、播放内容等（为要求系统兼容性需为一体机内部功能，不接入外用设备就可实现）； 4、★在不添加外置设备的情况下，可实现手机同步投屏功能，实现更加便捷播放视频，已解决在紧急情况之下的应急功能。 5、★规格4U，设备集成10寸触控显示器； 6、★可设置开机账户及开机密码，各自管理不同的界面及内容。 7、★控制器实现无网（手机APP或小程序）远程开机及关机功能 8、★控制器自带6A插座，控制器启动插座通电，控制器关闭插座断电。 9、★任意储存文件及视频，待需要时调出播放，储存容量为120G。 10、★可安装播放软和图片编辑软件等其他应用软件。 | 1 | 台 |
| 3 | 接收卡 | 1、无限面积带载：独有的级联和同步技术，超大带载稳定可靠，不黑屏、不抖动、不抽帧； 2、完美异型支持：任意走线、任意抽点、任意插点，6.异型板、异型箱、异型屏，轻松带载； 3、低灰丰富细腻：一级起辉、16bit灰度，令显示屏的图像无比细腻； 4、绿色节能环保：低电压、低功耗、低辐射，轻松过EMI/EMC； 5、全面芯片支持：支持TI、Toshiba、MBI、点晶、迅杰、明阳、日月成、聚积等系列产品。 6、工作电压：DC3.3V~6V,确保在复杂运行环境能正常工作； 7、单卡自带8个HUB75接口，输出 RGB 数据 32 组； 8、单卡带载像素为128×512； | 1 | 套 |
| 4 | 配电箱 | 1.壁挂式配电柜，配电功率≥20KW，与LED显示屏配套，保证双路供电，内部电源回路及空开支持自动控制，满足集中控制系统和管理软件对大屏电源的自动控制功能。额定功率不小于12KW；主断路器电流不小于40A； 2.输出路数/额定电流(A)不小于 1P X 9路/32A； 3.单数输出功率（KW）≤5.5KW； 4.额定输入电压（V）三相 220/380VAC； 5.额定输出电压（V）单相 110/220VAC； 6.频率 50/60HZ； | 1 | 套 |
| 5 | 框架钢结构 | 1、铝合金结构：长5.86米*高3.0米（1套）； 2、不锈钢黑太金包边； | 18.58 | 平方米 |
| 6 | 辅材 | 安装调试及配套高品质音视频线缆、控制线缆、插口模块等；金属管槽KBG、桥架及相关连接件；六类国标网线,材料运输、产品安装、系统调试等集成工作。 | 1 | 套 |
| 7 | 主音箱 | 1.类型：二分频 2.频率响应：50Hz-20KHz 3.指向性：≥90°×50° 4.额定阻抗：8Ω 5.额定功率（AES）：≥300W 6.灵敏度：≥98dB 7.最大声压级：≥124dB 8.低音单元配置：12"×1 9.高频单元配置：1" ×1； | 2 | 只 |
| 8 | 辅助音箱 | 1.二分频 2.频率响应：60Hz-20k Hz 3.辐射角度：≥90°× 50° 4.额定阻抗：8Ω 5.额定功率(AES)：≥250W 6.灵敏度：≥96dB 7.最大声压级：≥122 dB 8.低音单元：10” ×1 9.高频单元：1.35” ×1 | 2 | 只 |
| 9 | 功放 | 1.立体声输出功率≥2×450W/8Ω、≥2×800W/4Ω 2.桥接输出功率≥1600W/8Ω 3.频率响应20Hz-20kHz 4.信噪比S/N≥97dB 5.输入灵敏度:0.7V/1V/1.4V 6.总谐波失真 <0.05% 7.阻尼系数 >250 8.输入阻抗 20KΩ（平衡）10KΩ（不平衡） 9.电压220V~50Hz(士10%） | 2 | 台 |
| 10 | 无线手持话筒 | 1.接收机方式：二次变频超外差 2.中频频率：第一中频：110MHz, 3. 第二中频10.7MHz 4.频率范围：640-830MHz 5.无线接口：BNC/50欧姆 6.灵敏度：-≥40dB 7.灵敏度调节范围：≥12-32 dBμV 8.杂散抑制：≥75dB 9.最大输出强度：+≥10 dBV 10.失真度: < 0.5% 11.接收器音频输出阻抗≤700Ω 12.音频输出电平不低于0~0.2V。 13.手持发射器技术参数： 14.振荡方式：PLL锁相环频率 15.合成供电源:DC3V(1.5VAA*2) 16.载波频率:740HMz-790HMz 17.信噪比: ≥105db 18.频率干扰比: ≥80db 19.拾音模式:动圈 20.发射功率: ≥30mw(high) 3mw(low) | 1 | 套 |
| 11 | 有线会议咪 | 1.换能方式: 电容式 2.频率响应：≥40Hz-16KHz 3.指向性: 心型指向 4.输出阻抗（欧姆） : ≥200Ω 5.灵敏度 : -≥38dB±2dB 6.供电电压(V): DC3V 7.咪管长度：≥410mm 8.咪线长度、配置：8米单芯、卡龙母+6.35单声道插嘴 | 1 | 套 |
| 12 | 数字音频处理器 | 1.24-bit、48KHz采样率 2.∑-△ AD/DA转换 3. ≥32位DSP芯片处理 4.输入处理部分包含增益、静音、噪声门、高切、低切、≥8个参量均衡、相位、延时等8个处理单元 5.输出处理部分包含分频、≥5个参量均衡、增益、静音、压缩/压限器、相位、延时等7个处理单元 6.所有输入输出之间可以自由进行矩阵式分配 7.所有参量均衡的频点、增益和带宽可调，类型可选择：PEAK、H-SHELVE、L-SHELVE 8.所有高切、低切滤波器、分频器的类型可选择Butterworth、Linkwitz-Riley、Bessel，斜率在-6dB/0ct至-48dB/0ct可选 9.频点20Hz-20KHz连续可调 10.所有压缩/限幅器的阀值、比率、启动时间、恢复时间连续可调 11.所有噪声门的阀值、启动时间、恢复时间连续可调 12.所有延时模块都具有高达≥682ms的延时时间 13任意通道之间参数设置可以自由复制 14.内置测试信号发生器，输出方式可选粉红噪声、白噪声及20Hz-20KHz正弦波可调，信号幅度可调 15. ≥2×20字符LCD屏幕显示，定制的灯键一体设计，独特的一键到位操作方式，使用户的操作更方便、快捷 16. ≥32个用户预设；整机状态和每个预设都可以单独存储和调用；具有密码保护功能 17.配有PC操作软件，可以通过USB或RS232端口实现远程实时控制 18.可以通过RS485方式实现≥256台的系统级联，并可以接受中控设备进行远程网络控制。 19.★提供厂家具有的国家版权局颁发的《计算机软件著作权登记证书》权利范围必须适用于此产品 | 1 | 台 |
| 13 | 10路数字时序器 | 1.通道数量≥8路 2.通道总电流容量≥25A，提供≥5500W总功率 3.对音响系统提供安全、自动化的电源控制功能； 可避免因设备开关对扬声器造成的损害事故 4.内置CPU，可实现无限智能联动控制功能 5.USB直流5V照明灯座；设有≥两个12V的BNC工作灯供电接口 6.输入采用大三芯接口，应用安全方便 7.输出采用可拆卸万能插座，可适配各种插头 | 1 | 台 |
| 14 | 多媒体地插 | 1.面板尺寸(长×宽)：120mm×120mm 2.底盒尺寸(长×宽×高)：110mm×110mm×85mm | 1 | 个 |
| 15 | 24U工程机柜 | 1．24U高、600mm*600mm*1200mm(机柜安装立柱厚1.5.框架为1.2冷轧钢板加工） 2．机柜全体采用全拼装式五拆结构，可进入任何使用空间，更方便运输及使用。 3．主要立柱机柜安装立柱1.5MＭ厚冷轧钢板（方孔条） 4．框架及侧板为1.2冷轧钢板。 5．固定时达到静态承重800KG。 6．前门采用带锁全钢化玻璃前门。 7．本省有与品牌相同的分公司或相同法人的分支机构以提升服务。 8．柜身顶底部设计多于四处处可关闭的走线通道。 9．配备两条垂直走线槽，机柜内的弱强电可分开垂直走线。 10．机柜表面采用著名ICI专业高硬度粉沫，粉沫要达到无毒无害标准。 11．固定载重层板1块，静态承重100KG。 12．5MM钢化玻璃无框前门,垂直轧线槽1对,机柜固定脚4个,固定层板1块,6位机柜式电源1条,机柜专用螺丝50套。 | 1 | 台 |
| 16 | 会议讲台 | 根据现场情况定制 | 1 | 台 |
| 17 | 线材辅料 | 根据工程量合理配置（HDMI高清视频线、工程音箱线、电源线、网线等辅材） | 1 | 批 |
| 18 | 综合布线 |  | 1 | 批 |
| 19 | 安装调试 |  | 1 | 批 |

备注：1、报价人所报价的设备参数必须与比选文件中要求产品参数一致。

2、本项目按合同包进行授标，报价人应对上述合同包的货物和服务进行完整报价，不得仅对同一个合同包中的部分货物或服务进行报价，否则将被视为未实质性响应比选文件要求，其报价将被拒绝。

3、报价以人民币为单位，报价人的报价必须包含本项目所要求的所有费用，为到买方指定地点的最终价格。

4、本报价包含税率为13%税额的增值税专用发票。

二、商务条件

1、交付地点：甲方指定交货地点

2、完工时间： 乙方须在合同签订后3工作日内完成合同货物的到货，在合同签订后5个工作日内完成合同货物的安装、调试和试运行

3、付款方式：合同签订后，甲方在验收合格之日后10日之内一次性付清合同款。在本合同约定的甲方付款前，乙方必须提供给甲方正式发票，且甲方已收到业主单位等比例回款后甲方向乙方付款，否则甲方有权不予支付。

4、维保期：质保期均为经最终验收合格后12个月

5、其他要求：无

6、验收方式：项目完成后试运行一个月

附件——投标人报价文件格式

报 价 文 件

询价项目名称：

报价人名称 ：

日      期 ：

附件1                        报价总价

报价人名称：   (全称并加盖公章)   货币单位：元人民币

| 序号 | 项目名称 | 报价总价 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 完全响应采购人比选文件技术和商务要求 |  |  |

报价人：          （全称并加盖单位公章）

报价人代表签字：                      联系电话：

日期：    年   月   日

附件2               报价表

报价人名称：   (全称并加盖公章)   货币单位：元人民币

| 序号 | 产品名称 | 参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 报价总价 |  |  |  |  |  |  |
| 交货期 |  |  |  |  |  |  |
| 完全响应采购人比选文件技术和商务要求 |  |  |  |  |  |  |

报价人：          （全称并加盖单位公章）

报价人代表签字：                      联系电话：

日期：    年   月   日

附件3                        报价人的资格声明

1．报价人概况：

Ａ．报价人名称：_____________________________________

Ｂ．注册地址：_____________________________________

传真：电话：_________        邮编：__________

Ｃ．成立或注册日期：_____________________________

Ｄ．法定代表人：                   （姓名、职务）

2.我方在此声明，我方具备并满足下列各项条款的规定。本声明如有虚假或不实之处，我方将失去合格报价人资格。

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(5)参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

附件4                法人营业执照、税务登记证

致：福建广电网络集团股份有限公司

现附上由                         （签发机关名称）签发的我方法人营业执照副本复印件，该执照真实有效。

现附上由                         （签发机关名称）签发的我方税务登记证副本复印件，该证件真实有效。

（注：法人营业执照、税务登记证提供复印件，或三证合一的营业执照副本复印件，由企业加盖公章并注明复印件与原件一致。）

报  价 人（全称并加盖公章）：

报价人代表签字：

日      期：

附件5                报价人提交的其它资料

1、投标人需提供授权代表投标日期前近3个月企业社保缴纳证明；

2、“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相应的信用记录；

3、系统集成、软件开发、工程施工等项目要求投标供应商提供相应业绩、案例，案例要求为已验收完成的项目，案例金额不得小于我司招标项目金额的50%，并提供项目合同及验收报告；

4、其他证明材料；

- 附件6                法定代表人授权书

福建广电网络集团股份有限公司莆田分公司：

（投标人全称）法定代表人         授权  （投标人代表姓名）为投标人代表，代表本公司参加贵司组织的            项目招标活动，全权代表本公司处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、谈判、签约等。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。投标人代表无转委权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

投标人代表：              性别：                 身份证号：

单位：                    部门：                 职务：

详细通讯地址：            邮政编码：             电话：

附：被授权人身份证件

授权方

投标人（全称并加盖公章）：

法定代表人签字：

日     期：

接受授权方

投标人代表签字：

日     期：

附件7                     项目廉洁承诺书

我司就参与福建广电网络集团股份有限公司莆田分公司（以下简称甲方）的信息化项目询价等相关流程郑重做出如下廉洁承诺：

- 在项目中严格、自觉遵守和执行国家有关法律、法规、相关政策及廉洁建设的各项规定。

- 不以任何形式向甲方贿赂。

- 不接受甲方授意或自行以任何形式弄虚作假。

- 不给甲方或其工作人员送礼金、有价证券和贵重礼品等;

- 不为甲方提供公款旅游和高消费健身、娱乐活动;

- 不利用宴请等活动影响甲方工作人员公正执行公务;

- 不为甲方报销应由甲方单位或个人承担的费用。

- 不接受甲方违规推荐的分包单位、施工队伍和工程材料、设备等生产厂家、供应商;

- 不为甲方亲友的营利活动提供便利条件。

- 不向甲方无偿提供劳务和交通工具、通讯工具、高档办公设备等;

- 不向甲方赠送任何奖金或其他经济利益

承诺公司（盖章）：                  甲方经办人（签字）：

经办人（签字）：                         年    月    日