- 比选文件

项目名称：机房专用空调采购项目

采购人：福建广电网络集团股份有限公司莆田分公司

- 二零二零年八月

第一部分比选邀请

福建广电网络集团股份有限公司莆田分公司对 机房专用空调采购项目的下述内容进行比选采购。现欢迎国内合格报价人对该比选货物及服务进行密封报价。

1.凡愿意参加比选的报价人请于2020年 8月27 日起至2020年9 月 2日止，每天上午8:30～11:30，下午3:00～5:30，联系采购人电话报名。

2.报价文件应在2020年 9月 3日上午9:00（北京时间）前按下述地址送至福建省莆田市东圳西路96号，逾期收到或不符合规定的报价文件恕不接受。

3.凡对本次比选提出疑问，请在开标日之 4 天前, 以信函或书面澄清原件扫描件（原件扫描件发送至招标人电子邮箱）的形式与招标人联系。

采购单位：福建广电网络集团股份有限公司莆田分公司，联系办法：

联系人：苏琳琳    电话：158-6000-6768

地址：福建省莆田市东圳西路96号

第二部分  报价人须知

| 1 | 基本资格标准： （1）报价人应是具备独立法人资格，并有能力提供询价货物及服务的国内企业 (报价人应在报价文件中提供合格有效的企业法人营业执照副本和税务登记证复印件，或三证合一的营业执照副本复印件,并加盖报价人单位公章)。 （2）本项目不接受联合体报价。 |
| --- | --- |
| 2 | 报价文件递交至：福建广电网络集团股份有限公司莆田分公司 地 址：福建省莆田市东圳西路96号（可邮寄）； 接收人：苏琳琳 158-6000-6768； 报价截止时间：2020年 9 月 3 日上午9:00（北京时间） |
| 3 | 评审标准和方法：评审委员会对通过资格响应性审查以及相关设备采购完全满足技术参数的各报价人，按报价总价从低到高的顺序排列，报价总价最低的报价人将被推荐为第一中选候选人，其余候选人按报价总价从低到高的顺序依次排序。若有相同的最低报价总价，则企业注册资金多的报价人将被排序在前；若报价总价和企业注册资金仍相同，则由评审委员会全员记名投票表决，得票超过半数的将被排序在前。 |
| 4 | 项目咨询及其他 报价人为了解更多的项目基础资料和背景，可以与本项目的业主进行项目咨询和交流，避免在报价时因理解不清而影响今后项目的实施。 联系人： 柯琳琳 ，联系电话：13850236803 |
| 5 | 最高限价： 本项目最高限价为： 1.6 万元人民币 。 报价人应根据询价文件要求，结合自身实际情况，对本项目相应合同包进行报价。若报价人相应合同包的报价总价高于该合同包的最高限价，则该报价人相应合同包的报价文件将被视为未实质性响应询价文件要求，其报价文件将被拒绝。 |
| 6 | 应提交的材料： 1）营业执照复印件（加盖公章）；2）项目详细报价（加盖公章）；3）公司相关资质文件证明复印件；4）所提交的材料每页都需加盖公章、装订、密封，密封处应明显标记有“机房专用空调采购项目询价函”字样。否则视为未响应比选文件要求，其投标文件将被拒绝。 |

第三部分  询价内容及要求

- 技术规格和要求

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 配置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5HP单冷分体落地式空调机 | 1 | 台 | 5HP单冷分体落地式空调机 质量等级：合格 （1）、制冷量12.3kW，电源三相，380V，50HZ（5HP）；额能耗电量3.8kW；能效等级：3级及以上。 （2）、停电再启动机能：遇到停电，不论多久，一旦电力恢复，空调机即以停电前模式自动恢复运转。 （3）、电压变动对应机能：+10%到―20%范围内正常运转，当电压低于-20%时，空调会自动保护停机，当电压恢复到―20%时以上时，自动恢复运转。 （4）、具备联机工作功能，可以根据需要进行设置。 （5）、室外机应耐腐蚀处理：耐腐蚀处理热交换翅片，抵抗酸雨、盐分的侵蚀，延长机器寿命。 （6）、全年制冷：室外温度即使降到―5℃，也可以正常制冷运转。 （7）、长效过滤网：每年只需清洗一次，减少机站日常维护量。 （8）、所涉软件系统，随同硬件系统及服务项目同时销售。 （9）、具有相序容错功能，保证空调系统能按照正确相序稳定运转。 （10）、具有缺相保护装置，具备缺相保护、提示、报警功能，当三相相位缺失时，起到停机自动保护。 （11）、需要φ10/φ16铜管约35米。 （12）、排水管线路根据实际情况按甲方要求进行铺设。 *性能参数中制冷量以超强档测得； *断开产品输入电源时，可以实现零能耗。 |  |

其中：中标方需负责提供货物运输、安装，并完成甲方要求的铜管、保温棉、排水管铺设等安装调试所有实施工作。

1、报价人所报价的设备必须与询价文件中要求产品一致。

2、本项目按合同包进行授标，报价人应对上述合同包的货物和服务进行完整报价，不得仅对同一个合同包中的部分货物或服务进行报价，否则将被视为未实质性响应询价文件要求，其报价将被拒绝。

3、报价以人民币为单位，报价人的报价必须包含本项目所要求的所有费用，为到买方指定地点的最终价格。

4、本报价包含税率为13%税额的增值税专用发票。

二、商务条件

1、交付地点：福建省莆田市东圳西路96号广电中心8楼机房。

2、完工时间：签订合同后的14天内完成合同货物的安装、调试和试运行。

3、付款方式：设备按甲方要求安装在指定地点并通过测试验收合格且乙方在履行合同过程中无违约行为，到货安装调试并试运行1个月后，甲方在收到本项目合同总价全额的正式增值税专用发票后的15个工作日内向福建广电网络集团股份有限公司申请支付合同总价的100％款项，以上具体支付时间以福建广电网络集团股份有限公司给甲方的批复为准。

4、维保期：质保期均为验收后72个月。

5、其他要求：

（1）质保期内，乙方应提供免费快捷上门售后服务，并在24小时内响应。

（2）中选人不履行约定，不按报价文件要求与采购人订立合同的，应当向采购人支付中标金额10 %的违约金，给采购人造成的损失超过违约金额的，还应当对超过部分予以赔偿。

6、验收方式：开机连续运行1个月无故障。

附件——投标人报价文件格式

报 价 文 件

询价项目名称：

报价人名称 ：

日      期 ：

附件1                      报价总价

报价人名称：   (全称并加盖公章)   货币单位：元人民币

| 序号 | 项目名称 | 报价总价 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 完全响应采购人比选文件技术和商务要求 |  |  |

报价人：          （全称并加盖单位公章）

报价人代表签字：                      联系电话：

日期：    年   月   日

附件2                报价表

报价人名称：   (全称并加盖公章)   货币单位：元人民币

| 序号 | 产品名称 | 参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 报价总价 |  |  |  |  |  |  |
| 完全响应采购人比选技术和商务要求 |  |  |  |  |  |  |

报价人：          （全称并加盖单位公章）

报价人代表签字：

联系方式：

日期：    年   月   日

附件3                        报价人的资格声明

1．报价人概况：

Ａ．报价人名称：_____________________________________

Ｂ．注册地址：_____________________________________

传真：电话：_________        邮编：__________

Ｃ．成立或注册日期：_____________________________

Ｄ．法定代表人：                   （姓名、职务）

2.我方在此声明，我方具备并满足下列各项条款的规定。本声明如有虚假或不实之处，我方将失去合格报价人资格。

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(5)参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

附件4               法人营业执照、税务登记证

致：福建广电网络集团股份有限公司

现附上由                         （签发机关名称）签发的我方法人营业执照副本复印件，该执照真实有效。

现附上由                         （签发机关名称）签发的我方税务登记证副本复印件，该证件真实有效。

（注：法人营业执照、税务登记证提供复印件，或三证合一的营业执照副本复印件，由企业加盖公章并注明复印件与原件一致。）

报  价 人（全称并加盖公章）：

报价人代表签字：

日      期：

附件5                报价人提交的其它资料

报价人根据自身实际情况编写有关资料。