- 比选文件

项目名称：监控设备采购项目

采购人：福建广电网络集团股份有限公司莆田分公司

- 二零二零年十月

第一部分 比选邀请

福建广电网络集团股份有限公司莆田分公司对监控设备采购项目的下述内容进行比选。现欢迎国内合格报价人对该比选货物及服务进行密封报价。

1.凡愿意参加比选的报价人请于2020年10月13日起至2020年10月19日止，每天上午8:30～11:30，下午3:00～5:30，联系采购人电话报名。

2.报价文件应在2020年10月20日上午9:00（北京时间）前按下述地址送至福建省莆田市东圳西路96号，逾期收到或不符合规定的报价文件恕不接受。

3.凡对本次比选提出疑问，请在开标日之 3 天前, 以信函或书面澄清原件扫描件（原件扫描件发送至招标人电子邮箱）的形式与招标人联系。

采购单位：福建广电网络集团股份有限公司莆田分公司，联系办法：

联系人：苏琳琳    电话：158-6000-6768

地址：福建省莆田市东圳西路96号

第二部分  报价人须知

| 1 | 基本资格标准： （1）报价人应是具备独立的法人资格，有能力提供招标货物及服务的国内企业，注册成立时间不得少于2年且注册资金不少于100万元根据项目情况选择注册资金要求（报价人应在投标文件中提供合格有效的企业法人营业执照副本和税务登记证复印件，或三证合一的营业执照副本复印件,并加盖投标人单位公章）。 （2）报价供应商营业执照的经营范围中，须包含项目建设所涉及的采购/服务内容。 （3）报价供应商授权代表必须为在岗员工。提供授权代表投标日期前近3个月的企业社保缴纳证明。 (4)报价人须在投标截止时间前分别通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询并打印相应的信用记录,信用记录中有不良情况，存在履约、实施、交付风险的报价人不允许参与。（报价人应在报价文件中提供打印的信用记录）。 (5)报价人应具同类业绩的实施业绩。（案例要求为已验收完成的项目，案例金额不小于3万元；报价人须在报价文件中提供合同复印件及验收报告等相关证明材料，并加盖报价人单位公章） (6)两家或多家参与投标的供应商,如单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的，不允许参与项目投标。 (7)本项目不接受联合体报价。 |
| --- | --- |
| 2 | 报价文件递交至：福建广电网络集团股份有限公司莆田分公司 地 址：福建省莆田市东圳西路96号（可邮寄）； 接收人：苏琳琳 158-6000-6768； 报价截止时间：2020年 10 月 20 日上午9:00（北京时间） |
| 3 | 评审标准和方法：评审委员会对通过资格响应性审查以及相关设备采购完全满足技术参数的各报价人，按报价总价从低到高的顺序排列，报价总价最低的报价人将被推荐为第一中选候选人，其余候选人按报价总价从低到高的顺序依次排序。若有相同的最低报价总价，则企业注册资金多的报价人将被排序在前；若报价总价和企业注册资金仍相同，则由评审委员会全员记名投票表决，得票超过半数的将被排序在前。 |
| 4 | 项目咨询及其他 报价人为了解更多的项目基础资料和背景，可以与本项目的业主进行项目咨询和交流，避免在报价时因理解不清而影响今后项目的实施。 联系人：黄群霞，联系电话：152-6095-2076 |
| 5 | 最高限价： 本项目最高限价为：4.53万元人民币 。 报价人应根据比选文件要求，结合自身实际情况，对本项目相应合同包进行报价。若报价人相应合同包的报价总价高于该合同包的最高限价，则该报价人相应合同包的报价文件将被视为未实质性响应比选文件要求，其报价文件将被拒绝。 |
| 6 | 应提交的材料： 1）营业执照复印件（加盖公章）；2）投标人需提供授权代表投标日期前近3个月企业社保缴纳证明；3）“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相应的信用记录；4）系报价人应具同类业绩的实施业绩。（案例要求为已验收完成的项目，报价人须在报价文件中提供合同复印件及验收报告等相关证明材料，并加盖报价人单位公章）；5）项目详细报价（加盖公章）；6）公司相关资质文件证明复印件；7）投标文件需用A4幅面纸张打印装订，不得采用活页或可拆卸的装订，每页都需加盖公章、骑缝章；投标文件需密封，密封处应明显标记有“监控设备采购项目询价函”字样。8)提供法人或单位负责人签字并加盖公章的项目廉洁承诺书（见附件7）。否则视为未响应比选文件要求，其投标文件将被拒绝。 |

第三部分  询价内容及要求

一、技术规格和要求

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人脸监控头 | 1传感器：≥1/1.8英寸CMOS； 2.内置GPU芯片； 3.支持分辨率为2688×1520 @60fps，码率设定为4Mbps，RJ45输出，清晰度≥1600TVL； 4.最低照度彩色：≤0.0002lx，黑白：≤0.0001lx； 5.支持内置暖光灯，暖光补光距离≥30米； 6. 信噪≥65dB； 7 支持H.265、H.264、MJPEG视频编码格式，其中H.265和H.264都支持Baseline/Main/High Profile； 8.支持五码流技术，主码流≥2688×1520@25fps，第二码流≥704×576@25fps，第三码流≥1920×1080@25fps，第四码流≥704×576@25fps，第五码流≥1920×1080@25fps； 9. 支持帧率动态控制功能，当触发报警时，视频录像帧率应自动调整至设定值； 10.同一静止场景相同图像质量下，设备在H.264或H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约4/5； 11.具备绊线入侵、区域入侵、快速移动、停车检测、徘徊检测、人员聚集、物品遗留、物品搬移等智能行为分析功能； 12.★支持通过菜单开启或关闭人脸质量优先功能，开启时能对人脸轨迹中达到人脸质量分数设定值的时人脸进行抓拍（以国家权威机构出具的检验报告复印件为准） 13. 支持人脸抓拍、人脸属性识别、结果可在界面实时展示（以国家权威机构出具的检验报告复印件为准） 14.★支持非活体（非真实人脸）过滤功能，摄像机只抓拍活体目标，误抓拍次数不大于1（以国家权威机构出具的检验报告复印件为准） 15.支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印等功能； 16.具有≥3路报警输入接口、≥2路报警输出接口、≥1路音频输入接口、≥1路音频输出接口、≥1个RS485接口、≥1个SD卡插槽； 17.工作温度：-45℃~+70℃； 18.支持IP67防护等级； | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 监控探头 | 1.采用高性能400万像素1/3英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高 2.可输出400万(2560×1440)@25fps，最大可输出400万(2688×1520)@20fps 3.支持H.265编码，压缩比高，超低码流 4.内置高效暖光补光灯，最大补光监控距离30米 5.支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 6.支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 7.支持智能侦测：区域入侵，绊线入侵 8.支持多种异常检测：动态检测，视频遮挡，场景变更，网络断开，IP冲突，非法访问，电压检测 9.支持DC12V供电方式 10.支持IP67防护等级 | 台 | 14 |  |  |
| 3 | 硬盘录像机 | 1. 控制单元配置多核处理器，内存标配8GB，支持最大扩展32GB内存； 2. 可接入8块SATA3.0硬盘；支持接入容量为10TB的硬盘；可通过eSATA接口接入外置硬盘；可内置及外接SSD硬盘；可混合支持SATA硬盘、SSD硬盘； 3. 支持监控级和企业级硬盘创建RAID; 4. 出现无硬盘、硬盘错误、RAID降级 及RAID错误现象时，设备可发出声光报警 并在日志记录相关信息； 5. ★可解码采样率为8k、16k、32k、64k 的音频文件，并可解码G711A、G711U、 PCM16、PCM8_VWIS、PCM8、AAC、G726、MP2L2、 G729、G722-1格式的音频文件；（以国家认可的第三方检测机构出具的有效检验报告复制件作为考评依据，并加盖投标人公章，原件备查） 6. ★当RAID组中某块工作正常的硬盘被误拔掉之后1分钟内再插上，该硬盘能恢复到原RAID组中；（以国家认可的第三方检测机构出具的有效检验报告复制件作为考评依据，并加盖投标人公章 原件备查） 7. 最大存储码流为680Mbps，最大转发码流为 680Mbps，最大回放码流为680Mbps; 8. 可接入ONVIF、SONY、RTSP标准的网络摄像机，并支持以私有协议方式接入第三方 摄像机，支持接入0NVIF协议、RTSP协议、GB28181协议的设备； 9. 添加前端设备时，可通过客户端软件查询剩余可接入带宽； 10. 可接入H.265、H.264、MPEG4, Smart264, Smart265, SVAC编码格式的前端设备并解 码显示输出； 11. ★支持5屏同时显示输出：HDMI1、HDMI2、 HDMI3, VGA（HDMI1 与 VGA1 同源，HDMI2 与VGA2同源）；支持HDMIl、HDMI2, HDMI3同时输出3 路不同的4K分辨率的码流；（以国家认可的第三方检测机构出具的有效检验报告复制件作为考评依据，并加盖投标人公章，原件备查） 12. 支持多屏显示功能，可使用鼠标进行跨屏操作，可分别在每个屏独立 进行预览.回放及配置操作，每个屏可设置128/64/36/32/25/16/9/8/6/4/1 分屏； 13. 支持远程对接入的网络摄像机的图像分辨率、视频编码格式、画质、帧间隔、亮 度、对比度、饱和度、锐度、伽马值、角度、光圈进行设置；（以国家认可的第三方检测机构出具的有效检验报告复制件作为考评依据，并加盖投标人公章，原件备查） 14. 支持字符叠加功能，可在视频画面叠加最 多10行字符，字符可选择项包括IPC通道 名称、日期、时间及地理位置； 15.可通过客户端软件创建视图组对前端视频 画面进行管理，支持创建2级视图组，每级视图组最大可创建100个子视图组，每级视图组最大可创建100个视图；（以国家认可的第三方检测机构出具的有效检验报告复制件作为考评依据，并加盖投标人公章，原件备查） 16. 可通过客户端软件自定义分割预览接入的码流数量及位置； 17. ★可在预览画面上悬浮快捷菜单实现抓图及关闭窗口功能；（以国家认可的第三方检测机构出具的有效检验报告复制件作为考评依据，并加盖投标人公章） 18. 支持主码流、辅码流1、辅码流2切换显示； 支持码率叠加显示； 19. 可通过客户端软件搜索录像文件，搜索结果中每段录像文件以一张图片为代表展示，拖动图片进行录像回放；（以国家认可的第三方检测机构出具的有效检验报告复制件作为考评依据，并加盖投标人公章） | 台 | 1 |  |  |
| 4 | 硬盘 | 6000G/5400RPM/256M/6Gb/SATA3.0 | 块 | 2 |  |  |
| 5 | 光缆 | 千兆电信级4芯光纤线缆 | 米 | 500 |  |  |
| 6 | 电源线缆 | 2*1.0无氧铜 | 米 | 1260 |  |  |
| 7 | 网络线缆 | 8*0.48无氧铜 | 米 | 1260 |  |  |
| 8 | PVC电气管 | 4分管 | 米 | 1260 |  |  |
| 9 | 设备交换机 | 5口100/1000M交换机 | 台 | 5 |  |  |
| 10 | 光纤收发器 | 千兆 | 对 | 4 |  |  |
| 11 | 监控电源 | 12V2A独立供电，室外防水 | 个 | 15 |  |  |
| 12 | 监控支架 | 铝合金材质 | 个 | 15 |  |  |
| 13 | 设备防水箱 | 25*30 | 个 | 15 |  |  |
| 14 | 施工辅材 | 钢丝绳、水晶头、电源头、配线箱、弯头、缠绕带、防火泥、接线子、扎带、螺钉、抱箍等 | 点 | 15 |  |  |
| 15 | 施工费用 | 施工工资包含但不仅限于加班、保险、交通、运输、维护等费用 | 点 | 15 |  |  |
| 16 | 合计 |  |  |  |  |  |

备注：1、报价人所报价的设备参数必须符合询价文件中参数要求。

2、本项目按合同包进行授标，报价人应对上述合同包的货物和服务进行完整报价，不得仅对同一个合同包中的部分货物或服务进行报价，否则将被视为未实质性响应询价文件要求，其报价将被拒绝。

3、报价以人民币为单位，报价人的报价必须包含本项目所要求的所有费用，为到买方指定地点的最终价格。

4、本报价包含税率为13%税额的增值税专用发票。

二、商务条件

1、交付地点：甲方指定交货地点

2、完工时间：乙方须在合同签订后5工作日内完成合同货物的到货，在合同签订后20个工作日内完成合同货物的安装、调试和试运行

3、付款方式：甲方在验收合格之日后10日之内一次性付清合同款。

4、维保期：质保期均为经最终验收合格后12个月

5、其他要求：无

6、验收方式：项目完成后试运行一个月

附件——投标人报价文件格式

报 价 文 件

询价项目名称：

报价人名称 ：

日      期 ：

附件1                        报价总价

报价人名称：   (全称并加盖公章)   货币单位：元人民币

| 序号 | 项目名称 | 报价总价 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 完全响应采购人比选文件技术和商务要求 |  |  |

报价人：          （全称并加盖单位公章）

报价人代表签字：                      联系电话：

日期：    年   月   日

附件2

报价表

报价人名称：   (全称并加盖公章)   货币单位：元人民币

| 序号 | 产品名称 | 参数要求 | 投标响应参数 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价金额合计（元）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 完全响应采购人比选文件技术和商务要求 |  |  |  |  |  |  |  |

▲注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“参数要求”项下填写的内容应与招标文件第三部分“参数要求”的内容保持一致。

1.2“投标响应参数”项下应填写具体的响应内容并与“参数要求”项下填写的内容逐项对应；对“参数要求”项下涉及“≥或＞”、“≤或＜”及某个区间值范围内的内容，应填写具体的数值。

2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

报价人：          （全称并加盖单位公章）

报价人代表签字：                      联系电话：

日期：    年   月   日

附件3

报价人的资格声明

1．报价人概况：

Ａ．报价人名称：_____________________________________

Ｂ．注册地址：_______________________________________

传真：电话：______________邮编：_________________

Ｃ．成立或注册日期：_________________________________

Ｄ．法定代表人：                   （姓名、职务）

2.我方在此声明，我方具备并满足下列各项条款的规定。本声明如有虚假或不实之处，我方将失去合格报价人资格。

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(5)参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

附件4

法人营业执照、税务登记证

致：福建广电网络集团股份有限公司

现附上由                         （签发机关名称）签发的我方法人营业执照副本复印件，该执照真实有效。

现附上由                         （签发机关名称）签发的我方税务登记证副本复印件，该证件真实有效。

（注：法人营业执照、税务登记证提供复印件，或三证合一的营业执照副本复印件，由企业加盖公章并注明复印件与原件一致。）

报  价 人（全称并加盖公章）：

报价人代表签字：

日      期：

附件5

报价人提交的其它资料

1、投标人需提供授权代表投标日期前近3个月企业社保缴纳证明；

2、“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相应的信用记录；

3、系统集成、软件开发、工程施工等项目要求投标供应商提供相应业绩、案例，案例要求为已验收完成的项目，案例金额不得小于我司招标项目金额的50%，并提供项目合同及验收报告；

4、其他证明材料；

- 附件6

- 法定代表人授权书

福建广电网络集团股份有限公司莆田分公司：

（投标人全称）法定代表人         授权  （投标人代表姓名）为投标人代表，代表本公司参加贵司组织的            项目招标活动，全权代表本公司处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、谈判、签约等。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。投标人代表无转委权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

投标人代表：              性别：                 身份证号：

单位：                    部门：                 职务：

详细通讯地址：            邮政编码：             电话：

附：被授权人身份证件

授权方

投标人（全称并加盖公章）：

法定代表人签字：

日     期：

接受授权方

投标人代表签字：

日     期：

附件7

项目廉洁承诺书

我司就参与福建广电网络集团股份有限公司莆田分公司（以下简称甲方）的信息化项目询价等相关流程郑重做出如下廉洁承诺：

- 在项目中严格、自觉遵守和执行国家有关法律、法规、相关政策及廉洁建设的各项规定。

- 不以任何形式向甲方贿赂。

- 不接受甲方授意或自行以任何形式弄虚作假。

- 不给甲方或其工作人员送礼金、有价证券和贵重礼品等;

- 不为甲方提供公款旅游和高消费健身、娱乐活动;

- 不利用宴请等活动影响甲方工作人员公正执行公务;

- 不为甲方报销应由甲方单位或个人承担的费用。

- 不接受甲方违规推荐的分包单位、施工队伍和工程材料、设备等生产厂家、供应商;

- 不为甲方亲友的营利活动提供便利条件。

- 不向甲方无偿提供劳务和交通工具、通讯工具、高档办公设备等;

- 不向甲方赠送任何奖金或其他经济利益

承诺公司（盖章）：                  甲方经办人（签字）：

经办人（签字）：                         年    月    日