- 比选文件

项目名称：测温设备和智能公开系统采购项目

采购人：福建广电网络集团股份有限公司莆田分公司

- 二零二零年11月

第一部分 比选邀请

福建广电网络集团股份有限公司莆田分公司对 测温设备和智能公开系统采购项目的下述内容进行比选。现欢迎国内合格报价人对该比选货物及服务进行密封报价。

1.凡愿意参加比选的报价人请于2020年11月17日起至2020年11月23日止，每天上午8:30～11:30，下午3:00～5:30，联系采购人电话报名。

2.报价文件应在2020年11月24日上午9:00（北京时间）前按下述地址送至福建省莆田市涵江区国欢东路655号，逾期收到或不符合规定的报价文件恕不接受。

3.凡对本次比选提出疑问，请在开标日之 3 天前, 以信函或书面澄清原件扫描件（原件扫描件发送至招标人电子邮箱）的形式与招标人联系。

采购单位：福建广电网络集团股份有限公司莆田分公司，联系办法：

联系人：小沈    电话：18100581220

地址：莆田市涵江区国欢东路655号

第二部分  报价人须知

| 1 | 基本资格标准： （1）报价人应是具备独立的法人资格，有能力提供招标货物及服务的国内企业，注册成立时间不得少于2年且注册资金不少于100万元根据项目情况选择注册资金要求（报价人应在投标文件中提供合格有效的企业法人营业执照副本和税务登记证复印件，或三证合一的营业执照副本复印件,并加盖投标人单位公章）。 （2）报价供应商营业执照的经营范围中，须包含项目建设所涉及的采购/服务内容。 （3）报价供应商授权代表必须为在岗员工。提供授权代表投标日期前近3个月的企业社保缴纳证明。 (4)报价人须在投标截止时间前分别通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询并打印相应的信用记录,信用记录中有不良情况，存在履约、实施、交付风险的报价人不允许参与。（报价人应在报价文件中提供打印的信用记录）。 (5)报价人应具同类业绩的实施业绩。（案例要求为已验收完成的项目，案例金额不小于1万元；报价人须在报价文件中提供合同复印件及验收报告等相关证明材料，并加盖报价人单位公章）根据情况修订系统集成、软件开发、工程施工等项目要求投标供应商提供相应业绩、案例，案例要求为已验收完成的项目，案例金额不得小于我司招标项目金额的50%，并提供项目合同及验收报告。 (6)两家或多家参与投标的供应商,如单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的，不允许参与项目投标。 (7)本项目不接受联合体报价。 - 备注：1.一级重点项目（项目金额大于2000万），要求投标供应商注册成立时间不得少于8年，注册资本金不得小于2000万元。 - 2.二级重点项目（项目金额1000万元至2000万元），要求投标供应商注册成立时间不得少于5年，注册资本金不得小于1000万元。 - 3.三级重点项目（项目金额500万元至1000万元），要求投标供应商注册成立时间不得少于3年，注册资本金不得小于500万元。 - 4.四级重点项目（项目金额200万元至500万元），要求投标供应商注册成立时间不得少于2年，注册资本金不得小于200万元。 - 5.其他项目（项目金额小于200万元），要求投标供应商注册成立时间不得少于2年，注册资本金不得小于100万元。 |
| --- | --- |
| 2 | 报价文件递交至：福建广电网络集团股份有限公司莆田分公司 地 址：莆田市涵江区国欢东路655号（可邮寄）； 接收人：小沈 18100581220； 报价截止时间：2020年11月24日上午9:00（北京时间） |
| 3 | 评审标准和方法：评审委员会对通过资格响应性审查以及相关设备采购完全满足技术参数的各报价人，按报价总价从低到高的顺序排列，报价总价最低的报价人将被推荐为第一中选候选人，其余候选人按报价总价从低到高的顺序依次排序。若有相同的最低报价总价，则企业注册资金多的报价人将被排序在前；若报价总价和企业注册资金仍相同，则由评审委员会全员记名投票表决，得票超过半数的将被排序在前。 |
| 4 | 项目咨询及其他 报价人为了解更多的项目基础资料和背景，可以与本项目的业主进行项目咨询和交流，避免在报价时因理解不清而影响今后项目的实施。 联系人： 小沈 ，联系电话：18100581220 |
| 5 | 最高限价： 本项目最高限价为：1.88万元人民币 。 报价人应根据比选文件要求，结合自身实际情况，对本项目相应合同包进行报价。若报价人相应合同包的报价总价高于该合同包的最高限价，则该报价人相应合同包的报价文件将被视为未实质性响应比选文件要求，其报价文件将被拒绝。 |
| 6 | 应提交的材料： 1）营业执照复印件（加盖公章）；2）投标人需提供授权代表投标日期前近3个月企业社保缴纳证明；3）“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相应的信用记录；4）系报价人应具同类业绩的实施业绩。（案例要求为已验收完成的项目，报价人须在报价文件中提供合同复印件及验收报告等相关证明材料，并加盖报价人单位公章）；5）项目详细报价（加盖公章）；6）公司相关资质文件证明复印件；7）投标文件需用A4幅面纸张打印装订，不得采用活页或可拆卸的装订，每页都需加盖公章、骑缝章；投标文件需密封，密封处应明显标记有“测温设备和智能公开系统采购项目询价函”字样。8)提供法人或单位负责人签字并加盖公章的项目廉洁承诺书（见附件7）。否则视为未响应比选文件要求，其投标文件将被拒绝。 |

第三部分  比选内容及要求

一、技术规格和要求

| 设备名称 | 性能参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 通过式红外感应测温安检门 型号：掌门神、XYT-2020 S-M | 1、无感测温：非接触式，无感测温，对通过安检门的人员进行实时体温监测，响应时间<0.5s； 2、温度精度： 采用医疗级的红外感应体温监测技术，±0.3℃，测量距离：0.5米以内，测量高度：1.5米以上（多阵列配置可适用任意身高，如果对身高有其他要求，可定制）； 2、温度监测：可通过安全温度阈值设置，超过该阈值，可联动安检门本地声光报警，建立首道防线；体温值低于36.0℃或高于37.3℃进行声光报警筛查（报警阈值可设置）； 3、开机自检：开机时系统将自动检测诊断设备运行工作状态是否正常，可选左右探头、LED、声音检测，同时固化了开机自检功能，系统出现故障时显示屏能自动显示故障内容； 4、LCD背光：具有0～99S显示时间连续可调； 5、通过速度：可从最快100人/分钟往下调节，自定义调节检测速度； 6、万年历：可显示年、月、日、时、分； 7、恢复设置：恢复出厂设置，可恢复初始数据； 8、密码保护设置：具有密码保护功能，非授权操作人员无法改变安检门参数设置，便于管理； 9、探测区位：可根据需要设置单区或多区连续精确报警，可分18个区域报警； 10、抗干扰：具有DSP信号处理数字过滤系统，有极佳的抗电磁干扰能力和较强的耐触摸和碰撞能力，可在人多拥挤情况下正常运行； 11、灵 敏 度：区灵敏度、总体灵敏度均有255级可调； 12、报警设置：声光同时报警，1～25S报警时间、255级音量可调，11级音调可调； 13、振动保护：可防止振动干扰导致误报警； 14、飞物报警：将一元硬币抛过金属探测门，抛过探测区域时，探测门能报警； 15、材质：采用进口防水PVC合成材料通过精密的加工工艺制作而成，铝合金支柱，表面耐磨、耐腐蚀、不变形，防水、防火、防潮、抗震性更高； 16、电源：AC:85V～264V/50-60HZ国内通电通用（国际可选） 17、功率：≤15W 18、报警声强：≥90dB | 套 | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

| 类别 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 智能狱务公开系统 | 多媒体主机(预留人脸识别，二代证阅读器识别) | 1、工业级主控板/CPU≥i3/内存≥4g/固态硬盘≥128G/工业级电源(内置功放、音箱) 2、触摸显示器： ≥19英寸LED红外触摸显示器 3、响应速度：≤6ms 4、预留人证合一验证、支持活体检测 5、符合GB/T2423-2001标准/读卡距离:0~50mm/感应区面积:100×100mm/工作频:13.56MHz 6、电源:AC220V±10%/50HZ/10A，功率：250W 7、工作环境:温度：-20-40%，相对湿度：10-90% 8、集成活体人脸识别验证模块，支持活体检测，支持人证合一验证，系统自动判断人员是否合法，合法下发权限，不合法退回。 9、面部识别距离0.3m-1m，支持照片视频防假；采用深度学习算法，支持50000张人脸白名单；10：N人脸比对时间≤0.5S/人，人脸验证准确率>99%； 11、集成实时语音对讲通话，可以直拨投诉、监察线路 | 套 | 1 |  |  |

备注：1、报价人所报价的设备参数必须与比选文件中要求产品参数一致。

2、本项目按合同包进行授标，报价人应对上述合同包的货物和服务进行完整报价，不得仅对同一个合同包中的部分货物或服务进行报价，否则将被视为未实质性响应比选文件要求，其报价将被拒绝。

3、报价以人民币为单位，报价人的报价必须包含本项目所要求的所有费用，为到买方指定地点的最终价格。

4、本报价包含税率为13 %税额的增值税专用发票。

二、商务条件

1、交付地点：由业主方指定

2、完工时间： 2020年12月5日

3、付款方式：安装完毕且验收合格后，需在15个工作日内一次性支付货款

4、维保期：测温设备质保期2年

智能公开系统质保期1年

5、其他要求：无

6、验收方式：验收合格交付使用

附件——投标人报价文件格式

报 价 文 件

询价项目名称：

报价人名称 ：

日      期 ：

附件1                        报价总价

报价人名称：   (全称并加盖公章)   货币单位：元人民币

| 序号 | 项目名称 | 报价总价 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 完全响应采购人比选文件技术和商务要求 |  |  |

报价人：          （全称并加盖单位公章）

报价人代表签字：                      联系电话：

日期：    年   月   日

附件2

报价表

报价人名称：   (全称并加盖公章)   货币单位：元人民币

| 序号 | 产品名称 | 参数要求 | 投标响应参数 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价金额合计（元）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 完全响应采购人询价文件技术和商务要求 |  |  |  |  |  |  |  |

▲注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“参数要求”项下填写的内容应与招标文件第三部分“参数要求”的内容保持一致。

1.2“投标响应参数”项下应填写具体的响应内容并与“参数要求”项下填写的内容逐项对应；对“参数要求”项下涉及“≥或＞”、“≤或＜”及某个区间值范围内的内容，应填写具体的数值。

2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

报价人：          （全称并加盖单位公章）

报价人代表签字：                      联系电话：

日期：    年   月   日

附件3                        报价人的资格声明

1．报价人概况：

Ａ．报价人名称：_____________________________________

Ｂ．注册地址：_____________________________________

传真：电话：_________        邮编：__________

Ｃ．成立或注册日期：_____________________________

Ｄ．法定代表人：                   （姓名、职务）

2.我方在此声明，我方具备并满足下列各项条款的规定。本声明如有虚假或不实之处，我方将失去合格报价人资格。

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(5)参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

附件4                法人营业执照、税务登记证

致：福建广电网络集团股份有限公司

现附上由                         （签发机关名称）签发的我方法人营业执照副本复印件，该执照真实有效。

现附上由                         （签发机关名称）签发的我方税务登记证副本复印件，该证件真实有效。

（注：法人营业执照、税务登记证提供复印件，或三证合一的营业执照副本复印件，由企业加盖公章并注明复印件与原件一致。）

报  价 人（全称并加盖公章）：

报价人代表签字：

日      期：

附件5                报价人提交的其它资料

1、投标人需提供授权代表投标日期前近3个月企业社保缴纳证明；

2、“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相应的信用记录；

3、系统集成、软件开发、工程施工等项目要求投标供应商提供相应业绩、案例，案例要求为已验收完成的项目，案例金额不得小于我司招标项目金额的50%，并提供项目合同及验收报告；

4、其他证明材料；

- 附件6                法定代表人授权书

福建广电网络集团股份有限公司莆田分公司：

（投标人全称）法定代表人         授权  （投标人代表姓名）为投标人代表，代表本公司参加贵司组织的            项目招标活动，全权代表本公司处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、谈判、签约等。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。投标人代表无转委权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

投标人代表：              性别：                 身份证号：

单位：                    部门：                 职务：

详细通讯地址：            邮政编码：             电话：

附：被授权人身份证件

授权方

投标人（全称并加盖公章）：

法定代表人签字：

日     期：

接受授权方

投标人代表签字：

日     期：

附件7                     项目廉洁承诺书

我司就参与福建广电网络集团股份有限公司莆田分公司（以下简称甲方）的信息化项目询价等相关流程郑重做出如下廉洁承诺：

- 在项目中严格、自觉遵守和执行国家有关法律、法规、相关政策及廉洁建设的各项规定。

- 不以任何形式向甲方贿赂。

- 不接受甲方授意或自行以任何形式弄虚作假。

- 不给甲方或其工作人员送礼金、有价证券和贵重礼品等;

- 不为甲方提供公款旅游和高消费健身、娱乐活动;

- 不利用宴请等活动影响甲方工作人员公正执行公务;

- 不为甲方报销应由甲方单位或个人承担的费用。

- 不接受甲方违规推荐的分包单位、施工队伍和工程材料、设备等生产厂家、供应商;

- 不为甲方亲友的营利活动提供便利条件。

- 不向甲方无偿提供劳务和交通工具、通讯工具、高档办公设备等;

- 不向甲方赠送任何奖金或其他经济利益

承诺公司（盖章）：                  甲方经办人（签字）：

经办人（签字）：                         年    月    日