- 比选文件

项目名称：   IP广播及监控设备采购项目

采购人：福建广电网络集团股份有限公司莆田分公司

- 二零二零年 十二月

第一部分 比选邀请

福建广电网络集团股份有限公司莆田分公司对 IP广播及监控设备采购项目 的下述内容进行比选。现欢迎国内合格报价人对该比选货物及服务进行密封报价。

1.凡愿意参加比选的报价人请于2020年12月24日起至2020年12月30日止，每天上午8:30～11:30，下午3:00～5:30，联系采购人电话报名。

2.报价文件应在2020年12月31日上午9:00（北京时间）前按下述地址送至福建省莆田市东圳西路96号，逾期收到或不符合规定的报价文件恕不接受。

3.凡对本次比选提出疑问，请在开标日之 3 天前, 以信函或书面澄清原件扫描件（原件扫描件发送至招标人电子邮箱）的形式与招标人联系。

采购单位：福建广电网络集团股份有限公司莆田分公司，联系办法：

联系人：苏琳琳    电话：158-6000-6768

地址：福建省莆田市东圳西路96号

第二部分  报价人须知

| 1 | 基本资格标准： （1）报价人应是具备独立的法人资格，有能力提供招标货物及服务的国内企业，注册成立时间不得少于2年且注册资金不少于100万元根据项目情况选择注册资金要求（报价人应在投标文件中提供合格有效的企业法人营业执照副本和税务登记证复印件，或三证合一的营业执照副本复印件,并加盖投标人单位公章）。 （2）报价供应商营业执照的经营范围中，须包含项目建设所涉及的采购/服务内容。 （3）报价供应商授权代表必须为在岗员工。提供授权代表投标日期前近3个月的企业社保缴纳证明。 (4)报价人须在投标截止时间前分别通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询并打印相应的信用记录,信用记录中有不良情况，存在履约、实施、交付风险的报价人不允许参与。（报价人应在报价文件中提供打印的信用记录）。 (5)报价人应具同类业绩的实施业绩。（案例要求为已验收完成的项目，案例金额不小于 5万元；报价人须在报价文件中提供合同复印件及验收报告等相关证明材料，并加盖报价人单位公章） (6)两家或多家参与投标的供应商,如单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的，不允许参与项目投标。 (7)本项目不接受联合体报价。 |
| --- | --- |
| 2 | 报价文件递交至：福建广电网络集团股份有限公司莆田分公司 地 址：福建省莆田市东圳西路96号（可邮寄）； 接收人：苏琳琳 158-6000-6768； 报价截止时间：2020年 12 月 31 日上午9:00（北京时间） |
| 3 | 评审标准和方法：评审委员会对通过资格响应性审查以及相关设备采购完全满足技术参数的各报价人，按报价总价从低到高的顺序排列，报价总价最低的报价人将被推荐为第一中选候选人，其余候选人按报价总价从低到高的顺序依次排序。若有相同的最低报价总价，则企业注册资金多的报价人将被排序在前；若报价总价和企业注册资金仍相同，则由评审委员会全员记名投票表决，得票超过半数的将被排序在前。 |
| 4 | 项目咨询及其他 报价人为了解更多的项目基础资料和背景，可以与本项目的业主进行项目咨询和交流，避免在报价时因理解不清而影响今后项目的实施。 联系人： 林三忠 ，联系电话： 18605945002 |
| 5 | 最高限价： 本项目最高限价为： 8.5万元人民币 。 报价人应根据比选文件要求，结合自身实际情况，对本项目相应合同包进行报价。若报价人相应合同包的报价总价高于该合同包的最高限价，则该报价人相应合同包的报价文件将被视为未实质性响应比选文件要求，其报价文件将被拒绝。 |
| 6 | 应提交的材料： 1）营业执照复印件（加盖公章）；2）投标人需提供授权代表投标日期前近3个月企业社保缴纳证明；3）“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相应的信用记录；4）系报价人应具同类业绩的实施业绩。（案例要求为已验收完成的项目，报价人须在报价文件中提供合同复印件及验收报告等相关证明材料，并加盖报价人单位公章）；5）项目详细报价（加盖公章）；6）公司相关资质文件证明复印件；7）投标文件需用A4幅面纸张打印装订，不得采用活页或可拆卸的装订，每页都需加盖公章、骑缝章；投标文件需密封，密封处应明显标记有“ IP广播设备采购项目询价函”字样。8)提供法人或单位负责人签字并加盖公章的项目廉洁承诺书（见附件7）。9）出具接入我司现有“莆田市公共（应急）广播平台”的承诺函。否则视为未响应比选文件要求，其投标文件将被拒绝。 |

第三部分  比选内容及要求

一、技术规格和要求

| 序号 | 产品名称 | 规格及参数要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多模音柱 | 材质：外壳铝制；防尘罩采用高PPI防尘抗湿网罩及铝合金防锈透声网。 | 个 | 12 |
|  |  | 接收频率范围：FM：76MHz～108MHz，连续可调，步进0.1MHz，可存储；DTMB：47MHz～862MHz；DVB-C：115MHz～858MHz； |  |  |
|  |  | 音频功放信噪比：90.3dB； |  |  |
|  |  | 音频功放频率响应：±0.4dB； |  |  |
|  |  | 音频功放谐波失真：0.07%； |  |  |
|  |  | 无线FM接收电平：≥30dBμV； |  |  |
|  |  | 音频功放输出功率：≥25W； |  |  |
|  |  | 扬声器：采用5.25寸单元，纸盆采用防水复合材质，具有防水功能； |  |  |
|  |  | IP接口：RJ45 X 1，10/100Mbps自适应； |  |  |
|  |  | FM接口：RF X 1，公制F母座，支持RDS副载波； |  |  |
|  |  | 电源接口：AC 100-240V（50/60Hz），三芯电源线（不带头和座）； |  |  |
|  |  | 抗浪涌能力：≥4kV； |  |  |
|  |  | 防护等级：IP66； |  |  |
|  |  | 应急广播响应：平台发布应急广播消息通过DTMB/DVB-C、IP、FM方式均能唤醒音柱，能正确解析并响应； |  |  |
|  |  | 音频解码：解码输出音质清晰、流畅，支持MPEG1-layer1/2/3、MPEG2-layer1/2/3； |  |  |
|  |  | 远程控制：支持设置回传参数、回传周期、设置资源编码功能，支持时钟校时、日常/应急开停播； |  |  |
|  |  | 优先级播出处理：应急广播高于日常广播，电话及短信插播方式视为应急广播，相同类型广播，应首先判断广播消息级别，优先级高则优先播出。高优先级广播播出完成以后，播放次优先级广播； |  |  |
|  |  | 安全模块：集成国密SM2算法芯片，具有指令安全验签功能；分体式（与主板分离）； |  |  |
|  |  | 数据回传：可将设备工作状态、应急广播消息响应情况、设备主要参数回传到监控平台。回传信息至少包括：开关机，音量，DTMB/DVB-C、FM接收频率，本机编码，输出功率等。 |  |  |
| 2 | 话筒（IP网络寻呼转播话筒） | 具备应急广播音频采集功能，支持按钮一键应急广播功能； | 个 | 1 |
|  |  | 支持应急广播音频编码，通过IP接口输出； |  |  |
|  |  | 支持与莆田市公共（应急）广播云平台中心多媒体网关兼容，能通过市级应急广播平台实现广播下发； |  |  |
|  |  | 话筒需为鹅颈式话筒； |  |  |
|  |  | 灵敏度可达到：-35dB； |  |  |
|  |  | 指向性支持：心型指向； |  |  |
|  |  | 频率响应支持：120-10000Hz； |  |  |
|  |  | 支持语音对讲，支持自动应答，支持音量调节钮； |  |  |
|  |  | 内置监听3W喇叭，高保真信号源监听； |  |  |
|  |  | 支持丢包补偿(PLC)； |  |  |
|  |  | 支持96ms回音消除技术； |  |  |
|  |  | 动态自适应抖动缓存不小于300ms； |  |  |
|  |  | 支持G.722、G.729、G.711等语音编码； |  |  |
|  |  | 支持标准SIP协议； |  |  |
|  |  | 具备4*5键盘和显示屏，支持4个速拨建； |  |  |
|  |  | IP获取方式：静态IP，10/100BASE-T，可支持多种网络协议，适应各种网络环境，支持跨网段和跨路由。 |  |  |
| 3 | 200W枪型摄像机 | CMOS传感器，分辨率≥1920×1080； | 台 | 12 |
|  |  | 最低照度彩色≤0.0004 lx；白天或夜晚均可输出彩色视频图像。 |  |  |
|  |  | 视频压缩标准需支持H.265/H.264/ MJPEG； |  |  |
|  |  | 具有≥140分的宽动态能力。 |  |  |
|  |  | 具有≥1个RJ45 10M/100M自适应以太网口 |  |  |
|  |  | 内置≥2颗白光补光灯，补光距离≥30米 |  |  |
|  |  | 外壳防护等级≥IP67。 |  |  |
|  |  | 需支持DC12V供电，且在≥DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 |  |  |
|  |  | 同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率≥80%。 |  |  |
| 4 | 摄像机支架 | 铝合金壁装支架 | 个 | 12 |
| 5 | 摄像机电源 | 12V2A | 个 | 12 |
| 6 | 16路NVR | 支持最大接入≥16路视频图像，总带宽≥640Mbps。 | 台 | 1 |
|  |  | 可接入H.265、H.264、MPEG4、SVAC视频编码格式的IPC。 |  |  |
|  |  | 支持1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16、32、64、128、256等倍速回放录像，支持录像文件剪辑和回放截图功能。 |  |  |
|  |  | 支持接入ONVIF协议、RTSP协议、GB/T28181协议的设备，可一键激活并添加局域网内IPC。 |  |  |
|  |  | 支持客户端实时展示人脸比对结果，比对成功人员可查看人脸抓拍图、样本图、相似度、姓名、性别、联系方式、证件类型、证件号、生日、省市、年龄段、戴眼镜等信息；比对失败人员可查看实时抓拍的人脸图片、性别、年龄段、戴眼镜等信息，支持倒序显示24H统计的人脸检测记录。 |  |  |
|  |  | 支持接入≥1路不支持人脸抓拍的网络摄像机，通过硬盘录像机实现≥1路人脸抓拍功能 |  |  |
|  |  | 支持陌生人人脸比对报警并推送消息至手机APP，可通过手机APP查看陌生人抓拍图片并回放报警关联录像。 |  |  |
|  |  | ★支持人脸评分机制，支持设置人脸比对失败和陌生人报警提示语，支持报警布防和联动，支持推送报警信息至客户端。（提供招标公告发布前生效的公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据，原件备查） |  |  |
|  |  | ★支持按姓名检索人脸抓拍图片，人脸检索结果支持导出电子表格。（提供招标公告发布前生效的公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据，原件备查） |  |  |
|  |  | ★报警可选择多个关联的人脸库，可针对每个库人脸库设置不同的相似度实现布防，相似度范围0-100。（提供招标公告发布前生效的公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据，原件备查） |  |  |
|  |  | ★支持人脸管理：支持新建、删除、修改、查询、复制人脸库，可通过U盘位、web端、客户端软件或批量导入工具进行单张、批量导入导出人脸图片，支持16个人脸库，库容4000张人脸图片；人脸库查询结果支持列表、图表2种展示方式；支持人脸库整库加密导入导出。（提供招标公告发布前生效的公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据，原件备查） |  |  |
|  |  | ★支持缩略图,拖动回放时间进度条，在回放控制条上显示当前拖动时间点的缩略图。（提供招标公告发布前生效的公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据，原件备查） |  |  |
|  |  | 支持远程管理IPC功能，支持对前端IPC批量远程升级；支持远程对IPC的参数配置修改。 |  |  |
|  |  | 支持系统备份功能，检测到一个系统异常时，可从另一个系统启动，并恢复异常系统。 |  |  |
|  |  | 支持≥8个SATA接口，≥1个eSATA接口，≥2个USB2.0，≥1个USB3.0接口；支持≥16路报警输入，≥8路报警输出接口。 |  |  |
| 7 | 4T硬盘 | 4T监控专用硬盘 | 块 | 5 |
| 8 | 32寸显示器 | 32寸 | 台 | 1 |
|  |  | 显示：LED背光；分辨率1920*1080 |  |  |
| 9 | 电脑主机 | 处理器：i5-9400；内存：≥8G；硬盘：≥1T。 | 台 | 1 |
| 10 | 24口千兆交换机 | 24口千兆非网管交换机 | 台 | 1 |
|  |  | 机架式 |  |  |
|  |  | 24个千兆电口 |  |  |
|  |  | 非网管。交换容量48Gbps |  |  |
|  |  | 包转发率35.7Mpps |  |  |
|  |  | 1U高度 |  |  |
|  |  | 19英寸宽 |  |  |
|  |  | 工作温度：0℃～40℃ |  |  |
|  |  | 支持220v交流 |  |  |
|  |  | 满负荷功耗13瓦 |  |  |
|  |  | ★须具有国家信息安全漏洞库一级技术支撑单位认证（提供有效证明材料复印件并加盖投标人公章做为依据，原件备查） |  |  |
| 11 | 机柜 | 12U | 个 | 1 |
| 12 | 辅材 | 电源线 网络线 水晶头 配线箱 支架 扎带 音柱支架 防水箱 | 批 | 1 |

备注：1、报价人所报价的设备参数必须与比选文件中要求产品参数一致。

2、本项目按合同包进行授标，报价人应对上述合同包的货物和服务进行完整报价，不得仅对同一个合同包中的部分货物或服务进行报价，否则将被视为未实质性响应比选文件要求，其报价将被拒绝。

3、报价以人民币为单位，报价人的报价必须包含本项目所要求的所有费用，为到买方指定地点的最终价格。

4、本报价包含税率为 13 %税额的增值税专用发票。

二、商务条件

1、交付地点： 项目业主指定的地点。

2、完工时间：合同签订后60天。

3、付款方式：验收合格后45个工作日内付合同款项的90％，其余10%货款在质保期满后无产品质量和售后服务问题一次性付清。每一期付款前第三方需提供正式发票，且我司已收到业主单位等比例回款后向第三方付款。

4、维保期：质保期3年。从正式验收合格交付使用之日算起；在质保期内出现故障，中标人应免费提供咨询、更换和维修服务。

5、其他要求：无

6、验收方式：根据比选文件要求、中标人所供货物的规格和产品标准及我国相关技术规范和技术标准进行验收。

附件——投标人报价文件格式

报 价 文 件

比选项目名称：

报价人名称 ：

日      期 ：

附件1                        报价总价

报价人名称：   (全称并加盖公章)   货币单位：元人民币

| 序号 | 项目名称 | 报价总价 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 完全响应采购人比选文件技术和商务要求 |  |  |

报价人：          （全称并加盖单位公章）

报价人代表签字：                      联系电话：

日期：    年   月   日

附件2

报价表

报价人名称：   (全称并加盖公章)   货币单位：元人民币

| 序号 | 产品名称 | 参数要求 | 投标响应参数 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价金额合计（元）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 完全响应采购人询价文件技术和商务要求 |  |  |  |  |  |  |  |

▲注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“参数要求”项下填写的内容应与招标文件第三部分“参数要求”的内容保持一致。

1.2“投标响应参数”项下应填写具体的响应内容并与“参数要求”项下填写的内容逐项对应；对“参数要求”项下涉及“≥或＞”、“≤或＜”及某个区间值范围内的内容，应填写具体的数值。

2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

报价人：          （全称并加盖单位公章）

报价人代表签字：                      联系电话：

日期：    年   月   日

附件3                        报价人的资格声明

1．报价人概况：

Ａ．报价人名称：_____________________________________

Ｂ．注册地址：_____________________________________

传真：电话：_________        邮编：__________

Ｃ．成立或注册日期：_____________________________

Ｄ．法定代表人：                   （姓名、职务）

2.我方在此声明，我方具备并满足下列各项条款的规定。本声明如有虚假或不实之处，我方将失去合格报价人资格。

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(5)参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

附件4                法人营业执照、税务登记证

致：福建广电网络集团股份有限公司

现附上由                         （签发机关名称）签发的我方法人营业执照副本复印件，该执照真实有效。

现附上由                         （签发机关名称）签发的我方税务登记证副本复印件，该证件真实有效。

（注：法人营业执照、税务登记证提供复印件，或三证合一的营业执照副本复印件，由企业加盖公章并注明复印件与原件一致。）

报  价 人（全称并加盖公章）：

报价人代表签字：

日      期：

附件5                报价人提交的其它资料

1、投标人需提供授权代表投标日期前近3个月企业社保缴纳证明；

2、“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相应的信用记录；

3、系统集成、软件开发、工程施工等项目要求投标供应商提供相应业绩、案例，案例要求为已验收完成的项目，案例金额不得小于我司招标项目金额的50%，并提供项目合同及验收报告；

4、其他证明材料；

- 附件6                法定代表人授权书

福建广电网络集团股份有限公司莆田分公司：

（投标人全称）法定代表人         授权  （投标人代表姓名）为投标人代表，代表本公司参加贵司组织的            项目招标活动，全权代表本公司处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、谈判、签约等。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。投标人代表无转委权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

投标人代表：              性别：                 身份证号：

单位：                    部门：                 职务：

详细通讯地址：            邮政编码：             电话：

附：被授权人身份证件

授权方

投标人（全称并加盖公章）：

法定代表人签字：

日     期：

接受授权方

投标人代表签字：

日     期：

附件7                     项目廉洁承诺书

我司就参与福建广电网络集团股份有限公司莆田分公司（以下简称甲方）的信息化项目询价等相关流程郑重做出如下廉洁承诺：

- 在项目中严格、自觉遵守和执行国家有关法律、法规、相关政策及廉洁建设的各项规定。

- 不以任何形式向甲方贿赂。

- 不接受甲方授意或自行以任何形式弄虚作假。

- 不给甲方或其工作人员送礼金、有价证券和贵重礼品等;

- 不为甲方提供公款旅游和高消费健身、娱乐活动;

- 不利用宴请等活动影响甲方工作人员公正执行公务;

- 不为甲方报销应由甲方单位或个人承担的费用。

- 不接受甲方违规推荐的分包单位、施工队伍和工程材料、设备等生产厂家、供应商;

- 不为甲方亲友的营利活动提供便利条件。

- 不向甲方无偿提供劳务和交通工具、通讯工具、高档办公设备等;

- 不向甲方赠送任何奖金或其他经济利益

承诺公司（盖章）：                  甲方经办人（签字）：

经办人（签字）：                         年    月    日