互联网工程及管道线路建设

工程建设项目
采购询价文件

采购人：福建广电网络集团股份有限公司龙岩分公司

日期：2021年06月

目录

第一章  询价须知
3
第二章  评标办法
7
第三章  采购内容及要求
7
第四章  合同格式
31

第五章  报价文件内容及要求
38



第一章  询价须知

关于福建广电网络集团股份有限公司龙岩分公司互联网工程及管道线路建设工程建设项目采购询价有关注意事项如下：
  一、供应商资格要求

（一) 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的基本条件； 

（二）具有与本询价文件相适应的商品经营能力（包括供应能力、售后服务能力和安装能力）的生产厂家或经营商。

二、投标人资质证明及要求：

1)要求投标供应商注册成立时间不得少于8年，注册资本金不得小于2000万元。(报价人应在报价文件中提供合格有效的企业法人营业执照副本和税务登记证复印件，或三证合一的营业执照副本复印件,并加盖报价人单位公章)；

2）具有签订和履行合同所必需的能力和信誉（报价人应在报价文件中提供合同金额3000万以上的视频监控类型的业绩证明材料：项目合同扫描件和验收报告）；

 3）投标人代表非法人或者负责人的，必须附上授权函、负责人（法人）身份证复印件和投标人代表身份证复印件；

4）参与项目投标且投标供应商授权代表必须为在岗员工（提供投标日期前不少于3个月企业社保缴纳证明）；

 5）投标人应提供的税收凭据复印件应，符合下列规定：1.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的税收凭据复印件。1.2投标截止时间的当月成立且已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间当月的税收凭据复印件。1.3投标截止时间的当月成立但因税务机关原因导致其尚未依法缴纳税收的投标人，提供依法缴纳税收承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同税收凭据。2、“依法缴纳税收证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳税收。

6）根据财库〔2016〕125号文件规定，投标人不得被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，投标人须提供在本项目招标公告发布后，投标截止时间前，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询其上述信用记录的信用信息查询结果网页打印件或截图（均须注明网址）；

7)投标人须提供中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询其上述信用记录的信用信息查询结果网页打印件或截图（均须注明网址）；

8)本项目不接受联合体报价。

三、发生下列情况之一的报价文件被视为无效标：

（一）未按规定签署、盖章等要求及其他相关规定的；

（二）不符合询价文件中规定资格要求的；

（三）报价文件实质性内容填写不全或模糊不清，无法辨认的；

（四）未注明可进行多方案、多品牌、多报价而报二个及以上报价或递交两份及以上内容不同的报价文件，且未申明哪个有效的；

（五)参加报价的供应商有串标、拢标情形的；

（六）不符合法律、法规或询价文件中明确规定作无效标处理的。

四、报价评审时发现价格计算有误及其它错误的，将按下述原则修正：

（一）开标时，报价文件中开标一览表（报价表）内容与报价文件中明细表内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。

报价文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本报价文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

（二）如有漏报，应视作为已含在报价总价中；其报价总价在询标过程中不予调整。其漏报的分项价或单价由询价小组在报价总价不变的前提下根据合理比例的原则对其予以调整，报价供应商应按询价小组的调整予以确认。

（三）如报价供应商不同意按此上述原则调整的，则其将失去成交资格。

五、报价文件提交

报价文件可邮寄或直接送达：

地址：龙岩市新罗区龙岩大道龙岩市广播电视大楼12层，钟先生收，电话：0597-3390130。须于2021年06月28日下午15:30前到达，以招标人签收时间为准，否则由此引起的后果由投标人自负。

申请人提供的报价文件、资质材料需加盖公章后装订成册，密封后，密封处须加盖公章。

报价供应商未按要求密封或未准时递交的报价文件将被拒绝，并将报价文件退还供应商，自动取消报价资格。

第二章  评标办法

本次询价成交供应商确定办法采用有效最低评标价法成交；

如出现不符合下列几种成交标准的，则本次询价失败。具体成交标准如下：

（一）完全符合询价文件要求，实质性响应大于等于三家的（包括技术正偏离），可根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商（报价在预算价内）。

（二）本次询价采购只允许一次报价，报出后不得更改。

采购内容及要求

一、采购内容（所投货物必须完全符合附件技术参数要求）

1、本项目不含税预算控制价为人民币5100万元：

1.1报价要求

1.1报价以人民币为货币单位，应分别报出货物的单价、小计和投标总报价。

    1.2本项目属于重点项目，可能会遇到突发情况带来的断电问题，要求投标人具备应急发电车（要求至少有一台发电车发电机组功率大于等于200千瓦，投标人应在投标文件中提供有效的车辆行驶证扫描件或复印件，或投标人提供车辆租赁证明扫描件或复印件（需标明发电机组功率）
1.3本项目为交钥匙项目，报价为产品送达采购人指定地点进行安装，经采购人验收合格所发生的一切费用，其包括但不限于以下费用：产品（含主要设备、配件、辅材）供应、5年专线租赁费、5年质保费用、运输装卸费、搬运费、保险费、安装费、调试费、测试费、行政规费与税费、产品检验检测、操作人员培训费、管理费、验收费、破路费、绿化相关赔补费用、应急发电费、售后服务费、招标代理服务费等与本项目相关的一切费用。投标人应自行核对图纸及清单进行报价，如有遗漏不进行增补。

1.4招标货物清单中每一主项的数量作为投标供应商报价的依据，每一主项中所包含的细项及细项的工程量均由投标供应商自行估算后综合到每一主项的报价中，中标后除主项的数量有变更外，细项不再增补。货款结算以实际发生数量进行结算。

1.5 招标货物清单中的杆件、设备等均应包含其本身能符合《招标文件》及国家标准要求的使用功能所应配套的所有项目及内容。如杆件横臂杆长度、设备配件、辅材等，若清单对此部分的内容有表述不完整的，卖方均应在投标文件的工程量中给予补足，并作为报价的依据，否则一旦中标将认为卖方认同遗漏部分并免费提供。

1.6卖方在报价时应充分考虑投标后材料、人工、机械费用浮动及今后的任何政策性文件调整的影响进行报价，中标后，不再对单价作任何调整。

1.7在施工过程中因地质变化及设计变更引起的工程量变化，单价如在投标报价清单中的，按照投标报价进行计算，报价清单中没有的，买方将组织相关部门进行市场询价，然后按询价结果套相关定额（不计劳保）*（优惠率）进行计算。

1.8卖方应承诺当所购置设备种类、数量发生变化时，保证不低于本项目所提供的价格折扣水平、技术服务等方面的各种优惠条件。

1.9卖方若有其它优惠条件请提出。

1.10卖方应按合同包进行完整报价，不允许仅对合同包中的部分品目号进行报价，否则其投标将被拒绝，视作废标处理。

1.11不属于报价范围内的报价应单独另外附表，以供买方选择。

2、采购内容的技术要求：具体详见“附件1”：《招标货物清单及系统设备技术指标要求》

二、要求
1工期：合同签订后485个日历日内完成终验

本项目建设工期为签订合同后16个月内完成最终验收，具体阶段进度要求如下：

完成应用软件部署，完成设备到货、安装、调试、系统集成，并通过项目初步验收，启动技术培训，进入试运行阶段：签订合同后365个日历日内。

完成系统试运行和系统测试：通过初步验收后90个日历日内完成系统试运行。

通过项目最终验收：完成系统试运行后30个日历日内通过项目最终验收

2项目验收标准：

项目工程验收应遵循如下原则：

（1）项目验收原则上采取现场验收的方式；

（2）除设备安装、线路铺设、调试纪录外，验收还应制定细致、全面的测试方案，并在项目执行过程中，分阶段严格测试，以确保项目工程质量；

（3）验收小组由本项目建设单位、代建单位、卖方、监理单位、第三方检测单位和专家组成员共同组成，必要时应请分管上级领导参加。验收小组成员要本着严肃认真、实事求是的态度参加验收工作，验收意见力求公正、全面、准确；并对验收工程提供资料的完整性、规范性和评语的正确性负责；

（4）验收分初步验收和竣工验收两个部分，初步验收合格后进入试运行（一般为三个月），试运行期满，满足竣工验收条件即可进行项目竣工验收。在试运行期满时，若因卖方原因，系统未达到规定指标和要求，试运行期顺延，卖方有责任尽快解决问题以满足项目工程竣工验收条件。

初步验收

1）卖方在项目整体完工并调试完成后，会同监理方及相关人员根据卖方投标文件、项目技术规范书对承建货物各项指标和技术功能逐一进行自测和验收。

2）测试对象应包括卖方提供的所有软件、硬件。测试过程中发生设备损坏和设备更换由卖方负责。

3）卖方须提供开工报告、完工报告、报验单、自测报告等必要的初验资料。

最终验收

1）系统初步验收合格试运行三个月后进入最终验收。

2）中标人须提供开工报告、完工报告、报验单、试运行报告、自测报告、第三方检测报告等必要的终验资料。

3）验收时要求通过第三方性能检测及安全测评。

3、项目组织与实施

    3.1.项目组织与实施
3.1.1在项目实施过程中，要充分利用现有视频监控系统建设成果，整合、调剂使用现有数据中心基础设施、网络资源、设备资源和基础软件，可扩充建设的部分做扩建处理，需要补充扩建的，抓紧做好软硬件采购和实施工作。对涉及原有网络和系统调整的，要协调好相关集成商配合完成。

项目的实施，还应遵循统一规划、整体设计，统一标准、信息共享，统筹兼顾、急用为先的建设原则积极稳妥地推进：

（1）项目整体规划，明确各阶段目标，保证各阶段工作的相互协调；

（2）结合具体情况制定稳妥的项目实施计划，突出重点，充分考虑系统先进性、可扩展性和经济可行性的结合；

（3）总体规划应注意软、硬件资源的投资保护，避免重复建设、投资浪费；

（4定期进行项目例会，及时调整工作计划，解决问题，避免风险；

（5）在系统上线初期，要加强系统的巡查，确保系统的平稳起步，并重点做好基层工作人员的系统操作培训。

3.1.2买方有权监督和管理本项目的安装、调试、故障诊断、系统部署和验收等各项工作，卖方必须接受并服从买方的监督、管理要求，无条件提供中间过程工作成果。

3.1.3卖方在项目实施过程中必须分别按周、月提交进度报告，对项目问题及进度延迟原因进行说明，制定合理的解决措施并有效执行。

3.1.4卖方在项目实施过程中应加强问题管理，特别对买方提出的问题应在约定的时间内及时解决，并提交书面报告，否则由此导致的进度延迟责任由卖方承担。

3.1.5卖方应提供切实可行的实施进度计划，至少需要包括进度计划、里程碑、交付成果、人员安排和应急计划(方案)等。

3.2项目深化设计要求

（1）本次项目卖方需对视频专网进行整体规划设计，并将设计方案提交建设单位、代建单位论证，论证通过后在本项目部署实施完成。

（2）在建设施工前，卖方需根据前端点位、机房建筑的勘察情况、采购方提供的施工图进行深化设计，在双方约定的时间内将最终的施工图纸给建设单位、代建单位审核，审核通过后方可施工。

（3）本项目自建传输网的深化设计，需充分利旧现有管道资源，减少破路开挖面积。

3.3设备安装调试要求

（1）卖方在签订合同后必须提供设备的样品进行封存，产品在安装前必须经用户和监理单位检验。

（2）卖方负责项目建设所需设备配置、安装、集成和运行、维护，负责对用户的管理人员和技术人员进行培训，费用包含在总报价中。

（3）设备安装、调试、检测所需的各类材料及配件由卖方负责免费提供。

4、系统培训

在整个项目建设过程中，需要对“雪亮工程”项目的系统管理人员、业务操作人员等进行全面的系统管理、日常运行与维护等技术培训工作，使有关人员能够正确、熟练、有效地进行交控中心系统业务的操作、处理、管理和维护。

4.1培训要求

（1）培训应包括技术培训和产品使用培训。

（2）培训教材应主要使用简体中文。为进行有效的技术交流，所有培训教员必须具备熟练的中文会话和书写能力。应针对本项目安排具有针对性和实用性的培训课程，选择和编制高质量、易学习的培训教材，提供培训用的系统使用文档、操作手册、演示胶片等培训材料。

（3）培训方式包括现场培训、本地集中培训等。

（4）培训对象包括系统管理员、业务操作员和系统运行维护管理人员。

（5）应根据培训对象确定培训内容和培训教员，培训教员应具有一定的理论基础知识和丰富的实际工作经验，应挑选技术水平高、项目经验丰富并且直接参与本项目实施的工程师担任培训教员，保证培训的质量和效果。

4.2培训目标

熟悉整个系统的硬件和软件结构、系统的配置(管理人员)；

熟练掌握系统基本组成及原理(管理人员、业务人员)；

熟练掌握系统的操作与运行管理(业务人员)；

熟练掌握权限、用户配置等系统管理(管理人员)；

熟练掌握系统的安装、检测、维护(管理人员)；

熟练掌握排除故障的基本技术(管理人员)。

5、售后服务要求

    本次招标要求整体项目提供自终验合格之日起至少五年的免费质保服务（上门服务）。

5.1运维人员要求 

卖方应针对本项目成立专门的运维团队和项目管理机构，负责保障服务期内高清视频监控系统安全、稳定地运行。应明确运维团队组织、人员及工作流程，须建立详细的运维保障体系。

5.1.1前端驻点服务要求

卖方需专门排4支队伍进行前端驻点维护，队伍配备不少于4个维护人员和不少于2部维护车辆，并按采购人要求进行考勤。

5.1.2后端驻点服务要求

卖方需配备不少于2个维护人员驻点维护，并按采购人要求进行考勤。

5.1.3维护人员技术要求

（1）系统运维团队须具备安全防范系统工程设计、施工和维护能力。

（2）系统运维团队须熟练掌握网络安全配置技术，包括网络及安全设备管理、安全域划分、安全策略优化、防火墙配置、VPN管理技术。

（3）系统运维团队须具备视频服务管理能力，精通各种视频监控设备与平台，精通视频资源目录服务体系管理，精通各种可视调度系统设备维护。

5.2巡检排故工作

5.2.1应提供定期巡检服务，要求针对不同的系统、应用制定合理巡检方案，对系统重要设备每月进行一次巡检，对前端摄像机每月进行一次清洁，每个季度对系统进行一次全面巡检，了解系统的运行状态，解决存在的问题，每次巡检均要求出具巡检报告。

5.2.2对重点设备的维护工作，采取分工负责的措施；节假日期间，或有重要的会议及有关活动期间，应专门安排值班，同时作好应急准备工作，必要时安排专人在现场值班，以确保系统正常运行。

5.2.3巡检应围绕如下几个方面进行：

（1）前端设备及机房运行状况。包括：摄像机、镜头、云台、网络传输设备、安全设备、编解码设备、存储设备、系统平台服务器、GPU解析服务器等。

（2）管线情况。包括管线质量、防雷接地情况、屏蔽情况、线路接头质量等。

（3）系统功能、系统的各项技术指标及操作运行情况。

维护人员应围绕上述三个方面，逐点、逐台、逐项地进行检验，边检边进行记录，并排除发现的故障。

5.3服务响应要求

5.3.1运营维护服务要求

中标人的运维维护方案应完全满足以下具体要求：

（1）系统质量保证：质保期内，卖方应保障系统有效运行，保障过程中，涉及的软硬件升级、更换、维修等所产生的费用由中标人负责。

（2）卖方每月应对系统和关键设备进行巡检，写出巡检报告并提供给采购人，应对设备进行安检、除尘保洁、线路等维护，对系统进行优化等。

（3）质保期内，卖方应设立7×24小时热线服务电话，受理采购人系统故障申告、技术咨询。卖方在收到采购人系统故障申告后，必须按要求及时解决。

《故障级别定义与服务要求表》

	故障级别
	技术人员到场时间
	提出解决方案
	备件到场时间
	解决时间

	I级：属于重特大故障：其具体现象为：设备、线路全面瘫痪。
	中心城区2小时内到达现场、乡镇地区4小时内到达现场
	到达现场后1小时内提交故障解决方案
	提出解决方案后，中心城区2小时内到达现场、乡镇地区4小时内到达现场
	12小时以内

	II级：属于严重问题；其具体现象为：部分设备、线路发生故障或小面积瘫痪但不影响系统整体运行。
	中心城区2小时内到达现场、乡镇地区4小时内到达现场
	到达现场后1小时内提交故障解决方案
	提出解决方案后，中心城区2小时内到达现场、乡镇地区4小时内到达现场
	24小时以内

	III级：属于较严重问题；其具体现象为：小部分设备、线路故障或出现报错、告警或故障。
	中心城区2小时内到达现场、乡镇地区4小时内到达现场
	到达现场后1小时内提交故障解决方案
	提出解决方案后12小时内到达现场
	36小时以内

	IV级：属于普通问题：其具体现象为：前端监控点单个摄像机故障、前端监控点传输设备或线路故障。
	中心城区2小时内到达现场、乡镇地区4小时内到达现场
	即时提交或到达现场后1小时内提交解决方案
	提出解决方案后24小时内到达现场
	48小时以内


卖方中标人负责受理采购人派发的每日故障工单，按故障级别定义与服务要求表及时修复各类故障，反馈故障原因及修复情况。

（1）卖方应为建设单位科通室提供技术服务人员。

（2）免费保修期内，卖方应根据要求对系统进行完善。对系统进行的任何配置、数据改动及其它可能对系统和业务造成不良影响的操作，必需经确认后方可进行。

（3）免费保修期满后系统出现故障，卖方有责任配合尽快解决故障，并提供技术支持。

     5.3.2其他维护要求：

    （1）对于借杆的监控点，若立杆更换，中标人应进行拆装。

（2）中标人负责定期对设备版本进行更新升级，排查存在的安全漏洞并及时整改，配置好设备的各类参数，确保各系统正常运行。

（3）中标人负责重大节假日及大型活动期间的巡检排查、视频保障工作。

（4）卖方应在龙岩市新罗区本地建立备品备件库，含摄像机、补光灯、一体化设备箱，网络设备板卡、ONU、硬盘及其他易耗品等，备件配置比例不低于本次采购数量的5%，采购方将每年对备件库备件进行一次检查。

5.3.3点位迁移服务要求

（1） 对于租赁卖方接入专线的监控点位，中标人每年应提供总量5%以内的前端监控点位（含线路）迁移，其费用包含在投标报价内，采购人不再支付任何费用，超出的部分根据实际情况进行结算。

（2）对于自建传输网的监控点位，卖方每年应提供总量3%以内的前端监控点位（不含线路）迁移，其费用包含在投标报价内，采购人不再支付任何费用，线路迁移按实际工程量予以结算。

    （3）对于不涉及点位迁移，只在原有点位更换摄像机安装位置的，卖方需无条件免费配合更换。

5.3.4考核机制

根据运维标准及维护保障要求，需制定相关的考核机制，本项目按运维类型和考核指标来测算考核分数，考核分数与剩余分期支付费用挂钩。

对卖方提供的运维服务每月按评分办法进行考评打分，按月度评分支付承建单位每月分期费用。综合评分结果95分以上(含95分)按100%支付，60-95分(不含95分)按得分比例支付，60分以下(不含60分)支付当月度分期建设费用的50%。具体考核评分标准如下表所示：

                维保期运维服务考核评分表

	序号
	内容
	评分表
	单项

满分
	评分标准
	得分

	1
	前端点位
	设备在线率=前端监控在线设备数/本期新建监控设备总数
	35
	评分项达标率≥98%的得单项满分，60%≤评分项达标率<98%的按百分比例得分，评分项达标率＜60%的得0分。
	

	5
	
	注册完整率（按照省厅一机一档标准
	2 
	按评分项达标率的百分比例得分
	

	6
	
	补光灯、爆闪灯完好率
	5
	按评分项达标率的百分比例得分
	

	7
	
	基础设施完好率（杆件、基础）
	5
	根据采购人不定期巡检结果及群众投诉情况，出现杆体倾斜、破损、生锈的，每点位扣0.1分。
	

	8
	
	故障修复情况
	20
	（一）无需进行点位重建的故障
（1）由于非不可抗力因素引起的无需重建点位的故障：承接方接到故障申告之日起，故障未按照约定时间恢复的，每路扣0.1分，延长24小时加扣0.1分。恢复时间要求详见附表《故障级别定义与服务要求表》。

（2）由于不可抗力因素（台风、洪灾、地震等自然灾害、政府行为）引起的无需重建点位的故障：结合实际环境及安全等因素，可考虑等灾害环境缓解后具备现场维护条件时按“由于非不可抗力因素引起的无需重建点位的故障”考核标准进行考核。
（3）由于市电电网中断引起的故障：停电期间不计算故障修复时长。电力供应恢复后按“由于非不可抗力因素引起的无需重建点位的故障”考核标准进行考核。
（二）需要进行点位重建的故障

由于道路拆迁或其他因素引起的需要进行点位重建（包括基础重建、线路重建等）的，要求中标人在接到故障申告之日起，30天内完成修复。超过30天修复的，每路扣0.05分；每超过30天仍未修复的每路加扣0.05分
	

	9
	后

端

系

统

及

设

备
	人体整体识别率
	3
	按评分项达标率的百分比例得分
	

	10
	
	人体识别率
	3
	
	

	11
	
	车辆整体识别率
	3
	
	

	12
	
	系统数据备份
	2
	系统数据库按每天进行定时备份，未备份的发现一次扣0.5分
	

	13
	
	网络设备及安全设备运行情况
	10
	OTN设备、OLT设备、防火墙端口或板卡故障一次扣1分，设备整机故障1次扣2分，非硬件引起的故障每次扣1分
	

	17
	
	数据推送完整卡口率=数据完整卡口数/推送数据卡口总数
	5
	车辆卡口、人像卡口按要求将数据推送市级平台，数据完整且质量符合要求的卡口率率≥98%的得单项满分，60%≤评分项达标率<98%的按百分比例得分，评分项达标率＜60%的得0分。
	

	18
	日常维护
	日常操作规程及保养规范
	3
	维护工作中出现问题，被问责、被群众投诉或被新闻媒体曝光的，每次扣1分。
	

	
	
	定期巡检服务
	3
	定期巡检服务每个月≥1次
	

	19
	
	驻点人员考勤
	2
	驻点人员每缺勤一次扣0.1分。
	

	
	
	合计
	100
	
	

	其它情况扣分：

因设备和链路等不可抗力因素造成的除外，发生特大案事件现场周边不能调取图像的一起扣5分；

因设备和链路等不可抗力因素造成的除外，发生重大案事件现场周边不能调取图像的一起扣2.5分；

项目建设和使用中发生安全生产责任事故的一起扣5分。


6、技术文件

6.1 卖方提供的书面技术资料应能满足确保系统正常运行所需的运行、维护及管理有关的全套文件，并在建议书中列出所提供的书面技术资料详细清单。卖方提供的技术文件至少应包括：

（1） 技术手册：包括安装、操作、维护、故障排除等；

（2） 辅助资料：包括管理维护手册、用户使用手册等；

（3） 标配光盘；

（4） 买方认为必要的其他文件。

6.2 所提供的文件其内容必须与所提供的货物相一致，技术文件应该全面、完整、详细。在双方商定的某一时期内由于软硬件的修改而导致文件的任何修改，卖方均应提供修改更正或补充的印刷文件。

6.3卖方提供的各类文档，名词术语应一致，并给出名词术语解释。

6.4卖方提供的技术文件应用中文或英文，培训教材和技术文档均应使用中文。

6.5卖方至少应提供2套纸介质和2套光盘的全套技术文件。

7、专利权

卖方须保障买方在使用其货物或货物的任何一部分时，不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，卖方须与第三方交涉并承担由此而引起的一切法律责任和费用。

8、违约责任：

8.1 若卖方出现以下情形中任意一种情况，均视为卖方违约，采购方将取消其中标资格，如果已经签订合同的则合同自动解除，且对采购人造成的损失的，卖方需支付相应的赔偿。

(1)卖方中标后所提供的服务与投标文件响应的不符的；

(2)卖方自动放弃中标的；

(3)卖方在发出中标通知书之日起30个日历日内(因中标人原因)未与采购人签订采购合同的；

(4)卖方因不可抗力原因不能履行合同的；

(5)卖方未响应招标文件服务时限的。

8.2从合同签订之日起，于485个日历日通过竣工验收，并交付采购方使用，若卖方未能按时交付的(不可抗力除外)，采购方有权选择同意延长交付期还是不予延长交付期，采购人同意延长交付期的，延期交付的时间由双方另行确定。延期交付违约金的支付采购人有权从未付合同款或履约保证金中扣除。延期交付违约金比率为每迟交1 个日历日，按合同总价款的0.1‰扣除。 

8.3 因中标人原因发生重大质量事故，除依约承担赔偿责任外，还将按有关质量管理办法规定执行。同时，采购人有权保留更换中标人的权利，并报相关行政主管部门处罚。

8.4 若发生死亡安全事故，除按国家有关安全管理规定及采购人有关安全管理办法执行外，并报相关行政主管部门处罚；发生重大安全事故或特大安全事故，除按国家有关安全管理规定及采购人有关安全管理办法执行外，采购人保留更换中标人，给采购人造成的损失，还应承担赔偿责任。

8.5在明确违约责任后，中标人应在接到书面通知书起30个日历日内支付违约金、赔偿金等。

9、其他商务要求

9.1卖方所投设备须符合国家有关标准,设备及其元件、配件必须原厂原装、未经拆封，不能是自行拆装。

9.2  本项目招标文件（及附件）所述产品及系统的技术性能指标等要求，为保证系统投入运行所需的最低要求，如有遗漏，投标人应予以补充，否则一旦成为中标人将认为投标人认同遗漏部分并免费提供。投标人不得虚报各项技术性能指标，投标人可根据本项目的实际情况及特点投入更为完整的设备配置方案。若中标人所投标的产品及系统的技术性能指标不能达到招标文件要求及投标响应文件的承诺和相关技术规范、行业规定等技术要求，中标人必须全额退还已收款项，并承担由此给采购人和使用单位造成的经济损失。投标人须在投标文件中对此做出书面承诺, 否则将被视为未实质性响应招标文件要求。

9.3保密条款：中标人对采购人提供的业务资料、技术资料应严格保密，不得扩散，不论本协议或合同是否变更、解除、终止，本条款均有效。

9.4 采购人有权根据设计及项目的具体情况，对本项目所需的设备及运行维护服务做适当的调整，同时考虑工程实施时管道资源分布、道路破路布线难度、周边可接入电源情况等不确定因素，最终位置以承建后现场勘察、深化设计以及经过论证的施工方案为准。

9.5 质保期期满后，中标人需保证本项目视频监控系统98%完好。

9.6本项目在建设期，所涉及公路局、市政园林的赔付费用问题，由采购人和卖方共同负责协调，卖方须承诺按照公路局、市政园林的要求进行恢复并承担所有费用，如若恢复不能符合公路局、市政园林的要求，产生的相关赔付费用问题由卖方负责。

9.7本项目在建设实施过程中所需的管道资源，由卖方负责协调提供，采购人不再另外支付费用。

9.8本招标文件未明确的其它约定事项或条款，待采购人与中标人签订合同时，由双方协商订立。

备注：中标人须按“商务条件”的所有要求实施，否则视同违约，采购人有权单方面取消合同，对造成的损失的有追偿的权利。

三、其他事项

  除招标文件另有规定外，若出现有关法律、法规和规章有强制性规定但招标文件未列明的情形，则投标人应按照有关法律、法规和规章强制性规定执行。

四、付款方式：

   1、中标人在签订合同时，应向采购人缴纳中标总金额的5.5%作为本项目的履约保证金，该履约保证金在终验合格后30个日历日内无息返还；

2、申请款项前中标供应商须提供等额增值税专用发票。

3、第一期支付20%，中标并签定合同后15个工作日内，中标人提供等额发票（中标价的20%），采购人支付合同总价的20%。；

第二期支付10%，项目初步验收合格后15个工作日内，中标人提供等额发票（中标价的10%），采购人支付合同总价的10%。；

第三期支付10%，项目最终验收合格后15个工作日内，中标人提供等额发票（中标价的10%），采购人一次性无息付清合同总价的10%

第四期支付60%，项目进入维保期之日起，分5年期按月支付。

合同格式

互联网工程及管道线路建设工程建设项目采购合同

            （样本）       编号：

甲方（采购人）：福建广电网络集团股份有限公司龙岩分公司
乙方（供应商）:                  
依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》和有关采购法规，双方达成如下协议：

：采购商品清单及合同价格

	序号
	货物名称
	规格型号
	数量
	单位
	不含税单价
	税率
	含税单价
	不含税金额
	含税金额

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	

	不含税总价：（大写）
	

	含税总价：（大写）
	


备注：上述报价必须包含安装调试费、运输费等费用。
第二条：质量标准

1、乙方提供的货物的技术规格应与招标文件规定的技术规格及所附的“技术规格响应表”相一致，若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2、乙方所提供的货物必须是原厂生产的、全新的、未使用过的(包括零部件)，质量必须符合国家标准和行业标准以及原厂出厂标准（以说明书为准），乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。 

第三条：包装要求

1、除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，确保货物在原包装未拆封的情况下安全无损运抵指定地点，由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

2、每一包装单元内应附详细的装箱清单、质量合格凭证、售后保修卡等必须具备的相关资料和必备的附件。产品具备条形识别码的，须提供原厂条形码，不得私自篡改张贴。

第四条：合同标的交付时间、地点和条件

1、交付时间：                  ；

2、交付地点：                  ；

3、交付条件：                  。

第五条：售后服务及验收标准
（按照实际情况编制填写）。
第六条：付款条件、方式及时间

（按照实际情况编制填写）。

第七条：履约保证金

□无。□有，具体如下：（按照招标文件规定填写）。

第八条：违约责任

1、若卖方出现以下情形中任意一种情况，均视为卖方违约，采购方将取消其中标资格，如果已经签订合同的则合同自动解除，且对采购人造成的损失的，卖方需支付相应的赔偿。

(1)卖方中标后所提供的服务与投标文件响应的不符的；

(2)卖方自动放弃中标的；

(3)卖方在发出中标通知书之日起30个日历日内(因中标人原因)未与采购人签订采购合同的；

(4)卖方因不可抗力原因不能履行合同的；

(5)卖方未响应招标文件服务时限的。

2、从合同签订之日起，于485个日历日通过竣工验收，并交付采购方使用，若卖方未能按时交付的(不可抗力除外)，采购方有权选择同意延长交付期还是不予延长交付期，采购人同意延长交付期的，延期交付的时间由双方另行确定。延期交付违约金的支付采购人有权从未付合同款或履约保证金中扣除。延期交付违约金比率为每迟交1 个日历日，按合同总价款的0.1‰扣除。 

3、 因中标人原因发生重大质量事故，除依约承担赔偿责任外，还将按有关质量管理办法规定执行。同时，采购人有权保留更换中标人的权利，并报相关行政主管部门处罚。

4 、若发生死亡安全事故，除按国家有关安全管理规定及采购人有关安全管理办法执行外，并报相关行政主管部门处罚；发生重大安全事故或特大安全事故，除按国家有关安全管理规定及采购人有关安全管理办法执行外，采购人保留更换中标人，给采购人造成的损失，还应承担赔偿责任。

5、在明确违约责任后，中标人应在接到书面通知书起30个日历日内支付违约金、赔偿金等。

第九条：知识产权

1、乙方提供的采购标的应符合国家知识产权法律、法规的规定且非假冒伪劣品；乙方还应保证甲方不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，若任何第三方提出此方面指控均与甲方无关，乙方应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若甲方因此而遭致损失，则乙方应赔偿该损失。

2、若乙方提供的采购标的不符合国家知识产权法律、法规的规定或被有关主管机关认定为假冒伪劣品，则乙方中标资格将被取消；甲方还将按照有关法律、法规和规章的规定进行处理，具体如下：（按照实际情况编制填写）。

第十条：合同争议处理方式

若发生争议，由双方友好协商解决，协商不成，双方均可向新罗区人民法院起诉或根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》及政府采购有关规定进行解决。

第十一条：不可抗力

1、因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

2、本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。

第十二条：合同的生效

1、本合同经甲、乙双方签字并盖章后即时生效。

2、有关本次采购项目的采购文件以及相关的承诺函等资料均视为本合同不可分割的一部分；如有与本合同冲突的以本合同为准。

3、本合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份。本合同未尽事宜由甲、乙双方另行协商。

甲方（公章）：福建广电网络集团股份有限公司 龙岩 分公司 

负责人（签字或盖章）：

联系人 ：  

联系电话：  

     年     月    日    

乙方（公章）：                  有限公司

负责人（签字或盖章）： 

联系人 ：                         

联系电话：                          

     年    月    日

第五章  报价文件内容及要求

封面：

福建广电网络集团股份有限公司龙岩分公司

互联网工程及管道线路建设工程建设项目
采购投标文件

投标人：                     

投标人代表：                 
日期：    年    月    日

报价表                                         单位：元
	序号
	货物名称
	规格型号
	数量
	单位
	不含税单价
	税率
	含税单价
	不含税总价
	含税总价

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	

	不含税总价：（大写）
	

	含税总价：（大写）
	


备注：

1、采购清单中未列明且对于所供设备基本运行必备的软件、软件功能及软件许可，中标人须无条件满足设计方案要求，采购人不再另行支付费用，质保期内免费升级。

2、采购清单中未列明的、为保证系统基本运行必备的配件、配线等辅助配套材料，中标人须免费提供，有原厂辅助配套材料的，须提供原厂材料，没有的，须提供 配套材料。

3、本项目施工及所需配套辅材、建设配合费等所有费用均包含在投标报价中，投标人自行测算该成本。投标人须按照采购清单所列产品的数量进行投报，项目实施时如实际需求数量有所增减，根据实际数量乘以中标单价进行结算。投标报价须包含但不限于所需设备成本、施工机械（器械）使用费、材料费、生产费、运输费、安全措施费、安装费、开路埋管施工费、配套器件（含线路）费、因安装工作不连续而造成的窝工费、调试费、培训费、售后 服务费、税金及合同明示或暗示的风险责任和义务等一切与本项目相关的费用以及管理费、总包配合费、招标代 理服务费、第三方中介机构检测费、利 润等，为全费用报价。投标人所报的价格在中 标后的合同实施期间应保持不变，即不因市场价格或政策性价格的调整而增减（若因中标人责任而导致的采购人依据合同条款对中标人的扣款处罚除外）。

询价响应承诺函

	承诺函格式：
福建广电网络集团股份有限公司龙岩分公司：

本公司承诺所投产品及提供的服务完全满足招标文件内容及要求。

投标人名称: （全称并加盖公章）                
投标人代表签字或盖章：                  

日期：                 


3、资格证明文件

1)要求投标供应商注册成立时间不得少于8年，注册资本金不得小于2000万元。(报价人应在报价文件中提供合格有效的企业法人营业执照副本和税务登记证复印件，或三证合一的营业执照副本复印件,并加盖报价人单位公章)；

2）具有签订和履行合同所必需的能力和信誉（报价人应在报价文件中提供合同金额3000万以上的视频监控类型的业绩证明材料：项目合同扫描件和验收报告）；

 3）投标人代表非法人或者负责人的，必须附上授权函、负责人（法人）身份证复印件和投标人代表身份证复印件；

4）参与项目投标且投标供应商授权代表必须为在岗员工（提供投标日期前不少于3个月企业社保缴纳证明）；

 5）投标人应提供的税收凭据复印件应，符合下列规定：1.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的税收凭据复印件。1.2投标截止时间的当月成立且已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间当月的税收凭据复印件。1.3投标截止时间的当月成立但因税务机关原因导致其尚未依法缴纳税收的投标人，提供依法缴纳税收承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同税收凭据。2、“依法缴纳税收证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳税收。

6）根据财库〔2016〕125号文件规定，投标人不得被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，投标人须提供在本项目招标公告发布后，投标截止时间前，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询其上述信用记录的信用信息查询结果网页打印件或截图（均须注明网址）；

7)投标人须提供中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询其上述信用记录的信用信息查询结果网页打印件或截图（均须注明网址）；

8)本项目不接受联合体报价。

4、技术和服务要求响应表（所投货物必须完全符合附件技术参数要求）

附件1：
招标货物清单
互联网工程及管道线路建设工程项目配置的材料和系统软硬件品目如下表所示：
	品目号
	品名
	单位
	数量

	一
	新建高清视频监控
	　
	　

	1-1
	出入口星光级枪机(微卡口)(含电源、支架)
	个
	739

	1-2
	人行道星光级枪机(微卡口)(含电源、支架)
	个
	539

	1-3
	交通道路和其他公共场所星光级枪机(微卡口)(含电源、支架)
	个
	961

	1-4
	星光级球机(微卡口)(含电源、支架)
	个
	62

	1-5
	LED补光灯
	个
	2239

	1-6
	美化L杆
	根
	439

	1-7
	美化T杆
	根
	50

	1-8
	八角L杆
	根
	27

	1-9
	八角T杆
	根
	48

	1-10
	壁挂杆
	根
	338

	1-11
	加装挑臂
	根
	278

	1-12
	美化杆前端基础施工
	项
	489

	1-13
	八角杆前端基础施工
	项
	75

	1-14
	一体化智能设备箱
	套
	1046

	1-15
	一体化智能设备箱(乡镇新建监控点位)
	套
	137

	1-16
	ONU单元
	个
	1664

	1-17
	设备取电(乡镇新建监控点位)
	批
	137

	1-18
	辅助材料
	批
	1183

	二
	治安卡口升级改造
	　
	　

	1-19
	高清卡口抓拍摄像机(含电源、支架)
	台
	30

	1-20
	常亮补光灯
	个
	30

	1-21
	爆闪补光灯
	个
	60

	1-22
	车辆检测处理器
	台
	30

	1-23
	网络交换机
	台
	30

	1-24
	一体化智能设备箱
	套
	30

	三
	应急视频系统升级改造
	　
	　

	（一）
	车载视频图传设备升级
	　
	　

	1-25
	车载图传发射机
	台
	1

	1-26
	高清混合矩阵
	台
	1

	1-27
	硬盘录像机4路
	台
	1

	1-28
	车顶高清一体化摄像机(含云台)
	台
	1

	1-29
	头枕显示器（高清）
	台
	2

	1-30
	调音台
	套
	1

	1-31
	有线麦克风
	个
	1

	1-32
	集中控制系统
	套
	1

	1-33
	基站高清图传接收机
	台
	1

	1-34
	图传全向天线
	根
	2

	1-35
	高清光端机
	对
	1

	1-36
	安装和辅材
	批
	1

	（二）
	新增4G/5G视频图传设备
	　
	　

	1-37
	车载4G/5G视频编解码器
	台
	2

	1-38
	4G布控球
	路
	1

	1-39
	4G流量卡
	套
	2

	1-40
	车载4G/5G路由器
	台
	1

	（三）
	配电及其他辅助系统
	　
	　

	1-41
	智能配电箱
	套
	1

	1-42
	充电机
	台
	1

	1-43
	逆变器电瓶
	套
	1

	四
	视频云存储系统扩容
	　
	　

	1-44
	云存储运维服务器
	台
	2

	1-45
	视频云存储节点扩容
	台
	16

	1-46
	硬盘
	块
	576

	1-47
	万兆云存储交换机
	台
	2

	五
	前端传输网络
	　
	　

	（一）
	自建前端传输网设备
	　
	　

	1-48
	核心节点电层OTN设备
	台
	1

	1-49
	核心节点光层OTN设备
	台
	4

	1-50
	派出所节点OTN设备
	台
	8

	1-51
	网管系统
	套
	2

	1-52
	网管服务器 
	台
	2

	1-53
	OLT设备1(西陂派出所)
	台
	1

	1-54
	OLT设备2(南城派出所)
	台
	1

	1-55
	OLT设备3(东城 北城、西城、中城、曹溪、东肖)
	台
	6

	1-56
	1分16分光器
	台
	127

	1-57
	设备机柜
	个
	8

	1-58
	一体化终端熔接单元
	套
	14

	（二）
	自建前端传输网基础设施
	　
	　

	1-59
	光缆
	公里
	136.68 

	1-60
	光缆
	公里
	70.08 

	1-61
	光缆
	公里
	80.20 

	1-62
	光缆
	公里
	45.05 

	1-63
	光缆
	公里
	41.48 

	1-64
	光缆
	公里
	19.01 

	1-65
	其他辅材和安装部署
	项
	1664 

	1-66
	4UTP网线
	公里
	6.98 

	1-67
	电力电缆
	公里
	44.10 

	1-68
	光缆交接箱
	套
	47.00 

	1-69
	水泥电杆
	根
	1.00 

	1-70
	硬质PVC管（电力用）
	公里
	26.06 

	1-71
	PE管（电力用）
	公里
	17.60 

	1-72
	PE（光缆用）
	公里
	31.06 

	1-73
	安装引上钢管（电力用）
	根
	144.00 

	1-74
	安装引上钢管（光缆用）
	根
	187.00 

	1-75
	人工开挖路面(混凝土路面)（电力用）
	百平方米
	2.51 

	1-76
	人工开挖路面(混凝土路面)（光缆用）
	百平方米
	12.54 

	1-77
	人工开挖路面(水泥花砖路面)（电力用）
	百平方米
	16.15 

	1-78
	人工开挖路面(水泥花砖路面)（光缆用）
	百平方米
	68.12 

	1-79
	人工开挖路面(绿化带)（光缆用）
	百平方米
	19.89 

	1-80
	人工开挖管道沟及人（手）孔坑（砂砾土）（电力用）
	百立方米
	7.4

	1-81
	人工开挖管道沟及人（手）孔坑（砂砾土）（光缆用）
	百立方米
	50.22 

	1-82
	回填土方(夯填原土)（光缆用）
	百立方米
	10.46 

	1-83
	管道填充水泥砂浆(M10)（电力用）
	立方米
	182.70 

	1-84
	管道填充水泥砂浆(M10)（光缆用）
	立方米
	1795 

	1-85
	砖砌配线手孔(小手孔，SSK)（电力用）
	个
	41.00 

	1-86
	砖砌配线手孔(小手孔，SSK)（光缆用）
	个
	976.00 

	（三）
	网络传输线路租赁
	　
	　

	1-87
	OTN-OTN专线
	条
	10

	1-88
	新增监控点接入专线
	条
	137

	1-89
	破路、绿化审批
	项
	1

	六
	视频大数据智能化应用平台
	　
	　

	1-90
	AI人体人脸解析引擎扩容
	路
	1000

	1-91
	人体人脸基础应用
	套
	1

	1-92
	视频图像大数据基础支撑系统
	套
	1

	1-93
	视频图像大数据应用
	套
	1

	七
	视频共享平台软件升级（人脸认证模块）
	　
	　

	1-94
	人脸认证软件模块
	套
	1

	1-95
	人脸活体检测算法服务器
	台
	1

	1-96
	电脑终端人脸识别USB摄像机
	台
	30

	八
	云计算基础设施
	　
	　

	1-97
	视频专网对象存储
	台
	4

	1-98
	GPU解析服务器资源池
	套
	1

	1-99
	计算节点服务器
	台
	12

	1-100
	应用大数据服务器资源池
	套
	1

	1-101
	万兆网络交换机
	台
	1

	九
	数据中心机房
	　
	　

	1-102
	装修工程
	批
	1

	1-103
	配套设施
	批
	1

	1-104
	综合布线系统
	批
	1

	1-105
	电气系统
	批
	1

	1-106
	UPS不间断电源系统
	批
	1

	1-107
	机柜及密闭冷通道系统
	批
	1

	1-108
	安全防范系统
	批
	1

	1-109
	空调系统
	批
	1

	1-110
	场地环境监控系统
	批
	1

	1-111
	消防系统
	批
	1

	1-112
	防雷接地系统
	批
	1

	1-113
	机房迁移
	批
	1

	十
	视频专网安全保障提升
	　
	　

	1-114
	万兆防火墙
	台
	1

	1-115
	扩容万兆防火墙板卡
	批
	1

	1-116
	等保测评咨询服务(5年)
	批
	1


招标货物有关的具体技术要求详见二、“系统设备技术指标要求”和有关的培训及维护服务要求。
  备注：投标人提供的书面《分项报价表》按上述清单进行填写，且投报的为全费用单价和全费用总价。
系统设备技术指标要求
新建高清视频监控(2301路)
	品目号
	品目
	单位
	数量

	1-1
	出入口星光级枪机(微卡口)(含电源、支架)
	个
	739

	技术指标及相关要求(按单件)：

	性能指标
	★1、像素≥400万，感光元件尺寸≥1/1.8 英寸CMOS或CCD；
2、分辨率≥2560×1440，最低照度彩色≤0.0005lux，黑白≤0.0001lux，宽动态能力≥120dB，灰度等级≥11级；
3、主码流最高≥2560×1440@25fps，镜头焦距调节范围≥10-32mm；
4、支持H.264、H.265、MJPEG视频编码标准，设备水平中心分辨力≥1400TVL；
5、支持透雾、强光抑制、数字降噪、电子防抖、区域遮盖等功能；
6、支持≥1个RJ45网络接口，≥1路报警输入，≥1路报警输出接口，≥1个音频输入，≥1个音频输出接口，1个RS485接口；
7、支持本地SD卡存储，配置≥1个128GB SD卡，支持SD卡热拔插；
8、具备较强的网络自适应能力，在丢包率为17%的网络环境下，可正常显示监视画面；
9、内置GPU芯片；
10、支持捕获、识别新能源汽车专用号牌、摩托车车牌，支持识别≥170种车辆品牌，支持识别≥11种车辆颜色，车牌识别满足GA 36-2018要求；
11、防护等级≥IP66；
12、支持同时检测40个人脸，可检出两眼瞳距20个像素点以上人脸图片；
13、在白天环境光照度不低于200lx，夜晚辅助光照度不高于30lx的情况下车辆捕获率：白天准确率≥99%，晚上准确率≥99%；车牌识别率：白天准确率≥99%，晚上准确率≥99%；
14、支持微卡口和人像卡口抓拍模式的切换；
15、采用符合GB/T 28181-2016 技术要求，符合GB 35114 技术要求的产品（(须提供具有检验检测机构资质的第三方机构出具的有效检验检测报告复印件，检测报告上须体现“CMA” 标志)）

	1-2
	人行道星光级枪机(微卡口)(含电源、支架)
	个
	539

	技术指标及相关要求(按单件)：

	性能指标
	★1、像素≥400万，感光元件尺寸≥1/1.8 英寸CMOS或CCD；
2、分辨率≥2560×1440，最低照度彩色≤0.0005lux，黑白≤0.0001lux，宽动态能力≥120dB，灰度等级≥11级；
3、主码流最高≥2560×1440@25fps，镜头焦距调节范围≥10-32mm；
4、支持H.264、H.265、MJPEG视频编码标准，设备水平中心分辨力≥1400TVL；
5、支持透雾、强光抑制、数字降噪、电子防抖、区域遮盖等功能；
6、支持≥1个RJ45网络接口，≥1路报警输入，≥1路报警输出接口，≥1个音频输入，≥1个音频输出接口，1个RS485接口；
7、支持本地SD卡存储，配置≥1个128GB SD卡，支持SD卡热拔插；
8、具备较强的网络自适应能力，在丢包率为17%的网络环境下，可正常显示监视画面；
9、内置GPU芯片；
10、支持捕获、识别新能源汽车专用号牌、摩托车车牌，支持识别≥170种车辆品牌，支持识别≥11种车辆颜色，车牌识别满足GA 36-2018要求；
11、防护等级≥IP66；
12、支持同时检测40个人脸，可检出两眼瞳距20个像素点以上人脸图片；
13、在白天环境光照度不低于200lx，夜晚辅助光照度不高于30lx的情况下车辆捕获率：白天准确率≥99%，晚上准确率≥99%；车牌识别率：白天准确率≥99%，晚上准确率≥99%；
14、支持微卡口和人像卡口抓拍模式的切换；
15、采用符合GB/T 28181-2016 技术要求，符合GB 35114 技术要求的产品。(须提供具有检验检测机构资质的第三方机构出具的有效检验检测报告复印件，检测报告上须体现“CMA” 标志)

	1-3
	交通道路和其他公共场所星光级枪机(微卡口)(含电源、支架)
	个
	961

	技术指标及相关要求(按单件)：

	性能指标
	★1、像素≥400万，感光元件尺寸≥1/1.8 英寸CMOS或CCD；
2、分辨率≥2560×1440，最低照度彩色≤0.0005lux，黑白≤0.0001lux，宽动态能力≥120dB，灰度等级≥11级；
3、主码流最高≥2560×1440@25fps，镜头焦距调节范围≥10-32mm；
4、支持H.264、H.265、MJPEG视频编码标准，设备水平中心分辨力≥1400TVL；
5、支持透雾、强光抑制、数字降噪、电子防抖、区域遮盖等功能；
6、支持≥1个RJ45网络接口，≥1路报警输入，≥1路报警输出接口，≥1个音频输入，≥1个音频输出接口，1个RS485接口；
7、支持本地SD卡存储，配置≥1个128GB SD卡，支持SD卡热拔插；
8、具备较强的网络自适应能力，在丢包率为17%的网络环境下，可正常显示监视画面；
9、内置GPU芯片；
10、支持捕获、识别新能源汽车专用号牌、摩托车车牌，支持识别≥170种车辆品牌，支持识别≥11种车辆颜色，车牌识别满足GA 36-2018要求；
11、防护等级≥IP66；
12、支持同时检测40个人脸，可检出两眼瞳距20个像素点以上人脸图片；
13、在白天环境光照度不低于200lx，夜晚辅助光照度不高于30lx的情况下车辆捕获率：白天准确率≥99%，晚上准确率≥99%；车牌识别率：白天准确率≥99%，晚上准确率≥99%；
14、支持微卡口和人像卡口抓拍模式的切换；
15、采用符合GB/T 28181-2016 技术要求，符合GB 35114 技术要求的产品。(须提供具有检验检测机构资质的第三方机构出具的有效检验检测报告复印件，检测报告上须体现“CMA” 标志)

	1-4
	星光级球机(微卡口)(含电源、支架)
	个
	62

	技术指标及相关要求(按单件)：

	性能指标
	★1、像素≥400万，感光元件尺寸≥1/1.8英寸CMOS或CCD；
2、分辨率≥2560×1440，支持最低照度可达彩色≤0.005lux，黑白≤0.001lux，宽动态能力≥120dB，灰度等级≥11级；
3、产品支持五码流，其中主码流分辨率≥2560x1440(帧率为30帧/秒)；
4、内置GPU芯片；支持≥25倍光学变倍，红外距离≥150米；
5、支持H.264、H.265、MJPEG视频编码标准；
6、支持≥2路报警输入接口，≥1路报警输出接口，支持≥1路音频输入和输出接口；
7、支持本地SD卡存储，配置≥1个128GB SD卡，支持SD卡热拔插；
8、具备较强的网络自适应能力，在丢包率为20%的网络环境下，可正常显示监视画面；
9、支持对全屏区域或指定区域出现的机动车、非机动车及行人同时进行检测和跟踪，可最多检测出40个目标同时出现在视频图像中；
10、支持机动车、非机动车和行人分类和抓拍；具有目标跟踪功能，可对设定区域的运动目标进行跟踪，可自动变倍；
11、可识别距设备50m处人体特征并框选抓拍，支持对画面不少于60个目标进行检测和抓拍；
12、可识别通过监视画面中的机动车品牌标志 在天气晴朗无雾，车身无污损、无大面积遮挡的条件下进行测试，日间测试时的环境光照度不低于200lx，夜间测试时辅助照明光照度不高于30lx；白天车辆品牌标志识别准确率≥99%； 晚上车辆品牌标志识别准确率≥98%；
13、可识别通过监视画面中的机动车车身颜色；在天气晴朗无雾，车身无污损、无大面积遮挡的条件下进行测试，日间测试时的环境光照度不低于200lx，夜间测试时辅助照明光照度不高于30lx； 白天车身颜色识别准确率≥99%； 晚上车身颜色识别准确率≥98%；
14、具有登录失败锁定功能，在登录失败超过设定次数后能够锁定账户，登录失败次数和锁定时间长度可设置；
15、电源电压在AC24V±25％范围内变化时，设备能正常工作；
16、防护等级≥IP66；防浪涌：通信网口±6KV，线—地电源达到±6KV；
17、采用符合GB/T 28181-2016 技术要求，符合GB 35114 技术要求的产品。(须提供具有检验检测机构资质的第三方机构出具的有效检验检测报告复印件，检测报告上须体现“CMA” 标志)

	1-5
	LED补光灯
	个
	2239

	技术指标及相关要求(按单件)：

	性能指标
	1、10~50W可调(有功功率)；
2、控制方式：光敏控制；
3、灯珠不少于20颗；
4、最佳投射距离12~25米；
5、暖光设计减少光污染(其他色温可定制)；
6、安装方式：自带角度可调节支架；
7、供电电压：AC(90V-264V)；
8、防护等级IP68；工作环境温度-40℃～60℃；工作环境湿度10～95%RH。

	1-6
	美化L杆
	根
	439

	技术指标及相关要求(按单件)：

	性能指标
	杆有效高度≥3-6.5米(可根据需求定制)，整体表面烤漆,采用壁厚4.5mm 的Q235B 以上级别的双面热镀锌钢管；需包含单伸臂，伸臂长≥0.5-3.5米(根据安装点位需求定制)，双面热镀锌，枪机球机共用杆和球机杆两种。

	1-7
	美化T杆
	根
	50

	技术指标及相关要求(按单件)：

	性能指标
	杆有效高度≥3-6.5米(可根据需求定制)，整体表面烤漆,采用壁厚4.5mm 的Q235B 以上级别的双面热镀锌钢管；需包含≥2条伸臂，每条伸臂长≥0.5-3.5米(根据安装点位需求定制)，双面热镀锌，枪机球机共用杆和球机杆两种。

	1-8
	八角L杆
	根
	27

	技术指标及相关要求(按单件)：

	性能指标
	杆有效高度≥5-6.5米(可根据需求定制)，整体表面热镀锌，立柱壁厚≥6mm ，立柱底部口径为≥300mm，上部口径为≥230mm,截面为八边锥形及圆锥形；需包含单伸臂，横臂壁厚≥4mm，伸臂长≥1-12米(可根据需方要求定制)，双面热镀锌； 杆底双面焊接并加筋板，杆底钢板尺寸20mm*￠550mm； 需包含地笼及预埋件，包括 8 根长1500mm的M30地脚螺栓，每根地脚螺栓要配两个螺母，一片垫片，底座面板为1 块直径为550圆形6mm厚钢板焊接；II级焊缝，焊缝超声波探伤比例20%。

	1-9
	八角T杆
	根
	48

	技术指标及相关要求(按单件)：

	性能指标
	杆有效高度≥5-6.5米(可根据需求定制)，整体表面热镀锌，立柱壁厚≥6mm ，立柱底部口径为≥300mm，上部口径为≥230mm,截面为八边锥形及圆锥形；需包含≥2个伸臂，横臂壁厚≥4mm，每个伸臂长≥1-12 米(可根据需方要求定制)，双面热镀锌； 杆底双面焊接并加筋板，杆底钢板尺寸20mm*￠550mm； 需包含地笼及预埋件，包括 8 根长1500mm的M30地脚螺栓，每根地脚螺栓要配两个螺母，一片垫片，底座面板为1 块直径为550圆形6mm厚钢板焊接；II级焊缝，焊缝超声波探伤比例20%。

	1-10
	壁挂杆
	根
	338

	技术指标及相关要求(按单件)：

	性能指标
	采用壁厚3mm，壁径60mm双面热镀锌钢管，臂长0.5-4米(按用户要求定制)

	1-11
	加装挑臂
	根
	278

	技术指标及相关要求(按单件)：

	性能指标
	利用原杆件或墙面或天桥加装横挑臂，横挑臂壁厚≥4mm，臂长0.5-9米(可根据需方要求定制)，双面热镀锌

	1-12
	美化杆前端基础施工
	项
	489

	技术指标及相关要求(按单件)：

	性能指标
	1、基础开挖、地笼、砼基础、接地、手孔井、管道敷设、破路和修复、穿线等；
2、前端设备立杆需安装在地锚混凝土式基础上，混凝土基础体积为≥80cm×80cm×80cm，采用砼强度等级C25混凝土，地脚螺栓使用长1250mm，直径Φ20mm的8根圆钢制作。上端为长50mm、M20mm的罗纹，下端为长20cm、夹角小于60度的折弯。地脚螺栓焊接在下法兰盘上，露出50mm长的螺纹；
3、预埋穿线管内径大于Φ50mm，弯曲角度≥120度。钢管立杆要求安装保护地线。立杆安装应保证杆体垂直，倾斜度不得超过杆体长度的1%

	1-13
	八角杆前端基础施工
	项
	75

	技术指标及相关要求(按单件)：

	性能指标
	1、基础开挖、地笼、砼基础、接地、手孔井、管道敷设、破路和修复、穿线等；
2、前端设备立杆需安装在地锚混凝土式基础上，混凝土基础体积为≥140cm长×140cm宽×160cm深，采用砼强度等级C25混凝土，立杆基础底部钢筋30度三角形外扩，增加地面接触面积，以增加基础的稳固性，对基础核心钢筋部分作加强处理。地脚螺栓使用长1500mm、直径Φ30mm的8根圆钢制作。上端为长100mm、M30mm的罗纹，下端为长150cm、夹角小于60度的折弯。地脚螺栓焊接在下法兰盘上，露出100mm长的螺纹；
3、预埋穿线管内径大于Φ50mm，弯曲角度≥120度。钢管立杆要求安装保护地线。保护地线可沿穿线地沟敷设，焊接到每个钢管立杆的地脚螺栓上，焊接处应刷沥青防腐。立杆安装应保证杆体垂直，倾斜度不得超过杆体长度的1%。

	1-14
	一体化智能设备箱
	套
	1046

	技术指标及相关要求(按单件)：

	性能指标
	箱体内部包含：自动重合闸、电源防雷器、智能控制单元、2位五孔排插、3位五孔排插、光纤盘、后备电源模块、门磁开关，支持远程控制≥5路AC 220V负载输出，实现远程断电、硬重启前端设备的功能。设备箱功能：具有过压、欠压、漏电、短路、过流保护、自动合闸、防雷失效检测功能；温度、箱门、摄像机状态检测功能；内置北斗卫星/GPS自动定位模块，定位精度≤5m；支持接入现有后端集中管理平台，实现上述所有设备箱及设备的远程集中监控功能。

	1-15
	一体化智能设备箱(乡镇新建监控点位)
	套
	137

	技术指标及相关要求(按单件)：

	性能指标
	箱体内部包含：自动重合闸、电源防雷器、智能控制单元、2位五孔排插、3位五孔排插、光纤盘、后备电源模块、门磁开关，支持远程控制≥5路AC 220V负载输出，实现远程断电、硬重启前端设备的功能。设备箱功能：具有过压、欠压、漏电、短路、过流保护、自动合闸、防雷失效检测功能；温度、箱门、摄像机状态检测功能；内置北斗卫星/GPS自动定位模块，定位精度≤5m；支持接入现有后端集中管理平台，实现上述所有设备箱及设备的远程集中监控功能。

	1-16
	ONU单元
	个
	1664

	技术指标及相关要求(按单件)：

	性能指标
	上行提供≥1个GPON接口、下行支持≥4个GE接口，金属外壳

	1-17
	设备取电(乡镇新建监控点位)
	批
	137

	技术指标及相关要求(按单件)：

	性能指标
	设备采用就近取电的方式，包含电表、电表报户、电缆、电线费用、电费等

	1-18
	辅助材料
	批
	1183

	技术指标及相关要求(按单件)：

	性能指标
	包括网线、电源线、标签标识等


治安卡口升级改造(30路)
	品目号
	品目
	单位
	数量

	1-19
	高清卡口抓拍摄像机(含电源、支架)
	台
	30

	技术指标及相关要求(按单件)：

	性能指标
	1、★像素≥900万，包含摄像机高清镜头；传感器尺寸不少于1英寸；
2、支持电口接入网络；
3、最大图像尺寸：≥4096×2160像素，水平监视分辨率≥1400TVL，灰度等级≥11级；
4、摄像机镜头带偏振镜减弱或消除挡风玻璃反光；
5、视频压缩标准：H.264、H.265、M-JPEG；
6、具有≥1个10M/100M/1000M自适应以太网RJ45接口；≥1个RS-232接口；≥3个RS-485接口；≥6个同步信号控制接口；≥1个USB接口(可扩展本地存储)；
7、支持车窗内挂件识别、年检贴检测、危险品车检测等多种检测识别功能；
8、支持存储卡，当网络断开时，可将码流及图片存储于存储卡中，网络恢复时，可自动上传对应时间点码流及图片至原后台存储，存储卡支持热拔插；
9、车辆捕获可由线圈、雷达、视频触发，捕获率不小于99%；
10、支持对机动车、非机动车、人进行抓拍；
11、支持浏览器下，应具有视频检测、IO接入、485接入方式设置选项；
12、具有遮挡挂机动车号牌检测功能，捕获和记录有有效率均不低于98％；
13、支持对视频画面中人脸进行抠图；
14、可对过车单张图，违法合成图分别配置独立的OSD信息；
15、具备卡口监控、违法记录、车牌识别等多项智能业务；具备违章图片合成、机动车闯红灯行为记录、驾驶人面部特征记录、通过车辆图像记录功能；具备逆行违法记录、不按所需行进方向驶入导向车道记录、不按规定车道行驶记录、定时单行道逆行抓拍功能；
16、内置GPU芯片，支持捕获、识别新能源汽车专用号牌、摩托车车牌，支持识别≥170种车辆品牌，支持识别≥11种车辆颜色，车牌识别满足GA 36-2018要求；
17、支持250种车标识别，准确率≥98%；
18、防护等级≥IP66，防雷能力±6KV；工作电压AC24V-240V；
19、符合GB/T 28181-2016 技术要求，符合GB 35114 技术要求的产品。(须提供具有检验检测机构资质的第三方机构出具的有效检验检测报告复印件，检测报告上须体现“CMA” 标志)

	1-20
	常亮补光灯
	个
	30

	技术指标及相关要求(按单件)：

	性能指标
	1、10~50W可调(有功功率)；
2、控制方式：光敏控制；
3、灯珠不少于20颗；
4、最佳投射距离12~25米；
5、暖光设计减少光污染(其他色温可定制)；
6、安装方式：自带角度可调节支架；
7、供电电压：AC(90V-264V)；
8、防护等级IP68；工作环境温度-40℃～60℃；工作环境湿度10～95%RH

	1-21
	爆闪补光灯
	个
	60

	技术指标及相关要求(按单件)：

	性能指标
	1、支持白天采用可见光，夜间采用红外光模式；
2、回电时间不大于67ms；
3、覆盖范围不低于单车道；
4、最佳拍摄距离不低于16-25m；
5、闪光寿命不低于1000万次；
6、支持电平量滤光片切换与控制；
7、支持高电平触发方式

	1-22
	车辆检测处理器
	台
	30

	技术指标及相关要求(按单件)：

	性能指标
	测速范围：20km/h～180km/h，自调范围20～1000μH，灵敏度七级可调

	1-23
	网络交换机
	台
	30

	技术指标及相关要求(按单件)：

	性能指标
	工业级，8个以上10/100M以太网口

	1-24
	一体化智能设备箱
	套
	30

	技术指标及相关要求(按单件)：

	性能指标
	箱体内部包含：自动重合闸、电源防雷器、智能控制单元、2位五孔排插、3位五孔排插、光纤盘、后备电源模块、门磁开关，支持远程控制≥5路AC 220V负载输出，实现远程断电、硬重启前端设备的功能。设备箱功能：具有过压、欠压、漏电、短路、过流保护、自动合闸、防雷失效检测功能；温度、箱门、摄像机状态检测功能；内置北斗卫星/GPS自动定位模块，定位精度≤5m；支持接入现有后端集中管理平台，实现上述所有设备箱及设备的远程集中监控功能。 


应急视频系统升级改造
	品目号
	品目
	单位
	数量

	1-25
	车载图传发射机
	台
	1

	技术指标及相关要求(按单件)：

	性能指标
	1、利用原有340兆车载发射机升级高清，支持2M\4M\6M\8M带宽；
★2、升级改造后必须与省公安厅、市公安局340M无线图传系统无缝兼容。
3.设备应符合GA 962-2011《公安专用移动无线视音频传输系统技术规范》(须提供具有检验检测机构资质的第三方机构出具的有效检验检测报告复印件，检测报告上须体现“CMA”标志)

	1-26
	高清混合矩阵
	台
	1

	技术指标及相关要求(按单件)：

	性能指标
	视频八进八出，支持SDI、HDMI、VGA、DVI等高清接口

	1-27
	硬盘录像机4路
	台
	1

	技术指标及相关要求(按单件)：

	性能指标
	支持4路SDI数字高清视频存储，支持4T存储空间

	1-28
	车顶高清一体化摄像机(含云台)
	台
	1

	技术指标及相关要求(按单件)：

	性能指标
	≥200万像素，≥20倍光学变焦，支持1080P30，支持网络及HD-SDI接口，带云台、室外型

	1-29
	头枕显示器（高清）
	台
	2

	技术指标及相关要求(按单件)：

	性能指标
	≥11英寸IPS屏，支持≥1980*1080分辨率，支持HDMI输入，含安装支架

	1-30
	调音台
	套
	1

	技术指标及相关要求(按单件)：

	性能指标
	8路输入、3路输出

	1-31
	有线麦克风
	个
	1

	技术指标及相关要求(按单件)：

	性能指标
	电容超指向型

	1-32
	集中控制系统
	套
	1

	技术指标及相关要求(按单件)：

	性能指标
	1、集中控制系统主要是通过无线手持终端提供的优良的人机界面对通信车上的设备进行集中与统一管理，即能够修改和显示各设备的参数及工作状态（主要设备为图传发射机、图传接收机、室外云台摄像机、车内摄像机、混合矩阵、硬盘录像机等）
2、包含可编程控制主机1台，手持无线触摸控制屏1个

	1-33
	基站高清图传接收机
	台
	1

	技术指标及相关要求(按单件)：

	性能指标
	利用原有350兆基站接收机升级高清，支持2M\4M\6M\8M带宽

	1-34
	图传全向天线
	根
	2

	技术指标及相关要求(按单件)：

	性能指标
	10dBi

	1-35
	高清光端机
	对
	1

	技术指标及相关要求(按单件)：

	性能指标
	1路单向HDMI，1路单音频，单模单芯，传输距离不小于20Km，用户提供光纤链路

	1-36
	安装和辅材
	批
	1

	技术指标及相关要求(按单件)：

	性能指标
	原有设备拆除维护、车顶平台翻新、图传天线及馈线更换、安装天线折叠升构、设备机柜翻新、更换机柜减震系统、恢复安装副驾座椅，含定制安装支架、综合布线、电源、音频、视频、网络、控制线缆及接插件，通讯馈线及专用接插件，车顶天线电动折叠机构等,1/2'超柔馈线，行接插件，高清音视频线缆，网络线缆等

	1-37
	车载4G/5G视频编解码器
	台
	2

	技术指标及相关要求(按单件)：

	性能指标
	支持1路H.265视频编码，支持1路HDMI输入接口，支持1路HDMI输出接口，支持双向语音，可接入视频共享平台

	1-38
	4G布控球
	路
	1

	技术指标及相关要求(按单件)：

	性能指标
	定制/可接入视频共享平台，200万像素、分辨率1920×1080@30fps

	1-39
	4G流量卡
	套
	2

	技术指标及相关要求(按单件)：

	性能指标
	4G图传传输用，每月≥100GB流量不限速，5年费用

	1-40
	车载4G/5G路由器
	台
	1

	技术指标及相关要求(按单件)：

	性能指标
	双卡全网通路由器

	1-41
	智能配电箱
	套
	1

	技术指标及相关要求(按单件)：

	性能指标
	提供过流、过压、短路保护，具备电源统一防雷，预留集中控制接口，具备1键开机及关机功能，预留紧急手动控制端口

	1-42
	充电机
	台
	1

	技术指标及相关要求(按单件)：

	性能指标
	通过市电给加装电池或者原车电池充电

	1-43
	逆变器电瓶
	套
	1

	技术指标及相关要求(按单件)：

	性能指标
	12V100AH


视频云存储系统扩容
	品目号
	品目
	单位
	数量

	1-44
	云存储运维服务器
	台
	2

	技术指标及相关要求(按单件)：

	性能指标
	1、CPU：配置≥2颗CPU，主频≥2.1GHz，八核心或更优；
2、内存≥64GB DDR4 ECC；
3、配置≥1块120GB 2.5寸 SSD，3块800G 2.5寸 SSD；
4、网卡≥2个千兆以太网卡；
5、电源配置1+1冗余电源；
6、风扇配置冗余风扇模块；
7、其他端口配置≥2个USB 3.0接口，≥1个VGA接口

	1-45
	视频云存储节点扩容
	台
	16

	技术指标及相关要求(按单件)：

	性能指标
	1、≥1颗64位多核处理器；
2、≥8GB内存，内存支持扩展到≥256GB；
3、≥2个万兆网口；
4、支持接入6T/8T/10T/14T SATA/SAS磁盘，支持在线热插拔；
5、每个控制器具有：3个12GB SAS3.0接口、2个USB3.0、1个USB2.0接口；
6、可接入硬盘≥36块，支持SATA和SAS混插，并支持≥12级扩展柜级联扩展
★7、为保证本次扩容的云存储系统正常使用，扩容的云存储节点与现有云存储系统无缝对接。

	1-46
	硬盘
	块
	576

	技术指标及相关要求(按单件)：

	性能指标
	10TB/128MB(6Gb/秒 NCQ)/7200RPM/SATA3，并提供5年硬盘不返还服务。

	1-47
	万兆云存储交换机
	台
	2

	技术指标及相关要求(按单件)：

	性能指标
	全网管三层交换机，机架式，≥48个1G/10G SFP+光接口，≥2个40G QSFP+光接口，≥1个console口，1个带外管理网口；≥2个业务扩展槽，≥2个电源模块槽位，≥2个风扇模块槽位，交换容量≥4.8Tbps，包转发率≥1080Mpps；支持RIP/OSPF/BGP/IS-IS/VRRP，IPv6，VLAN，流量控制，ACL，QoS，端口镜像，环网RRPP/ERPS、支持SNMP V1/V2c/V3网管，配置≥18个万兆多模光模块、≥2个40G多模光模块


前端传输网络建设
	品目号
	品目
	单位
	数量

	1-48
	核心节点电层OTN设备
	台
	1

	技术指标及相关要求(按单件)：

	性能指标
	1、波分系统容量：当前40λ×10G系统，后续可平滑升级为80λ×100G系统；
2、交叉能力：支持OTN集中电交叉架构，交叉容量不小于2Tbit/s，支持ODU0/1/2/2e/3/4/flex颗粒交叉； 
3、槽位数量：设备支持业务槽位数量≥14个，设备支持 19 英寸机柜安装；；
4、设备可靠性：设备电层波分设备主控，电源板，交叉板单板支持1+1热备份，任何一块单板故障都不影响设备的正常工作；
5、保护方式：设备支持光线路1+1，ODUk SNCP，板内1+1，客户侧1+1等多种保护方式； 
本次配置：双主控板，双交叉，提供交流转直流模块，不少于8块支线路合一波长转换板（满足8个站点，每个站点2个万兆业务需求），提供原厂5年维保。

	1-49
	核心节点光层OTN设备
	台
	4

	技术指标及相关要求(按单件)：

	性能指标
	1、波分系统容量：当前40λ×10G系统，后续可平滑升级为80λ×100G系统；
2、槽位数量：设备支持业务槽位数量≥7个，支持19英寸机柜安装；；
3、保护方式：设备支持光线路1+1，ODUk SNCP，板内1+1，客户侧1+1等多种保护方式；
4、本次单台配置：每台光层设备提供环网1个光方向，每个方向配置光放大器板卡（根据传输距离配置）、1块40波合波板卡，1块40波分波板卡、色散模块（根据传输距离配置）提供原厂5年维保。

	1-50
	派出所节点OTN设备
	台
	8

	技术指标及相关要求(按单件)：

	性能指标
	1、波分系统容量：当前40λ×10G系统，后续可平滑升级为80λ×100G系统；
2、槽位数量：设备支持业务槽位数量≥7个，支持19英寸机柜安装；

3、保护方式：设备支持光线路1+1，ODUk SNCP，板内1+1，客户侧1+1等多种保护方式；
4、本次单台配置：提供交流转直流模块，1块主控板，每个方向根据传输距离配置光放大器板卡、配置2块不少于4波光分插复用板卡、色散模块（根据传输距离配置）、不少于1块支线路合一波长转换板（满足2路10GE业务接入），提供原厂5年维保。

	1-51
	网管系统
	套
	2

	技术指标及相关要求(按单件)：

	性能指标
	1、网管要求支持图形化操作界面，语言要求是中文；
2、网管平台应能监控并管理到本次采购的传输设备，并具备端到端的图形化界面管理，包括业务管理、配置管理、性能管理、故障管理等功能；
3、网管可实现分权分域管理功能，对不同的用户设置不同的操作管理权限；
4、网管平台软件应具有北向接口（SNMP,CORBA）或功能可以向第三方上层网管平台输出告警或管理信息。

	1-52
	网管服务器 
	台
	2

	技术指标及相关要求(按单件)：

	性能指标
	CPU≥2颗、≥10核、主频≥2.2GHz，内存≥64GB DDR4；硬盘≥3块600GB 10K 2.5寸 SAS硬盘；阵列卡：SAS_HBA卡, 支持RAID 0/1/10；网口：≥2个千兆电口；其他接口：≥1个RJ45管理接口；1+1冗余电源；预装正版操作系统

	1-53
	OLT设备1(西陂派出所)
	台
	1

	技术指标及相关要求(按单件)：

	性能指标
	1、设备基于分布式架构，转发控制分离，架构先进可靠；业务板卡槽位≧7个，每槽位带宽不低于100Gbps，主控板交换容量不低3.6Tbps；
2、设备可靠性：设备主控板、电源板1+1冗余热备份，主控板支持负载分担，主控板、业务板软件升级时不断业务；
3、设备尺寸：设备不高于6U，支持19英寸机柜安装；
4、本次配置：上行接口≥2个10GE端口，下行PON端口≥34个GE端口接入能力，并配置相应的光模块；双主控板；双电源板；配套项目实施实际所需的电源线、光跳线、机柜工程附件等，提供5年原厂维保。

5、为保证兼容性，要求ONU与OLT同品牌。

	1-54
	OLT设备2(南城派出所)
	台
	1

	技术指标及相关要求(按单件)：

	性能指标
	1、设备基于分布式架构，转发控制分离，架构先进可靠，业务板卡槽位≧2个，每槽位带宽不低于40Gbps；
2、支持平滑升级，主控板、电源板1+1冗余热备份，主控板支持负载分担，主控板、业务板软件升级时不断业务；
3、本次配置：上行接口≥1个10GE端口，下行PON端口≥32个GE端口接入能力，并配置相应的光模块；双主控板；双电源板；配套项目实施实际所需的电源线、光跳线、机柜工程附件等，提供原厂5年维保。
4、为保证兼容性，要求ONU与OLT同品牌。

	1-55
	OLT设备3(东城 北城、西城、中城、曹溪、东肖)
	台
	6

	技术指标及相关要求(按单件)：

	性能指标
	1、设备基于分布式架构，转发控制分离，架构先进可靠,支持GPON/10G PON共平台，支持平滑升级，主控板、电源板1+1冗余热备份，主控板支持负载分担，主控板、业务板软件升级时不断业务； 

2、业务板卡槽位≧2个，每槽位带宽不低于40Gbps；
3、本次配置：上行接口≥1个10GE端口，下行PON端口≥16个GE端口接入能力，并配置相应的光模块；双主控板；双电源板；配套项目实施实际所需的电源线、光跳线、机柜工程附件等，配套项目实施实际所需的电源线、光跳线、机柜工程附件等；
4、为保证兼容性，要求ONU与OLT同品牌。

	1-56
	1分16分光器
	台
	127

	技术指标及相关要求(按单件)：

	性能指标
	分光比1：16

	1-57
	设备机柜
	个
	8

	技术指标及相关要求(按单件)：

	性能指标
	标准42U机柜，尺寸≥600×1100×2000mm，在机柜内配置≥6KVA UPS电池和UPS后备电池(1小时)

	1-58
	一体化终端熔接单元
	套
	14

	技术指标及相关要求(按单件)：

	性能指标
	≥72芯，含放、绑软光纤

	1-59
	光缆
	公里
	136.68

	技术指标及相关要求(按单件)：

	性能指标
	GYTA-3B，含光纤敷设

	1-60
	光缆
	公里
	70.08

	技术指标及相关要求(按单件)：

	性能指标
	GYTA-6B，含光纤敷设

	1-61
	光缆
	公里
	80.20 

	技术指标及相关要求(按单件)：

	性能指标
	GYTA-12B，含光纤敷设

	1-62
	光缆
	公里
	45.05 

	技术指标及相关要求(按单件)：

	性能指标
	GYTA-24B，含光纤敷设

	1-63
	光缆
	公里
	41.48 

	技术指标及相关要求(按单件)：

	性能指标
	GYTA-48B，含光纤敷设

	1-64
	光缆
	公里
	19.01 

	技术指标及相关要求(按单件)：

	性能指标
	GYTA-96B，含光纤敷设

	1-65
	其他辅材和安装部署
	项
	1664

	技术指标及相关要求(按单件)：

	性能指标
	光缆接续、用户光缆测试、机架（箱）内安装光分路器、光分路器与光纤线路插接、光分路器本机测试(1:16)、浇筑交接箱基座、交接箱地线保护、放、绑软光纤（光纤分配架内跳纤）、光分配网（ODN）光纤链路全程测试（光纤链路衰减测试，1:16）

	1-66
	4UTP网线
	公里
	6.98 

	技术指标及相关要求(按单件)：

	性能指标
	　

	1-67
	电力电缆
	公里
	44.10 

	技术指标及相关要求(按单件)：

	性能指标
	铜芯聚氯乙烯3*4平，含电力电力敷设

	1-68
	光缆交接箱
	套
	47

	技术指标及相关要求(按单件)：

	性能指标
	室外落地，288芯满配，含安装

	1-69
	水泥电杆
	根
	1

	技术指标及相关要求(按单件)：

	性能指标
	Φ150*8*D*Y，含基础

	1-70
	硬质PVC管（电力用）
	公里
	26.06 

	技术指标及相关要求(按单件)：

	性能指标
	国标Φ25

	1-71
	PE管（电力用）
	公里
	17.60 

	技术指标及相关要求(按单件)：

	性能指标
	国标HDPEΦ50

	1-72
	PE（光缆用）
	公里
	31.06

	技术指标及相关要求(按单件)：

	性能指标
	国标HDPEΦ50

	1-73
	安装引上钢管（电力用）
	根
	144

	技术指标及相关要求(按单件)：

	性能指标
	国标Φ50，每根3米

	1-74
	安装引上钢管（光缆用）
	根
	187

	技术指标及相关要求(按单件)：

	性能指标
	国标Φ50，每根3米

	1-75
	人工开挖路面(混凝土路面)（电力用）
	百平方米
	2.51 

	技术指标及相关要求(按单件)：

	性能指标
	人工开挖路面(混凝土路面)

	1-76
	人工开挖路面(混凝土路面)（光缆用）
	百平方米
	12.54 

	技术指标及相关要求(按单件)：

	性能指标
	人工开挖路面(混凝土路面)

	1-77
	人工开挖路面(水泥花砖路面)（电力用）
	百平方米
	16.15 

	技术指标及相关要求(按单件)：

	性能指标
	人工开挖路面(水泥花砖路面)

	1-78
	人工开挖路面(水泥花砖路面)（光缆用）
	百平方米
	68.12 

	技术指标及相关要求(按单件)：

	性能指标
	人工开挖路面(水泥花砖路面)

	1-79
	人工开挖路面(绿化带)（光缆用）
	百平方米
	19.89 

	技术指标及相关要求(按单件)：

	性能指标
	人工开挖路面(绿化带)（光缆用）

	1-80
	人工开挖管道沟及人（手）孔坑（砂砾土）（电力用）
	百立方米
	7.40 

	技术指标及相关要求(按单件)：

	性能指标
	人工开挖管道沟及人（手）孔坑（砂砾土）

	1-81
	人工开挖管道沟及人（手）孔坑（砂砾土）（光缆用）
	百立方米
	50.22 

	技术指标及相关要求(按单件)：

	性能指标
	人工开挖管道沟及人（手）孔坑（砂砾土）

	1-82
	回填土方(夯填原土)（光缆用）
	百立方米
	10.46 

	技术指标及相关要求(按单件)：

	性能指标
	回填土方(夯填原土)

	1-83
	管道填充水泥砂浆(M10)（电力用）
	立方米
	182.70 

	技术指标及相关要求(按单件)：

	性能指标
	　

	1-84
	管道填充水泥砂浆(M10)（光缆用）
	立方米
	1795

	技术指标及相关要求(按单件)：

	性能指标
	　

	1-85
	砖砌配线手孔(小手孔，SSK)（电力用）
	个
	41.00 

	技术指标及相关要求(按单件)：

	性能指标
	砖砌配线手孔(小手孔，SSK)

	1-86
	砖砌配线手孔(小手孔，SSK)（光缆用）
	个
	976.00 

	技术指标及相关要求(按单件)：

	性能指标
	砖砌配线手孔(小手孔，SSK)

	1-87
	OTN-OTN专线
	条
	10

	技术指标及相关要求(按单件)：

	性能指标
	OTN设备至OTN设备2芯光缆，两条40G双链路负载均衡,租期5年：
（1）连接至各节点OTN设备；
（2）能够实现区公安局、基层所高速访问监控视频；
（3）承建商根据实际链路情况自行配套所需的所有网络设备及服务；
（4）包含有线通讯线缆（光缆）、套管、市政破路、管道占用及施工等。

	1-88
	新增监控点接入专线
	条
	137

	技术指标及相关要求(按单件)：

	性能指标
	前端网络高清摄像机至新罗公安分局不低于30M专线，每条专线应用支持前端视频监控、卡口等所有数据的同时传输，保障回传视频不卡顿，租期5年

	1-89
	破路、绿化审批
	项
	1

	技术指标及相关要求(按单件)：

	性能指标
	包含项目建设所有破路和绿化审批费用


视频大数据智能化应用平台
	品目号
	品目
	单位
	数量

	1-90
	AI人体人脸解析引擎扩容
	路
	1000

	技术指标及相关要求(按单件)：

	性能指标
	用于人脸人体及关联目标视频流接入许可；支持提取视频画面中人脸、行人、两轮车、三轮车、汽车及驾乘人脸等关联目标；
1、对人脸、行人、两轮车、三轮车、汽车目标综合检出率不低于95%。检出率=正确检出图片数/检测图片总数×100%；
2、人脸属性解析平均准确率不低于85%，单项属性解析准确率不低于75%。支持对水平转动角不超过±75°、俯仰角不超过±45°及两眼瞳间距不大于15像素点的视频或图片进行人脸分析功能。支持识别人脸性别，人脸性别检出率不低于99.5%，人脸性别识别准确率不低于99.5%；
3、人体属性解析平均准确率不低于80%，单项属性解析准确率不低于70%。满足对人脸可见、人体有遮挡且遮挡范围不大于1/2的人体图片进行人员（人脸+人体）检出，检出率不低于95%

	1-91
	人体人脸基础应用
	套
	1

	技术指标及相关要求(按单件)：

	系统技术和功能要求
	1、提取信息：实现提取前端视频监控、智能采集设备所覆盖区域的人体人脸图片信息，应支持同时提取人体和人脸
2、特征处理：支持对所提取的人体人脸场景图片、特征图片进行结构化、特征化处理，实现半结构化数据的结构化转换
3、解析、聚类、描述：实现对前端视频监控、智能采集设备所采集的视频片段、场景图片、特征图片的解析、聚类、描述，并在本地存储
4、数据存储：可实现对前端视频监控、智能采集设备所采集的视频片段、场景图片、特征图片集中存储到半结构化数据存储模块中
5、分级布控：支持实现省厅、设区市局、县局三级布控；
6、预警上传：省、市、县级AI人体人脸智能解析系统布控指令所产生的报警信息，应逐级上传至省厅人像大数据平台或者省厅视图库平台，以实现全省一张布控网。
7、信息展示：可在电子地图上直观地快捷监视、查看、展示信息，特别是对于AI人体人脸智能解析系统的分类统计、报警量的分级分类统计，并生成统计报表。
8、运管功能：实时分析设备管理：系统支持管理员按所属地区、管辖单位、设备类型、数据流类型等条件进行检索和列表显示；支持在电子地图上进行批量修改；支持手动添加分析设备；支持对分析设备进行配置、修改和删除；支持分析设备状态的开启和关闭；支持实时视频分析、录像视频分析、离线视频分析的统计结果输出。设备组管理：系统支持管理员按创建单位、设备组名称等条件进行搜索和列表显示；支持在电子地图上手动创建新设备组。人脸预警参数设置：人脸预警参数设置模块，可以根据实际情况来自定义设置布控过程中系统告警、短信告警、APP告警方式的不同阈值，以更好地适应各场景的实际需求。前端设备运维：实时检测前端设备的数据传输、点位经纬度是否错误，并在地图上采用不同颜色实时展示正常、无数据、停用状态的前端设备信息入硬件设备的数据传输状况、点位经纬度是否错误等问题。前端设备在线率统计：按管辖单位、按地区统计视频设备的在线情况，并进行在线率统计。

	1-92
	视频图像大数据基础支撑系统
	套
	1

	技术指标及相关要求(按单件)：

	性能指标
	1、视图业务引擎：包括基础视频管理、视图数据接入、视图数据转发、视频备份服务、视频点播服务、地图服务功能；
2、视图数据计算引擎：数据治理、调度引擎、关系图谱、大数据碰撞、数据标签处理、数据统计、计算引擎、质量监测；
3、分布式处理引擎：分布式关系数据库服务、分布式消息处理服务、数据服务；
4、数据智能分析引擎：数据分析、异构数据关联、异构数据联合分析、横向分析及优化服务；
5、云底座 ：分布式底层服务、集群任务调度、资源隔离、集群资源池化。

	1-93
	视频图像大数据应用
	套
	1

	技术指标及相关要求(按单件)：

	性能指标
	1、系统功能包括：统一展示门户、视图基础应用、地图应用、数据可视应用、布控预警应用、多维轨迹应用、档案应用、组织团队应用、重点人管理应用、多维检索应用、技战法应用。详见“4.7.4 视频图像大数据应用”
 2、为保证系统资源的最大化利用及数据生产管理，系统应支持视觉计算服务情况统计，包括结构化数据、向量数据、图片数据数量统计,摄像机接入情况统计,硬件运行情况（GPU/CPU/内存）统计,视频处理数据量统计,机动车、非机动车、人体人脸分析及算子运行情况统计,支持分析目标的疑似落脚点，自定义人员行为特征（同行、出现、独行、同时或者先后出现、未出现等），形成技战法规则。 (须提供具有检验检测机构资质的第三方机构出具的有效检验检测报告复印件，检测报告上须体现“CMA” 标志)


视频共享平台软件升级(人脸认证模块)
	品目号
	品目
	单位
	数量

	1-94
	人脸认证软件模块
	套
	1

	技术指标及相关要求(按单件)：

	性能指标
	1、对现有新罗公安视频共享平台软件进行扩展升级增加人脸认证模块，升级后视频共享平台作为新罗公安分局视频专网应用平台的统一登录认证入口，对需要使用视频图像大数据智能化应用平台的用户必须进行人脸验证登录。
2、支持WEB端或客户端通过人脸登录模式登录视频共享平台；
3、登录模式设置：登录平台的模式支持人脸+密码登录认证、仅密码登录认证或仅人脸登录认证功能；
4、静态人脸登录：支持基于WEB端或客户端登录方式，登录时系统自动弹出人脸检测窗口，用户将脸移入检测窗口，检测通过时自动登录；
5、支持活体检测功能，人脸检测登录服务可通过校验用户点头、摇头、张嘴、眨眼等行为验证是否为真人；系统支持配置开启/关闭活体检测；支持防视频攻击功能； 
6、人脸信息采集：提供人脸采集、输入身份信息等功能，用户在进行用户名密码登录时会检测是否已采集人脸和身份证信息，对未采集人脸的用户可以支持自动弹窗提示进行人脸及身份证信息的录入；人脸信息采集配置页面可以查看、采集、删除人脸图片；
7、 含人脸活体登陆检测算法授权。

	1-95
	人脸活体检测算法服务器
	台
	1

	技术指标及相关要求(按单件)：

	性能指标
	CPU≥2颗、≥10核、主频≥2.2GHz，内存≥64GB DDR4，≥16根内存插槽，最大支持扩展至≥2TB内存；硬盘≥4块600GB 10K 2.5寸 SAS硬盘；阵列卡：SAS_HBA卡, 支持RAID 0/1/10；PCIE扩展：最大可支持≥6个PCIE扩展插槽；网口：≥2个千兆电口，≥2个万兆光口；其他接口：≥1个RJ45管理接口，后置≥2个USB 3.0接口，前置≥2个USB2.0接口，≥1个VGA接口；1+1冗余电源；预装正版操作系统。

	1-96
	电脑终端人脸识别USB摄像机
	台
	30

	技术指标及相关要求(按单件)：

	性能指标
	≥200万USB摄像机；支持自动电子增益功能，亮度自适应；支持标准USB 2.0接口，Type-A接口，标准USB2.0协议，免驱设计，即插即用；传感器类型: 2MP CMOS；分辨率≥1920*1080。


云计算基础设施建设
	品目号
	品目
	单位
	数量

	1-97
	视频专网对象存储
	台
	4

	技术指标及相关要求(按单件)：

	性能指标
	1、≥2个存储控制器、电源1+1冗余、风扇1+1冗余、电池1+1冗余
2、≥2个万兆网口；
3、支持接入6T SATA/SAS磁盘，支持在线热插拔，支持SATA和SAS混插；
4、配置≥48块6TB SATA磁盘，并提供5年硬盘不返还服务；
5、主机高度≤4U，可接入硬盘≥48块，支持硬盘前面板热拔插及数据纠删码，关键组件如控制器、电源、风扇、电池等模块支持冗余和热插拔，云存储节点硬件设备应支持在节点异常掉电时为缓存数据提供永久保护措施。(须提供具有检验检测机构资质的第三方机构出具的有效检验检测报告复印件，检测报告上须体现“CMA” 标志)

	1-98
	GPU解析服务器资源池
	套
	1

	技术指标及相关要求(按单件)：

	性能指标
	GPU计算芯片能力配置≥1000路400万视频流并发人脸、人体、机动车、非机动车全量分析的GPU算力支持，本次配置≥336颗GPU计算芯片，每颗GPU支持不少于3路400万视频流同时做人脸、人体、机动车、非机动车全量分析总硬盘容量≥2.6TB SSD，总内存容量≥3024GB DDR4， 总网口≥84个GE接口、≥42个SFP+接口。

	1-99
	计算节点服务器
	台
	12

	技术指标及相关要求(按单件)：

	性能指标
	配置：处理器≥2颗，≥10核，主频：≥2.2GHz，内存≥192GB，≥2×10GE接口，≥6个USB接口；≥1个串口；≥2个VGA接口；集成≥1个1000Mbps 网口，用于IPMI的远程管理；磁盘≥ 1.92TB SSD×1、1TB SATA×1；实现应用视图业务引擎、视图数据计算引擎等底层硬件支撑；

	1-100
	应用大数据服务器资源池
	套
	1

	技术指标及相关要求(按单件)：

	性能指标
	支持海量数据分析研发的实时高并发在线分析服务，最大支持对千亿级数据进行即时的（毫秒级）多维分析透视和业务探索，支持≥1000路视频结构化数据的大数据分析计算，处理器总物理核数量≥240核，单核主频≥2.4GHz
，总内存容量≥3840GB，总硬盘容量≥76.8TB，每个节点服务器配置≥2个万兆接口、≥1个千兆接口，≥6个USB接口

	1-101
	万兆网络交换机
	台
	1

	技术指标及相关要求(按单件)：

	性能指标
	1、模块化万兆交换机式插卡设备；
2、配置双主控引擎，主控冗余时模块间支持故障切换；
3、支持业务槽位数≥8个；
4、交换容量≥31.1Tbps；
5、包转发率≥5760Mpps；
6、端口配置：≥12个千兆光口、≥36个10/100/1000M以太网电口、≥96个万兆接口；
7、含96个万兆多模光模块


数据中心机房建设
	品目号
	品目
	性能指标
	单位
	数量

	1-102
	装修工程
	　
	　
	　

	1-102(1)
	地面水泥砂浆找平
	地面水泥砂浆找平层，厚12-15mm
	㎡
	96

	1-102(2)
	全钢质防静电活动地板
	600*600*35mm
	㎡
	96

	1-102(3)
	地面防尘漆
	两遍
	㎡
	96

	1-102(4)
	静电地板踏步制作
	　
	处
	2

	1-102(5)
	静电地板开孔
	　
	项
	1

	1-102(6)
	地板吸
	铝合金材质
	个
	2

	1-102(7)
	墙面水泥砂浆找平
	墙面水泥砂浆找平层，厚12-15mm
	㎡
	133

	1-102(8)
	墙面刷乳胶漆
	刷白色乳胶漆
	㎡
	133

	1-102(9)
	墙面彩钢板
	铝厚：0.08-0.5mm
	㎡
	133

	1-102(10)
	不锈钢踢脚线
	亚光高100*1mm厚
	米
	42

	1-102(11)
	钢质防火双开门
	1200*2200mm
	樘
	2

	1-102(12)
	窗户封堵
	窗户内部墙面防水封堵
	项
	1

	1-102(13)
	吊顶防尘漆
	两遍
	㎡
	96

	1-102(14)
	楼板承重加固
	楼板承重加固至500kg/㎡
	项
	1

	1-102(15)
	垃圾清运、卫生清理
	包含指控中心施工期间的装修所有垃圾清理、运输工作，所有卫生清理工作
	项
	1

	1-102(16)
	穿墙、楼板打洞
	　
	项
	1

	1-103
	配套设施
	　
	　
	　

	1-103(1)
	机房运维管理终端
	CPU：≥6核12线程，主频≥3.2GHz，缓存≥8M；内存≥16G DDR3 1600MHz，显卡≥4G独立显卡；声卡：集成；硬盘≥1TB SATA+128GB SSD；网卡：2×1000Mbps以太网卡；操作系统：预装正版操作系统；配套≥21.5寸显示器，分辨率1920*1080
	台
	5

	1-103(2)
	自动鞋套机
	　
	台
	1

	1-103(3)
	核心交换机
	1、交换容量≥250Tbps，包转发率≥14000Mpps；
2、主控引擎与交换网板物理分离，支持主控引擎≥2，独立交换网板≥2，业务板槽位数≥4；
3、设备支持模块化风扇框，可热插拔，独立风扇框数≥2；
4、支持横向虚拟化技术，将多台设备虚拟为一台；
5、支持VxLAN功能，支持VxLAN二层网关、三层网关；
6、满足未来IPv6的演进，设备需支持IPV4和IPv6;

7、设备单台配置：主控引擎≥2，独立交换网板≥2，交流电源≥2，40GE端口≥4个，10GE SFP≥72个，100G堆叠线缆*2，并提供5年原厂质保服务。
	台
	2

	1-103(4)
	光模块
	100G多模模块，LC，0.15KM
	个
	4

	
	
	40G多模模块，LC，0.3KM
	个
	4

	
	
	10G单模模块、多模模块，LC，0.3KM、10KM、40KM根据需要配置
	个
	32

	
	
	1G多模模块，LC，0.55KM
	个
	6

	1-104
	综合布线系统
	　
	　
	　

	1-104(1)
	四口面板
	86mm*86mm标准尺寸设计，支持UTP和FTP模块，支持SC，LC，MT-RJ模块
	个
	2

	1-104(2)
	六类非屏蔽模块
	　
	个
	8

	1-104(3)
	12芯万兆多模光纤
	12芯，室内，万兆多模50/125 OM3
	米
	40

	1-104(4)
	六类非屏蔽配线架
	含24个六类非屏蔽模块
	个
	58

	1-104(5)
	光纤配线架
	24口
	个
	24

	1-104(6)
	LC耦合器
	LC，OM3，双工
	个
	576

	1-104(7)
	多模万兆尾纤
	单工，50/125mm，OM3
	批
	1

	1-104(8)
	理线器
	1U
	个
	82

	1-104(9)
	光纤熔接
	　
	项
	1

	1-104(10)
	六类4对非屏蔽双绞线
	　
	箱
	10

	1-104(11)
	金属桥架
	200*100
	m
	4

	1-104(12)
	KBG32管
	KBG32 镀锌钢管
	m
	40

	1-104(13)
	辅材
	含数据跳线和光纤跳线等
	项
	1

	1-105
	电气系统
	　
	　
	　

	1-105(1)
	市电配电柜
	500*600*2000mm
	台
	1

	1-105(2)
	配电柜安装支架
	角钢L50*5，定制
	套
	1

	1-105(3)
	嵌入式格栅灯
	300*1200，2*18W T5LED灯
	盏
	9

	1-105(4)
	嵌入式格栅灯
	300*1200，2*18W T5LED灯，带应急电源条
	盏
	9

	1-105(5)
	普通插座
	五孔10A
	套
	5

	1-105(6)
	空调插座
	空调专用插座
	套
	4

	1-105(7)
	市电进线电缆
	ZR-YJV4*120+1*70
	m
	200

	1-105(8)
	UPS进线电缆
	ZB-YJV4*70+1*35
	m
	40

	1-105(9)
	机房空调配电电缆
	ZB-YJV5*16
	m
	40

	1-105(10)
	电源线
	ZB-RVV3*4
	m
	100

	1-105(11)
	电源线
	ZB-BYJ2.5
	m
	250

	1-105(12)
	KBG25明配
	　
	m
	250

	1-105(13)
	市电扩容
	新罗公安分局大楼市电新增10KV 250KVA箱变用于数据中心机房供电，包括：
1、组合型成套箱式变电站设备和配套基础设施
2、140米WDZB-YJY-4*240+1*120 五芯电力电缆
3、85米WDZB-YJY-4*185+1*95 五芯电力电缆
4、配电箱及电器元件
5、接线端子、管道、标签、螺栓等市电扩容所需所有其他辅材
	项
	1

	1-106
	UPS不间断电源系统
	　
	　
	　

	1-106(1)
	一体化UPS
	1、集成模块化UPS，含UPS功率模块、市电（动力）配电、IT配电，精密空调配电、UPS输入输出配电、应急照明配电于一体。UPS容量≥120kVA/120kW，单模块功率≥30kVA，后期可在线扩容增加模块；尺寸：2000mm*600mm（高*宽）保持和IT机柜一致，集成在冷通道内。
2、一体柜提供配电路数不少于8路40A/3P供空调使用及3路10A/1P空开供应急照明使用；
3、一体柜包含IT配电路数不少于2*24路40A/1P；
4、一体柜包含UPS输入、输出和旁路开关容量不小于160A/3P，采用塑壳空开；
	台
	2

	1-106(2)
	功率模块
	30KVA 功率模块
	个
	6

	1-106(3)
	锂电池
	64V40AH单体，8节一组，含电池柜
	组
	4

	1-106(4)
	蓄电池连接线缆
	　
	项
	1

	1-107
	机柜及密闭冷通道系统
	　
	　
	　

	1-107(1)
	冷通道服务器机柜
	1、 外形尺寸： 600mm×1200mm×2000mm（宽×深×高）；
2.、机柜支持19英寸标准的服务器、存储及网络设备安装；
3.、每个机柜配置的2条PDU配电排（每条PDU：输出接口15*GB（10A）+4*GB（16A）)；
4、机柜静态承载能≥2400kg； 机柜采用前后网孔门设计，前门单开，后门双开，支持开孔率≥80%；机柜前、后门开启角≥140°。
	台
	30

	1-107(2)
	通道组件
	1、密封通道由天窗、端门与机柜连接组合而成。
2、除了两侧固定天窗外，其他天窗采用全玻璃天窗，天窗可旋转活动；
3、旋转天窗通过电磁锁与顶板联接，工作状态下天窗处于水平状态，消防状态下电磁锁失效，天窗在重力作用下可自动打开，以保证机房消防系统的灭火气体进入模块内；
4、采用推拉门结构时，门板应采用整块钢化玻璃或铝型材镶嵌钢化玻璃形式；采用整块钢化玻璃材质的，其钢化玻璃厚度应不小于8mm，以保证门板强度
	套
	1

	1-107(3)
	密闭冷通道一体化监控系统
	包括采集控制器、模块内视频监控、门禁、天窗控制系统、照明系统、温湿度传感器、烟感探测器、蜂鸣器、漏水检测设备等
	套
	1

	1-108
	安全防范系统
	　
	　
	　

	1-108(1)
	门禁一体机
	人脸、指纹、密码、卡一体机
	套
	2

	1-108(2)
	出门按钮
	出门按钮
	个
	2

	1-108(3)
	双门磁力锁
	　
	套
	2

	1-108(4)
	支架
	　
	套
	2

	1-108(5)
	高清网络球机
	高清网络球机，200万像素，最低照度：彩色≤0.1Lux、黑白≤0.01Lux
	台
	4

	1-108(6)
	报警探测器
	红外/微波双技术
	个
	2

	1-108(7)
	报警主机
	支持8个防区
	台
	1

	1-108(8)
	控制键盘
	　
	个
	1

	1-108(9)
	警号
	　
	个
	1

	1-109
	空调系统
	　
	　
	　

	1-109(1)
	行间精密空调室内机
	1、设备尺寸≤300mm*1200mm*2000mm
2、总冷量（KW）: ≥35；显冷量（KW）: ≥35
3、制冷剂：采用环保高效的R410A制冷剂；
4、送风方式：水平送风；
	台
	4

	1-109(2)
	行间精密空调室外机
	室内机配套室外机组
	套
	4

	1-110
	场地环境监控系统
	　
	　
	　

	1-110(1)
	8路隔离数字量输入模块
	8路，带LED显示，配电系统
	个
	1

	1-110(2)
	监控平台软件接口
	开关状态监测模块软件接口，配电系统
	套
	1

	1-110(3)
	智能温湿度传感器
	带LED显示，温湿度检测
	个
	4

	1-110(4)
	控制单元
	　温湿度检测
	个
	4

	1-110(5)
	8路隔离数字量输入模块
	8路，带LED显示，门禁、入侵报警系统
	只
	2

	1-110(6)
	8路隔离数字量输入模块
	8路，带LED显示，消防报警系统
	只
	1

	1-110(7)
	继电器
	　
	只
	1

	1-110(8)
	8路隔离数字量输入模块
	8路，带LED显示，防雷检测
	只
	1

	1-110(9)
	信号线
	包含RVV-2*1.0、RVV-4*1.0
	项
	1

	1-110(10)
	KBG管
	DN20 
	项
	1

	1-110(11)
	配件：模块箱
	　
	个
	4

	1-110(12)
	工业电源
	　
	个
	4

	1-111
	消防系统
	　
	　
	　

	1-111(1)
	消防报警主机
	　
	台
	1

	1-111(2)
	120KG气体灭火装置
	七氟炳烷无管网，120Kg单瓶组
	套
	2

	1-111(3)
	消防灭火剂
	七氟丙烷
	kg
	240

	1-111(4)
	光电感烟探测器
	　
	个
	6

	1-111(5)
	点型感温探测器
	　
	个
	6

	1-111(6)
	通用底座
	　
	个
	12

	1-111(7)
	放气指示灯
	　
	个
	1

	1-111(8)
	紧急启停按钮
	　
	个
	2

	1-111(9)
	声光报警器
	　
	个
	2

	1-111(10)
	手提式灭火器
	干粉灭火器，双瓶组
	组
	1

	1-111(11)
	辅材
	电源线、网络线、信号线等
	批
	1

	1-112
	防雷接地系统
	　
	　
	　

	1-112(1)
	局部等电位接地端子排
	40*4*200
	个
	1

	1-112(2)
	等电位联结带
	30*3扁铜
	10m
	4

	1-112(3)
	等电位联结网格
	20*3扁铜
	10m
	20

	1-112(4)
	双色接地线
	BYJR-6
	100m
	2

	1-112(5)
	双色接地线
	BYJR-16
	100m
	0.3

	1-112(6)
	双色接地线
	BYJR-50
	100m
	0.5

	1-112(7)
	PVC管明配
	ф32
	100m
	0.5

	1-113
	机房迁移
	　
	　
	　

	1-113
	机房迁移
	现有1楼机房设备迁移至新建的数据中心机房
	项
	1


视频专网安全保障提升建设
	品目号
	品目
	单位
	数量

	1-114
	万兆防火墙
	台
	1

	技术指标及相关要求(按单件)：

	性能指标
	1、2U，全模块设计，≥4个千兆电接口，≥4个万兆SFP+光口(含万兆多模模块)，≥4T硬盘，冗余电源；网络吞吐量≥40Gbps，最大并发连接数≥1000万，新建会话≥12万，VPN吞吐量≥1.5Gbps；
2、包含5年IPS、AV、应用识别特征库升级服务；
3、与网络出口防火墙实现双机热备

	1-115
	扩容万兆防火墙板卡
	项
	1

	技术指标及相关要求(按单件)：

	性能指标
	现有防火墙扩容1个万兆板卡，配置≥2个万兆SFP+光口模块

	1-116
	等保测评咨询服务(5年)
	项
	1

	技术指标及相关要求(按单件)：

	性能指标
	1、1个系统三级等保咨询服务：按照国标《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》、《信息安全技术网络安全等级保护定级指南》、《信息安全技术网络安全等级保护测评要求》等信息系统安全等级保护的相关标准，提供三级等级保护的咨询服务，协助新罗公安分局完成视频专网的定级备案、等级保护差距分析、等级保护安全评估、管理制度建设等相关工作，每年1次，服务周期5年。
2、全省公安攻防演练保障服务，提供每年1次，服务周期5年。详见“4.10.2 等保测评咨询服务”。


备注： 1、上述 二、系统设备技术指标要求 中加★的为重要要求，任一项负偏离的，为无效投标。
2、本项目核心产品为新建高清视频监控（2301路）中交通道路和其他公共场所星光级枪机(微卡口)。对于核心产品，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人作为中标候选人推荐；评审得分相同的，由评标委员会按照抽签的方式确认中标候选人。
3、关于重量、尺寸、体积等要求表述为固定数值的，均允许±5%的偏差。


