护眼灯2021042500109项目询价文件

采购人：福建广电网络集团股份有限公司龙岩分公司

日期：2021年4月26日

目录

3第一章  询价须知


5第二章  评标办法


6第三章  采购内容及要求


8第四章  合同格式


12第五章  报价文件内容及要求





第一章  询价须知

关于福建广电网络集团股份有限公司龙岩分公司护眼灯2021042500109项目询价采购有关注意事项如下：
  一、供应商资格要求

（一) 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的基本条件； 

（二）具有与本询价文件相适应的商品经营能力（包括供应能力、售后服务能力和安装能力）的生产厂家或经营商。

二、投标人资质证明及要求：

1、报价人应是具有本次采购项目经营权的独立企业法人，注册成立时间不得少于2年，注册资本金不得小于100万元。(报价人应在报价文件中提供合格有效的企业法人营业执照副本和税务登记证复印件，或三证合一的营业执照副本复印件,并加盖报价人单位公章)。

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有签订和履行合同所必需的能力和信誉（报价人应在报价文件中提供合同金额10万以上的同类业绩证明材料：项目合同扫描件和验收报告）。

3、投标人代表非法人或者负责人的，必须附上授权函、负责人（法人）身份证复印件和投标人代表身份证复印件。

注：参与项目投标且投标供应商授权代表必须为在岗员工（提供投标日期前不少于3个月企业社保缴纳证明）

4、投标人应提供的税收凭据复印件应，符合下列规定：1.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的税收凭据复印件。1.2投标截止时间的当月成立且已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间当月的税收凭据复印件。1.3投标截止时间的当月成立但因税务机关原因导致其尚未依法缴纳税收的投标人，提供依法缴纳税收承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同税收凭据。2、“依法缴纳税收证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳税收。

5、根据财库〔2016〕125号文件规定，投标人不得被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，投标人须提供在本项目招标公告发布后，投标截止时间前，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询其上述信用记录的信用信息查询结果网页打印件或截图（均须注明网址）；

6、投标人须提供中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询其上述信用记录的信用信息查询结果网页打印件或截图（均须注明网址）。
7、本项目不接受联合体投标。

8、签订合同的时候，中标供应商须提供原厂质保承诺函作为附件。

三、发生下列情况之一的报价文件被视为无效标：

（一）未按规定签署、盖章等要求及其他相关规定的；

（二）不符合询价文件中规定资格要求的；

（三）报价文件实质性内容填写不全或模糊不清，无法辨认的；

（四）未注明可进行多方案、多品牌、多报价而报二个及以上报价或递交两份及以上内容不同的报价文件，且未申明哪个有效的；

（五)参加报价的供应商有串标、拢标情形的；

（六）不符合法律、法规或询价文件中明确规定作无效标处理的。

四、报价评审时发现价格计算有误及其它错误的，将按下述原则修正：

（一）开标时，报价文件中开标一览表（报价表）内容与报价文件中明细表内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。

报价文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本报价文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

（二）如有漏报，应视作为已含在报价总价中；其报价总价在询标过程中不予调整。其漏报的分项价或单价由询价小组在报价总价不变的前提下根据合理比例的原则对其予以调整，报价供应商应按询价小组的调整予以确认。

（三）如报价供应商不同意按此上述原则调整的，则其将失去成交资格。

五、报价文件提交

报价文件可邮寄或直接送达：

地址：龙岩市新罗区龙岩大道龙岩市广播电视大楼12层，苏先生收，电话：0597-3390090。须于  2021 年 4 月 28 日下午15:00前到达，以招标人签收时间为准，否则由此引起的后果由投标人自负。

申请人提供的报价文件、资质材料需加盖公章后装订成册，密封后，密封处须加盖公章。

报价供应商未按要求密封或未准时递交的报价文件将被拒绝，并将报价文件退还供应商，自动取消报价资格。

第二章  评标办法

本次询价成交供应商确定办法采用有效最低评标价法成交；

如出现不符合下列几种成交标准的，则本次询价失败。具体成交标准如下：

（一）完全符合询价文件要求，实质性响应大于等于三家的（包括技术正偏离），可根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商（报价在预算价内）。

（二）本次询价采购只允许一次报价，报出后不得更改。

采购内容及要求

一、采购内容（所投货物必须完全符合附件技术参数要求）

1、本项目预算控制价为税前人民币150000.00元

2、技术要求

	设备名 称
	设备参数

	教室灯
	1、LED护眼面板灯须采用微晶珠面光学防眩透光板，无格栅；产品整灯尺寸长1195±5mm、宽295±5mm、厚62±3mm。 2、LED护眼面板灯额定功率36W±10%,整灯通过国家强制性CCC认证，且为保证灯具光通维持率和使用寿命，光源颗数乘以光源额定功率之积是灯具额定功率的1.5倍以上。(需提供CCC认证证书予以佐证）
3、LED护眼面板灯节能须≥6000小时。
4、LED护眼面板灯色温在5000±280K，显色指数≥90（R9≥70，R15≥88），功率因数≥0.98，光效≥85,光通量≥3200Lm，在 C0-C180 面的光束角必须满足 80°±2°且在C90-C270面为85°±2°。
5、LED护眼面板灯蓝光无危害，认证结果为“RG0类”。
6、LED护眼面板灯光生物安全检测为“无危险类”。
7、LED护眼面板灯闪烁质量特征认证结果须为“符合标准要求”。
8、LED护眼面板灯须满足桌面照度维持平均照度＞380LX，统一眩光值（UGR)≤16，照度均匀度＞0.83，功率密度＜6W/㎡；
9、LED护眼面板灯电器电子产品需符合GB/T 26572-2011或 GB/T 26125-2011的标准要求。
10、人体电磁辐射检测在20kHz-10MHz频率范围内及测试距离50cm时感应电流密度系数≤0.06。
11、为了确保产品寿命，产品需要通过热测试，透光罩的温度≤28℃，安装表面的温度≤35℃。
12、灯具光通量、LED控制装置转换效率均不低于85%。
13、为了有效防止苍蝇等昆虫侵入灯体内部，影响灯具卫生及寿命，灯具的防护等级要达到IP40等级要求。
14、LED护眼面板灯在环境温度50℃的情况下工作240H，没有部件不能工作，灯具没有不安全、标记字迹清晰、无开裂、变形
15、产品寿命≥35000H。
16、护眼面板灯采用微晶防眩板加扩散板设 计，防眩六角棱镜，且微晶颗粒直径＜φ2mm；
17、边框采用非组合式一体结构，材质采用金属铝，表面需做高质感银色喷涂处理；背板采用一体式成型的金属结构，且周边采用翻边工艺，以防割手。
18、灯体背板与边框连接需采用螺丝连接，螺丝数量不少于16PCS，有预留至少4个以上的安全绳连接口；
19、灯体内部附高光效PET反光纸，出光效率高；灯珠匹配大角度透镜，出光更均匀；
20、吸顶装饰盖尺寸要求大于直径φ100mm*H29mm,配直径＞φ11.5mm铝材质吊杆，表面阳极处理，亚银色，插销式安装，方便安装；
21、灯板采用塑胶铆钉固定；安装支架采用金属铆钉方式固定，单个固定支架固定铆钉不少于4PCS,以确保支架与灯体可靠连接，以防松动存在跌落隐患；
22、线扣需要专业线扣钳才能拆装，确保线扣牢固；

	黑板灯
	1、LED黑板灯须为一体式LED灯具，产品整灯尺寸1200±5mm、宽100±5mm、高110±5mm；灯体发光面长度1200±5mm，占灯具总长比例≥99.5%；主体采用铝型材质，全金属机身，表面不易积累灰尘，且散热效果好。
2、LED黑板灯额定功率36W±10%，整灯通过国家强制性CCC认证，且为保证灯具光通维持率和使用寿命，光源颗数乘以光源额定功率之积是灯具额定功率的1.5倍以上。(需提供CCC认证证书予以佐证）
3、LED黑板灯节能须≥6000小时。
4、LED黑板灯色温在5000±280K，显色指数≥92（R9≥75，R15≥93），功率因数≥0.95，光效≥90，C90/C270面光束角≤30°，光通量≥3200Lm。
5、LED黑板灯蓝光无危害。
6、LED黑板灯光生物安全检测为“无危险类”。
7、LED黑板灯频闪质量特征认证结果须为“符合标准要求”。
8、LED黑板灯须满足黑板照度维持平均照度＞500LX，照度均匀度≥0.8。
9、LED黑板灯电器电子产品符合GB/T 26572-2011或 GB/T 26125-2011标准要求。
10、人体电磁辐射检测在20kHz-10MHz频率范围内及测试距离50cm时感应电流密度系数≤0.06。
11、为了确保产品寿命，产品需要通过热测试，透光罩温度≤40℃，安装表面温度≤31℃。
12、灯具光通量、LED控制装置转换效率均不低于85%。
13、产品寿命≥35000H。
14、为了有效防止苍蝇等昆虫侵入灯体内部，影响灯具卫生及寿命，灯具的防护等级要达到IP40等级要求。
15、LED黑板灯在环境温度50℃的情况下工作240H，没有部件不能工作，灯具没有不安全、标记字迹清晰、无开裂、变形。
16、为确保安装整体一致性及美观，要求驱动电源为内置电源。
17、LED黑板灯透镜出光面具有防眩颗粒，透镜需要注塑成型，出光均匀；
18、吊杆采用可伸缩吊杆，表面需做防锈处理，伸缩范围0.7-1.3米，避免遮挡；
19、灯具具有防眩一体式遮光板；两端端盖采用冲压成型一体式金属端盖，表面喷砂阳极氧化处理；
20、线扣需要专业线扣钳才能拆装，确保线扣牢固；
21、灯体背部需要预留固定拉线端子，便于接线；
22、灯具固定支架采用金属喷涂银色处理，支架厚度不小于2.5mm,确保支架强度，支架可以在灯体长边方向自由滑动；灯具依靠支架可旋转，支架带有一体冲压成型的刻度，可旋转角度不小于120度；


二、要求

1、售后服务要求：

（1）成交供 应商须对所提供的产品提供至少5年的免费保修。免费保修期自验收合格之日起计算，免费保修期内成交供 应商应免费提供因投标货物本身缺陷所导致故障的技术服务和设备维修，免费提供零部件的更换。

   （2）若产品发生故障，要求成交供 应商在2小时内响应，48小时内上门处理。

（3）保修期结束后，成交供 应商仍应负责提供终身服务，成交供 应商有接到故障处理通知时，技术人员也应在48小时内到达现场做好设备维修。

（4）成交供 应商应派工程师到现场安装、调试至正常工作，并对采购单位技术人员进行现场培训指导直至能独立操作、排除简单故障。成交供 应商应完善制定各项安全措施，教育作业人员加强安全观念，严格按安全操作规程进行施工，保证施工人员及他人的人身财产安全。施工中发生事故造成的损失和责任均由成交供 应商负责。

（5）供 应商可视自身能力提供更优、更合理的维修服务承诺。

（6）保修期结束后，供 应商有责任对货物在必要时进行定期维护和修理。

2、验收标准：

（1）在采购单位确认本次标的所有项目已全部安装调试完毕，确认无故障和其它问题后方可要求验收。

（2）验收标准：根据本询价通知书、成交供 应商的响应文件、承诺及有关国家、行业规定进行验收。

（3）货物到货验收时成交供应 商代表必须在场，并提供产品合格证等相关证明材料。

（4）供 应商投报的所有设备及部件均应出自原厂，不得私自添加或更改，并保证所有设备及部件均是全新的纯正部品，不得以废、旧材料制作，所有设备的附件（含装箱单、保修卡、说明书等）应完整齐全，否则视为不合格产品，采购单位有权拒绝接收。所提供货物若为OEM生产，用户单位可以拒绝，并且追究成交供应 商责任。施工期间所有设备的附件由成交供应 商自行保管，不得遗失，验收前交付采购单位。所有部件成交供应 商都不得私自开箱(或拆封)，必须先经过采购单位有关人员检验后方可开箱进行安装，否则采购单位有权拒绝安装和验收。

3、违约责任：

甲方无正当理由不接收或不及时验收的，造成乙方损失的，按有关规定由甲方赔偿乙方损失。

乙方所交货物品种、型号不符合本合同要求的，甲方有权拒收，经代理机构确认后，乙方应偿付该货物款 1 %的违约金，同时涉及到的部分终止履行。

乙方不能如期交付货物的，经代理机构确认后，乙方应偿付该货物款 1 %的违约金，同时涉及到的部分终止履行。

如因乙方原因造成工程不能如期交付，经代理机构确认，乙方应每逾期一天偿付2‰的违约金；

如因甲方原因造成工程无法如期交付的，不追究乙方责任，且所造成的人员的误工费、差旅费等由甲方支付； 

因不可抗力造成违约的，可以免责。

4、付款方式：

1）申请款项前中标供应商须提供等额增值税专用发票。

2）验收合格后按实际结算支付97%，剩余3%质保金验收合格后满1年支付。

合同格式

护眼灯2021042500109项目采购合同

            （样本）       编号：

甲方（采购人）：福建广电网络集团股份有限公司龙岩分公司
乙方（供应商）:                  
依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》和有关采购法规，双方达成如下协议：

：采购商品清单及合同价格

	序号
	货物名称
	品牌型号
	制造厂家
	数量
	全费用单价
	总价（元）
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	　

	2
	
	
	
	
	
	
	　

	3
	
	
	
	
	
	
	　

	4
	
	
	
	
	
	
	　

	5
	
	
	
	
	
	
	　

	6
	
	
	
	
	
	
	　

	7
	
	
	
	
	
	
	　

	8
	
	
	
	
	
	
	　

	合计
	大写金额：   
	
	　
	
	　


备注：上述报价必须包含安装调试费、运输费及税等费用。
第二条：质量标准

1、乙方提供的货物的技术规格应与招标文件规定的技术规格及所附的“技术规格响应表”相一致，若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2、乙方所提供的货物必须是原厂生产的、全新的、未使用过的(包括零部件)，质量必须符合国家标准和行业标准以及原厂出厂标准（以说明书为准），乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。 

第三条：包装要求

1、除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，确保货物在原包装未拆封的情况下安全无损运抵指定地点，由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

2、每一包装单元内应附详细的装箱清单、质量合格凭证、售后保修卡等必须具备的相关资料和必备的附件。产品具备条形识别码的，须提供原厂条形码，不得私自篡改张贴。

第四条：供货时间及要求

合同签订后 7天内交货.

第五条：售后服务
（1）成交供 应商须对所提供的产品提供至少5年的免费保修。免费保修期自验收合格之日起计算，免费保修期内成交供 应商应免费提供因投标货物本身缺陷所导致故障的技术服务和设备维修，免费提供零部件的更换。

   （2）若产品发生故障，要求成交供 应商在2小时内响应，48小时内上门处理。

（3）保修期结束后，成交供 应商仍应负责提供终身服务，成交供 应商有接到故障处理通知时，技术人员也应在48小时内到达现场做好设备维修。

（4）成交供 应商应派工程师到现场安装、调试至正常工作，并对采购单位技术人员进行现场培训指导直至能独立操作、排除简单故障。成交供 应商应完善制定各项安全措施，教育作业人员加强安全观念，严格按安全操作规程进行施工，保证施工人员及他人的人身财产安全。施工中发生事故造成的损失和责任均由成交供 应商负责。

（5）供 应商可视自身能力提供更优、更合理的维修服务承诺。

（6）保修期结束后，供 应商有责任对货物在必要时进行定期维护和修理。

第六条：付款条件、方式及时间

  1、申请款项前，乙方必须向甲方出具正式的税务发票（增值税专用发票）。

  2、付款方式：

验收合格后按实际结算支付97%，剩余3%质保金验收合格后满1年支付。

第七条：违约责任

1、甲方无正当理由不接收或不及时验收的，造成乙方损失的，按有关规定由甲方赔偿乙方损失。

2、乙方所交货物品种、型号不符合本合同要求的，甲方有权拒收，经代理机构确认后，乙方应偿付该货物款 1 %的违约金，同时涉及到的部分终止履行。

3、乙方不能如期交付货物的，经代理机构确认后，乙方应偿付该货物款 1 %的违约金，同时涉及到的部分终止履行。

4、如因乙方原因造成工程不能如期交付，经代理机构确认，乙方应每逾期一天偿付2‰的违约金；

5、如因甲方原因造成工程无法如期交付的，不追究乙方责任，且所造成的人员的误工费、差旅费等由甲方支付； 

6、因不可抗力造成违约的，可以免责。

第八条：合同争议处理方式

若发生争议，由双方友好协商解决，协商不成，双方均可向新罗区人民法院起诉或根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》及政府采购有关规定进行解决。

第九条：合同的生效

1、本合同经甲、乙双方签字并盖章后即时生效。

2、有关本次采购项目的采购文件以及相关的承诺函等资料均视为本合同不可分割的一部分。

3、本合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份。本合同未尽事宜由甲、乙双方另行协商。

甲方（公章）：福建广电网络集团股份有限公司 龙岩 分公司 

负责人（签字或盖章）：

联系人 ：  

联系电话：  

     年     月    日    

乙方（公章）：                  有限公司

负责人（签字或盖章）： 

联系人 ：                         

联系电话：                          

    年    月    日

第五章  报价文件内容及要求

封面：

福建广电网络集团股份有限公司龙岩分公司

护眼灯2021042500109项目投标文件

投标人：                     

投标人代表：                 
日期：    年    月    日

报价表                                         单位：元
	合同包
	货物名称
	规格型号
	数量
	单位
	不含税单价
	税率
	含税单价
	不含税总价
	含税总价

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	

	不含税总价：（大写）
	

	含税总价：（大写）
	


备注：

1、采购清单中未列明且对于所供设备基本运行必备的软件、软件功能及软件许可，中标人须无条件满足设计方案要求，采购人不再另行支付费用，质保期内免费升级。
2、采购清单中未列明的、为保证系统基本运行必备的配件、配线等辅助配套材料，中标人须免费提供，有原厂辅助配套材料的，须提供原厂材料，没有的，须提供 配套材料。
3、本项目施工及所需配套辅材、建设配合费等所有费用均包含在投标报价中，投标人自行测算该成本。投标人须按照采购清单所列产品的数量进行投报，项目实施时如实际需求数量有所增减，根据实际数量乘以中标单价进行结算。投标报价须包含但不限于所需设备成本、施工机械（器械）使用费、材料费、生产费、运输费、安全措施费、安装费、开路埋管施工费、配套器件（含线路）费、因安装工作不连续而造成的窝工费、调试费、培训费、售后 服务费、税金及合同明示或暗示的风险责任和义务等一切与本项目相关的费用以及管理费、总包配合费、招标代 理服务费、第三方中介机构检测费、利 润等，为全费用报价。投标人所报的价格在中 标后的合同实施期间应保持不变，即不因市场价格或政策性价格的调整而增减（若因中标人责任而导致的采购人依据合同条款对中标人的扣款处罚除外）。
询价响应承诺函

	承诺函格式：
福建广电网络集团股份有限公司龙岩分公司：

本公司承诺所投产品及提供的服务完全满足招标文件内容及要求。

投标人名称: （全称并加盖公章）                
      投标人代表签字或盖章：                  

日期：                 


资格证明文件

1、报价人应是具有本次采购项目经营权的独立企业法人，注册成立时间不得少于2年，注册资本金不得小于100万元。(报价人应在报价文件中提供合格有效的企业法人营业执照副本和税务登记证复印件，或三证合一的营业执照副本复印件,并加盖报价人单位公章)。

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有签订和履行合同所必需的能力和信誉（报价人应在报价文件中提供合同金额10万以上的同类业绩证明材料：项目合同扫描件和验收报告）。

3、投标人代表非法人或者负责人的，必须附上授权函、负责人（法人）身份证复印件和投标人代表身份证复印件。

注：参与项目投标且投标供应商授权代表必须为在岗员工（提供投标日期前不少于3个月企业社保缴纳证明）

4、投标人应提供的税收凭据复印件应，符合下列规定：1.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的税收凭据复印件。1.2投标截止时间的当月成立且已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间当月的税收凭据复印件。1.3投标截止时间的当月成立但因税务机关原因导致其尚未依法缴纳税收的投标人，提供依法缴纳税收承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同税收凭据。2、“依法缴纳税收证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳税收。

5、根据财库〔2016〕125号文件规定，投标人不得被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，投标人须提供在本项目招标公告发布后，投标截止时间前，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询其上述信用记录的信用信息查询结果网页打印件或截图（均须注明网址）；

6、投标人须提供中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询其上述信用记录的信用信息查询结果网页打印件或截图（均须注明网址）。

技术和服务要求（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）


