
    漳平分公司协同办公系统硬件设备采购项目
招标文件

   招 标 人：福建广电网络集团股份有限公司漳平分公司
招标编号：  福广漳(招)XJ2022001                
日期：2022年02月
目     录

        第一部分   投标邀请书
第二部分   招标项目及要求

        第三部分   投标须知

第四部分   合同条款
        第五部分   响应文件格式

 第一部分投标邀请书
致：                        （投标单位）
(采购项目名称)  漳平分公司协同办公系统硬件设备采购项目  已具备招标条件，现对该项目进行 邀请 招标。            
一、工程概况 

1、招标项目名称： 漳平分公司协同办公系统硬件设备采购项目 
2、招标项目地点：   福建省漳平市         
3、招标项目金额：  2269500元（最高限价）   
4、招标项目交货期限：合同签订后 (45 ) 天内交货。
二、参加本工程施工招标的投标申请人必须具备的条件：
     （1）投标人须具备一般纳税人资格、开具增值税专用发票的供应商；

（2）本招标项目不允许组成联合体参加投标 。  

（3）其他要求详见招标文件。

（4）根据财库〔2016〕125号文件规定，投标人不得被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，投标人须提供在本项目招标公告发布后，投标截止时间前，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询其上述信用记录的信用信息查询结果网页打印件或截图；
三、请收到邀请书的投标单位，于 2022年02月28日17:00  至  2022年03月8日18:00  （法定公休日、法定节假日除外），来电或至福建广电网络集团有限公司漳平分公司（地点： 漳平市桂林街道桂林路161号5楼集客部 ）索取招标资料。

四、投标截止日期：  2022年03月16日上午9：00  ，逾期收到的或不符合要求的投标文件恕不接受。招标人在截止时间前30分钟开始接收投标文件。

五、资格审查方式：   资格后审   。

六、评标方法：最低价中标法。

七、开标时间： 2022年03月16日上午9：00  ；

开标地点：福建广电网络集团有限公司漳平分公司8楼会议室

八、发布公告的媒介

本次招标公告在福建广电网络龙岩分网（http://www.lygdwl.com）招标公告板块发布。

十、联系方式    

招 标 人：福建广电网络集团有限公司漳平分公司
地    址：漳平市桂林街道桂林路161号

电    话：0597-3276985

联 系 人：李霞英
    联系电话：13959082277 

第二部分   招标项目及要求

采购标的

金额单位：人民币元

	合同包
	品目号
	项目名称
	数量
	预算价
	备注

	包1 
	1-1
	防火墙
	1批
	136500
	

	
	1-2
	服务器
	1批
	691000
	

	
	1-3
	光纤转换器
	1批
	78000
	

	
	1-4
	以太网交换机
	1批
	483500
	

	
	1-5
	会议室配套
	1批
	122000
	

	
	1-6
	其他音频设备
	1批
	161000
	

	
	1-7
	触控一体机
	1批
	95500
	

	
	1-8
	不间断电源（UPS）
	1批
	502000
	


注：投标人的报价须包含完成本项目的所有费用，采购单位不再另行支付任何费用。（投标人须现场勘察的，请直接与采购单位联系，费用由投标人自行承担。系统安装调试完毕，采购人将请第三方检测机构对整个项目所有设备的功能和技术参数进行检测，若发现存在虚假响应中标的。采购单位将取消其中标供应商资格；并依据政府采购相关规定报请有关部门进行相应的惩罚；对采购单位造成其他损失的，采购单位保留追偿的权利。

技术参数及要求

漳平分公司协同办公系统硬件设备采购项目招标要求

	品目号
	品名
	技术参数
	单位
	数量

	一、综合布线改造

	1
	数据模块
	1) 性能符合ANST/TIA-568-C.2-2009和GB/T 50312-2016六类标准。
2) 连接金针触点敷有50微英寸的镀金层材料，获得更小的接触电阻、优良的阻抗匹配和优良的回波损耗。
3) 物理特性：传输带宽大于250MHz；IDC端子卡接22～26AWG导体；IDC打线柱耐用性大于250次端接。
4)模块长度≤29mm，需提供有效检测机构的检验报告复印件，并加盖投标人公章。
	个
	210

	2
	网络面板
	1) 要求支持RJ45 Keystone型信息模块，兼容光纤、电视等多媒体信息模块。
2) 要求配套弹性防尘门及标识系统，方便用户使用与维护。
3) 物理特性：面板与模块的插合次数≥1000次。   
	个
	70

	3
	86底盒
	86底盒
	个
	210

	4
	光纤配线架
	19"机柜式24芯光纤配线架
1) 要求符合GB/T 50312-2016和YD778-2011标准。
2) 箱体须采用优质冷轧钢板材料，表面环氧静电喷塑处理，外形美观。
3) 19英寸标准网络机柜安装，尾纤收容设置于机架内，用于纤熔接或研磨处理。
4) 要求前面板可拆卸式设 计，可兼容ST、SC、FC及LC光纤藕合器接口。
	个
	2

	5
	1U理线器
	1) 要求符合GB/T3047.1-95安装标准，为配线架、跳线架及设备连接的跳线提供有效辅助管理。
2) 要求采用优质冷轧钢板冲压成型后进行喷塑处理，避免划伤线缆，提高承重力。
3) 要求均匀琴键式理线槽位，保证跳线良好的弯曲，确保传输性能。
	个
	2

	6
	机柜
	1规格大小≥600*600*2000mm。
2、要求外立柱.顶盖.底座.采用≥1.2mm，内立柱采用≥2.0mm优质冷轧钢板制造，左右后门采用≥1.2mm优质冷轧钢板制造。外表处理：采用酸洗去污，磷化防锈，静电喷塑。
3.要求为全组拆装式，前门加厚钢化玻璃门，左右后门采用通风条孔全钢门，所有门板均可拆卸，机柜顶盖底座均可进线，内后两侧各一条垂直走线板方便强电弱电分开走线绑轧用，内设4根19＂标准立柱，载重量至500KG。
4.要求每台机柜配置19寸标准层板3块，六孔电源插排1条，高速排风扇2个,带卡螺丝50套，4只承重万向轮，支撑架4个       
6、防护等级：IP20。
	架
	2

	7
	网络线
	1)要求性能符合ANST/TIA-568-C.2-2009、GB/T 50312-2016、IEC 61156-5六类标准。
2) 用于语音、数据、图像、多媒体等信息传输，需支持当前及今后较长时间数据业务的高带宽应用。
3) 要求中心PE十字骨架分开了线对并维持稳定的线对位置，减小了近端串扰损耗（NEXT）和保持了阻抗稳定，提供更稳定的性能及线缆支撑。
4) 电气性能要求：工作电容≤5.6 nF/100米；线对对地电容不平衡≤330 pF/100米；额定传输速率（NVP)：65% ；线对时延差≤45ns/100米；线对直流不平衡电阻≤2%。
	米
	12600

	8
	光缆
	1)符合GB/T 50312-2016和YD/T1258.4-2005标准。
2) 室内12芯光纤。
3)使用温度-20℃~+60℃；允许拉伸力长期≥200N，短期≥660N；允许压扁力长期≥200N/100mm，短期≥1000N/100mm；动态弯曲半径20*D，静态弯曲半径10*D。
4) 需采用高强度芳纶加强件。
5) 要求线缆外径小，重量轻，易剥离，衰减小，并具有高柔软性。
6) 护套层材料需采用环保聚氯乙烯（PVC）材料。
	米
	100

	9
	PVC线槽
	6公分
	米
	350

	10
	PVC地面U型线槽
	50mm
	米
	50

	11
	线槽
	150mm*75mm,水平走线用，含安装配件
	米
	50

	12
	线槽
	300mm*150mm，垂直走线用，含安装配件
	米
	10

	13
	1米SC多模尾纤
	1) 插入损耗≤0.2db；温度范围-40℃~+85℃；重复性≤0.2db；互换性≤0.2db；回波损耗≥45db。
2) 需采用低插入损耗和反射的优质材质，具有很好的光学性能，可以和适配器实现简单安装，增强性和抗拉设 计提供有效了较高的机械稳 定 性。
	根
	48

	14
	光缆熔接
	含热熔管
	芯
	48

	15
	光纤跳线
	15米12芯光缆成端跳线
	条
	2

	16
	1.5米SC多模束状尾纤
	1) 需采用低插入损耗和反射的优质材质。
2) 需采用较小同心度误差及内孔直径的高精密度二氧化锆插芯，提供有效额外的插入损耗和回波损耗，避免传输性能的下降以及光收发器件损坏。
	根
	4

	17
	3米多模双芯光纤跳线（SC-LC）
	1) 插入损耗≤0.2db；温度范围-40℃~+85℃；重复性≤0.2db；互换性≤0.2db；回波损耗≥45db。
2) 需采用低插入损耗和反射的优质材质。
	对
	18

	18
	SC耦合器
	1) 插入损耗
2) 需采用高精密度二氧化锆套管，产品光洁度高，高精度机械尺寸。
3) 需具有良好的稳 定 性能，连续插拔试验插损小。
	个
	48

	19
	防静电地板
	≥600mm×600mm
	M2
	38.00

	20
	电池箱承载底座
	采用50mm*50mm角钢，定制
	套
	2

	21
	门禁读卡器
	内含带指纹密码刷卡读卡器、磁力锁、开门按钮
	套
	1

	22
	防火窗帘
	根据现场配套
	米
	8

	23
	设备间改造
	根据现场需求进行拆除、修复等
	项
	1

	24
	机房配电箱改造
	墙面配电箱改造
	套
	1

	25
	电源线
	RVV3*6
	米
	300

	26
	电源线
	ZB-RVV3*2.5
	米
	300

	27
	电源线
	YJV 5*16
	米
	100

	28
	电源线
	WD-BYJ-2.5
	米
	100

	29
	墙面辅助插座
	五孔
	套
	8

	30
	双联单控翘板开关
	双联单控
	个
	1

	31
	安全出口指示灯
	安全出口
	套
	1

	32
	电镀锌开放式走线架
	≥400mm*105mm
	m
	30

	33
	等电位接地铜排
	≥30mm×3mm
	M
	60

	34
	专用接地线
	ZR-BVR-16
	米
	100

	35
	接地接线子
	16
	个
	18

	36
	UPS电池更换
	12V100AH
	节
	32

	37
	电池箱
	可放置16节电池
	个
	2

	38
	UPS主机
	1 、UPS主机要求为：单进单出，双变换纯在线式，功率10kVA，配置100AH电池32节，主机电池同一品 牌。
2、 满载输入电压范围：160~275Vac，。
3、 高输入功率因数可达到0.99，低输入电流谐波最大限度抑制了输入整流时所产生的谐波分量低至＜3%，。
4、 要求具备输入频率自适应功能。
5、 输出电压范围：L-N： 220V±1％；市电正常，自动同步跟踪；市电失败，本机50/60Hz±0.1％
6、 输出功率因数为1。需提供有效检测机构的检验报告复印件证明，并加盖投标人公章。
7 、过载能力：125%维持10分钟。
8、 UPS满载效率≥95％，.
9、 机器电池节数要求16-20节连续可调。
10 、输出波形失真度：线性≤2% 非线性≤4%，需提供有效检测机构的检验报告复印件证明，并加盖投标人公章。
11、 蓝屏背光宽屏液晶显示屏，可流程化显示UPS主机的工作模式、工作参数与用户的负载量、电池剩余容量等，可显示故障代码，方便用户对设备进行管理。
12 、具备一键ECO功能，可直接由操作面板设置进入ECO模式，无需任何更改硬件或软件的措施。
13、 主机必须具备独立的市电输入开关和旁路输入开关。
14、 UPS产品在对充电装置进行控制的时候，能够对产品充电装置实现数字化的控制，优化设备工作模块的系统均衡性，提供设备的可靠性。
15、UPS在电池反接的和负载过流的时候，均需要有先关的保护电路，能及时有效的避免误操作或者设备过流带来的危害，提高设备的可靠性。
	套
	1

	39
	精密空调
	1、机房空调参数要求：：
总冷量：(24℃-50%)：≥12.5kw；
显冷量：(24℃-50%)：≥11.5kw；
显热比：(24℃-50%)：≥0.92；
风量：≥3200m3/H
制式：三相
送风方式：风帽上送风，侧回风
2、要求机房专用空调机组采用高性能压缩机，以提高机组的节能性及可靠性
3、机房专用空调机组需采用“丹佛斯”热力膨胀阀，具备控制精度高，调节性能好，可靠性高的特点。可满足机组全天候运行的经济性和可靠性。
4、机房专用空调机组需采用”/“字型发器，并须采用内螺纹紫铜管、亲水开窗铝箔结构，增强换热效率。
5、机房专用空调机组需具备精确除湿功能，通过控制器精确调节风量来达到准确控制除湿量的效果，须采用变风速除湿方式，不接受关闭盘管除湿方式；
6、可标配四行文本屏，可选配7英寸彩色触摸显示屏，能够显示系统运行压力等参数。同时，具备易操作的人性化界面、具备温湿度曲线查看功能、精确的微电脑控制系统、多级密码保护，防止误操作、具备运行状态图形化显示、故障自诊断功能、记录各主要部件的运行时间、具备快速除湿功能、储存200条历史告警信息、具有来电自启动及延时设定功能、参数自动保护，即使停电后也可以保存运行参数和告警记录。
7、采用高性能控制器。
8、▲机组需配备独立铝合金框架结构的G4级过滤器。每个独立的过滤网能单独拆卸进行清洗、更换，维护，过滤网迎风面积不小于蒸发器迎风面积。过滤网应采用MPP板式初中效过滤器，

9、室内风机需采用的直联后倾离心风机
10、室外风机：1）室外风机叶片应为全金属材质。
2）室外风机调速方式需采用变频无级调速，不接受斩波无级调速，室外机风机叶片需采用仿生学设 计的锯齿形状.
11、精密空调机组标配RS485通讯接口，需可根据客户需求选配RS232/422、IP等监控接口，可以接入集中监控系统，能够进行远程和本地监控。并具有远程报警功能，能够在后台进行空调机组的参数设置修改、系统故障诊断、告警信息处理。
12、机组的的电气性能应符合IEC标准和国家标准，输入电压允许波动范围：支持380V ±10%;频率：支持50Hz±2Hz
13、机房专用空调机机组的适应环境：温度：室内  15℃ ～ +35℃；室外  -40℃ ～ +45℃；湿度：≤95%RH
14、设备应能按要求自动调节室内温、湿度，具有制冷、加热、加湿、除湿等功能;
温度调节范围可达：+17℃～ +30℃;
温度调节精度可达：1℃ ，温度变化率< 5℃/小时;
湿度调节范围可达：20% ～80%RH;
湿度调节精度可达：5%RH;
湿度波动超限应能发出声光报警信号
需采用远红外加湿，可适应任何水质，采用不锈钢材质接水盘，加湿量≥3kg/h，

16、需采用正温度系数的PTC陶瓷套铝翅片电加热器，加热量≥3KW
	套
	1

	40
	空调管道配件
	铜管、水管等，根据现场配套
	项
	1

	41
	服务器机柜
	1、规格：≥600mm×1000mm×2000mm（带轮子高度2045）。     
2、材料：外立柱、顶盖、底座采用≥1.5mm优质冷轧钢板，内立柱采用≥2.0mm优质冷轧钢板制造。  
3、外表处理：采用酸洗去污，磷化防锈，静电喷塑工艺处理        
4、机柜结构为全组拆装式，前为单开网孔门，后门为双开网孔门，左右门板为钢质门，所有门板均可拆卸，机柜顶盖底座均可进线，内后两侧各一条垂直走线板方便强电弱电分开走线绑轧用，机柜载重量≥1000KG，可安装市场各种工控设备。                       

5、每台机柜配置固定层板≥3块，六位10APDU电源插排≥1个，高速排风扇≥6个，带卡螺丝50套，支撑架4个。                          

6、防护等级：IP20。                         
	套
	7

	42
	层板
	含：层板一个、配套固定件，承重不大于50Kg
	个
	7

	43
	导轨
	含：左右导轨一副、配套固定件，承重不大于20Kg
	个
	7

	44
	PDU
	输入32A，输出12位国标10A+4位国标16A、接线盒、指示灯、右侧安装、黑色
	个
	14

	45
	其它配套附件
	设备间的连接线材、设备固定件、标识牌等
	套
	1

	46
	智能半球型网络摄像机
	400万 星光级 智能半球型网络摄像机 IP67防尘防水 越界侦测 区域入侵侦测 支持联动声光报警
	个
	3

	47
	二氧化碳灭火器
	二氧化碳，5KG*2+箱子
	套
	4

	48
	原机房网络路由割接
	根据现场需求整改割接调测
	套
	6

	49
	机房配套辅料
	根据现场情况定制，施工工具、尾纤跳线、管线辅助材料等
	项
	1

	二、协同办公培训室设备及改造

	1
	触控一体机
	1.可兼容安卓操作系统，需采用配置不低于CORTEX(A53*2+A73*2)@1.55GHz处理器、3G DDR3内存、33G存储空间，支持有线电视播放功能、内置OPS电脑显示功能、USB多媒体文件播放功能。
2.需支持PC和安卓下10点触摸，采用红外感应识别触摸技术；支持触摸操作图片放大、缩小、旋转等；支持信号源切换后触摸功能可用。
3.需支持各信号源显示状态下，通过触摸操作信号源、音量等菜单。
4.需支持睡眠定时、关机记忆功能，支持遥控快捷键，实现F1~F12等按键功能。
5.需支持光感识别，实现在不同环境光下，自动调整屏幕亮度。
6.需支持触摸菜单，实现返回键、菜单操作、任务预览、通道切换、音量调整、快捷电子白板操作等
7.需支持无线传屏，支持同时接收四个信号显示在同一个交互平板上。
8.需支持录屏功能、电子白板、手写批注功能。
9.需支持计时功能，具备有计时器小工具，可随时掌控时间。
10.需内置丰富的界面模板，可直接预览并修改模板样式，支持签字欢迎墙。
11.采用LED液晶显示屏，显示尺寸≥86英寸（16：9），刷新率≥60Hz，亮度≥450cd/m2，视角（度）≥178°，支持分辨率≥3840（H）×2160（V）。
12.HDMI端口:≥2组（HDMI2.0/1.4,HDCPKEY2.2/1.4）；VGA端口:≥1组；VGAAUDIO:≥1组；USB2.0:≥3组；USB3.0:≥3组（前置）；TF-CARD:≥1组；TOUCHUSB:≥1组；RJ45:≥1组
	台
	1

	2
	电脑模块
	1.采用80Pin OPS-C 标准接口的OPS 插槽式安装方式，CPU配置不低于Intel Core i3，内存不低于4GB，存储≥256GB SSD硬盘。
2.支持有1 x HDMI输出（分辨率可达4096x2160x24bpp @ 24Hz）、1 x VGA（分辨率可达1920×1080）。
3.支持安装Windows 7.Windows 8.Windows 10.Linux。
	套
	1

	3
	发射器
	1.支持操作系统：Windows7/8/8.1/10；Mac OS 10.6/10.7/10.8/10.9/10.14
2.帧数：可达每秒25 帧以上
3.输出分辨率：≥1920×1080
4.输入分辨率：≥1920×1080&3840×2160
5.噪音级别：最大28dBA
6.音频：兼容音频
7.无线传输协议：802.11 a/ac/b/g/n
8.无线数据速率：可达300Mbps
9.Frequency band：2.4 GHz 和5 GHz
	套
	1

	4
	移动支架
	移动支架配套交互平板使用
	套
	1

	5
	◆录播一体机
	1.采用一体化硬件ARM+DSP设 计，嵌入式Linux等操作系统，高度集成图像识别跟踪、自动导播、直播、点播、采集、录制等系统模块，易用易维护安全性超高。
2.基于B/S架构，登陆web端即可实现直播管理、信号管理、分组管理、用户管理、文件管理、预约录制、中控管理以及系统管理等功能。支持AAC音频编码，音视频精准同步录制。采用H.264/H.265视频编解码技术，码率可调，支持视频编码256kbps～12Mbps，最高分辨率可达3840*2160。
3.支持通过导播软件进行手动导播，也可配合内置的自动导播模块进行全自动导播式。支持录制MP4、AVI、MOV、FLV和MKV等多种视频格式。支持三画面、四画面以及对话画面等7种画面布局，并支持2种自定义画面布局，满足个性化需求。
4.内置音频处理模块，支持多路混音、AGC功能、降噪调节以及音频调节等功能，可解决互动录播教室的回声、噪声等问题。
5.支持在线语音转写功能，实现将语音转写成文本并自动生成字幕。
6.主机需具备不少于1路HDMI输入接口，1路HDMI输出接口，1路VGA输出接口，2路控制接口，2路USB接口，3路音频输入接口，1路音频输出接口。
7.主机需具备双电源供电功能，支持标准POE供电和DC 12V供电。
8.支持对接“国家教育资源公共服务平台，实现资源点播和共享应用功能；支持按平台、学段、学科、版本和教材选择观看内容，自动缓存并且高清晰视频播放；支持点播、拖拉、回看，跳转等视频内容播放操作。
	台
	1

	6
	录播软件
	1.支持12种输出切换特效，支持四画面，三画面，画中画和对话画面，支持自定义画面组合。
2.支持一键录像，6个通道切换等按键。
3.支持H.264视频编码技术，码率可调，支持视频编码256kbps～12Mbps，支持3840x2160、1920x1080等分辨率；支持H.265视频解码技术。
4.支持信息、字幕、片头、角标、时间信息等插入功能，支持手动和自动字幕机发布字幕，支持LOGO去除底图功能，支持5种底图颜色的去除。
5.支持RTMP推流、RTSP拉流，支持本地组播协议，RTMP直播采用主流的格式封装，采用窄带宽超高清视频传输技术，降低网络资源的占用。
6.支持RTMP推流协议，可对接其它第三方的直播平台，包括钉钉直播、网易等直播方式。
7.导播支持本地人工现场导播（录播主机内置导播软件）和网络远程导播。网络远程导播支持浏览器导播配置。集成询课和远程导播功能，可以在中控室或办公室完成全校各个教室的导播和询课；网络远程导播界面和嵌入式导播界面相似，减少导播人员的学习时间，简单易用。
8.支持远程FTP下载录播上文件，支持第三方FTP服务器自动上传录像，支持灵活配置自动上传到FTP服务器的时间，避免网络挤占。
9.支持预约录制功能，预约录制日程编辑完成后便自动按预定时间进行录制，并自动生成文件名并附带场地、主讲人和主题等信息；支持循环录制。
10.录播主机支持开放式跟踪协议，且自身支持图像跟踪，支持用户自定义设置切换命令码，自定义场景切换策略，列表式切换策略表方便用户修改。
11.录播主机支持鼠标点击一键跟踪，滚变焦等快捷控制功能，支持每个视频通道设置12个摄像机预置位。
12.主机内置视频互动功能，在主讲教室可同时对多个课室互动授课，主讲课室可以与任意一个听讲课室进行互动，听讲课室可以申请发言并与主讲课室进行互动；在没有互动的情况下，听讲课室可显示观看主讲的直播画面。
	套
	1

	7
	4K双景摄像机
	1.配置4K Sensor和4K镜头，实现高清电子云台效果。
2.内置图像识别和跟踪算法。
3.全自动对焦无畸变镜头，广角视场高达46°。同时支持EPTZ。
4.全新CMOS图像传感器可降低在低照度情况下的图像噪声，同时应用2D和3D降噪算法，图像信噪比高达55dB以上。
5.支持3G-SDI接口，有效传输距离最高长达150米（1080p30）。SDI、网络两路可同时输出。
6.支持POE（Power Over Ethernet）一 线通功能，电源、视频、音频、控制三线合一。
7.支持交织模式，可实现单摄像头同时输出全景和特写信号，实现一机双镜效果。
8.最高支持3840x2160@30fps分辨率编码网络流输出，并向下兼容。
9.支持本地存储功能。
10.传感器类型：1/2.5英寸, CMOS, 有效像素851万，扫描方式：逐行
11.镜头：焦距: f=7.35mm, 水平视场角: 46°。
	台
	1

	8
	4K双景摄像机
	1.配置4K Sensor和4K镜头，实现高清电子云台效果。
2.内置图像识别和跟踪算法支持8个的屏蔽区域。
3.全自动对焦无畸变镜头，广角视场高达120°。同时支持EPTZ。
4.CMOS图像传感器可有效降低在低照度情况下的图像噪声，同时应用2D和3D降噪算法，图像信噪比高达55dB以上。
5.支持3G-SDI接口，有效传输距离最高长达150米（1080p30）。SDI、网络两路可同时输出。
6.支持POE（Power Over Ethernet）一 线通功能，电源、视频、音频、控制三线合一。
7.支持交织模式，可实现单摄像头同时输出全景和特写信号，实现一机双镜效果。
8.最高支持3840x2160@30fps分辨率编码网络流输出，并向下兼容。
9.支持本地存储功能。
10.传感器类型：1/2.5英寸, CMOS, 有效像素851万，扫描方式：逐行
11.镜头：焦距: f=3.5mm, 水平视场角: 84°。
	台
	1

	9
	全向麦克风
	1.采用高灵敏度全指向性电容咪头，全向拾音。
2.拾音范围：5-8米直径。
3.驱动能力：内置前置放大电路
4.连接方式：3条引线（电源、音频、公共地）
5.吸顶安装
	台
	1

	10
	一拖八无线话筒
	1.采用先进PLL频率合成锁相环技术，微电脑集成中央处理器CPU总线控制系统。
2.兼容手动选频和红外自动对频锁定频道， 杂讯锁定静噪控制及音码锁定静噪控制。
3.V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。
4.带8级射频电平显示，8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示。
5.使用640-830MHZ频段，每台接收机拥有200个可调频率。
6.支持平衡和非平衡两种选择输出端口。
7.系统包括有一台主机+八台桌面式无线麦克风
	套
	1

	11
	专业音箱
	1.阻抗：8Ω
2.频响：70Hz~20KHz
3.额定功率：≥120W
4.灵敏度：≥95dB/W/M
5.覆盖角度：(H)120°(V)60°
6.高音：3"锥形高音单元×2
7.低音：6.5"低音×1
	只
	4

	12
	专业功放
	1.两声道功放有三档输入灵敏度选择（支持0.775V/1V/1.44V），可轻松接纳宽幅度范围信号源输入
▲2.采用强制散热设 计；输入座接地脚接地和悬浮控制；具有安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护，变压器过热保护）。
3.输出功率:立体声/并联8Ω:350W*2.立体声/并联4Ω:530W*2.桥接8Ω:1060W。
4、采用标准XLR+TRS1/4"复合多功能输入接口。智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。
	台
	1

	13
	电源时序器
	1.支持8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关锁处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。
2.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通—起到级联控制ALARM（报警）功能。
3.单个通道最大负载功率2200W，所有通道负载总功率达6000W。输出连接器：多用途电源插座。
	台
	1

	14
	音箱支架
	固定面板固定孔尺寸（长*宽）：≥34mm*34mm
箱体固定面板固定孔尺寸：≥110mm
	只
	4

	15
	抑制器
	1.采用96KHz采样频率，32-bit DSP处理器，24-bitA/D及D/A转换
2.支持数字信号输入输出通道提供coaxial，AES及光纤接口。
3.支持144 x 32的LCD显示屏显示参数功能，提供6段LED显示输出电平；每通道24个LED灯显示啸叫抑制状态数量；
3.每通道支持压缩、限幅、噪声门、功能设置，可切换工作模式为直通或反馈抑制；可任意编辑固定和动态反馈点数量，可一键清除啸叫点；单机可存储至少30组用户程序。
	台
	1

	16
	调音台
	1.支持≥8路麦克风输入兼容6路线路输入接口，支持≥2路立体声输入接口，≥4路RCA输入，话筒接口幻象电源：+48V。
2.具有≥2组立体主输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1组立体声监听输出、≥1个耳机监听输出、≥2个效果输出、≥1组主混音断点插入、≥6个断点插入。
3.内置24位DSP效果器，提供100种预设效果。
4.具备13个60mm行程的高精密碳膜推子。
5.内置USB声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音；内置MP3播放器，支持1个USB接口接U盘播放音乐。
	台
	1

	17
	音频处理器
	1.数字音频处理器支持≥4路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，平衡接法；支持≥4路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。
2、输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除。
3、输出通道支持31段参量均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器。
4.支持24bit/48KHz的声音，支持输入通道48V幻象供电。
▲5.支持通过ipad或iPhone或安卓手机APP软件进行操作控制，面板具备USB接口，支持多媒体存储，可进行播放或存储录播。
6.配置双向RS-232接口，可用于控制外部设备；配置RS-485接口，可实现自动摄像跟踪功能。配置8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）。
7.支持断电自动保护记忆功能。支持通道拷贝、粘贴、联控功能。支持通过浏览器访问设备，下载自带管理控制软件；可工作在XP/Windows7.8.10等系统环境下。
	台
	1

	18
	影视灯
	1.输入电压:AC 110-240V 50/60Hz，200W
2.光源:超亮LED 200W双色美国进口芯片.一颗100W暖白LED灯珠色温3200K，一颗100W正白LED
3.平均寿命:≥50000H
4.色温:3200K～7200K线性调节
5.发光角度:60°,声控灵敏度：65-130dB
6.控制方式:多种声控、DMX512、内置程序自走、主从联机模式，支持RDM协议及程序在线更新功能
7.通道:2/6/7通道
8.灯具材料:铸铝外壳
9.防护等级:防火V-1，防护IP20
10.配一进一出手拉手1米长电源、信号线。
11.独立电子频闪1-25Hz。
12.0-100%独立电子线性调光，摄像视频真实无闪烁，主从自走自动同步功能，控台正常控制自走永久同步。
13.过温保护功能：内置NTC温度控测功能，当LED工作过热时，智能降低LED的输出功率。
	台
	6

	19
	灯杆配件
	产品参数：
1.规格：≥4mm；长度：800mm；承重：≥150kg。
	条
	6

	20
	灯杆配件
	产品参数：
1.规格：≥28mm厚；重量：228g；承重：≥50kg；卡管;40-58mm。
	个
	6

	21
	多媒体地插
	根据现场需求定制各种接口
	个
	2

	22
	控台
	1.DMX512/1990标准，最大256个DMX控制通道，一路光电隔离信号输出。
2.最大控制16台电脑灯或64路调光。
3.自动生成灯库。
4.带背光的LCD显示屏，首创的中英文显示可切换界面。面板中英文可选。
5.要求内置图形轨迹发生器，至少有35个内置图形。
6.要求图形参数（如：振幅、速度、间隔、波浪、方向）均可独立设置。
7.要求可储存最少80个重演场景，用于储存多步场景和单步场景。每个多步场景最多可储存100个单步。
8.要求可同时输出和运行最少16个重演场景。
9.要求带16根集控推杆。按键点控和推杆集控兼容。
10.支持关机或者突发断电等情况数据可记忆保持。
11.要求U盘可备份控台数据，并支持重新导入到控台使用，同型号控台数据可共享。
12.支持远程软件升级，随时随地增加新的功能。                      
13.支持预置推杆可控制电脑灯的属性，属性控制更方便快捷。
14.支持立即黑场。
	台
	1

	23
	信号放大器
	1.2路DMX512数码输入，1路DMX512直接输出。    
2.输入输出光电隔离。                               
3.8路独立放大驱动输出。   
4.信号放大整形功能，延长信号传输距离。  
5.增强数据总线接入设备数量的能力。保护灯光控制台DMX512输出接口，故障现场隔离，提高数字式灯光控制系统的安全可靠性。                                  
6.独立的LED信号指示。    
7.输入电压:AC 110-240V 50/60Hz
8.输出:DMX512/1990信号
	台
	1

	24
	配电箱
	定制配电箱
	套
	1

	25
	设备机柜
	1、型号/规格：≥600*800*2000mm.。
2、材料：外立柱.顶盖.底座.采用≥1.2mm，内立柱采用≥2.0mm优质冷轧钢板制造，左右后门采用≥1.2mm优质冷轧钢板制造。外表处理：采用酸洗去污，磷化防锈，静电喷塑。
3.机柜结构：为全组拆装式，前门加厚钢化玻璃门，左右后门采用通风条孔全钢门，所有门板均可拆卸，机柜顶盖底座均可进线，内后两侧各一条垂直走线板方便强电弱电分开走线绑轧用，内设4根19＂标准立柱，载重量≥800KG。
4.配置：每台机柜配置19寸标准层板≥3块，六孔电源插排≥1条，高速排风扇≥2个,带卡螺丝≥50套，4只承重万向轮，支撑架4个       
5、防护等级：≥IP20。                         
	架
	1

	26
	分离器
	音视频分离
	套
	1

	27
	无线AP
	室内无线接入点，支持802.11b/g/n，整机最大接入速率300Mbps，支持USB口，支持APP缓存、微信认证、数据探针、智能负载均衡、网关、VPN、QoS、胖瘦一体化；支持POE和本地供电
	个
	2

	28
	控制终端
	1、处理器：≥第十代智能英特尔酷睿 i5 -10500；
2、主板：≥B460主板芯片系列及以上芯片组，BIOS内嵌USB屏蔽技术，可以仅识别USB键盘、鼠标，无法识别USB读取设备，有效防止数据泄露；
3、内存：≥8GB DDR4 2666MHz内存；
4、硬盘：≥1TB HD 7200RPM 3.5" SATA3+128GB SSD M.2 2242；
5、显卡：≥Radeon 520 2GB 64Bit 独立显卡；
6、声卡：集成HD Audio，；
7、外设：原厂防水抗菌键盘鼠标；
8、显示器：商用21.5宽LED液晶黑色
9、原生接口：≥6个USB接口(其中至少4个USB 3.2 G1)、1个串口、VGA+DP接口（VGA非转接）；
10、机箱：≥260W 节能电源 ，顶置电源开关键，方便使用；可立可卧小机箱，采用蜂窝结构，散热更为有效；机箱≤7.4L
	台
	1

	29
	天花机
	5匹天花嵌入式空调，节能、最少含20米铜管，配套支架
	台
	2

	30
	指纹锁
	指纹/密码/刷卡
	套
	2

	31
	会议摄像头
	1、支持多媒体框架协议：ITU-T H.323、IETF SIP
2、支持视频编解码协议：H.261、H.263、H.263+、H.264、H.264SVC、H.264 HighProfile
3、支持音频编解码协议：G.711A、G.711U、G.719、G.722、G.728、AAC LD、ZTE_BA、ZTE_BA Stereo、G.722.1、G.722.1 Annex C
4、支持网络传输协议：TCP/IP、DHCP、Telnet、HTTP、HTTPS
5、要求活动图像分辨率：1080P 50/60 fps、1080P 25/30 fps、、720P 50/60fps、720P 30fps
6、要求数据内容分辨率：720p; 1080p
7、视频输入接口：≥1×HDMI、≥1×3G-SDI
8、会议带宽：64kbps～8Mbps
9、图像传感器：1/2.7英寸，镜头光学变焦：12倍光学变焦，最大水平视角：±170°，最大垂直视角：-30°~+90°，超静音云台，多功能遥控器；
10、支持自动白平衡、自动曝光、自动聚焦、摄像机远程控制、镜像/倒装
	套
	2

	32
	配套辅料
	市电进线、设备接电、光缆、网络线、高清线、音响线、连接跳线、音频头等，根据现场需求配套
	项
	1

	33
	地板
	木纹，含踢脚线
	平米
	81

	34
	防盗网
	定制不锈钢防盗网
	平米
	16

	35
	吸音板
	木质条纹吸音板加支架，含收边
	平方
	126

	36
	背景墙处理
	定制背景墙广告，升降式
	项
	1

	37
	窗帘
	定制双层遮光窗帘，高度3.4米
	米
	16

	38
	吸音板微孔吊顶
	预支窗帘盒；硅酸盖板吊顶；吊顶阴角线
	平米
	81

	39
	会议室门
	≥1500×2150，含五金
	樘
	1

	40
	格栅灯
	3*18W嵌入式带电池
	盏
	12

	41
	实木会议桌
	实木桌，配套实木椅，根据现场定制
	项
	1

	三、计算机网络系统

	1
	网络交换机
	1. 性能：交换容量≥256Gbps；转发性能≥96Mpps
2. 接口类型：≥48个GE端口，≥4个千兆SFP口
3、要求与核心交换机同一品 牌
	套
	25

	2
	网络交换机
	1. 性能：交换容量≥256Gbps；转发性能≥96Mpps
2. 接口类型：≥24个GE端口，≥4个千兆SFP口
3、要求与核心交换机同一品 牌
	套
	7

	3
	汇聚交换机
	1、交换容量≥2.56Tbps；包转发率≥720Mpps；
2、实配模块化双风扇和模块化双电源，风扇支持前/后通风且可调；
3、支持≥24个1G/10G SFP+接口，≥2个QSFP+接，支持2个扩展插槽；
4、可支持扩展支持万兆光、万兆多速率电、25G、40G等多种类型板卡
5、支持安全插卡保障园区的业务安全可靠的运行，提供官网截图证明及链接
6、内置免费的网管软件、从传统的网元的设备管理升级为对整个网络的WEB管理、一键启动;
7、支持BFD FOR VRRP，RRPP、Smartlink、RSTP、MSTP、PVST，收敛时间≤50ms；
8、支持Triple功能，端口同时开启802.1X，MAC认证及Portal功能，
9、支持CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作；
10、支持设备通过蓝牙方式登录公有云平台；
11、支持被公有云平台管理，需提供有效检测机构颁发的检验报告复印件证明，并加盖投标人公章；
12、支持802.1ae Macsec安全加密，实现MAC层安全加密，包括用户数据加密、数据帧完整性检查及数据源真实性校验。无需软件授权；
13、支持OAM(802.1AG， 802.3AH)以太网运行、维护和管理标准。
14、要求与核心交换机同一品 牌
	套
	2

	4
	汇聚交换机
	1、交换容量≥598Gbps；包转发率≥108Mpps；
2、实配模块化双电源
3、支持24个100/1000BASE-X SFP口(含8个GE Combo口),支持4个1/10G BASE-X SFP Plus光口；
4、MAC地址表≥16K，IPV4路由表容量≥12K,，IPV6路由表容量≥3K,ARP≥4K；
5、内置免费的网管软件、一键启动；
6、实现ERPS功能，能够快速阻断环路，链路收敛时间≤50ms，
7、实现CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作，

8、设备端口同时开启802.1X，MAC认证及Portal功能；
9、支持本地端口镜像和远程端口镜像、支持流镜像；
10、支持BFD FOR VRRP，RRPP（快速环网保护协议）Smartlink、RSTP、MSTP、PVST，收敛时间≤50ms；
11、要求与核心交换机同一品 牌
	套
	9

	5
	核心交换机
	1、交换容量≥76.8Tbps；包转发率≥8640Mpps；
2、实配48端口千兆以太网光接口，48端口千兆以太网电接口，34块千兆多模光模块；
3、实配双主控，双电源，满足1+1冗余；
4、单槽位40G端口密度≥ 24；单槽位万兆线速端口密度≥48；单槽位24端口10G/5G/2.5G/1G自适应以太网电口；
5、支持1OG EPON 功能，支持1OG 对称和非对称 ONU；
6、支持DRNI跨设备链路聚合；
7、支持多虚一技术和一虚多技术的配合使用；
8、支持BFD，能够实现BFD与OSPF/VRRP联动。
9、支持安全业务插卡FW、IPS、ACG、LB、SSL VPN；
10、支持融合 AC 功能， 无需额外配置单独硬件， 并且能在交换机上对所有上线的 AP 进行管理与配置；
11、支持主流的MAC in IP技术，如EVI，实现跨三层网络的二层互联
12、▲内置智能管理功能，支持通过图形化界面设备配置及命令一键下发和版本智能升级；
13、支持多业务融合板卡，与设备紧耦合无需外部连线，支持部署Windows Server，实现方案与设备一体化；
14、支持安全业务插卡FW、IPS、ACG、LB、SSL VPN；
15、支持融合板卡，实现对摄像头等物联终端统一识别、认证和管理；
16、支持PC终端、哑终端、网络设备等连接元素的准入控制和权限划分，确保网络的可信可控；
17、支持设备识别、归类、类型定义，可以对全网资产进行梳理，识别异常终端链接，确保网络的安全性；
18、支持MACsec加密密技术；
	套
	2

	6
	以太网电接口模块
	48端口千兆以太网电接口模块(RJ45)(SA)，要求与核心交换机同一品 牌
	个
	4

	7
	以太网电接口模块
	48端口千兆以太网光接口模块(SFP,LC)(SA)，要求与核心交换机同一品 牌
	个
	2

	8
	交流电源模块
	以太网交换机交流电源模块-650W，要求与核心交换机同一品 牌
	个
	4

	9
	光模块
	光模块-SFP-GE-多模模块-(850nm,0.55km,LC) ，要求与核心交换机同一品 牌
	个
	182

	10
	光模块
	SFP+ 万兆多模模块(LC, 850nm,300m)，要求与核心交换机同一品 牌
	个
	10

	11
	超融合一体机
	一、云中心计算资源池
1、基本要求：
1.1、超融合是软硬一体化产品，需保证产品软件与硬件具有良好的兼容性，要求超融合软硬件为同一制造商；
1.2、可以采用模块化架构或者传统架构服务器，本次要求超融合服务器节点数量为：≥6节点，两节点服务器为一套，单节点硬件节点故障不影响正常业务。
2.超融合硬件节点配置要求：
2.1、单节点服务器CPU要求≥1颗，Intel处理器，主频≥2.1Ghz，核数≥20。
2.2、单节点服务器内存：≥256G 2933MHz DDR4。
2.3、单节点服务器硬盘要求：系统盘：≥2*480GB SATA SSD，缓存盘：≥1*960GB NVMe SSD，数据盘：≥3*8TB 7.2K SATA HDD
2.4、单节点服务器网络：万兆光接口: ≥2个、千兆接口: ≥2个，配置相应的万兆光模块。
2.5、单节点服务器电源：≥1200W，要求为钛金级电源。
7.售 后 服 务：三年质保服务
二、超融合管理平台
1、通过超融合管理平台即可实现对计算、存储、网络等资源进行统一管理，所有功能无需界面跳转即可实现全部操作，真正融合、简化管理。
2、针对超融合整体软硬件故障问题，提供统一的可视的监控管理中心，可视化实时监控中心从硬件可靠性（包括CPU、内存、磁盘、物理网卡和Raid卡）、系统可靠性（包括集群主机、分布式存储、集群网络配置状态和集群资源过载状态）、服务可靠性（包括站点容灾、集群可靠性HA、应用HA、计算资源DRS、虚拟机运行状态和虚拟机备份）三大层面进行实时监控、分层展示，运维人员可以直观查看集群的整体运行情况，可以快速诊断集群的健康状态，同时支持对无需关注的检测异常启用屏蔽功能，启用屏蔽功能的检测异常将不会上报显示，现实可视、可控、可管，简化运维。
3、可以依据资源的使用情况，按需选择扩容计算存储型融合节点、计算虚拟化型节点即无需配置数据盘及相应存储虚拟化功能授权、存储虚拟化型节点即无需配置计算虚拟化相应功能授权，满足后期按业务对资源的需求进行灵活扩容，并节省采购成本。
▲4、要求集群节点数≥2节点，并支持超融合节点数为2节点时，最少扩容节点数为1，扩容时要求原有集群业务不停机，以满足依不同业务分区分域部署需求，最小化配置集群规模，以降低初始投入，并满足资源无缝、按需扩展。要求提供CNAS认可的检测机构出具的该功能检测报告检测结果页复印件证明，并加盖投标人公章；
要求超融合管理平台集成融合在线的p2v、v2v迁移工具，支持业界主流的操作系统、虚拟化平台、公有云。包括但不限于VMware、微软、华为、H3C 、阿里云、紫光云、深信服等厂商平台的迁移，提升被迁移业务平台的普适性、提升业务迁移的便捷性，降低业务迁移的工作量。

▲6、超融合管理平台需支持无代 理杀毒功能，降低资源开销，同时现实对Hypervisor层及主流Windows和Linux操作系统主机进行整体的安全防护，管理平台集成并提供统一的防病毒配置界面以提升便捷性，支持不少于2种业界主流防病毒软件供用户按需灵活选择。
7、支持资源容量预测服务，内置时间序列模型，管理平台自动化实现数据检索预测，为提供用户易用的数据预测服务，服务支持呈现实时的CPU、内存和存储容量资源使用数据信息展示，并给出基于AI机器学习算法预测分析得到的预警时间点的提示，支持通过硬盘状态检测与预警技术，提供硬盘故障预测，提供资源扩容规划、硬盘故障预警的智能工具，提升业务整体可靠性。
8、支持实时展示SSD固态硬盘寿命信息，以百分比展示SSD固态硬盘剩余寿命，作为及时更换硬盘提供信息支撑，保证业务的可连续性，
9、支持对整个平台虚拟设备实现统一的管理，虚拟化 WEB 管理平台可以完成网络拓扑的构建，完成各类虚拟设备的自助逻辑编排，支持在管理平台上连接、开启、关闭各类虚拟设备，拓扑呈现业务流量信息，所画即所得，方便运维管理；
10、管理平台对于新上线节点设备可基于链路层协议、被管理节点自动发现，自动分配其IP地址，降低管理难度。
11、配置分布式防火墙功能，基于监测虚机IP地址和端口进行东西向流量隔离控制；配置公网IP地址池，支持公网IP和私网IP绑定；配置软件负载均衡， 支持HTTP、HTTPS、TCP等监听协议，支持配置均衡算法（轮转算法，最小连接算法，源地址算法）；配置健康检查，可配置检查间隔、超时时长、重复次数等支持连通性监测；配置虚拟网络设备的连通性探测功能，方便在虚拟化环境中，进行相应的故障排除和恢复，能够定位到出现故障的虚拟网络设备，方便快速排查问题保障业务的高连续性。可选所有功能按物理CPU数量授权模式，或者按分布式防火墙、虚拟负载均衡功能授权模式，其要求单颗物理CPU单项功能授权许可数量不少于5个。
12、支持通过管理平台的图形化界面对已有的VMware虚拟化平台进行无缝纳管，提供对VMware虚拟机的全生命周期管理和运维；支持对VMware虚拟机在线迁移到超融合平台，迁移过程中，用户业务不中断。支持VMware 6.0/6.5/6.7的标准版、企业版、企业增强版。满足对VMware平台的利旧和业务平滑过渡需求。
13、支持容器集群管理，可以创建多个容器集群，可对容器集群进行生命周期管理、以及升级、监控和运维；支持镜像仓库、应用模板和容器应用生命周期管理。已满足云原生应用的部署与运行需求。
14、支持基于站点的异地容灾功能，基于存储的远程复制技术，在生产站点和灾备站点之间进行异步远程数据复制。当生产站点因意外(如火灾、洪水、地震、人为蓄意破坏等)停止工作时，利用灾备站点的备份数据，将业务切换到灾备站点，实现业务容灾，从而保持业务不中断。
15、支持从超融合管理平台扩展应用监控服务组件，应用监控服务基于预置的监控模板，提供应用的实时监控告警管理服务能力，包括操作系统（Windows、CentOS、RHEL、Ubuntu、SUSE、AIX和HP-UX），数据库（MySQL、Oracle、达梦MPP、Redis和MongoDB），中间件（Tomcat、Apache、Weblogic、RabbitMQ、WebSphere），Url、Ping站点和Kubernetes的应用监控，用户无需重新开发自定义脚本，并展示各类资源的健康状态和关键指标，提供资源分类汇总视图，统计各类资源的数量。通过对应用的监控，提前预判故障风险，提升业务可靠性。
16、提供应用级别的HA功能，无需在虚拟机内部安装代 理即可自动检测并可自动修复虚拟机内运行的应用故障，包括但不限于Apache Tomcat、JDK、Apache HTTP Server、MySQL、SQL Server、SharePoint等应用，并支持用户自定义脚本进行应用状态的监控
17、要求配置相应的功能授权许可
三、计算虚拟化
1、虚拟化软件非OEM或贴牌产品，禁止借用第三方软件的整合，以保证功能的可靠性和安全性；
2、支持现有市场上主要国内外操作系统，包括Windows、CentOS、Fedora、RedHat、SUSE、Ubuntu、FreeBSD、MacOS、中标红旗、中标麒麟、中标普华、深度、一铭、凝思等；
3、基本功能要求：
3.1、提供虚拟机启动、暂停、恢复、休眠、重启、关闭、克隆、迁移、删除、快照等功能的批量操作
3.2、提供集群HA（高可用），DRS（动态资源调度）、硬件SR-IOV、GPU直通、vGPU、跨集群迁移等功能等功能配置
3.3、支持虚拟机的入方向、出方向、出入方向安全访问控制功能，可基于IP、MAC、端口号、时间段等设置访问规则
▲4、支持虚拟机迁移历史记录功能，记录中包含迁移的操作员、迁移方式、源主机、目的主机、开始时间、迁移耗时等信息，便于对虚拟机的迁移路径进行回溯。
▲5、支持批量修改虚拟机的配置参数，包括：I/O优先级、启动优先级、是否自动迁移、CPU调度优先级、CPU个数、内存大小、自动启动、VM启动设备、tools自动升级等；支持虚拟机桌面预览功能，无需登录虚拟机即可在虚拟化管理平台上看到虚拟机当前桌面的状态，降低配置工作量及运维难度。
6、要求每颗物理CPU为一个授权许可。
四、存储虚拟化
1、采用分布式的软件定义存储架构，在通用服务器部署，把所有服务器硬盘组织成一个虚拟存储资源池，提供分布式存储服务，无需独立的元数据及控制器节点，使用超融合管理平台统一管理，无需在计算虚拟化平台上部署存储控制器，存储集群规模支持≥256个节点。
2、同一节点同时提供服务器虚拟化及分式布块、对象、文件种存储功能，3个节点集群即可同时提供虚拟化、分布式块、对象、文件存储服务。其中对象和文件服务须在宿主机上提供。
3、功能要求：
3.1支持厚配置，可以根据业务需求分配固定的物理存储空间、支持精简配置，可以根据应用实际写需要时才分配相应的物理存储空间
3.2、支持卷快照，支持可写快照、定时快照，一致性组快照;支持链式卷克隆、完整克隆。
3.3、支持卷拷贝、卷迁移，如从低性能资源池迁移至高性能池
3.4、支持含跨主机、跨机柜、跨机房三种故障隔离能力。如故障域为机柜时，能够实现整机柜故障，数据不丢失，业务不中断。
3.5、支持卷的IOPS和带宽可同时设置，同时生效；支持按容量对卷的IOPS和带宽同时设置，同时生效
4、支持多副本保护机制，可选择2~5副本，支持依据业务数据重要性进行灵活设置副本数量机制。
5、磁盘或者节点故障之后无需人工干预，数据在集群内硬盘的剩余空间中自动重构，每T数据重构时间不大于3分钟。
6、支持使用一键鼠标按钮分析后端存储上的无效镜像文件，并提供一键清理和释放存储空间能力；支持使用一键鼠标按钮快速查看、启动、删除、批量启动和批量删除长时间未使用且处于关闭状态的虚拟机，进行资源利用率统计，提升资源利用率及运维效率，
7、本次配置块存储功能授权，按物理CPU数量授权模式无容量限制许可，按硬盘容量授权模式每个节点不少于100T授权许可。
	套
	3

	12
	防火墙
	1、标准2U机箱，多核AMP+架构，网络层吞吐量≥22Gbps，并发连接≥400万，每秒新建连接数≥24万，冗余电源，标准配置≥6个10/100/1000M自适应电口，配置≥1T存储容量的企业级硬盘，另有2个接口板卡扩展插槽，1个Console口， 含3年硬件维保服务。
2、需支持应用控制、URL过滤、病毒防护、入侵防御、威胁情报检测，提供≥3年应用识别库、URL分类特征库、病毒防护特征库、入侵防御特征库升级服务及威胁情报订阅全功能模块升级服务。
3、需支持路由、透明、交换以及混合模式接入，满足复杂应用环境的接入需求；支持旁路模式；
4、需支持VTEP（VxLan Tunnel EndPoint）模式接入VxLAN网络，并可作为VXLAN二层、三层网关实现VxLan网络与传统以太网的相同子网内、跨子网间互联互通；支持通过绑定VLAN、VNI（VXLAN Network Identifier）、远程VTEP，手动管理VxLan网络；支持MAC、VNI、VTEP静态绑定；
5、需支持基于策略的路由负载，支持根据应用和服务进行智能选路，支持源地址目的地址哈希、源地址哈希、轮询、时延负载、备份、随机、流量均衡、源地址轮询、目的地址哈希、最优链路带宽负载、最优链路带宽备份、跳数负载等不少于12种路由负载均衡方式，支持基于IPv4或IPv6的TCP、HTTP、DNS、ICMP等方式的链路探测，同时TCP与HTTP可使用自定义目标端口进行测试；
6、需支持共享上网检测功能，支持共享接入检测和共享接入管控功能，可以通过设置管控地址和例外地址优化管控功能，同时支持阻断或告警动作；
7、需具备本地、云端双擎查杀能力，必须能够对HTTP/FTP/POP3/SMTP/IMAP/SMB六种协议进行病毒查杀，以及对至少6级压缩文件进行解压查杀；
8、需支持在会话的源、目的地址同为IPv4地址时，可将目的地址转换至指 定服务器地址，同时可探测服务器是否存活；
9、需支持SNAT、DNAT。支持在源地址转换过程中，对SNAT（源地址转换）使用的地址或地址池利用率进行监控，并在地址池利用率超过阈值时，通过SNMPTrap、邮件、声音、短信等方式告警。
10、设备接口需支持配置IPv6地址，并可使用IPv6地址管理设备；支持IPv6手动及自动的IP/MAC探测及绑定；
11、需支持基于不同安全区域防御DNSFlood、HTTPFlood攻击，并支持警告、阻断、首包丢弃、TC反弹技术、NS重定向、自动重定向、手工确认等多种防护措施。
12、需支持配置基于IPv6地址的安全策略，并在一条策略中可同时启用入侵防御、反病毒、URL过滤、应用识别、反间谍软件等安全功能；；
13、设备接口需支持配置IPv6地址，并可使用IPv6地址管理设备；支持IPv6手动及自动的IP/MAC探测及绑定；
14、需支持DNS64功能；支持IPv6入站的DNS代 理功能，即从指 定的入接口或源ISP接收到的DNS解析请求，设备可根据自定义的IP、域名对应关系，代 理DNS服务器返回查询结果；
15、需支持针对IPv6流量通过HTTP、HTTPS实现Web认证，用户身份信息可存储在本地或Active   Directory\Radius\TACACS+\POP3等第三方服务器；
16、需支持IPv4和IPv6流量的蜜罐引流策略，支持配置基于源安全域、目的安全域、源地址、目的地址、服务、VLAN的引流策略，并支持强制导流，能够通过设置服务器和端口进行引流；
17、支持在虚系统内独立配置病毒防护、漏洞利用防护、间谍软件防护、URL过滤、文件过滤、内容过滤、邮件过滤、行为管控等安全功能。并可支持对本虚系统内产生的日志进行独立审计
18、支持基于源安全域、目的安全域、源用户、源地址、源地区、目的地址、目的地区、服务、应用、隧道、时间、VLAN等多种方式进行访问控制，并支持地理区域对象的导入；
19、支持基于用户的访问控制，可与LDAP/Radius/证书/Active     Directory/TACACS+/POP3等用户认证系统联动；
20、要求采用多核处理器硬件架构及多核并行处理系统，具备高性能IPV6处理能力，提供高性能IPV6防火墙系统；
21、支持对应用的文件传输行为进行上传、下载、双向的文件类型过滤，应用至少包含协议、网盘、论坛、博客、Webmail五种分类；
22、▲需支持针对BPS测试仪器7000+攻击，攻击阻断率达到99%以上。
23、支持漏洞防护功能，同时将漏洞防护特征库分类，至少包括缓冲区溢出、跨站脚本、拒绝服务、恶意扫描、SQL注入、WEB攻击等六种分类；漏洞防护支持日志、阻断、放行、重置等执行动作,可批量设置针对某一分类或全部攻击签名的执行动作；支持基于FTP、HTTP、IMAP、OTHER_APP、POP3、SMB、SMTP等应用协议的漏洞防护；
24、要求可在单条策略中启用病毒防护、入侵防御、网址过滤、文件过滤、文件内容过滤、终端过滤等安全功能选项。
25、需提供关联的威胁事件日志，系统可自动将产生威胁事件的连接经过防病毒、防漏洞、防间谍软件、URL过滤、文件过滤等安全模块检查的日志集中显示，并支持对全部类型的日志模糊或精确检索。
	套
	1


投标人报价的产品必须符合技术参数要求，否则投标无效！

商务条件

包：1
1、交付地点：福建省龙岩市漳平市采购人指定地点
2、交付时间：合同签订后 (45 ) 天内交货
3、交付条件：验收合格
4、是否收取履约保证金：否
5、是否邀请投标人参与验收：否
6、验收方式数据表格
	验收期次
	验收期次说明

	1
	1、在本项目货物到达指定场所后进行货物初验,项目建设完成后由中标人向采购人发出终验申请，根据合同规定和相关的国家标准对项目的实施结果进行验收，并对有异议和疑义项提出书面说明，如果无异议双方签署《终验合格报告》。 

2、验收标准：根据本招标文件、中标供应商的报价文件、承诺及有关国家、行业规定进行验收。


7、支付方式数据表格
	支付期次
	支付比例(%)
	支付期次说明

	1
	70
	本项目货物到达指定场所后进行货物初验,初验合格后付合同金额的70%

	2
	30
	项目验收合格后，支付合同金额的30%


8.售 后 服 务要求：
8.1、中标人在设备到货后，不得私自拆封原包装，必须在采购单位相关人员检验后，方可进行安装调试，否则采购单位有权拒收。中标人应派工程师到现场安装、调试至正常工作，并对采购单位技术人员进行现场培训指导直至能独立操作、排除简单故障。
8.2、此次采购的设备按标准提供3年保修，保修期内非因操作不当造成需要更换的零配件及设备由中标人负责包修、包换，到达现场不超过4小时。
8.3、中标人可视自身能力提供更优、更合理的维修服务承诺。
四、其他事项

1、除招标文件另有规定外，若出现有关法律、法规和规章有强制性规定但招标文件未列明的情形，则投标人应按照有关法律、法规和规章强制性规定执行。
2、其他

  第三部分  投标方须知

 一、  投标须知前附表

投标须知前附表是对投标须知的补充，二者如有矛盾，以前附表为准。

	项号
	条款号
	说明与要求

	1
	项目名称：
	漳平分公司协同办公系统硬件设备采购项目 

	
	项目招标人
	招标人：福建广电网络集团股份有限公司漳平分公司  
联系人：李霞英             

联系电话：13959082277

	2
	投标人资格条件
	（1）投标人须具备一般纳税人资格、开具增值税专用发票的供应商；

（2）本招标项目不允许组成联合体参加投标 。
（3） 其他要求详见招标文件。 

（4）根据财库〔2016〕125号文件规定，投标人不得被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，投标人须提供在本项目招标公告发布后，投标截止时间前，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询其上述信用记录的信用信息查询结果网页打印件或截图；

	3
	招标文件的澄清
	投标人应在开标前5日将需要澄清的问题以书面（或传真）形式送达招标代理单位。招标文件的澄清将于开标前5日在 招标公告 上公布，书面澄清纪要到本单位处索取。

	4
	投标文件份数
	投标人需提供响应文件1份，并加盖报价人公章。响应文件需密封。

	5
	投标有效期
	报价截止期结束后60个日历天

	6
	评标标准和方法
	评标办法：最低价中标法

	7
	开标时间、地点和要求
	地点：福建广电网络集团有限公司漳平分公司
时间：  2022年03月16日上午9：00  （北京时间）

	8
	提交投标文件的地点
	地点：福建广电网络集团有限公司漳平分公司，
时间：  2022年03月16日上午9：00   （北京时间）

	9
	交货期限
	合同签订后 (45 ) 天内交货。

	10
	保修期
	按厂家标准保修

	11
	监管部门
	部门名称：福建广电网络集团股份有限公司漳平分公司 

电话：0597-7532468

	12
	其他
	招标控制价及有效报价范围：最高控制价为：  2269500 元人民币；

投标人报价高于最高控制价为无效投标报价，按废标处理。推荐中标

候选人的投标报价必须低于最高控制价，否则不得推荐中标候选人。




二、 投标须知

1、适用范围

本招标文件仅适用于本次投标中所叙述项目的设备及服务采购。

2、定义

（1）“招标方”系指组织本次招标的业主单位。 

（2）“投标人”系指向招标方提交投标文件的产品服务提供商、工程施工单位。

（3）“货物”系指卖方按招标文件规定，须向买方提供的设备、软件、工具以及其它有关技术资料和材料。

（4）“服务”系指招标文件规定卖方须承担的运输、安装调试、原有系统改造、人员培训、技术服务、售后服务和其它类似的义务。

3、“投标文件”的构成

 “投标文件”由下述部份组成：

（1）招标项目要求；

（2）投标须知；

（3）报价表格式。

4、合格的投标方

资格要求：
（1）投标人须具备一般纳税人资格、开具增值税专用发票的供应商；

（2）本招标项目不允许组成联合体参加投标 。
     （3） 其他要求详见招标文件。 

（4）根据财库〔2016〕125号文件规定，投标人不得被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，投标人须提供在本项目招标公告发布后，投标截止时间前，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询其上述信用记录的信用信息查询结果网页打印件或截图；
5、投标费用

无论投标过程中的做法和结果如何，投标方自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

7、投标有效期

从投标截止起，投标有效期为60天。

8、招标文件的澄清（答疑）、修改、补充
招标人在提交投标文件截止时间前，对招标文件的澄清（答疑）、修改、补充内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

    8.1投标人获取招标文件后，对招标文件所有内容、份（页）数等方面应认真核对，如有缺漏、错误或其它方面问题，投标人应在投标截止日5天前按投标须知前附表第2项载明的信息以书面(或传真)形式向招标人提出澄清要求，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

8.2无论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清（答疑）、修改、补充，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清（答疑）、修改、补充，招标人都将通过书面的形式通知所有投标人。投标人应于投标截止时间前到招标代理公司领取书面答疑纪要，投标人未到招标代理单位索取书面澄清（答疑）、修改、补充文件的，视为投标人已知道书面文件的全部内容，招标代理单位不负任何责任。   

    8.3、招标文件的澄清（答疑）、修改、补充的其他说明

    8.3.1招标文件发出后，在提交投标文件截止时间5天前，招标人可对招标文件进行必要的修改。

    8.3.2招标文件的的澄清（答疑）、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当招标文件的澄清（答疑）、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

    8.3.3为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的修改、补充等内容进行研究，招标人将酌情延长提交投标文件的截止时间，具体时间将在招标文件的修改、补充通知中予以明确。

9、投标文件的编写

9.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料真实有效，以使其投标采购文件作出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝；

9.2投标文件的语言文字为中文汉字，外语或少数民族文字，必须译成中文汉字；

9.3投标文件应严格按投标文件内容及格式编写制作，投标文件的书面内容不得有加行、涂抹或改写；

    10、投标文件的提交

本须知前附表第10项所规定；

11 开标

    11.1开标事项要求

   11.1.1招标人按照招标文件既定的时间和地点举行开标会议，开标会议由招标单位组织并主持进行，开标活动由有关机关依法进行监督。

11.1.2投标人法人代表或其授权委托人应参加开标会，并签名报到以证明其出席，未出席者按弃权处理。开标会在招投标监督管理机构等有关部门监督下，由招标单位组织并主持进行。

11.1.3投标人法人代表（随带法定代表人资格证明书和身份证）或授权委托人（随带身份证和法人代表受权委托书）参加开标会，开标会开始时，不能出具以上证件、资料的（均为原件），视为自动放弃参加本次投标。

11.1.4投标人在递交投标文件时还应提供报名凭证（均为原件）。 

11.1.5不得用非法手段询查其他单位标函，凡泄露标函、哄抬标价，损害国家和招标单位利益，将取消参加投标承接工程资格，并追究其责任，由有关部门严处理。

11.1.6应按招标文件规定程序、时间要求及有关规定进行投标，否则按自动放弃论处。

11.2开标程序：

11.2.1招标单位对所有投标人备选资格证件、身份证及递交的投标文件进行核查，举行开标会议。

11.2.2标顺序： 递交投标文件--开标唱标---投标人退场--评标委员会依次对备选人的投标文件进行评审--宣布评审结果--开标会结束。

12、 纪律规定

12.1  投标人在投标期间不得作弊，不得哄抬标价，不得做有损国家和他人利益的行为。如果投标人的某一活动，对标书审查、澄清、评价等工作造成不利影响时，招标人可以拒绝其投标。

12.2  开标过程和开标后，应做好保密工作。有关投标文件的审查、评价和授标建议的信息不得向投标人或与该工作无关的人员透露。

13、评标

13.1  评标、定标原则

13.1.1 评标活动依据《中华人民共和国招标投标法》及有关规定，遵循公平、公正、科学、择优的原则。

13.1.2  开标会议结束后，随即召开评标会议，评标会议采取保密的方式进行。评标工作在有关部门监督下，由招标人依法组建的评标委员会负责。

14  评标过程的保密

14.1 评标委员会成员和评标活动有关的工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

14.2  在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人对招标人和评标委员会施加影响的任何行为，都将导致取消投标资格。

15  投标文件的澄清

15.1 为了有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以个别地要求投标人对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或者说明。有关澄清说明与答复，投标人应以书面形式进行，但是澄清或者说明不得超过投标文件的范围或者改变投标文件的实质内容，按照投标须知第17条款规定的错误修正原则进行修正的算术错误除外。

16 投标文件的响应性评审

16.1 评标委员会首先审定每份投标文件是否在实质上响应招标文件要求。

16.2 实质上响应招标文件要求的投标文件，应该与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留或对合同中约定的招标人的权利和投标人的义务造成重大的限制。所谓显著差异或保留是指：纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应招标文件要求的投标文件的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

16.3 如果实质上不响应招标文件要求的投标文件，将被拒绝，并且不允许通过修正或撤消其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性投标。

17 错误的修正

17.1评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算上或累计上的计算错误，修正错误的原则如下：

17.1.1 如果用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为准；
17.1.2 大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

17.2 按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意后，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝，并不影响其它评标工作。

    18、评标、定标办法

 18.1  评标委员会的组成

本招标项目的评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员由福建广电网络集团股份有限公司漳平分公司相关部门人员组成。

18.2  评标原则

18.2.1按平等竞争、择优选择的原则，对投标单位标书的符合性、完整性、响应性、报价等进行评价。

18.2.2评标方法：经投标文件评审合格最低价者中标。如果出现相同报价时，则采取抽签的办法决定中标者。
18.3评标标准

废标

投标文件属于下列情况之一者，应作为废标处理:

(1) 投标文件未按要求签署和加盖法人单位公章的；

   (2) 投标承诺书的关键内容字迹潦草、模糊、无法辨认或一份投标文件中，对同一项目报有两个或多个报价或报价超过保留价的；

   (3) 投标文件未按规定的格式、内容和要求编制；

投标文件的组成不全的；

  （6）投标人资格审查不合格的（具体要求前附表第3条要求）；

(7) 招标文件明确规定可以废标的其他情形。

   18.4定标

   18.4.1 经过详细评审后合格的投标人中，招标人当众公布通过评审的中标候选人。

18.4.2 若经评审合格的投标人少于3家的，则招标人应重新组织招标。

    18.4.3 若经过重新评审或在公示期内由于发现评审错误或原中标候选人存在弄虚作假等原因，造成原经过评审合格的中标候选人名次顺序发生变化的，则按重新评审后的合格投标人，按上述18.4.2款中的确定方式重新确定中标单位。

 18.4.4 评标委员会编写评标报告。
   合同的签订

19.合同授予

19.1业主、招标代理机构联合向中标单位发出中标通知书。

19.2中标单位应按中标通知书中指定的日期，准时到指定地点进行合同签订。

   19.4合同文件。组成合同的各项文件应能相互解释，互为说明。当合同文件出现含糊不清或不一致时，由监理机构作出解释或修正。除合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

19.4.1 合同（包括补充合同或协议）。

19.4.2 中标通知书。

19.4.3合同条款。

19.4.4  技术条款。

19.4.5  组成合同的其它文件
第四部分   合同条款

 采 购 合 同

甲方（采购人）： 福建广电网络集团股份有限公司漳平分公司                 

乙方（供应商）：                                        
经甲乙双方友好磋商,本着互惠互利、诚信合作的原则上，经充分协商签订本合同，双方同意按下述条款全面履行：

第一条：采购商品清单及合同价格（表格不够填写，另附清单）

	包号
	品名号
	标的名称
	品 牌 型  号
	单位
	数量
	单价（元）
	合计（元）

	1
	1-1
	
	
	
	
	
	

	
	1-2
	
	
	
	
	
	

	
	...
	
	
	
	
	
	

	2
	2-1
	
	
	
	
	
	

	
	2-2
	
	
	
	
	
	

	
	...
	
	
	
	
	
	

	报价金额（元）
	                           。（小写：¥）


第二条：质量标准

1、乙方提供的货物的技术规格应与招标文件规定的技术规格及所附的“技术规格响应表”相一致，若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2、乙方所提供的货物必须是原厂原包装，质量必须符合国家标准和行业标准以及原厂出厂标准，乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。

第三条：包装要求

1、除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，确保货物在原包装未拆封的情况下安全无损运抵指定地点，由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

2、每一包装单元内应附详细的装箱清单、质量合格凭证、售后保修卡等必须具备的相关资料和必备的附件。产品具备条形识别码的，须提供原厂条形码，不得私自篡改张贴。

第四条：供货时间及要求

乙方必须于合同生效之日起  10  个工作日内将上述商品清单所列的货物送至甲方指定的地点免费安装调试完毕，并承担运输过程中发生的一切费用。乙方不按本合同约定提交货物所产生的任何费用由乙方自己负责，甲方对由此所引起的变动不予确认。

第五条：验收
1、甲方负责组织验收。货物安装调试过程中，甲方必须按本合同所约定的货物清单及要求对货物的品牌、外观、配件及安装调试后的使用性能等进行验收，乙方必须在验收现场提供必要的技术支持。甲方应在产品安装调试并符合要求后的五个工作日内验收完毕。验收结果经甲、乙双方确认后，甲方必须对照本合同填好《验收报告单》并签名、加盖单位的公章。

2、货物验收后十个工作日内甲方对货物、货物质量及其它方面有异议的，乙方应在两个工作日内负责解决。

第六条：售后服务

按厂家服务承诺和招标文件的服务承诺做好售后服务工作，若有甲方投诉乙方售后服务不到位，按《消费者权益保护法》追溯有关责任。

第七条：付款条件、方式及时间

 （按招标文件要求填写）。

第八条：违约责任

1、甲方无正当理由不接收或不及时验收的，按有关规定由甲方赔偿乙方损失。

2、乙方所交货物品种、型号不符合本合同要求的，甲方有权拒收。

3、乙方不能如期交付货物的，乙方应偿付该货物款  5  %的违约金，同时涉及到的部分终止履行。

第九条：合同争议处理方式

若发生争议，由双方友好协商解决。

第十条：合同的生效

1、本合同经甲、乙双方签字并盖章后即时生效。

2、有关本次采购项目的采购文件以及相关的承诺函件等资料均视为本合同不可分割的一部分。

3、本合同一式二份，甲、乙双方各执一份，本合同未尽事宜由甲、乙双方另行协商。

甲方（公章）：                          乙方（公章）：

单位地址：漳平市桂林路161号            单位地址：

负责人（签字或盖章）：                  负责人（签字或盖章）：

联系人 ：                               联系人：

联系电话：                              联系电话：

签约日期：      年    月    日

    响应文件格式

 
 
采购货物项目
响应文件
 
项目名称：                                     
项目编号：                                      
合 同 包：                                      
 
 
供应商名称：                                      
日   期：                                          
福建广电网络集团股份有限公司漳平分公司采购类招标

               项目响应文件

致：福建广电网络集团股份有限公司漳平分公司
一、报价清单

	包号
	品名号
	标的名称
	品 牌 型  号
	数量
	单价（元）
	合计（元）
	备注

	1
	1-1
	
	
	
	
	
	

	
	1-2
	
	
	
	
	
	

	
	...
	
	
	
	
	
	

	2
	2-1
	
	
	
	
	
	

	
	2-2
	
	
	
	
	
	

	
	...
	
	
	
	
	
	

	报价金额（元）
	


投标人名称（公章）：              

投标人代表：                   

时间：                     

技术及服务响应情况

1、技术参数

	包号
	品名号
	招标文件技术参数要求
	报价人提供的商品技术参数
	响应情况

	1
	1-1
	
	
	无偏离

	
	1-2
	
	
	

	
	...
	
	
	

	2
	2-1
	
	
	

	
	2-2
	
	
	

	
	...
	
	
	


投标人名称（公章）：              

投标人代表：                   

时间：                     

商务条件
致：  福建广电网络股份有限公司漳平分公司 
	包号
	招标文件服务要求
	报价人响应情况
	响应情况

	1
	
	
	

	
	
	
	

	...
	
	
	


投标人名称（公章）：              

投标人代表：                   

时间：                     

承诺函

承诺函

致：福建广电网络集团股份有限公司漳平分公司
项目名称：。。。。。。（项目编号：。。。。。），我公司完全实质性满足招标文件规定的技术参数、商务条件、售后服务要求。若我公司中标，将完全按上述要求进行实施，否则视同违约。
投标人名称（公章）：              

投标人代表：                   

时间：                     

4、资格证明文件
4-1、单位负责人授权书
致：  福建广电网络股份有限公司漳平分公司 

我方的单位负责人（填写“单位负责人全名”）授权（填写“供应商代表全名”）为供应商代表，代表我方参加（填写“项目名称”）项目（项目编号：         ）的询价，全权代表我方处理询价过程的一切事宜，包括但不限于：报价、参与报价会、谈判、签约等。供应商代表在询价过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。
供应商代表无转委权。特此授权。
（以下无正文）
 
单位负责人：                   身份证号：                   手机：                    
供应商代表：                   身份证号：                  手机：                    
  
授权方
供应商（全称并加盖单位公章）：
单位负责人签字或盖章：                              
 
接受授权方
供应商代表签字：                                
 
签署日期：        年        月        日
 
附：单位负责人、供应商代表的身份证正反面复印件
	 
要求：真实、有效、清晰
 


★注意：
1、企业（银行、保险、石油石化、电力、电信等行业除外）、机关、事业单位和社会团体法人的“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。
2、银行、保险、石油石化、电力、电信等行业：以法人身份参加报价的，“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致；以非法人身份参加报价的，“单位负责人”指代表单位行使职权的主要负责人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。
 
                       
4-2、营业执照等证明文件
致：  福建广电网络股份有限公司漳平分公司 

（ ）供应商为法人（包括企业、事业单位和社会团体）的
现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方统一社会信用代码（请填写法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
（ ）供应商为非法人（包括其他组织、自然人）的
□现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写非自然人的非法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
□现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写自然人的身份证件名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
 
★注意：
1、请供应商按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”并选择相应的“□”（若有）后，再按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。
2、供应商为企业的，提供有效的营业执照复印件；供应商为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；供应商为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；供应商为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；供应商为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；供应商为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他供应商应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。
3、供应商提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由供应商加盖其单位公章。
 
 
投标人名称（公章）：              

投标人代表：                   

时间：                     

4-3、财务状况报告
致：  福建广电网络股份有限公司漳平分公司 
  （ ）供应商提供财务报告的
□企业适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注（若有），上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
□事业单位适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、收入支出表或收入费用表、财政补助收入支出表，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
□社会团体适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、业务活动表、现金流量表，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
（ ）供应商提供资信证明的
□非自然人适用：现附上我方开户（基本户）许可证复印件及我方银行：（填写“基本户的开户银行全称”）出具的资信证明复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
□自然人适用：现附上我方银行：（填写自然人的“个人账户的开户银行全称”）出具的资信证明复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
（ ）供应商提供投标担保函的
现附上由财政部门认可的政府采购专业担保机构：（填写“担保机构全称”）出具的投标担保函复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
★注意：
1、请供应商按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”并选择相应的“□”（若有）后，再按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。
2、供应商提供的财务报告复印件（成立年限按照提交响应文件截止时间推算）应符合下列规定：
2.1成立年限满1年及以上的供应商，提供经审计的上一年度的年度财务报告。
2.2成立年限满半年但不足1年的供应商，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。
※无法按照本格式第2.1、2.2条规定提供财务报告复印件的供应商，应按照本格式的要求选择提供资信证明复印件或投标担保函复印件，其中：非自然人的供应商选择提供资信证明的，还应附上其开户（基本户）许可证复印件。
3、“财政部门认可的政府采购专业担保机构”应符合《财政部关于开展政府采购信用担保试点工作方案》（财库[2012]124号）的规定。
4、供应商提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由供应商加盖其单位公章。
投标人名称（公章）：              

投标人代表：                   

时间：                     

4-4、依法缴纳税收证明材料
致：  福建广电网络股份有限公司漳平分公司 

1、依法缴纳税收的供应商
（ ）法人（包括企业、事业单位和社会团体）的
现附上自    年   月   日至    年   月   日期间我方缴纳的（按照供应商实际缴纳的税种名称填写，如：增值税、所得税等）税收凭据复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
（ ）非法人（包括其他组织、自然人）的
现附上自    年   月   日至    年   月   日期间我方缴纳的（按照供应商实际缴纳的税种名称填写）税收凭据复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
2、依法免税的供应商
（ ）现附上我方依法免税证明材料复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
★注意：
1、请供应商按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”，并按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。
2、供应商提供的税收凭据复印件应符合下列规定：
2.1提交响应文件截止时间前（不含提交响应文件截止时间的当月）已依法缴纳税收的供应商，提供提交响应文件截止时间前六个月（不含提交响应文件截止时间的当月）中任一月份的税收凭据复印件。
2.2提交响应文件截止时间的当月成立且已依法缴纳税收的供应商，提供提交响应文件截止时间当月的税收凭据复印件。
2.3提交响应文件截止时间的当月成立但因税务机关原因导致其尚未依法缴纳税收的供应商，提供依法缴纳税收承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同税收凭据。
3、“依法缴纳税收证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳税收。
4、供应商提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由供应商加盖其单位公章。
投标人名称（公章）：              

投标人代表：                   

时间：                     

 
4-5、依法缴纳社会保障资金证明材料
致：  福建广电网络股份有限公司漳平分公司 

1、依法缴纳社会保障资金的供应商
（ ）法人（包括企业、事业单位和社会团体）的
现附上自    年   月   日至    年   月   日我方缴纳的社会保险凭据（限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证）复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
（ ）非法人（包括其他组织、自然人）的
自    年   月   日至    年   月   日我方缴纳的社会保险凭据（限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证）复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
2、依法不需要缴纳社会保障资金的供应商
（ ）现附上我方依法不需要缴纳社会保障资金证明材料复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。 
★注意：
1、请供应商按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”，并按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。
2、供应商提供的社会保险凭据复印件应符合下列规定：
2.1提交响应文件截止时间前（不含提交响应文件截止时间的当月）已依法缴纳社会保障资金的供应商，提供提交响应文件截止时间前六个月（不含提交响应文件截止时间的当月）中任一月份的社会保险凭据复印件。
2.2提交响应文件截止时间的当月成立且已依法缴纳社会保障资金的供应商，提供提交响应文件截止时间当月的社会保险凭据复印件。
2.3提交响应文件截止时间的当月成立但因税务机关/社会保障资金管理机关原因导致其尚未依法缴纳社会保障资金的供应商，提供依法缴纳社会保障资金承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同社会保险凭据。
3、“依法缴纳社会保障资金证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳社会保障资金。
4、供应商提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由供应商加盖其单位公章。
投标人名称（公章）：              

投标人代表：                   

时间：                     

4-6、具备履行合同所必需设备和专业技术能力证明材料
 
致：  福建广电网络股份有限公司漳平分公司 

我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，否则产生不利后果由我方承担责任。
特此声明。
 
★注意：
1、询价通知书未要求供应商提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的专项证明材料”的，供应商应提供本“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的基本证明材料”。
2、询价通知书要求供应商提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的专项证明材料”的，供应商须另列提供”。
3、纸质响应文件正本中的本材料（若有）应为原件。
4、请供应商根据实际情况如实声明，否则视为提供虚假材料。
 
 
投标人名称（公章）：              

投标人代表：                   

时间：                     

 
4-7、参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明
 
致：  福建广电网络股份有限公司漳平分公司 

     
参加采购活动前三年内，我方在经营活动中没有重大违法记录，也无行贿犯罪记录。
特此声明。
 
★注意：
1、“重大违法记录”指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。
2、纸质响应文件正本中的本声明应为原件。
3、请供应商根据实际情况如实声明，否则视为提供虚假材料。
 
 
投标人名称（公章）：              

投标人代表：                   

时间：                     

 
4-8、信用记录查询结果
致：  福建广电网络股份有限公司漳平分公司 

现附上截至    年   月   日   时我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）获取的我方信用信息查询结果（填写具体份数）份、通过中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）获取的我方信用信息查询结果（填写具体份数）份，上述信用信息查询结果真实有效，否则我方负全部责任。
 
★注意：
1、供应商应同时提供在询价通知书要求的截止时点前通过上述2个网站获取的信用信息查询结果，信用信息查询结果应为从上述2个网站获取的查询结果原始页面的打印件或完整截图，否则投标无效。
2、若本项目接受联合体投标且供应商为联合体，应同时提供在询价通知书要求的截止时点前通过上述2个网站获取的联合体各方的信用信息查询结果，信用信息查询结果应为从上述2个网站获取的查询结果原始页面的完整截图或打印件，否则报价无效。
※除上述规定外，信用记录的其他有关规定（包括但不限于：信用信息的查询渠道及截止时点、查询记录和证据留存的具体方式、使用规则等内容）详见询价通知书第一章。
 
 
供应商（全称并加盖单位公章）：
供应商代表签字：               
日期：        年        月        日
 
1

