
漳平分公司五校监控及校园无线全覆盖货物类采购项目
招标文件

   招 标 人：福建广电网络集团股份有限公司漳平分公司
招标编号：    福广漳(招)XJ2022005               
日期：2022年08月
目     录

        第一部分   投标邀请书
第二部分   招标项目及要求

        第三部分   投标须知

第四部分   合同条款
        第五部分   响应文件格式

 第一部分投标邀请书
致：                        （投标单位）
(采购项目名称)  漳平分公司五校监控及校园无线全覆盖货物类采购项目  已具备招标条件，现对该项目进行 邀请 招标。            
一、工程概况 

1、招标项目名称： 漳平分公司五校监控及校园无线全覆盖货物类采购项目 
2、招标项目地点：   福建省漳平市         
3、招标项目金额：  451100元（最高限价）   
4、招标项目交货期限：合同签订后（30）天内安装完成并验收合格。
二、参加本工程施工招标的投标申请人必须具备的条件：
报价人应是具有本次采购项目经营权的独立企业法人，注册成立时间不得少于2年，注册资本金不得小于100万元。(报价人应在报价文件中提供合格有效的企业法人营业执照副本和税务登记证复印件，或三证合一的营业执照副本复印件,并加盖报价人单位公章)；

具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供开户行许可证；具有签订和履行合同所必需的能力和信誉（报价人应在报价文件中提供视频监控类似项目（项目金额不低于25万元）建设证明材料：项目合同扫描件和验收报告）；
报价人具备增值税一般纳税人资格，并能开具增值税专用发票；

投标人应提供的税收凭据复印件应，符合下列规定：1.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的税收凭据复印件。1.2投标截止时间的当月成立且已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间当月的税收凭据复印件。1.3投标截止时间的当月成立但因税务机关原因导致其尚未依法缴纳税收的投标人，提供依法缴纳税收承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同税收凭据。2、“依法缴纳税收证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳税收。

三年内在经营活动中没有违法违纪等不良记录（报价人在投标截止时间前通过“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询并打印相应的信用记录；

参与项目投标且投标供应商授权代表必须为在岗员工（提供投标日期前不少于3个月企业社保缴纳证明）；

（7）本项目不接受联合体报价。
三、请收到邀请书的投标单位，于 2022年08月29日8:00  至  2022年08月31日18:00  （法定公休日、法定节假日除外），来电或至福建广电网络集团有限公司漳平分公司（地点： 漳平市桂林街道桂林路161号8楼综合部 ）索取招标资料。

四、投标截止日期：  2022年09月01日上午9：00  ，逾期收到的或不符合要求的投标文件恕不接受。招标人在截止时间前30分钟开始接收投标文件。

五、资格审查方式：   资格后审   。

六、评标方法：最低价中标法。

七、开标时间： 2022年09月01日上午9：00  ；

开标地点：福建广电网络集团有限公司漳平分公司8楼会议室

八、发布公告的媒介

本次招标公告在福建广电网络龙岩分网（http://www.lygdwl.com）招标公告板块发布。

十、联系方式    

招 标 人：福建广电网络集团有限公司漳平分公司
地    址：漳平市桂林街道桂林路161号

电    话：0597-3276985

联 系 人：颜广坤
    联系电话：13906972778 

第二部分   招标项目及要求

采购标的

金额单位：人民币元

	合同包
	品目号
	项目名称
	数量
	预算价
	备注

	包1 
	1-1
	五校监控及校园无线全覆盖货物类采购
	1批
	451100
	


注：投标人的报价须包含完成本项目的所有费用，采购单位不再另行支付任何费用。（投标人须现场勘察的，请直接与采购单位联系，费用由投标人自行承担。系统安装调试完毕，采购人将请第三方检测机构对整个项目所有设备的功能和技术参数进行检测，若发现存在虚假响应中标的。采购单位将取消其中标供应商资格；并依据政府采购相关规定报请有关部门进行相应的惩罚；对采购单位造成其他损失的，采购单位保留追偿的权利。

技术参数及要求

漳平分公司五校监控及校园无线全覆盖货物类采购项目招标要求

1.五校监控
	序号
	设备名称
	参数
	数量
	单位

	（一）附小


硬件规格：

2U标准机架式

；2个HDMI，2个VGA，HDMI+VGA组内同源

；8盘位，可满配8T硬盘 

；2个千兆网口

；2个USB2.0接口、1个USB3.0接口

；1个eSATA接口

；报警IO：16进4路（可选配8出）

； 

输入带宽：320M

；64路H.264、H.265混合接入

；最大支持8×1080P解码

；支持H.265、H.264解码

	；平台对接协议：ISUP/萤石/GB28181/SDK须能与公安综合视频平台完整连接。
	2
	台


200万 1/2.7" CMOS 红外阵列海螺型网络摄像机

；调节角度: 水平：0°~360°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360°

；最低照度: 彩色：0.01 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR

；宽动态: 数字宽动态

；焦距&视场角: 

2.8mm，水平视场角：104.9°，垂直视场角：58.2°，对角视场角：123.2°

；水平视场角：39.4°，垂直视场角：21.7°，对角视场角：45.6°

；补光距离: 最远可达30 m

；补光灯类型: 红外灯

；防补光过曝: 支持

；红外波长范围: 850 nm

；最大图像尺寸: 1920 × 1080 

；视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264

；网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口

；音频: 1个内置麦克风

；启动和工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）

；存储温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）

；供电方式: DC：12 V ± 25%，支持防反接保护；PoE：802.3af，Class 3

；设备重量: 300 g

；产品尺寸: Ø110 × 93 mm

；包装尺寸: 145 × 145 × 128 mm

；带包装重量: 440 g

；电流及功耗: DC：12 V，0.4 A，最大功耗：5 W；PoE：802.3af，36 V~57 V，0.2 A~0.15 A，最大功耗：6.5 W

；电源接口类型: Ø5.5 mm圆口

	；防护: IP66；须能与公安综合视频平台完整连接。
	102
	台


200万 1/2.7”CMOS ICR红外阵列筒型网络摄像机

；最低照度: 彩色：0.01 Lux @（F1.2, AGC ON），0 Lux with IR

；宽动态: 数字宽动态

；焦距&视场角: 

4 mm，水平视场角：89°，垂直视场角：47°，对角线视场角：107°

；6 mm，水平视场角：54°，垂直视场角：31°，对角线视场角：62°

；补光灯类型: 红外光，最远可达30 m

；波长范围: 850 nm

；最大图像尺寸: 1920 × 1080

；视频压缩标准: 

主码流：H.265/H.264

；子码流：H.265/H.264/MJPEG

；网络: 1 个RJ45 10 M/100 M 自适应以太网口

；存储温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）

；启动及工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）

；供电方式: DC：12 V ± 25%，支持防反接保护; PoE ：802.3af，Class 3

；电流及功耗: DC：12 V，0.34 A，最大功耗：4 W; PoE：802.3af，36 V~57 V，0.14 A to 0.09 A，最大功耗：5 W

；电源接口类型: Ø5.5 mm圆口

；产品尺寸: 147.5 × 92.9 × 78.2 mm

；包装尺寸: 190 × 110 × 95 mm

；设备重量: 370 g

；带包装重量: 530 g

	；防护: IP67
	23
	台


3.5 HDD,8TB,7200RPM, 256MB, SATA 6Gb/s；高转速：7200RPM

；支持32路AI流、RAID应用(搭配NVR)；支持硬盘健康管理功能；MTBF(平均故障间隔时间)：不小于150万小时；年写入负载：不小于360TB

	；支持3年有限质保服务
	12
	个

	5
	监控专用机柜
	2联控制台,立住1.5，骨架1.5，门板1.2镀锌板制作，喷塑用户外粉，烤箱温度两百度。台面防水板18厚。
	1
	个

	6
	网络线
	1、性能符合ISO11801-2002、TIA/EIA 568C.2和GB50311-2007六类标准。
2、中心PE十字骨架，最大程度上保证安装过程中不破坏双绞线绞距，具有高抗电磁干扰性，使传输信号的误码率降至最低程度，
3、绝缘层材料为高密度聚乙烯（HDPE），绝缘单线生产过程采用在线控制偏心核销，在线火花检测仪，在线水中电容检测仪等在线设备，保证了产品的高可靠性和一致性。
	7
	箱

	7
	POE电源
	本产品为单口桌面式POE供电器，室内使用，适用于10/100M网络环境。通过超5类线缆与网络终端设备进行连接，用于将普通交换机输出的数据信号与供电器提供的电力合成为1路标准POE输出，接入到下端标准POE受电设备上，从而保证受电设备的正常工作与数据交换。本POE供电器符合IEEE 802.3af/at标准，输入电压为100-240V~，50/60Hz，提供48V/0.5A的输出规格
	125
	台

	8
	辅材
	型号及配置：电源线，设备箱、水晶头，PVC管等辅材
	1
	批

	（二）实小


硬件规格：

2U标准机架式

；2个HDMI，2个VGA，HDMI+VGA组内同源

；8盘位，可满配8T硬盘 

；2个千兆网口

；2个USB2.0接口、1个USB3.0接口

；1个eSATA接口

；报警IO：16进4路（可选配8出）

； 

输入带宽：320M

；64路H.264、H.265混合接入

；最大支持8×1080P解码

；支持H.265、H.264解码

	；平台对接协议：ISUP/萤石/GB28181/SDK须能与公安综合视频平台完整连接。
	1
	台


200万 1/2.7" CMOS 红外阵列海螺型网络摄像机

；调节角度: 水平：0°~360°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360°

；最低照度: 彩色：0.01 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR

；宽动态: 数字宽动态

；焦距&视场角: 

2.8mm，水平视场角：104.9°，垂直视场角：58.2°，对角视场角：123.2°

；水平视场角：39.4°，垂直视场角：21.7°，对角视场角：45.6°

；补光距离: 最远可达30 m

；补光灯类型: 红外灯

；防补光过曝: 支持

；红外波长范围: 850 nm

；最大图像尺寸: 1920 × 1080 

；视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264

；网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口

；音频: 1个内置麦克风

；启动和工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）

；存储温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）

；供电方式: DC：12 V ± 25%，支持防反接保护；PoE：802.3af，Class 3

；设备重量: 300 g

；产品尺寸: Ø110 × 93 mm

；包装尺寸: 145 × 145 × 128 mm

；带包装重量: 440 g

；电流及功耗: DC：12 V，0.4 A，最大功耗：5 W；PoE：802.3af，36 V~57 V，0.2 A~0.15 A，最大功耗：6.5 W

；电源接口类型: Ø5.5 mm圆口

	；防护: IP66；须能与公安综合视频平台完整连接。
	58
	台


3.5 HDD,8TB,7200RPM, 256MB, SATA 6Gb/s；高转速：7200RPM

；支持32路AI流、RAID应用(搭配NVR)；支持硬盘健康管理功能；MTBF(平均故障间隔时间)：不小于150万小时；年写入负载：不小于360TB

	；支持3年有限质保服务
	6
	个

	4
	监控专用操作台
	2联控制台,立住1.5，骨架1.5，门板1.2镀锌板制作，喷塑用户外粉，烤箱温度两百度。台面防水板18厚。
	1
	个

	5
	网络线
	1、性能符合ISO11801-2002、TIA/EIA 568C.2和GB50311-2007六类标准。
2、中心PE十字骨架，最大程度上保证安装过程中不破坏双绞线绞距，具有高抗电磁干扰性，使传输信号的误码率降至最低程度，
3、绝缘层材料为高密度聚乙烯（HDPE），绝缘单线生产过程采用在线控制偏心核销，在线火花检测仪，在线水中电容检测仪等在线设备，保证了产品的高可靠性和一致性。
	4
	箱

	6
	POE电源
	本产品为单口桌面式POE供电器，室内使用，适用于10/100M网络环境。通过超5类线缆与网络终端设备进行连接，用于将普通交换机输出的数据信号与供电器提供的电力合成为1路标准POE输出，接入到下端标准POE受电设备上，从而保证受电设备的正常工作与数据交换。本POE供电器符合IEEE 802.3af/at标准，输入电压为100-240V~，50/60Hz，提供48V/0.5A的输出规格
	58
	台

	7
	辅材及安装调试费
	铝制摄像机支架，设备箱、水晶头，PVC管、等辅材
	1
	批

	（三）逸夫小学

	1
	高清录像主机（32路）
	1.5U机箱，尺寸445mm（宽）× 400mm（深）×71mm（高）；2个HDMI，1个VGA，支持异源输出；4盘位，可满配8T硬盘；2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口；2个USB2.0接口、1个USB3.0接口；2个RS-485半双工串行接口；1个RS-232串行接口；报警IO：16进4路；输入带宽：256Mbps；输出带宽：160Mbps；32路H.264、H.265混合接入；最大支持12×1080P解码；支持H.265、H.264解码；平台对接协议：ISUP/萤石/GB28181/SDK；须能与公安综合视频平台完整连接。
	1
	台


200万 1/2.7" CMOS 红外阵列海螺型网络摄像机

；调节角度: 水平：0°~360°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360°

；最低照度: 彩色：0.01 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR

；宽动态: 数字宽动态

；焦距&视场角: 

2.8mm，水平视场角：104.9°，垂直视场角：58.2°，对角视场角：123.2°

；水平视场角：39.4°，垂直视场角：21.7°，对角视场角：45.6°

；补光距离: 最远可达30 m

；补光灯类型: 红外灯

；防补光过曝: 支持

；红外波长范围: 850 nm

；最大图像尺寸: 1920 × 1080 

；视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264

；网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口

；音频: 1个内置麦克风

；启动和工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）

；存储温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）

；供电方式: DC：12 V ± 25%，支持防反接保护；PoE：802.3af，Class 3

；设备重量: 300 g

；产品尺寸: Ø110 × 93 mm

；包装尺寸: 145 × 145 × 128 mm

；带包装重量: 440 g

；电流及功耗: DC：12 V，0.4 A，最大功耗：5 W；PoE：802.3af，36 V~57 V，0.2 A~0.15 A，最大功耗：6.5 W

；电源接口类型: Ø5.5 mm圆口

	；防护: IP66；须能与公安综合视频平台完整连接。
	29
	台


3.5 HDD,8TB,7200RPM, 256MB, SATA 6Gb/s；高转速：7200RPM

；支持32路AI流、RAID应用(搭配NVR)；支持硬盘健康管理功能；MTBF(平均故障间隔时间)：不小于150万小时；年写入负载：不小于360TB

	；支持3年有限质保服务
	3
	个

	4
	网络线
	性能符合GB/T 50312-2016超五类标准。
绝缘层材料为高密度聚乙烯（HDPE），外护套材料为PVC。
电气性能：工作电容≤5.6 nF/100米；线对对地电容不平衡≤330 pF/100米；额定传输速率（NVP)：65% ；线对时延差：≤45ns/100米；线对直流不平衡电阻：≤2%。
绝缘电阻最小值（MΩ/km）：5000。
导体直径：0.50±0.01mm。
	2
	箱

	5
	POE电源
	本产品为单口桌面式POE供电器，室内使用，适用于10/100M网络环境。通过超5类线缆与网络终端设备进行连接，用于将普通交换机输出的数据信号与供电器提供的电力合成为1路标准POE输出，接入到下端标准POE受电设备上，从而保证受电设备的正常工作与数据交换。本POE供电器符合IEEE 802.3af/at标准，输入电压为100-240V~，50/60Hz，提供48V/0.5A的输出规格。
	29
	台

	6
	辅材及安装调试费
	铝制摄像机支架，设备箱、水晶头，PVC管、等辅材
	1
	批

	（四）桂林中心小学


硬件规格：

2U标准机架式

；2个HDMI，2个VGA，HDMI+VGA组内同源

；8盘位，可满配8T硬盘 

；2个千兆网口

；2个USB2.0接口、1个USB3.0接口

；1个eSATA接口

；报警IO：16进4路（可选配8出）

； 

输入带宽：320M

；64路H.264、H.265混合接入

；最大支持8×1080P解码

；支持H.265、H.264解码

	；平台对接协议：ISUP/萤石/GB28181/SDK须能与公安综合视频平台完整连接。须能与公安综合视频平台完整连接。
	1
	台


200万 1/2.7" CMOS 红外阵列海螺型网络摄像机

；调节角度: 水平：0°~360°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360°

；最低照度: 彩色：0.01 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR

；宽动态: 数字宽动态

；焦距&视场角: 

2.8mm，水平视场角：104.9°，垂直视场角：58.2°，对角视场角：123.2°

；水平视场角：39.4°，垂直视场角：21.7°，对角视场角：45.6°

；补光距离: 最远可达30 m

；补光灯类型: 红外灯

；防补光过曝: 支持

；红外波长范围: 850 nm

；最大图像尺寸: 1920 × 1080 

；视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264

；网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口

；音频: 1个内置麦克风

；启动和工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）

；存储温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）

；供电方式: DC：12 V ± 25%，支持防反接保护；PoE：802.3af，Class 3

；设备重量: 300 g

；产品尺寸: Ø110 × 93 mm

；包装尺寸: 145 × 145 × 128 mm

；带包装重量: 440 g

；电流及功耗: DC：12 V，0.4 A，最大功耗：5 W；PoE：802.3af，36 V~57 V，0.2 A~0.15 A，最大功耗：6.5 W

；电源接口类型: Ø5.5 mm圆口

	；防护: IP66；须能与公安综合视频平台完整连接。
	51
	台


3.5 HDD,8TB,7200RPM, 256MB, SATA 6Gb/s；高转速：7200RPM

；支持32路AI流、RAID应用(搭配NVR)；支持硬盘健康管理功能；MTBF(平均故障间隔时间)：不小于150万小时；年写入负载：不小于360TB

	；支持3年有限质保服务
	5
	个

	4
	网络线
	性能符合GB/T 50312-2016超五类标准。
绝缘层材料为高密度聚乙烯（HDPE），外护套材料为PVC。
电气性能：工作电容≤5.6 nF/100米；线对对地电容不平衡≤330 pF/100米；额定传输速率（NVP)：65% ；线对时延差：≤45ns/100米；线对直流不平衡电阻：≤2%。
绝缘电阻最小值（MΩ/km）：5000。
导体直径：0.50±0.01mm。
	4
	箱

	5
	POE电源
	本产品为单口桌面式POE供电器，室内使用，适用于10/100M网络环境。通过超5类线缆与网络终端设备进行连接，用于将普通交换机输出的数据信号与供电器提供的电力合成为1路标准POE输出，接入到下端标准POE受电设备上，从而保证受电设备的正常工作与数据交换。本POE供电器符合IEEE 802.3af/at标准，输入电压为100-240V~，50/60Hz，提供48V/0.5A的输出规格。
	56
	台

	6
	辅材及安装调试费
	铝制摄像机支架，设备箱、水晶头，PVC管、等辅材
	1
	批

	（五）铁路小学

	1
	高清录像主机（32路）
	1.5U机箱，尺寸445mm（宽）× 400mm（深）×71mm（高）；2个HDMI，1个VGA，支持异源输出；4盘位，可满配8T硬盘；2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口；2个USB2.0接口、1个USB3.0接口；2个RS-485半双工串行接口；1个RS-232串行接口；报警IO：16进4路；输入带宽：256Mbps；输出带宽：160Mbps；32路H.264、H.265混合接入；最大支持12×1080P解码；支持H.265、H.264解码；平台对接协议：ISUP/萤石/GB28181/SDK；须能与公安综合视频平台完整连接。
	1
	台


200万 1/2.7" CMOS 红外阵列海螺型网络摄像机

；调节角度: 水平：0°~360°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360°

；最低照度: 彩色：0.01 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR

；宽动态: 数字宽动态

；焦距&视场角: 

2.8mm，水平视场角：104.9°，垂直视场角：58.2°，对角视场角：123.2°

；水平视场角：39.4°，垂直视场角：21.7°，对角视场角：45.6°

；补光距离: 最远可达30 m

；补光灯类型: 红外灯

；防补光过曝: 支持

；红外波长范围: 850 nm

；最大图像尺寸: 1920 × 1080 

；视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264

；网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口

；音频: 1个内置麦克风

；启动和工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）

；存储温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）

；供电方式: DC：12 V ± 25%，支持防反接保护；PoE：802.3af，Class 3

；设备重量: 300 g

；产品尺寸: Ø110 × 93 mm

；包装尺寸: 145 × 145 × 128 mm

；带包装重量: 440 g

；电流及功耗: DC：12 V，0.4 A，最大功耗：5 W；PoE：802.3af，36 V~57 V，0.2 A~0.15 A，最大功耗：6.5 W

；电源接口类型: Ø5.5 mm圆口

	；防护: IP66；须能与公安综合视频平台完整连接。
	26
	台


200万 1/2.7”CMOS ICR红外阵列筒型网络摄像机

；最低照度: 彩色：0.01 Lux @（F1.2, AGC ON），0 Lux with IR

；宽动态: 数字宽动态

；焦距&视场角: 

4 mm，水平视场角：89°，垂直视场角：47°，对角线视场角：107°

；6 mm，水平视场角：54°，垂直视场角：31°，对角线视场角：62°

；补光灯类型: 红外光，最远可达30 m

；波长范围: 850 nm

；最大图像尺寸: 1920 × 1080

；视频压缩标准: 

主码流：H.265/H.264

；子码流：H.265/H.264/MJPEG

；网络: 1 个RJ45 10 M/100 M 自适应以太网口

；存储温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）

；启动及工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）

；供电方式: DC：12 V ± 25%，支持防反接保护; PoE ：802.3af，Class 3

；电流及功耗: DC：12 V，0.34 A，最大功耗：4 W; PoE：802.3af，36 V~57 V，0.14 A to 0.09 A，最大功耗：5 W

；电源接口类型: Ø5.5 mm圆口

；产品尺寸: 147.5 × 92.9 × 78.2 mm

；包装尺寸: 190 × 110 × 95 mm

；设备重量: 370 g

；带包装重量: 530 g

	；防护: IP67
	4
	台


3.5 HDD,8TB,7200RPM, 256MB, SATA 6Gb/s；高转速：7200RPM

；支持32路AI流、RAID应用(搭配NVR)；支持硬盘健康管理功能；MTBF(平均故障间隔时间)：不小于150万小时；年写入负载：不小于360TB

	；支持3年有限质保服务
	4
	个

	5
	网络线
	性能符合GB/T 50312-2016超五类标准。
绝缘层材料为高密度聚乙烯（HDPE），外护套材料为PVC。
电气性能：工作电容≤5.6 nF/100米；线对对地电容不平衡≤330 pF/100米；额定传输速率（NVP)：65% ；线对时延差：≤45ns/100米；线对直流不平衡电阻：≤2%。
绝缘电阻最小值（MΩ/km）：5000。
导体直径：0.50±0.01mm。
	4
	箱

	6
	POE电源
	本产品为单口桌面式POE供电器，室内使用，适用于10/100M网络环境。通过超5类线缆与网络终端设备进行连接，用于将普通交换机输出的数据信号与供电器提供的电力合成为1路标准POE输出，接入到下端标准POE受电设备上，从而保证受电设备的正常工作与数据交换。本POE供电器符合IEEE 802.3af/at标准，输入电压为100-240V~，50/60Hz，提供48V/0.5A的输出规格。
	38
	台

	7
	辅材及安装调试费
	铝制摄像机支架，设备箱、水晶头，PVC管、等辅材
	1
	批


2.校园无线全覆盖
	序号
	设备名称
	参数
	数量
	单位

	（一）附小

	1
	无线覆盖控制器
	5口全千兆路由器，铁壳设计，终端带机量200台，最大支持600M带宽。整机带5个千兆以太网口，其中固化1个WAN口，3个LAN/WAN可切换口。集成统一网络控制器功能，最大可管理150台支持智能组网特性的EAP、RAP或网管交换机，以及128台以内的ES2xx系列智能交换机；
	1
	台

	2
	Wi-Fi5吸顶AP
	1167M双频千兆吸顶AP，1000Mbps网口上联，内置天线，支持2.4GHz/5GHz双频通信，支持802.11a/b/g/n/ac Wave1/Wave2协议，整机最大接入速率1167Mbps。支持AP与路由两种工作模式，支持睿易一体化组网，支持“睿易”APP管理，支持PoE供电和本地供电。
	18
	台

	3
	Wi-Fi5面板AP
	墙面式双频千兆无线接入点，白色，标准面板盒尺寸，内置天线，整机最大无线接入速率1167Mbps，支持802.11b/g/n和802.11a/n/ac，胖瘦一体化，支持易网络APP管理，支持免AC管理，PoE供电（PoE供电设备需单独采购）
	19
	台

	4
	POE千兆电源
	单端口以太网放装AP供电适配器（千兆端口、支持802.3af协议标准供电）
	37
	台

	5
	辅材
	六类网线跳线等辅材及安装费
	1
	批

	（二）实小

	1
	无线覆盖控制器
	5口全千兆PoE路由器，铁壳设计，终端带机量100台，最大支持600M带宽。整机带5个千兆以太网口，其中固化1个WAN口，1个LAN/WAN可切换口，以及4个支持标准802.3 af/at的千兆电口，整机PoE最大输出功率54W。集成统一网络控制器功能，最大可管理32台支持智能组网特性的EAP、RAP或网管交换机，以及128台以内的ES2xx系列智能交换机；开启纯控制器模式时，最大可管理300台支持智能组网特性的EAP、RAP或网管交换机，以及128台以内的ES2xx系列智能交换机。
	1
	台

	2
	Wi-Fi5吸顶AP
	1167M双频千兆吸顶AP，1000Mbps网口上联，内置天线，支持2.4GHz/5GHz双频通信，支持802.11a/b/g/n/ac Wave1/Wave2协议，整机最大接入速率1167Mbps。支持AP与路由两种工作模式，支持睿易一体化组网，支持“睿易”APP管理，支持PoE供电和本地供电。
	18
	台

	3
	POE千兆电源
	单端口以太网放装AP供电适配器（千兆端口、支持802.3af协议标准供电）
	18
	台

	4
	辅材
	六类网线跳线等辅材及安装费
	1
	批

	（三）逸夫小学

	1
	无线覆盖控制器
	5口全千兆PoE路由器，铁壳设计，终端带机量100台，最大支持600M带宽。整机带5个千兆以太网口，其中固化1个WAN口，1个LAN/WAN可切换口，以及4个支持标准802.3 af/at的千兆电口，整机PoE最大输出功率54W。集成统一网络控制器功能，最大可管理32台支持智能组网特性的EAP、RAP或网管交换机，以及128台以内的ES2xx系列智能交换机；开启纯控制器模式时，最大可管理300台支持智能组网特性的EAP、RAP或网管交换机，以及128台以内的ES2xx系列智能交换机。
	1
	台

	2
	Wi-Fi5吸顶AP
	1167M双频千兆吸顶AP，1000Mbps网口上联，内置天线，支持2.4GHz/5GHz双频通信，支持802.11a/b/g/n/ac Wave1/Wave2协议，整机最大接入速率1167Mbps。支持AP与路由两种工作模式，支持睿易一体化组网，支持“睿易”APP管理，支持PoE供电和本地供电。
	21
	台

	3
	POE千兆电源
	单端口以太网放装AP供电适配器（千兆端口、支持802.3af协议标准供电）
	21
	台

	4
	辅材
	六类网线跳线等辅材及安装费
	1
	批

	（四）桂林中心小学

	1
	无线覆盖控制器
	5口全千兆PoE路由器，铁壳设计，终端带机量100台，最大支持600M带宽。整机带5个千兆以太网口，其中固化1个WAN口，1个LAN/WAN可切换口，以及4个支持标准802.3 af/at的千兆电口，整机PoE最大输出功率54W。集成统一网络控制器功能，最大可管理32台支持智能组网特性的EAP、RAP或网管交换机，以及128台以内的ES2xx系列智能交换机；开启纯控制器模式时，最大可管理300台支持智能组网特性的EAP、RAP或网管交换机，以及128台以内的ES2xx系列智能交换机。
	1
	台

	2
	Wi-Fi5吸顶AP
	1167M双频千兆吸顶AP，1000Mbps网口上联，内置天线，支持2.4GHz/5GHz双频通信，支持802.11a/b/g/n/ac Wave1/Wave2协议，整机最大接入速率1167Mbps。支持AP与路由两种工作模式，支持睿易一体化组网，支持“睿易”APP管理，支持PoE供电和本地供电。
	8
	台

	3
	Wi-Fi5面板AP
	墙面式双频千兆无线接入点，白色，标准面板盒尺寸，内置天线，整机最大无线接入速率1167Mbps，支持802.11b/g/n和802.11a/n/ac，胖瘦一体化，支持易网络APP管理，支持免AC管理，PoE供电（PoE供电设备需单独采购）
	16
	台

	4
	POE千兆电源
	单端口以太网放装AP供电适配器（千兆端口、支持802.3af协议标准供电）
	24
	台

	5
	辅材
	六类网线跳线等辅材及安装费
	1
	批

	（五）铁路小学

	1
	无线覆盖控制器
	5口全千兆PoE路由器，铁壳设计，终端带机量100台，最大支持600M带宽。整机带5个千兆以太网口，其中固化1个WAN口，1个LAN/WAN可切换口，以及4个支持标准802.3 af/at的千兆电口，整机PoE最大输出功率54W。集成统一网络控制器功能，最大可管理32台支持智能组网特性的EAP、RAP或网管交换机，以及128台以内的ES2xx系列智能交换机；开启纯控制器模式时，最大可管理300台支持智能组网特性的EAP、RAP或网管交换机，以及128台以内的ES2xx系列智能交换机。
	1
	台

	2
	Wi-Fi5吸顶AP
	1167M双频千兆吸顶AP，1000Mbps网口上联，内置天线，支持2.4GHz/5GHz双频通信，支持802.11a/b/g/n/ac Wave1/Wave2协议，整机最大接入速率1167Mbps。支持AP与路由两种工作模式，支持睿易一体化组网，支持“睿易”APP管理，支持PoE供电和本地供电。
	6
	台

	3
	Wi-Fi5面板AP
	墙面式双频千兆无线接入点，白色，标准面板盒尺寸，内置天线，整机最大无线接入速率1167Mbps，支持802.11b/g/n和802.11a/n/ac，胖瘦一体化，支持易网络APP管理，支持免AC管理，PoE供电（PoE供电设备需单独采购）
	6
	台

	4
	POE千兆电源
	单端口以太网放装AP供电适配器（千兆端口、支持802.3af协议标准供电）
	12
	台

	5
	辅材
	六类网线跳线等辅材及安装费
	1
	批


投标人报价的产品必须符合技术参数要求，否则投标无效！

商务条件

包：1
1.交付地点：将货物送至采购人指定地点
2.交付时间：合同签订后（30）天内安装完成并验收合格
3.交付条件：将货物送至各学校安装完成并验收合格
4.是否收取履约保证金：否。
5.是否邀请供应商参与验收：否
6.验收方式数据表格 
	验收期次
	验收期次说明

	1
	按照采购文件、响应文件、合同以及相关行业标准进行验收。


7.支付方式数据表格 
	支付期次
	支付比例(%)
	支付期次说明

	1
	95
	验收合格后，根据采购人要求提供出账材料申请合同金额的95%

	2
	5
	设备使用满一年后，根据采购人要求提供出账材料申请合同金额的5%


售后服务要求
8.1质量保证期为货物最终验收合格后1年，货物保修期以最终货物验收合格之日起算。
8.2成交供应商应派人员到现场安装、调试至正常工作，并对采购单位技术人员进行现场培训指导直至能独立操作、排除简单故障。
8.3此次采购的所有设备应按规定、按厂家标准或与采购单位协商结果进行保修。保修期内非因操作不当造成需要更换的零配件及设备由成交供 应 商负责包修、包换，到达现场不超过4小时。
8.4供应商要在响应文件中详细写明各部件的保修范围和时限，并注明是由厂家保修还是由成交供 应 商保修，所有设备要按响应文件承诺的保修范围和时间进行保修，保修期内，设备维修时间超过24小时的，必须提供同 档 次的备用设备。
8.5供应商可视自身能力提供更优、更合理的维修服务承诺。
8.6保修期结束后，供应商有责任对货物在必要时进行定期维护和修理。
9.验收标准及要求
9.1验收标准：本项目根据本询价通知书、成交供 应 商的响应文件严格按招标文件技术参数要求验收，若未达到要求的，视为无效投标，并没收投标履约保证金。
9.2货物到货验收时成交供应商代表必须在场，并提供产品合格证、质量保证文件等相关证明材料。
9.3原厂原包装供货，不得自行拆封或加装配件。
10.报价要求
10.1 供应商报价不得超过预算价，否则报价无效。
10.2 供应商报价均需含：基础制作及其它费用、运输费用、搬运费用、安装调试费用、安装调试所需配件、其他零星不可预见的一切费用 (含设备订货运输安装、调试直至检测验收合格交付使用过程中的所有费用等)。
四、其他事项

1、除招标文件另有规定外，若出现有关法律、法规和规章有强制性规定但招标文件未列明的情形，则投标人应按照有关法律、法规和规章强制性规定执行。
2、其他

第三部分  投标方须知

 一、  投标须知前附表

投标须知前附表是对投标须知的补充，二者如有矛盾，以前附表为准。

	项号
	条款号
	说明与要求

	1
	项目名称：
	漳平分公司五校监控及校园无线全覆盖货物类采购项目 

	
	项目招标人
	招标人：福建广电网络集团股份有限公司漳平分公司  

联系人：颜广坤             

联系电话：13906972778

	2
	投标人资格条件
	报价人应是具有本次采购项目经营权的独立企业法人，注册成立时间不得少于2年，注册资本金不得小于100万元。(报价人应在报价文件中提供合格有效的企业法人营业执照副本和税务登记证复印件，或三证合一的营业执照副本复印件,并加盖报价人单位公章)；

具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供开户行许可证；具有签订和履行合同所必需的能力和信誉（报价人应在报价文件中提供视频监控类似项目（项目金额不低于25万元）建设证明材料：项目合同扫描件和验收报告）；
报价人具备增值税一般纳税人资格，并能开具增值税专用发票；

投标人应提供的税收凭据复印件应，符合下列规定：1.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的税收凭据复印件。1.2投标截止时间的当月成立且已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间当月的税收凭据复印件。1.3投标截止时间的当月成立但因税务机关原因导致其尚未依法缴纳税收的投标人，提供依法缴纳税收承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同税收凭据。2、“依法缴纳税收证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳税收。

三年内在经营活动中没有违法违纪等不良记录（报价人在投标截止时间前通过“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询并打印相应的信用记录；

参与项目投标且投标供应商授权代表必须为在岗员工（提供投标日期前不少于3个月企业社保缴纳证明）；

（7）本项目不接受联合体报价。

	3
	招标文件的澄清
	投标人应在开标前5日将需要澄清的问题以书面（或传真）形式送达招标代理单位。招标文件的澄清将于开标前5日在 招标公告 上公布，书面澄清纪要到本单位处索取。

	4
	投标文件份数
	投标人需提供响应文件1份，并加盖报价人公章。响应文件需密封。

	5
	投标有效期
	报价截止期结束后60个日历天

	6
	评标标准和方法
	评标办法：最低价中标法

	7
	开标时间、地点和要求
	地点：福建广电网络集团有限公司漳平分公司
时间：  2022年09月01日上午9：00   （北京时间）

	8
	提交投标文件的地点
	地点：福建广电网络集团有限公司漳平分公司，
时间：  2022年09月01日上午9：00    （北京时间）

	9
	交货期限
	合同签订后（30）天内安装完成并验收合格

	10
	保修期
	按厂家标准保修

	11
	监管部门
	部门名称：福建广电网络集团股份有限公司漳平分公司 

电话：0597-7532468

	12
	其他
	招标控制价及有效报价范围：最高控制价为：  451100 元人民币；

投标人报价高于最高控制价为无效投标报价，按废标处理。推荐中标

候选人的投标报价必须低于最高控制价，否则不得推荐中标候选人。


二、 投标须知

1、适用范围

本招标文件仅适用于本次投标中所叙述项目的设备及服务采购。

2、定义

（1）“招标方”系指组织本次招标的业主单位。 

（2）“投标人”系指向招标方提交投标文件的产品服务提供商、工程施工单位。

（3）“货物”系指卖方按招标文件规定，须向买方提供的设备、软件、工具以及其它有关技术资料和材料。

（4）“服务”系指招标文件规定卖方须承担的运输、安装调试、原有系统改造、人员培训、技术服务、售后服务和其它类似的义务。

3、“投标文件”的构成

 “投标文件”由下述部份组成：

（1）招标项目要求；

（2）投标须知；

（3）报价表格式。

4、合格的投标方

资格要求：
（1）报价人应是具有本次采购项目经营权的独立企业法人，注册成立时间不得少于2年，注册资本金不得小于100万元。(报价人应在报价文件中提供合格有效的企业法人营业执照副本和税务登记证复印件，或三证合一的营业执照副本复印件,并加盖报价人单位公章)；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供开户行许可证；具有签订和履行合同所必需的能力和信誉（报价人应在报价文件中提供视频监控类似项目（项目金额不低于25万元）建设证明材料：项目合同扫描件和验收报告）；
（3）报价人具备增值税一般纳税人资格，并能开具增值税专用发票；

（4）投标人应提供的税收凭据复印件应，符合下列规定：1.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的税收凭据复印件。1.2投标截止时间的当月成立且已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间当月的税收凭据复印件。1.3投标截止时间的当月成立但因税务机关原因导致其尚未依法缴纳税收的投标人，提供依法缴纳税收承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同税收凭据。2、“依法缴纳税收证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳税收。

（5）三年内在经营活动中没有违法违纪等不良记录（报价人在投标截止时间前通过“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询并打印相应的信用记录；

（6）参与项目投标且投标供应商授权代表必须为在岗员工（提供投标日期前不少于3个月企业社保缴纳证明）；

（7）本项目不接受联合体报价。
5、投标费用

无论投标过程中的做法和结果如何，投标方自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

7、投标有效期

从投标截止起，投标有效期为60天。

8、招标文件的澄清（答疑）、修改、补充
招标人在提交投标文件截止时间前，对招标文件的澄清（答疑）、修改、补充内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

    8.1投标人获取招标文件后，对招标文件所有内容、份（页）数等方面应认真核对，如有缺漏、错误或其它方面问题，投标人应在投标截止日5天前按投标须知前附表第2项载明的信息以书面(或传真)形式向招标人提出澄清要求，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

8.2无论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清（答疑）、修改、补充，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清（答疑）、修改、补充，招标人都将通过书面的形式通知所有投标人。投标人应于投标截止时间前到招标代理公司领取书面答疑纪要，投标人未到招标代理单位索取书面澄清（答疑）、修改、补充文件的，视为投标人已知道书面文件的全部内容，招标代理单位不负任何责任。   

    8.3、招标文件的澄清（答疑）、修改、补充的其他说明

    8.3.1招标文件发出后，在提交投标文件截止时间5天前，招标人可对招标文件进行必要的修改。

    8.3.2招标文件的的澄清（答疑）、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当招标文件的澄清（答疑）、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

    8.3.3为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的修改、补充等内容进行研究，招标人将酌情延长提交投标文件的截止时间，具体时间将在招标文件的修改、补充通知中予以明确。

9、投标文件的编写

9.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料真实有效，以使其投标采购文件作出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝；

9.2投标文件的语言文字为中文汉字，外语或少数民族文字，必须译成中文汉字；

9.3投标文件应严格按投标文件内容及格式编写制作，投标文件的书面内容不得有加行、涂抹或改写；

    10、投标文件的提交

本须知前附表第10项所规定；

11 开标

    11.1开标事项要求

   11.1.1招标人按照招标文件既定的时间和地点举行开标会议，开标会议由招标单位组织并主持进行，开标活动由有关机关依法进行监督。

11.1.2投标人法人代表或其授权委托人应参加开标会，并签名报到以证明其出席，未出席者按弃权处理。开标会在招投标监督管理机构等有关部门监督下，由招标单位组织并主持进行。

11.1.3投标人法人代表（随带法定代表人资格证明书和身份证）或授权委托人（随带身份证和法人代表受权委托书）参加开标会，开标会开始时，不能出具以上证件、资料的（均为原件），视为自动放弃参加本次投标。

11.1.4投标人在递交投标文件时还应提供报名凭证（均为原件）。 

11.1.5不得用非法手段询查其他单位标函，凡泄露标函、哄抬标价，损害国家和招标单位利益，将取消参加投标承接工程资格，并追究其责任，由有关部门严处理。

11.1.6应按招标文件规定程序、时间要求及有关规定进行投标，否则按自动放弃论处。

11.2开标程序：

11.2.1招标单位对所有投标人备选资格证件、身份证及递交的投标文件进行核查，举行开标会议。

11.2.2标顺序： 递交投标文件--开标唱标---投标人退场--评标委员会依次对备选人的投标文件进行评审--宣布评审结果--开标会结束。

12、 纪律规定

12.1  投标人在投标期间不得作弊，不得哄抬标价，不得做有损国家和他人利益的行为。如果投标人的某一活动，对标书审查、澄清、评价等工作造成不利影响时，招标人可以拒绝其投标。

12.2  开标过程和开标后，应做好保密工作。有关投标文件的审查、评价和授标建议的信息不得向投标人或与该工作无关的人员透露。

13、评标

13.1  评标、定标原则

13.1.1 评标活动依据《中华人民共和国招标投标法》及有关规定，遵循公平、公正、科学、择优的原则。

13.1.2  开标会议结束后，随即召开评标会议，评标会议采取保密的方式进行。评标工作在有关部门监督下，由招标人依法组建的评标委员会负责。

14  评标过程的保密

14.1 评标委员会成员和评标活动有关的工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

14.2  在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人对招标人和评标委员会施加影响的任何行为，都将导致取消投标资格。

15  投标文件的澄清

15.1 为了有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以个别地要求投标人对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或者说明。有关澄清说明与答复，投标人应以书面形式进行，但是澄清或者说明不得超过投标文件的范围或者改变投标文件的实质内容，按照投标须知第17条款规定的错误修正原则进行修正的算术错误除外。

16 投标文件的响应性评审

16.1 评标委员会首先审定每份投标文件是否在实质上响应招标文件要求。

16.2 实质上响应招标文件要求的投标文件，应该与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留或对合同中约定的招标人的权利和投标人的义务造成重大的限制。所谓显著差异或保留是指：纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应招标文件要求的投标文件的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

16.3 如果实质上不响应招标文件要求的投标文件，将被拒绝，并且不允许通过修正或撤消其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性投标。

17 错误的修正

17.1评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算上或累计上的计算错误，修正错误的原则如下：

17.1.1 如果用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为准；
17.1.2 大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

17.2 按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意后，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝，并不影响其它评标工作。

    18、评标、定标办法

 18.1  评标委员会的组成

本招标项目的评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员由福建广电网络集团股份有限公司漳平分公司相关部门人员组成。

18.2  评标原则

18.2.1按平等竞争、择优选择的原则，对投标单位标书的符合性、完整性、响应性、报价等进行评价。

18.2.2评标方法：经投标文件评审合格最低价者中标。如果出现相同报价时，则采取抽签的办法决定中标者。
18.3评标标准

废标

投标文件属于下列情况之一者，应作为废标处理:

(1) 投标文件未按要求签署和加盖法人单位公章的；

   (2) 投标承诺书的关键内容字迹潦草、模糊、无法辨认或一份投标文件中，对同一项目报有两个或多个报价或报价超过保留价的；

   (3) 投标文件未按规定的格式、内容和要求编制；

投标文件的组成不全的；

  （6）投标人资格审查不合格的（具体要求前附表第3条要求）；

(7) 招标文件明确规定可以废标的其他情形。

   18.4定标

   18.4.1 经过详细评审后合格的投标人中，招标人当众公布通过评审的中标候选人。

18.4.2 若经评审合格的投标人少于3家的，则招标人应重新组织招标。

    18.4.3 若经过重新评审或在公示期内由于发现评审错误或原中标候选人存在弄虚作假等原因，造成原经过评审合格的中标候选人名次顺序发生变化的，则按重新评审后的合格投标人，按上述18.4.2款中的确定方式重新确定中标单位。

 18.4.4 评标委员会编写评标报告。
   合同的签订

19.合同授予

19.1业主、招标代理机构联合向中标单位发出中标通知书。

19.2中标单位应按中标通知书中指定的日期，准时到指定地点进行合同签订。

   19.4合同文件。组成合同的各项文件应能相互解释，互为说明。当合同文件出现含糊不清或不一致时，由监理机构作出解释或修正。除合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

19.4.1 合同（包括补充合同或协议）。

19.4.2 中标通知书。

19.4.3合同条款。

19.4.4  技术条款。

19.4.5  组成合同的其它文件
第四部分   合同条款

 采 购 合 同

甲方（采购人）： 福建广电网络集团股份有限公司漳平分公司                 

乙方（供应商）：                                        
经甲乙双方友好磋商,本着互惠互利、诚信合作的原则上，经充分协商签订本合同，双方同意按下述条款全面履行：

第一条：采购商品清单及合同价格（表格不够填写，另附清单）

	包号
	品名号
	标的名称
	品 牌 型  号
	单位
	数量
	单价（元）
	合计（元）

	1
	1-1
	
	
	
	
	
	

	
	1-2
	
	
	
	
	
	

	
	...
	
	
	
	
	
	

	2
	2-1
	
	
	
	
	
	

	
	2-2
	
	
	
	
	
	

	
	...
	
	
	
	
	
	

	报价金额（元）
	                           。（小写：¥）


第二条：质量标准

1、乙方提供的货物的技术规格应与招标文件规定的技术规格及所附的“技术规格响应表”相一致，若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2、乙方所提供的货物必须是原厂原包装，质量必须符合国家标准和行业标准以及原厂出厂标准，乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。

第三条：包装要求

1、除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，确保货物在原包装未拆封的情况下安全无损运抵指定地点，由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

2、每一包装单元内应附详细的装箱清单、质量合格凭证、售后保修卡等必须具备的相关资料和必备的附件。产品具备条形识别码的，须提供原厂条形码，不得私自篡改张贴。

第四条：供货时间及要求

乙方必须于合同生效之日起  10  个工作日内将上述商品清单所列的货物送至甲方指定的地点免费安装调试完毕，并承担运输过程中发生的一切费用。乙方不按本合同约定提交货物所产生的任何费用由乙方自己负责，甲方对由此所引起的变动不予确认。

第五条：验收
1、甲方负责组织验收。货物安装调试过程中，甲方必须按本合同所约定的货物清单及要求对货物的品牌、外观、配件及安装调试后的使用性能等进行验收，乙方必须在验收现场提供必要的技术支持。甲方应在产品安装调试并符合要求后的五个工作日内验收完毕。验收结果经甲、乙双方确认后，甲方必须对照本合同填好《验收报告单》并签名、加盖单位的公章。

2、货物验收后十个工作日内甲方对货物、货物质量及其它方面有异议的，乙方应在两个工作日内负责解决。

第六条：售后服务

按厂家服务承诺和招标文件的服务承诺做好售后服务工作，若有甲方投诉乙方售后服务不到位，按《消费者权益保护法》追溯有关责任。

第七条：付款条件、方式及时间

 （按招标文件要求填写）。

第八条：违约责任

1、甲方无正当理由不接收或不及时验收的，按有关规定由甲方赔偿乙方损失。

2、乙方所交货物品种、型号不符合本合同要求的，甲方有权拒收。

3、乙方不能如期交付货物的，乙方应偿付该货物款  5  %的违约金，同时涉及到的部分终止履行。

第九条：合同争议处理方式

若发生争议，由双方友好协商解决。

第十条：合同的生效

1、本合同经甲、乙双方签字并盖章后即时生效。

2、有关本次采购项目的采购文件以及相关的承诺函件等资料均视为本合同不可分割的一部分。

3、本合同一式二份，甲、乙双方各执一份，本合同未尽事宜由甲、乙双方另行协商。

甲方（公章）：                          乙方（公章）：

单位地址：漳平市桂林路161号            单位地址：

负责人（签字或盖章）：                  负责人（签字或盖章）：

联系人 ：                               联系人：

联系电话：                              联系电话：

签约日期：      年    月    日

    响应文件格式

 
 
采购货物项目
响应文件
 
项目名称：                                     
项目编号：                                      
合 同 包：                                      
 
 
供应商名称：                                      
日   期：                                          
福建广电网络集团股份有限公司漳平分公司采购类招标

               项目响应文件

致：福建广电网络集团股份有限公司漳平分公司
一、报价清单

	包号
	品名号
	标的名称
	品 牌 型  号
	数量
	单价（元）
	合计（元）
	备注

	1
	1-1
	
	
	
	
	
	

	
	1-2
	
	
	
	
	
	

	
	...
	
	
	
	
	
	

	2
	2-1
	
	
	
	
	
	

	
	2-2
	
	
	
	
	
	

	
	...
	
	
	
	
	
	

	报价金额（元）
	


投标人名称（公章）：              

投标人代表：                   

时间：                     

技术及服务响应情况

1、技术参数

	包号
	品名号
	招标文件技术参数要求
	报价人提供的商品技术参数
	响应情况

	1
	1-1
	
	
	无偏离

	
	1-2
	
	
	

	
	...
	
	
	

	2
	2-1
	
	
	

	
	2-2
	
	
	

	
	...
	
	
	


投标人名称（公章）：              

投标人代表：                   

时间：                     

商务条件
致：  福建广电网络股份有限公司漳平分公司 
	包号
	招标文件服务要求
	报价人响应情况
	响应情况

	1
	
	
	

	
	
	
	

	...
	
	
	


投标人名称（公章）：              

投标人代表：                   

时间：                     

承诺函

承诺函

致：福建广电网络集团股份有限公司漳平分公司
项目名称：。。。。。。（项目编号：。。。。。），我公司完全实质性满足招标文件规定的技术参数、商务条件、售后服务要求。若我公司中标，将完全按上述要求进行实施，否则视同违约。
投标人名称（公章）：              

投标人代表：                   

时间：                     

4、资格证明文件
4-1、单位负责人授权书
致：  福建广电网络股份有限公司漳平分公司 

我方的单位负责人（填写“单位负责人全名”）授权（填写“供应商代表全名”）为供应商代表，代表我方参加（填写“项目名称”）项目（项目编号：         ）的询价，全权代表我方处理询价过程的一切事宜，包括但不限于：报价、参与报价会、谈判、签约等。供应商代表在询价过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。
供应商代表无转委权。特此授权。
（以下无正文）
 
单位负责人：                   身份证号：                   手机：                    
供应商代表：                   身份证号：                  手机：                    
  
授权方
供应商（全称并加盖单位公章）：
单位负责人签字或盖章：                              
 
接受授权方
供应商代表签字：                                
 
签署日期：        年        月        日
 
附：单位负责人、供应商代表的身份证正反面复印件
	 
要求：真实、有效、清晰
 


★注意：
1、企业（银行、保险、石油石化、电力、电信等行业除外）、机关、事业单位和社会团体法人的“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。
2、银行、保险、石油石化、电力、电信等行业：以法人身份参加报价的，“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致；以非法人身份参加报价的，“单位负责人”指代表单位行使职权的主要负责人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。
 
                       
4-2、营业执照等证明文件
致：  福建广电网络股份有限公司漳平分公司 

（ ）供应商为法人（包括企业、事业单位和社会团体）的
现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方统一社会信用代码（请填写法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
（ ）供应商为非法人（包括其他组织、自然人）的
□现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写非自然人的非法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
□现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写自然人的身份证件名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
 
★注意：
1、请供应商按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”并选择相应的“□”（若有）后，再按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。
2、供应商为企业的，提供有效的营业执照复印件；供应商为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；供应商为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；供应商为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；供应商为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；供应商为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他供应商应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。
3、供应商提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由供应商加盖其单位公章。
 
 
投标人名称（公章）：              

投标人代表：                   

时间：                     

4-3、财务状况报告
致：  福建广电网络股份有限公司漳平分公司 
  （ ）供应商提供财务报告的
□企业适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注（若有），上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
□事业单位适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、收入支出表或收入费用表、财政补助收入支出表，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
□社会团体适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、业务活动表、现金流量表，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
（ ）供应商提供资信证明的
□非自然人适用：现附上我方开户（基本户）许可证复印件及我方银行：（填写“基本户的开户银行全称”）出具的资信证明复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
□自然人适用：现附上我方银行：（填写自然人的“个人账户的开户银行全称”）出具的资信证明复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
（ ）供应商提供投标担保函的
现附上由财政部门认可的政府采购专业担保机构：（填写“担保机构全称”）出具的投标担保函复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
★注意：
1、请供应商按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”并选择相应的“□”（若有）后，再按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。
2、供应商提供的财务报告复印件（成立年限按照提交响应文件截止时间推算）应符合下列规定：
2.1成立年限满1年及以上的供应商，提供经审计的上一年度的年度财务报告。
2.2成立年限满半年但不足1年的供应商，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。
※无法按照本格式第2.1、2.2条规定提供财务报告复印件的供应商，应按照本格式的要求选择提供资信证明复印件或投标担保函复印件，其中：非自然人的供应商选择提供资信证明的，还应附上其开户（基本户）许可证复印件。
3、“财政部门认可的政府采购专业担保机构”应符合《财政部关于开展政府采购信用担保试点工作方案》（财库[2012]124号）的规定。
4、供应商提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由供应商加盖其单位公章。
投标人名称（公章）：              

投标人代表：                   

时间：                     

4-4、依法缴纳税收证明材料
致：  福建广电网络股份有限公司漳平分公司 

1、依法缴纳税收的供应商
（ ）法人（包括企业、事业单位和社会团体）的
现附上自    年   月   日至    年   月   日期间我方缴纳的（按照供应商实际缴纳的税种名称填写，如：增值税、所得税等）税收凭据复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
（ ）非法人（包括其他组织、自然人）的
现附上自    年   月   日至    年   月   日期间我方缴纳的（按照供应商实际缴纳的税种名称填写）税收凭据复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
2、依法免税的供应商
（ ）现附上我方依法免税证明材料复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
★注意：
1、请供应商按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”，并按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。
2、供应商提供的税收凭据复印件应符合下列规定：
2.1提交响应文件截止时间前（不含提交响应文件截止时间的当月）已依法缴纳税收的供应商，提供提交响应文件截止时间前六个月（不含提交响应文件截止时间的当月）中任一月份的税收凭据复印件。
2.2提交响应文件截止时间的当月成立且已依法缴纳税收的供应商，提供提交响应文件截止时间当月的税收凭据复印件。
2.3提交响应文件截止时间的当月成立但因税务机关原因导致其尚未依法缴纳税收的供应商，提供依法缴纳税收承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同税收凭据。
3、“依法缴纳税收证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳税收。
4、供应商提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由供应商加盖其单位公章。
投标人名称（公章）：              

投标人代表：                   

时间：                     

 
4-5、依法缴纳社会保障资金证明材料
致：  福建广电网络股份有限公司漳平分公司 

1、依法缴纳社会保障资金的供应商
（ ）法人（包括企业、事业单位和社会团体）的
现附上自    年   月   日至    年   月   日我方缴纳的社会保险凭据（限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证）复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
（ ）非法人（包括其他组织、自然人）的
自    年   月   日至    年   月   日我方缴纳的社会保险凭据（限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证）复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
2、依法不需要缴纳社会保障资金的供应商
（ ）现附上我方依法不需要缴纳社会保障资金证明材料复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。 
★注意：
1、请供应商按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”，并按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。
2、供应商提供的社会保险凭据复印件应符合下列规定：
2.1提交响应文件截止时间前（不含提交响应文件截止时间的当月）已依法缴纳社会保障资金的供应商，提供提交响应文件截止时间前六个月（不含提交响应文件截止时间的当月）中任一月份的社会保险凭据复印件。
2.2提交响应文件截止时间的当月成立且已依法缴纳社会保障资金的供应商，提供提交响应文件截止时间当月的社会保险凭据复印件。
2.3提交响应文件截止时间的当月成立但因税务机关/社会保障资金管理机关原因导致其尚未依法缴纳社会保障资金的供应商，提供依法缴纳社会保障资金承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同社会保险凭据。
3、“依法缴纳社会保障资金证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳社会保障资金。
4、供应商提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由供应商加盖其单位公章。
投标人名称（公章）：              

投标人代表：                   

时间：                     

4-6、具备履行合同所必需设备和专业技术能力证明材料
 
致：  福建广电网络股份有限公司漳平分公司 

我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，否则产生不利后果由我方承担责任。
特此声明。
 
★注意：
1、询价通知书未要求供应商提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的专项证明材料”的，供应商应提供本“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的基本证明材料”。
2、询价通知书要求供应商提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的专项证明材料”的，供应商须另列提供”。
3、纸质响应文件正本中的本材料（若有）应为原件。
4、请供应商根据实际情况如实声明，否则视为提供虚假材料。
 
 
投标人名称（公章）：              

投标人代表：                   

时间：                     

 
4-7、参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明
 
致：  福建广电网络股份有限公司漳平分公司 

     
参加采购活动前三年内，我方在经营活动中没有重大违法记录，也无行贿犯罪记录。
特此声明。
 
★注意：
1、“重大违法记录”指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。
2、纸质响应文件正本中的本声明应为原件。
3、请供应商根据实际情况如实声明，否则视为提供虚假材料。
 
 
投标人名称（公章）：              

投标人代表：                   

时间：                     

 
4-8、信用记录查询结果
致：  福建广电网络股份有限公司漳平分公司 

现附上截至    年   月   日   时我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）获取的我方信用信息查询结果（填写具体份数）份、通过中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）获取的我方信用信息查询结果（填写具体份数）份，上述信用信息查询结果真实有效，否则我方负全部责任。
 
★注意：
1、供应商应同时提供在询价通知书要求的截止时点前通过上述2个网站获取的信用信息查询结果，信用信息查询结果应为从上述2个网站获取的查询结果原始页面的打印件或完整截图，否则投标无效。
2、若本项目接受联合体投标且供应商为联合体，应同时提供在询价通知书要求的截止时点前通过上述2个网站获取的联合体各方的信用信息查询结果，信用信息查询结果应为从上述2个网站获取的查询结果原始页面的完整截图或打印件，否则报价无效。
※除上述规定外，信用记录的其他有关规定（包括但不限于：信用信息的查询渠道及截止时点、查询记录和证据留存的具体方式、使用规则等内容）详见询价通知书第一章。
 
 
供应商（全称并加盖单位公章）：
供应商代表签字：               
日期：        年        月        日
 
1

