招标文件 

询价文件
 

项目名称：福建广电网络集团漳平分公司乡村振兴智慧灯杆、应急广播、平安监控设备采购项目
项目编号：福广漳(招)XJ2023004
采 购 人：福建广电网络集团股份有限公司漳平分公司
 2023年  11 月

目  录

第一章 询价邀请/询价邀请书
第二章  报价人须知
第三章 询价内容及要求
第四章  合同格式及条款

第五章 响应文件格式


第一章  询价邀请/询价邀请书
福建广电网络集团股份有限公司漳平分公司对 乡村振兴智慧灯杆、应急广播、平安监控设备采购项目  进行询价采购，现欢迎合格的报价人前来提交密封的响应文件。

1、项目编号：福广漳(招)XJ2023004
2、项目名称：福建广电网络集团漳平分公司乡村振兴智慧灯杆、应急广播、平安监控设备采购项目
3、采购人：福建广电网络集团股份有限公司漳平分公司
4、询价项目名称、数量及主要技术规格：见后附：询价项目一览表
5、详细询价报价文件索取方式：可上门或来电索取
6、提交响应文件截止时间：响应文件应于 2023  年 11 月07 日 09:00 （北京时间）之前以书面形式送至漳平市桂林街道桂林路161号8楼综合部，颜主任收，逾期收到的或不符合规定的响应文件将被拒收。
7、询价开启时间及地点：  2023  年 11 月  07  日 09:00 （北京时间），漳平市桂林街道桂林路161号8楼综合部。
8、采购人：福建广电网络集团股份有限公司漳平分公司
地址：漳平市桂林街道桂林路161号8楼综合部
联系人：颜主任
联系电话：19205972778
询价项目一览表

询价项目一览表
	合同包
	项目名称
	采购内容及要求
	数量
	预算金额

	1
	福建广电网络集团漳平分公司乡村振兴智慧灯杆、应急广播、平安监控设备采购项目
	详见询价文件

第三章
	1批
	76000元


注:

1、报价人应对上述合同包的货物和服务进行完整报价，不得仅对同一个合同包中的部分货物或服务进行报价，否则将被视为未实质性响应询价文件要求，其报价将被拒绝。

2、报价以人民币为单位，报价人的报价必须包含本项目所要求的所有费用，为到买方指定地点的最终价格。

第二章  报价人须知
报价人须知前附表
本须知前附表的项号与询价文件内容如有矛盾，应以本须知前附表为准。 
	项号
	编   列   内   容

	1
	项目名称：福建广电网络集团漳平分公司乡村振兴智慧灯杆、应急广播、平安监控设备采购项目
项目编号：福广漳(招)XJ2023004
采购人名称：福建广电网络集团股份有限公司漳平分公司

项目内容：详见第三章 询价内容及要求

	2
	资格标准：
1.凡有能力提供本询价文件所述货物及服务的，具有法人资格的境内供货商或代理商均有可能成为合格的报价人。报价人需提交合格法人营业执照副本复印件，注册成立时间不少于2年，注册资金不少于100万元，且营业执照的经营范围中，须包含本项目所涉及的采购内容。
2.法定代表人身份证复印件、报价人代表身份证复印件、法定代表人授权书原件 (若报价人代表是法定代表人，则无需提供法定代表人授权书原件，只需提供法定代表人身份证复印件)。

3.报价人代表必须为在岗员工，须提供投标日期前不少于3个月企业社保缴纳证明材料复印件。
4.报价人提交响应文件截止时间前通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)查询并打印相应的信用记录，报价人提供的查询结果应为其通过上述两个网站获取的信用信息查询结果原始页面的打印件（或截图）。失信企业不允许参与本项目。
5.报价人须提供近3年【类似项目】相关实施业绩，业绩要求为已验收完成的项目，业绩金额不小于8万元。报价人须在响应文件中提供合同复印件及验收报告等相关证明材料，并加盖报价人单位公章。

6.本项目不接受联合体报价。
注：报价人必须同时满足以上所有的资格要求并提供资料，所有提供的相关资质证明文件应属法定有效期内的，若发生变更的，应按有关规定办理完变更手续后方可参加报价，并以发证机关核准的变更为准，否则按无效报价处理。所有资格证明文件复印件应是清晰的，加盖报价人公章。

	3
	报价有效期：报价截止期结束后90个日历日。
有效期不足将导致其响应文件被拒绝。

	4
	提交响应文件递交截止时间： 2023 年  11  月  07  日09：00（北京时间）。
响应文件递交地址:漳平市桂林街道桂林路161号8楼综合部

询价开启时间及地点：与提交响应文件截止时间的同一时间、同一地点。

	5
	评审标准和方法：

评审委员会对通过资格及实质响应性审查的各合格报价人，进行综合分析、比较，在全部满足询价文件实质性要求前提下，按不含税报价总价从低到高的顺序进行排列，报价总价最低的报价人将被确定为相应合同包中选报价人候选人。若有相同的最低报价总价，则其中企业注册资金多的报价人将被排序在前；若报价总价和企业注册资金仍相同，则由评审委员会全员无记名投票表决，得票超多者将被排序在前多者将被排序在前。

	6
	项目咨询及其他

报价人为了解更多的项目基础资料和背景，可以与本项目的采购联系人进行项目咨询和交流，避免在报价时因理解不清而影响今后项目的实施。
采购联系人：颜主任    联系电话：19205972778

	7
	特别提示：
(1)报价人必须对其报价文件中提供各种资料、说明、承诺的真实性负责。在评审过程中，如有发现报价人有为谋取中选而提供虚假资料欺骗买方和评委的行为，将取消其中选资格。若在中选后或签约时或执行合同过程中发现中选报价人是提供虚假材料谋取中选等违法违规行为或技术指标达不到询价技术要求，买方将取消其中选报价人资格，给买方造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任。

(2)报价人若中选，应保证其所供服务的品质符合报价文件的承诺。在项目实施过程中，若发现其所供服务不满足要求，买方有权拒收或取消其中选资格并终止合同，给买方造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任（买方有权视情况在中选报价人的应付款中进行扣款处罚或者不再支付中选报价人剩余的合同尾款）。报价人若存在上述情况，买方还将对其进行不良合同履行记录登记处理，此后三年内该报价人将不能再参与福建广电网络集团股份有限公司漳平分公司所有项目的报价。

(3)近几年（2020年1月1日起至本项目截标时间止）凡在福建广电网络集团股份有限公司（含所属分公司）有过不良合同履行记录的报价人或生产厂家提交的报价文件，经福建广电网络集团股份有限公司（含所属分公司）认定确有不良合同履行记录的，均将视为未实质性响应询价文件要求，其报价文件将被拒绝。

(4)定标后，买方有可能对中选报价人和其报价文件中的承诺内容进行实地核查，中选报价人应无条件配合买方的核查工作，不得托词拒绝核查或隐瞒真实情况。若在中选后签订合同时，发现某个中选报价人有提供虚假材料或承诺谋取中选等违法违规行为或无实际履行合同的能力，买方将取消其中选报价人资格，给买方造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任。

	8
	最高限价：

本项目最高限价为：包1人民币：76000元人民币(含税）
报价人应根据询价文件要求，结合自身实际情况，对本项目相应合同包进行报价。若报价人相应合同包的报价总价高于该合同包的最高限价，则该报价人相应合同包的报价文件将被视为未实质性响应询价文件要求，其报价文件将被拒绝。


A  说明

1. 适用范围

1.1本询价采购文件仅适用于询价邀请中所叙述项目的货物及服务采购。

2. 定义

2.1“报价人”系指本次提交报价文件的国内企业。

    2.2“中选报价人”系指本次询价采购中被授予合同的报价人。

2.3“货物”系指卖方按询价采购文件规定，须向买方提供的一切设备、材料、机械、仪器仪表、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.4“服务”系指询价采购文件规定卖方须承担的施工、安装、调试、技术协助、校准、培训以及其他类似的义务。

3. 合格的报价人

3.1报名了，已收到询价采购文件并有能力提供本询价采购文件所述货物及服务的具有独立法人资格的国内企业。

3.2 报价人生产、经销的报价货物或服务的资格必须得到有关行政主管部门的许可。

4. 报价费用

4.1 报价人应承担其准备与参加报价所涉及的一切费用。在任何情况下买方不承担任何费用。

B  询价采购文件

5. 询价采购文件的组成

    5.1询价采购文件用以阐明所需货物及服务、询价采购程序和合同主要条款。询价采购文件由下述部分组成：

(1)报价人须知

(2)询价内容及要求

(3)附件－报价文件格式

C  报价文件的编写

6. 要求

    6.1报价人应仔细阅读询价文件的所有内容，按询价文件的要求提供报价文件，并保证所提供的全部资料的真实性，否则其报价可能被拒绝。

7. 报价语言及报价要求

    7.1报价文件应用中文书写。

    7.2报价人应对询价内容一览表所列的合同包货物和服务进行完整报价，不得将一个合同包中的内容拆开部分报价。采购人不接受有任何可选择性的报价，每一种货物只能有一个报价，否则其报价文件将被拒绝。

    7.2.1除非另有规定，报价人应在满足技术规格与要求的基础上进行报价。应根据报价文件表格和规定按要求详细报价。

    7.2.2本次报价的合同采用固定价格方式。报价人所报单价和以细目总价填报的价格在合同实施期间应保持不变，均不受市场价格及政策性价格的调整而增减。

    8. 报价文件的组成

    8.1报价文件应包括下列部分：

(1)报价一览表
（2）分项报价表

 (3)报价人资格证明文件

(4)报价人提交的其它资料

9. 报价有效期

    9.1报价文件从本须知前附表第4项所规定的报价截止期之后开始生效，在本须知前附表第3项所规定的日历日内保持有效。

D  报价文件的格式与递交

10. 报价文件的格式

    10.1报价人须编制由本须知第8条规定文件组成的报价文件正本一份。

    10.2报价文件应由报价人授权代表签字并加盖公章。

    10.3报价使用货币为人民币。

    10..4报价人应提交证明其拟供服务符合询价文件要求的技术响应文件，该文件可以是文字资料、图纸和数据，并须提供服务主要技术性能的详细描述。

    10.5报价文件的正本均应使用不能擦去的墨料或墨水打印或书写，并由授权的签署人签署。

10.6全套报价文件应无涂改和行间插字，除非这些改动是根据采购人的指示进行的，或者是为改正报价人造成的必须修改的错误而进行的。有改动时，修改处应由授权的报价文件签署人签署证明或加盖校正章。

11. 报价文件的递交

    11.1报价文件应在询价邀请中规定的截止时间前密封送达，迟到的文件将被拒绝。

    11.2报价文件可以邮寄或派人送达，传真件不被接受。

    11.3报价人提交的文件将给予保密，但不退回。

E  报价文件的评估和比较

12．评议时间

    12.1采购人将在报价文件送达后的适当时间里组织评审委员会对报价文件进行评议。

13．评审委员会

    13.1采购人将根据货物的特点组建评审委员会，评审委员会将对报价文件进行审查、质疑、评估和比较，并做出授予合同的建议。

14. 对报价文件的审查和响应性的确定

    14.1 在对报价文件详细评估之前，评审委员会将依据报价人提交的资格证明文件，审查其法人资格、营业范围、技术和生产能力等。如果报价人无资格履行合同，其报价将被拒绝。

    14.2 评审委员会还将确定每一报价是否对询价文件的要求作出实质性响应，对没有实质性响应的报价文件将不进行评估。

15．评估原则及方法

    15.1对所有报价人的评估，都采用相同的程序和标准。

    15.2评议过程将严格按照询价文件的要求和条件进行。

    15.3评审委员会将经综合分析、比较，根据按报价人须知前附表第5项所述的标准推荐中选候选人。

F  授予合同

16. 授予合同的准则

    16.1 合同将授予其报价文件符合询价文件要求，并被推荐为中选候选人的报价人。

    16.2 最低报价不是被授予合同的保证。

16.3 买方在授予合同时有权对询价货物数量和服务予以增加或减少。

17. 结果通知

    采购人将根据评审结果，向报价被接受的中选报价人发出通知。

18．签订合同

    18.1报价被接受的报价人须按通知指定的时间、地点与买方签订经济合同。

18.2询价文件、报价被接受的报价人的报价文件及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。

第三章 询价内容及要求
一、项目概况

福建广电网络集团漳平分公司乡村振兴智慧灯杆、应急广播、平安监控设备采购项目
二、技术要求（以下内容不允许负偏离）
	序号
	名称
	参数要求
	数量
	单位

	1
	6米智慧灯杆
	（一）总体要求

1.符合GB/T 28181-2016《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》，能接入龙岩公安平安家园平台。

（二）配置要求

1、智慧灯杆：高度6米，（含支架）、LED路灯≥30W、含单灯控制器、配电箱

2、单面高清LED防水显示屏：带云服务，可以远程发布视频、图片、滚动字幕

3、太阳能供电模块：含太阳能多晶硅光伏板120W＊2（2块）逆变器、锂电池、电池容量24V40A（960W）

4、高清半球摄像机：≥200W像素 支持最大1920×1080@30fps高清画面输出，采用高效红外阵列，低功耗，照射距离达100m，支持360°水平旋转，垂直方向－15°-90°，防雷、防浪涌、防突波，IP66防护等级（此摄像机须接入至村部NVR中，如无法接入须配置带云服务高清半球摄像机可通过PC查看监控视频），

5、LED路灯：
此灯杆预留应急广播音柱安装位置。
	1
	套

	2
	应急广播村级播控一体机
	（一）总体要求

1.支持话筒采集、线路输入、U盘等音频采集，实时MPEG编码，音频输出支持RTSP/RTP；  

2.采用数字签名验证，防止干扰和非法插播，支持国密SM2非对称算法；  

3.具备U盾接口，且配备U盾，只有授权U盾才能进行设备操作；  

（二）功能特点  

1.支持触摸屏及Web网管配置参数，参数掉电不丢失；  

2.内置RTC实时时钟芯片，自动同步网络时钟；  

3.具有触摸屏操控锁定功能，长时间不操作则自动锁定屏幕；  

4.面板自带一键式开启应急广播功能；  

5.具备日常广播、应急广播广播功能，支持实时、定时采播广播，广播等级可配置；  

6.具备控制单个终端广播，区组广播，全区广播；  

7.支持U盘点播，可将U盘内的MP3文件和TXT文件点播给其他广播终端播放；（以样机实际展示测试的功能为准）  

8.设备支持远程升级功能，可通过http远程和本地Web页面导入固件升级。  

（三）接口要求  

1.网络接口：具备1路RJ45网口，通信速率为：自适应10M/100Mbps；  

2.话筒输入：鹅颈话筒；  

3.USB口：1路USB、1路U盾，支持USB播放功能/升级；  

4.线路音频输入模式：左右声道、RCA接口；  

（四）性能要求  

1.线路音频输入阻抗：≥10kΩ不平衡；  

2.线路音频输入电平: 0～0.775Vrms；  

3.话筒音频输入电平：≥10mV；  

4.线路音频输入模式：左右声道、RCA接口；  

5.线路音频谐波失真度：≤0.2%（80Hz～12.5KHz）；  

6.线路音频频率响应：±0.5dB（80Hz～12.5KHz）；  

7.浪涌防雷：≥4000V
	1
	台

	3
	多模收扩机
	（一）总体要求

1.具有接收上级调频信号进行处理能力，解调出音频信号，做出相应的播发/停止动作；

2.具有接收上级DTMB/DVB-C信号进行处理能力，解调出音频信号及控制信号，做出相应的播发/停止动作；

3.具有接收上级IP信号（有线）进行处理能力，解调出音频信号及控制信号，做出相应的播发/停止动作。

（二）功能要求

1.可设置本设备IP地址、端口号等参数；

2.可接收来自适配器的调频信号、IP信号、DTMB信号、DVB-C信号，实现远程广播控制功能；

3.支持平台远程配置工作参数（包括：音量、调频频率、DTMB频率等）；

4.集成国密算法芯片，具有验签功能。符合GD/J 081—2018 《应急广播安全保护技术规范 数字签名》；

5.支持通道，必须支持IP和调频、DTMB（输入）、DVB-C（输入）播发应急广播消息通道；

6.分区控制：采用可寻址全数字解码，支持上级远程控制，可根据不同使用环境实现多级分区，支持全区播放、分区播放、单点播放；

7.平台管控：支持平台远程对设备监管监控管理，进行开、关机操作，音量大小调节操作，参数设置操作；

8.供电方式：支持市电和太阳能混合供电，支持两种供电无缝切换；

9.音频解码：支持MPEG1-layer1/2/3、MPEG2-layer1/2/3、AAC、MP3音频解码功能；

10.支持IP数据接收和回传功能；

11.支持分区域播发控制；

12.具有短路保护功能；

（三）接口要求

1.FM输入接口：公制F母座，1路输入内置2分配，配置2个调谐器；

2.DTMB和DVB-C独立输入接口，至少各1个，英制F母座；

3.网络接口：RJ45 ≥100M；

4.输出接口：音频接线柱，定阻输出可外接高音喇叭。

（四）性能要求

1.工作电压范围：AC:160V～260V；工作环境温度：-15℃～55℃。

2.FM输入频率范围：87MHz～108MHz；

3.DTMB频段：470MHz～850MHz；

4.DVB-C频段：470MHz～850MHz；

5.谐波失真：≤0.1%；

6.频率响应：40Hz～20kHz（±0.1dB）（本设备音频输入输出：线路0dBu）；

7.功率：50W；

8.待机功耗：<6W。

9.防护等级：IP66。
	4
	台

	4
	广播音柱（50W）
	（一）总体要求

1.具有接收上级调频信号进行处理能力，解调出音频信号，做出相应的播发/停止动作；

2.具有接收上级DTMB/DVB-C信号进行处理能力，解调出音频信号及控制信号，做出相应的播发/停止动作；

3.具有接收上级IP信号进行处理能力，解调出音频信号及控制信号，做出相应的播发/停止动作。

（二）功能要求

1.可设置本设备IP地址、端口号等参数；

2.可接收来自适配器的调频信号、IP信号、DTMB信号、DVB-C信号，实现远程广播控制功能；

3.支持平台远程配置工作参数（包括：音量、调频频率、DTMB频率等）；

4.集成国密算法芯片，具有验签功能。符合GD/J 081—2018 《应急广播安全保护技术规范 数字签名》；

5.支持通道，必须支持IP和调频、DTMB（输入）、DVB-C（输入）播发应急广播消息通道；

6.功放保护：数字功放，效率高、储备功率足，功放过载能力强，在正常使用情况下，杜绝烧功放的现象

7.接口保护功能：射频输入口具有防雷保护功能，IP输入口具有隔离变压器防护功能

8.淡入淡出：支持设备广播时音质具有淡入/淡出、逐渐增大/减小的功能

9.音量设置：支持应急广播或日常广播时，音量大小为软件设定并保存在设备的值

10.基站定位功能：IP模式下实现基站自动定位，可以直接在平台GIS地图上显示位置信息

11.音频解码：支持MPEG-1 layer1/2/3、MPEG-2 layer1/2/3、AAC、MP3音频解码输出功能，音质清晰流畅；

12.支持分区域播发控制；

（三）接口要求

1.FM输入接口：公制F母座，1路输入内置2分配，配置2个调谐器；

2.DTMB和DVB-C独立输入接口，至少1个，英制F母座；

3.网络接口：RJ45；

4.定阻输出，内接扬声器；

5.具备输出接口：音频接线柱，可外接高音喇叭；

6.具备扬声器和外接的高音喇叭同时工作功能。

（四）性能要求

1.工作电压范围：AC:160V～260V；工作环境温度：-15℃～55℃。

2.FM输入频率范围：87MHz～108MHz；

3.DTMB频段：470MHz～802MHz；

4.DVB-C频段：470MHz～802MHz；

5.功率：50W；

6.防护等级：IP66。
	2
	个

	5
	高清防水高音喇叭
	1.额定功率：25W；  

2.额定阻抗：16Ω±15%(or4Ω±15%)；  

3.额定频率范围：200—6000Hz；  

4.特性灵敏度级：≥104dBm/w（1KHz）；  

5.谐波失真：≤1.5%；  

6.语言清晰度：≥0.8；  

7.安装支架及零部件采用金属材质。
	6
	个

	6
	400万智能全彩筒型网络摄像机
	全彩级高灵敏度感器，F1.0超大光圈镜头，为智能应用提供更清晰的视频流输入，全面提升智能业务处理的准确度

最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像

支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，透雾，120 dB宽动态

Smart侦测：10项事件检测，3项异常检测

Smart编码：支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码，Smart265编码，可根据场景情况自适应调整码率分配，有效节省存储成本

支持柔光灯补光，照射距离最远可达30 m

1个内置麦克风，1个内置扬声器，支持双向语音对讲

支持1路报警输入，1路报警输出（报警输出最大支持DC24 V，1 A或AC24 V，1 A），1路音频输入，1路音频输出（仅FWDA4-LS和FDWDA4-LS型号支持）

支持最大256 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡本地存储（仅FWDA4-LS和FDWDA4-LS型号支持）

符合IP66防尘防水设计，可靠性高
	18
	台

	7
	录像机
	高性价比NVR

支持萤石云服务

可接驳符合ONVIF、RTSP标准及众多主流厂商的网络摄像机

支持1200W高清网络视频的预览、存储与回放

支持H.265、H.264编码前端自适应接入

支持IPC集中管理，包括IPC参数配置、信息的导入/导出和升级等功能

支持2个HDMI和2个VGA同时输出，其中HDMI 1支持4K高清分辨率输出

NVR 4.0界面，支持同屏预览，支持文件管理与图形化的通道管理

支持海康Smart IPC越界、进入区域、离开区域、区域入侵、徘徊、人员聚焦、快速移动、非法停车、物品遗留、物品拿取、人脸、车牌、音频输入异常、声强突变、虚焦以及场景变更等多种智能侦测接入与联动，支持智能搜索、回放及备份功能，有效提高录像检索与回放效率

支持即时回放功能，在预览画面下对指定通道的当前录像进行回放，并且不影响其他通道预览

支持32路同步回放及多路同步倒放

支持视频摘要回放

支持标签定义、查询、回放录像文件

支持重要录像文件加锁保护功能

支持硬盘配额和硬盘盘组两种存储模式，可对不同通道分配不同的录像保存容量或周期

支持8个SATA接口，1个eSATA盘库，可用于录像和备份

双千兆网卡，支持网络容错以及多址设定等应用

支持GB28181协议、Ehome协议接入平台

支持网络检测（网络流量监控、网络抓包、网络通畅）功能。
	1
	台

	8
	4T硬盘
	4TB容量，3.5英寸 SATA 3.0接口，5400RPM 单硬盘支持多达32个摄像头的高清流 高达128MiB缓冲区，流畅存储视频有效防止丢帧 24×7全天候高效稳定运行 年度工作负载等级为180TB/年 MTBF可达1,000,000小时 高级格式（AF）512e扇区技术，保障硬盘扇区4K对齐 支持3年有限质保服务
	4
	块

	9
	标准圆柱L型高6米横臂3
	高6.5米*横臂6米+3米:立杆6.5米-上口径对角220-下口径对角280-厚度8mm；横杆6米-小口径对角90-大口径对角180-厚度4mm；底部法兰Ф550*20mm；连接法兰350*350*16mm；杆整体热镀锌钝化处理。地笼规格6-M24螺栓-450对角*H1.2米，配厚度5mm定位钢板。
	6
	套


三、商务条件（以下内容不允许负偏离）

包：1

1.交付地点：采购人指定地点。
2.交付时间：合同签订后(30)日内安装完成。
3.交付条件：所有货物安装调试完毕并验收合格

4.是否收取履约保证金：否
5.验收方式：1、期次1，说明：根据本询价通知书、响应文件、合同及有关国家、行业规定进行验收。
6.支付方式：成交供应商按照询价通知书要求提供合格设备并安装、调试，验收合格后，15天内一次性支付合同金额的100%。
7.售后服务:

7、产品售后服务要求
7.1、验收合格后，所有设备保修期1年。

7.2、免费保修期自验收合格签名之日起计算。保修期内，须按合同条款提供免费服务，非因操作不当造成要更换的零配件由成交供应商负责包修、包换。    

7.3、成交供应商应在遇到故障后8小时内排除故障或提供备机服务。   

8、验收要求

8.1、验收标准：根据本询价通知书、响应文件、合同及有关国家、行业规定进行验收。

8.2、成交供应商根据询价通知书进行产品安装、调试、测试、试运行后，由采购人或采购人请技术人员检测作为验收标准依据并组织进行使用性能方面的验收。

8.3、货物到货验收时成交供应商代表必须在场，并提供产品合格证、质量保证文件等相关证明材料。

8.4、原厂原包装供货，不得自行拆封或加装配件。

9、报价要求

9.1、供应商报价不得超过预算价，否则报价无效。

9.2、供应商报价均需含：基础制作及其它费用、运输费用、搬运费用、安装调试费用、安装调试所需配件、其他零星不可预见的一切费用（含设备订货运输安装、调试直至检测验收合格交付使用过程中的所有费用等）。
10.其他要求：要求报价人为一般纳税人并提供货物类13%税点增值税专用发票。报价供应商须提供在国家税务总局福建省电子税务局（https://etax.fujian.chinatax.gov.cn/xxmh/html/index.html?isChangeSf=Y）中查询为一般纳税人的截图证明。
第四章 合同格式及条款

合同另附

第五章 响应文件格式
 

封面：

响应文件

 

 

 

项目名称：            
项目编号：            
合同包：                    
 

报价人名称：
日  期：

报价书

致：福建广电网络集团股份有限公司漳平分公司
    根据贵方的                            项目询价文件，签字代表（全名、职务）经正式授权并代表（报价人名称）提交下述文件正本一份。

(1)报价一览表
（2）分项报价表

 (3)报价人资格证明文件

(4)报价人提交的其它资料

    据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 报价总价为人民币（不含税）_________，含税总价_________，即__________（文字表述）。

2．报价人将按询价文件的规定履行合同责任和义务。

3．报价人已详细审查全部询价文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件。

4．我方同意所递交的报价文件在询价文件第二部分询价须知第3条规定的报价有效期内有效，在此期间内我方的报价有可能中选，我方将受此约束。

5．报价人同意提供按照买方可能要求的与其报价有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何报价。

与本询价项目有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：_________________ 邮编：__________________

电话：_________________ 传真：__________________

邮箱：                 
报价人授权代表姓名、职务（印刷体）：_____________

报价人授权代表签字：____________

报价人名称：_______________ (全称并加盖公章)

报价人地址：                    
日      期：______年____月____日

                                 项目报价一览表
报价一览表     
	合同包
	品目号
	货物名称
	规格型号
	数量
	单位
	报价单价

（不含税）
	报价单价

（含税）
	税率
	交货期
	备注

	包1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	报价总价不含税（大写）
	

	报价总价含税（大写）
	


报价人名称：(全称并加盖公章)询价文件编号：货币单位：人民币

注：1.此表正本与报价书正本一同装在一单独的信封内密封。

    2.详细报价清单应另详列，且标明所报各种货物的数量、品牌和金额。

报价人代表签名：

报价人的资格证明文件

关于资格的声明函

致：福建广电网络集团股份有限公司漳平分公司
   关于贵方        年         月          日                          项目询价邀请，本签字人愿意参加报价，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1．本签字人确认资格文件中的说明以及报价文件中所有提交的文件和材料是真实的、准确的。

2．我方的资格声明正本一份，随报价文件一同递交。

报价人名称：（全称并加盖公章）

签字人姓名、职务（印刷体）：______________

受权签署本资格文件人签字：______________

地址：                  电话：

邮编：                  传真：___________________

报价人的资格声明

1．报价人概况：

Ａ．报价人名称：_______________________________

    Ｂ．注册地址：______________________________

        传真：          电话：_________  邮编：__________

    Ｃ．成立或注册日期：_____________________________

    Ｄ．法定代表人：                   （姓名、职务）

2．最近三年提供货物在国内主要用户的名称和地址：

	项目名称
	用户名称、地址和联系方式
	合同金额
	验收日期
	使用情况

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


3.我方在此声明，我方具备并满足下列各项条款的规定。本声明如有虚假或不实之处，我方将失去合格报价人资格。

    (1)具有独立承担民事责任的能力；

    (2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

    (3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

    (4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

    (5)参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

    4.就我方全部所知，兹证明上述声明是真实、正确的，并已提供了全部现有资料和数据，我方同意根据贵方要求出示文件予以证实。

    报 价 人 名 称：     （全称并加盖公章）     
    报价人代表签字：                                     

日      期：     年     月     日

传      真：

电      话：

法定代表人授权书

致 ：福建广电网络集团股份有限公司漳平分公司
（报价人全称）法定代表人授权（报价人代表姓名） 为报价人授权代表，代表本公司参加贵处组织的                                            项目询价活动，全权代表我方处理询价活动的一切事宜。报价人授权代表在询价活动过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。报价人授权代表无转委权。特此授权。
报价人授权代表：         性别：          身份证号：

单位：                   部门：          职务：

详细通讯地址：

邮政编码：               电话：

附：接受授权方身份证复印件
授权方

                                  报价人名称：  （全称并加盖公章）  
                                  法定代表人签字或盖章：

                                  日     期：

接受授权方

报价人授权代表签字：

日     期：

法人营业执照

致：福建广电网络集团股份有限公司漳平分公司
现附上由（签发机关名称）签发的我方法人营业执照副本复印件，真实有效。

（注：法人营业执照提供复印件，需复印包括能说明合格有效的内容，由企业加盖公章并注明复印件与原件一致。）

                         报  价 人（全称并加盖公章）：

                         报价人代表签字：

                         日      期：

其它资格证明文件

报价人须知前附表第2项中基本资格标准的其它证明材料（复印件均需加盖报价人单位公章）。

报价人提交的其它资料

报价人根据自身实际情况编写有关资料包括：

(1)报价人企业简介、交货期承诺、付款方式与条件承诺；

(2)对询价文件第三部分各有关要求的逐条响应承诺；

(3)询价文件要求提供的其它资料等。

(4)报价人自己认为体现自身优势，需要补充说明的其它资料。

询价响应承诺函

	承诺函格式：

福建广电网络集团股份有限公司漳平分公司：

本公司承诺所投产品及提供的服务完全满足询价文件内容及要求。

投标人名称: （全称并加盖公章）：                

      

投标人代表签字或盖章：                  

日期：  年   月   日                




